Приложение № 3 к извещению

о проведении запроса котировок

№0356300030512000055   
от 26.11.2012

**Техническое задание**

**на выполнение электромонтажных работ по текущему ремонту объекта нежилого муниципального фонда по ул.Бенгальская, 16**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование видов выполняемых работ** | **Примечания** |
| 1 | Монтаж в наружном щите электросчётчика «Нева МТ-113», 220В, I =5-60А - 1шт. |  |
| 2 | Установить в наружном щите до счётчика автоматический выключатель однополюсный ВА-47-29 25А – 1шт. |  |
| 3 | Монтаж внутри помещения щита ЩРН3-1х12-1 310х240х95 - 1шт. |  |
| 4 | От наружного щитка до щита ЩРН проложить внутри помещения кабель ВВГнг 3х2,5 мм.кв. в гофре – 20м. |  |
| 5 | Установить в щите ЩРН3 автоматические выключатели ВА-47-29 25А – 1шт.; ВА-47-29 16А -2шт., нулевую шину на 8 присоединений – 1шт. |  |
| 6 | Электромонтажные работы выполнить согласно ПУЭ |  |
| 7 | Предоставить однолинейную электрическую схему на смонтированное оборудование. |  |
| 8 | Сдать установленный измерительный комплекс ООО «Энергосервис Звёздного» |  |

Начальник технического отдела С.Г. Филиппов