|  |  |  |  | Приложение №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к Извещению от 27.11.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | г.Пермь, Карбышева, 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на | Текущий ремонт нежилых помещений и устройство металлических перил на крыльце здания общественного центра микрорайона "Гайва" по адресу: г.Пермь, ул.Карбышева, 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость строительных работ ___________________125000,00 руб. |  |  | _________________125000,52 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________16791,80 руб. |  |  | ___________________________16791,8 | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Сметная трудоемкость __________________________________ 154,45 чел.час. |  |  | - _______________________________154,45 | - чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Обоснование, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы |
|  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Коридор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.313 | 6731.95 | 433.43 | 5335.4 |  | 2107.1 | 301.46 | 135.66 | 1669.98 |
|  |  |  |  |  | 963.12 | 8.82 |  |  |  |  | 2.76 |  |
| 2 | ФЕР15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.5225 | 64.37 | 1.18 | 0.18 |  | 33.63 | 32.92 | 0.62 | 0.09 |
|  |  |  |  |  | 63.01 | 0.12 |  |  |  |  | 0.06 |  |
| 3 | ФССЦ-101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ Полимерная, адгезионная, расход 0,35-0,4 кг/м2 (или эквивалент) | кг | 6.793 | 15.09 |  | 15.09 |  | 102.51 |  |  | 102.51 |
| 4 | ФЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 | 0.05 | 3592.63 | 1.18 | 3165.61 |  | 179.63 | 21.29 | 0.06 | 158.28 |
|  |  |  |  |  | 425.84 | 0.12 |  |  |  |  | 0.01 |  |
| 5 | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.52 | 2932.18 | 29.29 | 2426.54 |  | 1524.73 | 247.7 | 15.23 | 1261.8 |
|  |  |  |  |  | 476.35 | 19.06 |  |  |  |  | 9.91 |  |
| 6 | ФЕР15-06-001-02 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 | 0.5225 | 3592.63 | 1.18 | 3165.61 |  | 1877.15 | 222.5 | 0.62 | 1654.03 |
|  |  |  |  |  | 425.84 | 0.12 |  |  |  |  | 0.06 |  |
| 7 | ФЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.5225 | 1295.05 | 9.03 | 1058.09 |  | 676.66 | 119.09 | 4.72 | 552.85 |
|  |  |  |  |  | 227.93 | 0.12 |  |  |  |  | 0.06 |  |
| 8 | ФЕР15-01-050-01 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0.5225 | 10434.41 | 98.81 | 9875.22 |  | 5451.98 | 240.55 | 51.63 | 5159.8 |
|  |  |  |  |  | 460.38 | 1.28 |  |  |  |  | 0.67 |  |
| 9 | ФССЦ-101-5031 | Уголок декоративный пластиковый с покрытием глянцевым хромированным размером 32х32 мм | м | 40 | 7.31 |  | 7.31 |  | 292.4 |  |  | 292.4 |
| 10 | ФЕР07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений: без поручней | 100 м | 0.12 | 914.33 | 251.5 | 16057.11 |  | 109.72 | 51.49 | 30.18 | 28.05 |
|  |  |  |  |  | 429.11 | 4.41 |  |  |  |  | 0.53 |  |
| 11 | прайс | Поручни | м.п. | 12 | 424.45 |  | 424.45 |  | 5093.4 |  |  | 5093.4 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 17448.91 | 1237 | 238.72 | 15973.19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.06 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 81508.87 | 16586.93 | 1668.11 | 63253.83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204.87 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 245.24 | 185.55 | 59.68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.52 |  |
| Коэффициент 2 кв. 2012 г. ОЗП=11,66; ЭМ=5,59; ЗПМ=11,66; МАТ=3,96 (Поз. 1-11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 63814.72 | 15164.38 | 1369.7 | 47280.64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187.3 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16265.83 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95% = 105%*0.9 ФОТ (от 16093,71) (Поз. 1-9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15288.50 |  |  |  |
| 140% = 155%*0.9 ФОТ (от 698,09) (Поз. 10-11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 977.33 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8157.42 |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47% = 55%*0.85 ФОТ (от 16093,71) (Поз. 1-9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7564.04 |  |  |  |
| 85% = 100%*0.85 ФОТ (от 698,09) (Поз. 10-11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 593.38 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 105932.20 |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 19067.80 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 125000.00 |  |  |  |