|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт нежилых помещений и устройство металлических перил на крыльце здания общественного центра микрорайона "Гайва" по адресу: г.Пермь, ул.Карбышева, 40 |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Коридор |  |  |  |  |
| 1 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.313 |  |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.5225 |  |
| 3 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ (полимерная, адгезионная, расход 0,35-0,4 кг/м2 или эквивалент) | кг | 6.793 |  |
| 4 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 | 0.05 |  |
| 5 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.52 |  |
| 6 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 | 0.5225 |  |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.5225 |  |
| 8 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м2 | 0.5225 |  |
| 9 | Уголок декоративный пластиковый с покрытием глянцевым хромированным размером 32х32 мм | м | 40 |  |
| 10 | Устройство металлических ограждений: без поручней | 100 м | 0.12 |  |
| 11 | Поручни | м.п. | 12 |  |

Приложение №5

к Извещению от 27.11.2012