Приложение №1

Приложение к техническому заданию №1.

Капитальный ремонт (монтаж системы вентиляции)

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Заполняется участником (указания на товарный знак, модель, производитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор IRЕ 60*35 E | шт. | 1 |  |
| 2 | Клапан отсечной АВК600х350 | шт. | 1 |  |
| 3 | Электропривод | шт. | 1 |  |
| 4 | Нагреватель Lessar LV-HDTE 600x350/39 | шт. | 1 |  |
| 5 | Фильтр с мешочным фильтрующим элементом FLR600х350 | шт. | 1 |  |
| 6 | Вставка гибкая DS 60-35 | шт. | 2 |  |
| 7 | Решетка АНР 500*300 | шт. | 2 |  |
| 8 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 15 |  |
| 9 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 55,16 |  |
| 10 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 7,6 |  |
| 11 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 25 |  |
| 12 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 12,8 |  |
| 13 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм | м2 | 22,78 |  |
| 14 | Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм | м2 | 19,5 |  |
| 15 | Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 203 мм | м2 | 7,56 |  |
| 16 | Диффузоры потолочные приточные DVS-P, диаметр 160 мм | шт. | 20 |  |
| 17 | Диффузоры потолочные приточные DVS-Р, диаметр 200 мм | шт. | 7 |  |
| 18 | Шумоглушитель SLU350/600 | шт. | 1 |  |
| 19 | Комплексная звуко-огнезащита металлических воздуховодов "ET Vent 30",предел огнестойкости 0,5 часа | м2 | 74,264 |  |
| 20 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 1250 мм | м2 | 11,4 |  |
| 21 | Шипы самоклеющиеся | шт. | 50 |  |
| 22 | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-35-10-1250-600-50 | м3 | 0,8 |  |
| 23 | Клей «Армофлекс» 520 | л | 5,2 |  |
| 24 | Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм | м | 60 |  |
| 25 | Обратный клапан RSK315 | шт. | 2 |  |
| 26 | Противопожарный клапан КПС-1М с электроприводом "Велимо" | шт. | 3 |  |
| 27 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм | м2 | 5,03 |  |
| 28 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 600 мм | м2 | 11,6 |  |
| 29 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 800 мм | м2 | 14,74 |  |
| 30 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 900 мм | м2 | 0,9 |  |
| 31 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1000 мм | м2 | 5,32 |  |
| 32 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1200 мм | м2 | 0,42 |  |
| 33 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1500 мм | м2 | 0,59 |  |
| 34 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1700 мм | м2 | 1,2 |  |
| 35 | Вентилятор RFT280F | шт. | 1 |  |
| 36 | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-3,2, диаметром 315 мм | шт. | 1 |  |
| 37 | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-2,5, размером 200х200 мм | шт. | 1 |  |
| 38 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 54,4 |  |
| 39 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 51,2 |  |
| 40 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | м2 | 29,7 |  |
| 41 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1400 мм | м2 | 0,12 |  |
| 42 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1600 мм | м2 | 4,76 |  |
| 43 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 315 мм | шт. | 1 |  |
| 44 | Шумоглушитель SLU315/900 | шт. | 1 |  |
| 45 | Вентилятор канальный СК315С | шт. | 1 |  |
| 46 | Гибкие вставки МК315 | шт. | 1 |  |
| 47 | Обратный клапан RSK 250 | шт. | 1 |  |
| 48 | Шумоглушитель SLU250/900 | шт. | 1 |  |
| 49 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 800 мм | шт. | 1 |  |
| 50 | Вентилятор канальный СК125С | шт. | 1 |  |
| 51 | Вставка гибкая МК125 | шт. | 2 |  |
| 52 | Клапан воздушный RSK 100 | шт. | 1 |  |
| 53 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм | м2 | 9,42 |  |
| 54 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм | м2 | 5,024 |  |
| 55 | Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 102 мм | м2 | 0,63 |  |
| 56 | Диффузоры потолочные приточные DVS, диаметр 100 мм | шт. | 1 |  |
| 57 | Шумоглушитель SLU100/900 | шт. | 1 |  |
| 58 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм | шт. | 1 |  |
| 59 | Вентилятор бытовой "Compact 300" | шт. | 3 |  |
| 60 | Вентилятор канальный СК 200В | шт. | 1 |  |
| 61 | Вставка гибкая МК200 | шт. | 2 |  |
| 62 | Клапан воздушный RSK200 | шт. | 1 |  |
| 63 | Фильтр кассетный FLK200 | шт. | 1 |  |
| 64 | Канальный электрический нагреватель РВЕС250/12 | шт. | 1 |  |
| 65 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм | м2 | 6,32 |  |
| 66 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 2,4 |  |
| 67 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм | м2 | 4,74 |  |
| 68 | Шумоглушитель SLU200/900 | шт. | 1 |  |
| 69 | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-35-10-1250-600-50 | м3 | 0,12 |  |
| 70 | Труба гофрированная д16 | м | 379 |  |
| 71 | ВВГнг(A)-FRLS 5* 35мк (N,PE) -1 кабель Конкорд | м | 11 |  |
| 72 | ВВГнг(A)-FRLS 2* 1.5 (N)-1 кабель Конкорд | м | 153 |  |
| 73 | ВВГнг(A)-FRLS 5* 16ок (N,PE) -1 кабель Конкорд | м | 11 |  |
| 74 | ВВГнг(A)-FRLS 5* 1.5 (N,PE)-1 кабель Конкорд | м | 53 |  |
| 75 | ВВГнг(A)-FRLS 3* 1.5 (N,PE)-1 кабель Конкорд | м | 68 |  |
| 76 | ВВГнг(A)-FRLS 5* 4 (N,PE)-1 кабель Конкорд | м | 11 |  |
| 77 | Кабель КПСнг-FRLS 1х2х0,5 | м | 72 |  |

Главный врач						Д.Г. Сметанин