Приложение 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от 27.11.2012г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластиковые пробирки BD Vacutainer® с сиреневой крышкой BD Hemogard™, 2мл, 13x75мм, бумажная этикетка, K2ЭДTA нанесен распылением на внутреннюю поверхность пробирки, 100 шт./уп.или эквивалент Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата для гематологических исследований, на 2 мл венозной крови, Размеры пробирок - 75х13мм Реактив - К2ЭДТА, нанесенный распылением на внтренние стенки пробирки Крышка - резиновая пробка и дополнительный защитный пластиковый колпачок с вертикальными наружными бороздками для удобства снятия, должна легко и быстро открываться и закрываться (без резьбы), высота крышки не менее 19 мм, внутренняя пробка из бутиловой резины, покрытая геморепелллентом, обладающим кровоотталкивающими свойствами. Цветовая кодировка – сиреневая, в соответствии с международным стандартом ISO 6710 Стенки пробирок покрыты силиконом Вакуумная пробирка должна обязательно содержать знак СЕ (европейский сертификат) на этикетках и знак стерильности на пробирке и упаковке. Стерильность- гамма лучи. Наличие строго дозированного вакуума, созданного в заводских условиях, для обеспечения строго определенного объема забираемой крови и стандартно воспроизводимого соотношения кровь/добавка для каждого забираемого образца Упаковка – пенопластовый штатив на 100 шт. в термоусадочной пленке с этикеткой инструкцией на боку Требование безопасности - пробирка изготовлена из небьющегося пластика, одноразового применения | упак. | 30 |
| 2 | Пробирки пластиковые для взятия капиллярной крови, для проведения автоматизированных гематологических исследований. Объем забираемой крови - от 250 до 500 мкл, размер пробирок 13х75 мм, реактив - К2ЭДТА, цветовая кодировка крышки - сиреневая. Прокалываемая крышка (для работы с автоматическими гематологическими анализаторами в автоматическом режиме). Прозрачная этикетка, метки заполнения нанесены на пробирку. Упаковка - 50 пробирок в пластиковом штативе, в термоусадочной пленке, с этикеткой-инструкцией на боку. Знак СЕ на этикетках и упаковке. Минимальный остаточный срок годности после поставки товара - не менее 80%. | упак. | 40 |
| ИТОГО: |  |  | 70 |