Приложение № 1

к Извещению

о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ НА  ПРИОБРЕТЕНИЕ     СТЕЛЛАЖЕЙ И ПОДТОВАРНИКОВ

ИЗ  НЕРЖАВЕЮЩЕЙ  СТАЛИ  ДЛЯ  ДЕТСКОЙ  МОЛОЧНОЙ  КУХНИ   МБУЗ  «ДГП №10»

СЕРИИ  «ПРОФИ»  ИЛИ  ЭКВИВАЛЕНТ.

1.    НАИМЕНОВАНИЕ  :                                        СТЕЛЛАЖИ КУХОННЫЕ, ПОДТОВАРНИКИ  (вспомогательное  оборудование)

2.  НАЗНАЧЕНИЕ   :                                               ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  И РАЗМЕЩЕНИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ.

3.  КОЛИЧЕСТВО   И  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ПАРАМЕТРЫ:

| № | Наименование | Габариты,мм Д*Ш*В | Описание | Единица изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стеллаж СтПН 2 полки сплошные нерж. 0,8мм, стойки уголок-нерж. | 1500*600*1200 | Стеллажи кухонные предназначены для хранения кухонного инвентаря и упакованных пищевых продуктов на предприятиях общественного питания, в моечных отделениях. Стеллажи кухонные имеют разборную конструкцию, которая состоит из 2-х сплошных полок, 4-х стоек и комплекта косынок, это позволяет осуществлять быстрый монтаж при сборке и перемещении данного вида оборудования. Стойки имеют отверстия через каждые 35мм, обеспечивая установку полок на удобной высоте. Все края полок имеют двойную подгибку, что исключает появление производственных травм при работе со стеллажами. Допустимая распределенная нагрузка на каждую полку - 100кг. Кухонные стеллажи снабжены регулируемыми по высоте опорами. Полки и каркас стеллажей выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, В стоимость полок входит комплект метизов для крепления, комплект уголков усиления (16 шт.). | шт | 1 |
| 2 | Стеллаж СтПН 4 полки сплошные нерж. 0,8мм, стойки уголок-нерж. | 1000*500*1250 | Стеллажи кухонные предназначены для хранения кухонного инвентаря и упакованных пищевых продуктов на предприятиях общественного питания, в моечных отделениях. Стеллажи кухонные имеют разборную конструкцию, которая состоит из 4-х сплошных полок, 4-х стоек и комплекта косынок, это позволяет осуществлять быстрый монтаж при сборке и перемещении данного вида оборудования. Стойки имеют отверстия через каждые 35мм, обеспечивая установку полок на удобной высоте. Все края полок имеют двойную подгибку, что исключает появление производственных травм при работе со стеллажами. Допустимая распределенная нагрузка на каждую полку - 100кг. Кухонные стеллажи снабжены регулируемыми по высоте опорами. Полки и каркас стеллажей выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, В стоимость полок входит комплект метизов для крепления, комплект уголков усиления (16 шт.). | шт | 3 |
| 3 | Стеллажная система СтПН 6 полок сплошные нерж. 0,8мм (800*550), стойки уголок нержавеющий | 1600*550*1300 | Стеллажная кухонная система предназначена для хранения кухонного инвентаря и упакованных пищевых продуктов на предприятиях общественного питания, в моечных отделениях. Стеллажная кухонная система имеет разборную конструкцию, которая состоит из 6-ти сплошных полок, 6-ти стоек и комплекта косынок, это позволяет осуществлять быстрый монтаж при сборке и перемещении данного вида оборудования. Стойки имеют отверстия через каждые 35мм, обеспечивая установку полок на удобной высоте. Все края полок имеют двойную подгибку, что исключает появление производственных травм при работе со стеллажной системой. Размер полки - 800*500мм. Допустимая распределенная нагрузка на каждую полку - 100кг. Кухонные стеллажная система снабжена регулируемыми по высоте опорами. Полки и каркас стеллажной системы выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, В стоимость полок входит комплект метизов для крепления, комплект уголков усиления (32 шт.). | шт | 5 |
| 4 | Стеллаж СтПН 3 полки сплошные нерж. 0,8мм, стойки уголок-нерж. | 1300*550*1300 | Стеллажи кухонные предназначены для хранения кухонного инвентаря и упакованных пищевых продуктов на предприятиях общественного питания, в моечных отделениях. Стеллажи кухонные имеют разборную конструкцию, которая состоит из 3-х сплошных полок, 4-х стоек и комплекта косынок, это позволяет осуществлять быстрый монтаж при сборке и перемещении данного вида оборудования. Стойки имеют отверстия через каждые 35мм, обеспечивая установку полок на удобной высоте. Все края полок имеют двойную подгибку, что исключает появление производственных травм при работе со стеллажами. Допустимая распределенная нагрузка на каждую полку - 100кг. Кухонные стеллажи снабжены регулируемыми по высоте опорами. Полки и каркас стеллажей выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, В стоимость полок входит комплект метизов для крепления, комплект уголков усиления (16 шт.). | шт | 3 |
| 5 | Стеллаж СтПН 3 полки сплошные нерж. 0,8мм, стойки уголок-нерж. | 1500*400*1600 | Стеллажи кухонные предназначены для хранения кухонного инвентаря и упакованных пищевых продуктов на предприятиях общественного питания, в моечных отделениях. Стеллажи кухонные имеют разборную конструкцию, которая состоит из 3-х сплошных полок, 4-х стоек и комплекта косынок, это позволяет осуществлять быстрый монтаж при сборке и перемещении данного вида оборудования. Стойки имеют отверстия через каждые 35мм, обеспечивая установку полок на удобной высоте. Все края полок имеют двойную подгибку, что исключает появление производственных травм при работе со стеллажами. Допустимая распределенная нагрузка на каждую полку - 100кг. Кухонные стеллажи снабжены регулируемыми по высоте опорами. Полки и каркас стеллажей выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, В стоимость полок входит комплект метизов для крепления, комплект уголков усиления (16 шт.). | шт | 2 |
| 6 | Стеллаж СтПН 3 полки сплошные нерж. 0,8мм, стойки уголок-нерж. | 1200*400*1600 | Стеллажи кухонные предназначены для хранения кухонного инвентаря и упакованных пищевых продуктов на предприятиях общественного питания, в моечных отделениях. Стеллажи кухонные имеют разборную конструкцию, которая состоит из 3-х сплошных полок, 4-х стоек и комплекта косынок, это позволяет осуществлять быстрый монтаж при сборке и перемещении данного вида оборудования. Стойки имеют отверстия через каждые 35мм, обеспечивая установку полок на удобной высоте. Все края полок имеют двойную подгибку, что исключает появление производственных травм при работе со стеллажами. Допустимая распределенная нагрузка на каждую полку - 100кг. Кухонные стеллажи снабжены регулируемыми по высоте опорами. Полки и каркас стеллажей выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, В стоимость полок входит комплект метизов для крепления, комплект уголков усиления (16 шт.) | шт | 1 |
| 7 | Стеллажная система СтПН 6 полок сплошные нерж. 0,8мм 3 полки 900*600, 3 полки 950*600,6 стоек труба нерж., колеса d=125мм (6шт) | 1850*600*1200 | Стеллажная кухонная система предназначена для хранения кухонного инвентаря и упакованных пищевых продуктов на предприятиях общественного питания, в моечных отделениях. Стеллажная кухонная система имеет разборную конструкцию, которая состоит из 6-ти сплошных полок, 6-ти стоек - труба и комплекта косынок, это позволяет осуществлять быстрый монтаж при сборке и перемещении данного вида оборудования. Стойки имеют отверстия через каждые 35мм, обеспечивая установку полок на удобной высоте. Все края полок имеют двойную подгибку, что исключает появление производственных травм при работе со стеллажной системой. Размер полки - 900*600мм-3шт, 950*600мм-3шт. Допустимая распределенная нагрузка на каждую полку - 100кг. Кухонные стеллажная система снабжена регулируемыми по высоте опорами и колесами d=125мм. Полки и каркас стеллажной системы выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8мм, В стоимость полок входит комплект метизов для крепления, комплект уголков усиления (32 шт.). | шт | 1 |
| 8 | Подтоварник Пт, обвязка, нерж. Сталь | 450*450*500 | Подтоварник предназначен для использования на предприятиях общественного питания для временного складирования кухонного оборудования, инвентаря и продуктов питания. Столешница изготовлена из нержавеющей стали марки AISI-304 с усиленной подложкой из влагостойкой фанеры. Подтоварник оснащен регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола. Каркас подтоварника изготовлен из нержавеющей стали марки AISI-304. Подтоварник имеют каркас из уголка 40х40 из нержавеющей стали марки AISI-304 с дополнительной обвязкой. Подтоварник поставлятся упакованными, в собранном виде. Гарантированная максимальная нагрузка 100 кг, при условии равномерного распределения до 150 кг. | шт | 10 |

Поставка товара осуществляется  Поставщиком по адресу : г. Пермь, ул. Елькина,45 (ДМК)

Время поставки с 08:00 до 15:00 (будни)