Приложение № 1 к Извещению

о проведении запроса котировок

Техническое  задание

на капитальный  ремонт систем пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и автоматической системы пожаротушения, пусконаладочные работы  по адресу: Краснополянская,26

Требования к работе:

- Монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре выполнять в соответствии с локальным сметным расчетом Приложение 5,6 и техническим заданием Приложение 1 в соответствии с  проектом Приложение 7.

- Для выполнения работ Подрядчик должен иметь лицензию на выполнение данных работ

- Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал

Требования к качеству работ:

РД 78.145-93 МВД России. Правила производства и приемки работ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.