Приложение №2

к извещению №92 от «26» ноября 2012 года

Техническое задание

| № | Наименование параметра | Наличие характеристик или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования: |  |  |
| 1.1 | Наименование | Кресло вращающееся (Барани) |
| 1.2 | Модель | Указать |
| 1.3 | Фирма производитель, страна происхождения товара | Указать |
| 1.4 | Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России | Наличие |
| 1.5 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 1.6 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 2. Назначение: |  |  |
| 2.1 | Диагностика нарушений вестибулярного аппарата | Наличие |
| 3. Конструкция |  | 1 комплект |
| 3.1 | Неразборная, выполнена из стального профиля | Наличие |
| 3.2 | Сиденье кресла изготовлено из ламинированной ДСП | Наличие |
| 3.3 | Кресло оснащено подлокотниками и подножкой, выполненных из пластика | Наличие |
| 3.4 | Основание установлено на прочную стойку с барабаном | Наличие |
| 3.5 | Габариты кресла не более, мм | 600х550х1600 |
| 3.6 | Габариты сиденья не менее,мм | 392х392 |
| 3.7 | Высота сиденья от пола не менее. мм | 500 |
| 3.8 | Масса изделия не более. кг | 43 |
| 3.9 | Допускаемая нагрузка не менее, кг | 120 |
| 3.10 | Гарантийные обязательства с момента ввода в эксплуатацию, не менее месяцев | 12 |
| 3.11 | Доставка, проведение погрузочно-разгрузочных работ оборудования до кабинета | Наличие |
| 3.12 | Монтаж, установка и ввод в эксплуатацию | Наличие |

Инженер по медицинскому оборудованию: Кузьмина Антонина Ивановна

тел.+7 (342) 281-39-31