Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по строительству спортивного объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс по улице Обвинская,9 в Свердловском районе города Перми»

(извещение № 0156300008712000187 от 07.11.2012)

Запрос:

1. В п.143 Приложения № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме в качестве показателя, используемого для определения соответствия потребностям заказчика, указана «проволока стальная, низкоуглеродистая, оцинкованная, диаметр 1,1, 1,6, 3 и 60-63 мм». Согласно ГОСТ 3282-74 «Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения», п.1.2. максимальный диаметр проволоки – 10 мм, проволока диаметром  от 60 до 63 мм не производится. Просим привести значения характеристик в соответствие с ГОСТ.

2. В п.330 Приложения № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме в качестве показателя, используемого для определения соответствия потребностям заказчика, указан «Бак конденсационный (круглый и прямоугольный) без водоуказателя, емкость до 0,3 м³». В соответствие с локальными сметными расчетами, размещенными Заказчиком, данный бак необходим только в одном экземпляре, однако конденсационный бак не может быть одновременно круглым и квадратным – бак бывает либо круглый, либо квадратный. В связи с вышеизложенным прошу уточнить значение указанной характеристики конденсационного бака.

Ответ:

1. В Приложении № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме отсутствует указание на то, что проволока стальная, низкоуглеродистая, оцинкованная, используемая при выполнении работ, должна соответствовать ГОСТу 3282-74 «Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения».

2. Наименование материала «Бак конденсационный (круглый и прямоугольный) без водоуказателя» указано в соответствии с «Нормативными показателями расхода материалов. Сборник 18. Отопление – внутренние устройства», утвержденными Письмом Минстроя РФ от 05.12.1994 №ВБ-12-263. В связи с тем, что требуется один бак конденсационный, он может быть как круглый, так и прямоугольный.

Начальник управления муниципального

заказа администрации города Перми                                                                                          Р.Ю. Чепкасов