Приложение 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от 28.11.2012 г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Ед. изм. | Отделение | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изотонический разбавитель для анализатора Медоник М Объём флакона 20 л. рН реагента, в пределах 7±0,1 Осмоляльность, в пределах 300±10 мОсм/кг. Элекропроводность, в пределах 17,75±0,25 мСим/см Фон по PLT, не более 5 л-1. Фон по RBC, не более 5 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл. Концентрация натрия сульфата, не более 2% Концентрация буферных веществ, не более 0,5%. Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет Для гематологического анализатора Медоник серии М с баркодами для введения в память анализатора (на 900 иссл.) | упак. | КДЛ | 2 |
| 2 | Лизирующий раствор для анализатора Медоник М Объём флакона, не более 5 л. рН реагента, в пределах 7,0±0,2. Осмоляльность, в пределах 230±10 мОсм/кг Элекропроводность, в пределах 14,5±0,5 мСим/см Фон по PLT, не более 2 л-1Фон по RBC, не более 2 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл. Концентрация четвертичных аммониевых оснований, не более 0,5% Общая концентрация солей, не более 1,5% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет Для гематологического анализатора Медоник серии М с баркодами для введения в память анализатора (на 900 иссл.). | упак. | КДЛ | 1 |
| 3 | Очищающий раствор для анализатора Медоник М Объём флакона 1 л Концентрация натрия гипохлорита, не более 0,6% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 1 года | упак. | КДЛ | 2 |
| 4 | Промывающий раствор для анализатора Медоник М Объём флакона 5 л. Концентрация активных компонентов, не более: Натрия хлорид 8 г/л Калия хлорид 0,15 г/л Калия фосфат однозамещённый 0,18 г/л. Натрия фосфат двузамещённый 4,6 г/л Бензойной кислоты натриевая соль 0,3 г/л. Неионный детергент 2 г/л Метиленовый синий 30 г/л Внешний вид – прозрачная жидкость голубого цвета. Срок годности, не менее 1 года | упак. | КДЛ | 1 |
| 5 | Изотонический разбавитель для анализатора Медоник Объём флакона 10 л. рН реагента, в пределах 7±0,1 Осмоляльность, в пределах 300±10 мОсм/кг. Элекропроводность, в пределах 17,75±0,25 мСим/см Фон по PLT, не более 5 л-1. Фон по RBC, не более 5 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл. Концентрация натрия сульфата, не более 2% Концентрация буферных веществ, не более 0,5%. Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет Для гематологического анализатора Медоник mimmer. | упак. | КДЛ | 1 |
| 6 | Лизирующий раствор для анализатора Медоник Объём флакона, 10 л. рН реагента, в пределах 7,0±0,2. Осмоляльность, в пределах 230±10 мОсм/кг Элекропроводность, в пределах 14,5±0,5 мСим/см Фон по PLT, не более 2 л-1Фон по RBC, не более 2 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл. Концентрация четвертичных аммониевых оснований, не более 0,5% Общая концентрация солей, не более 1,5% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет Для гематологического анализатора Медоник mimmer | упак. | КДЛ | 10 |
| 7 | ЭДТА реактив в пробирках пластиковых для взятия капиллярной крови, для проведения автоматизированных гематологических исследований. Объем забираемой крови - от 250 до 500 мкл, размер пробирок 13х75 мм, реактив - К2ЭДТА, цветовая кодировка крышки - сиреневая. Прокалываемая крышка (для работы с автоматическими гематологическими анализаторами в автоматическом режиме). Прозрачная этикетка, метки заполнения нанесены на пробирку. Упаковка - 50 пробирок в пластиковом штативе, в термоусадочной пленке, с этикеткой-инструкцией на боку. Знак СЕ на этикетках и упаковке. Минимальный остаточный срок годности после поставки товара - не менее 80%. | упак. | КДЛ | 20 |
| ИТОГО: |  |  |  | 37 |

Используемые реактивы не должны повлечь нарушения воспроизводимости и стабильности аналитической системы, и как следствие повторного тестирования реактивов для приведения аналитической системы в соответствии с Приказом № 220 МЗ РФ от 26 мая 2003 года и ОСТа 91500.13.0001-2003