Приложение 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от 28.11.2012г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование, товара, работы, услуги | Ед. изм. | Отделение | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Концентрат системного раствора для анализатора Eco Twenty кат№866621С-аналог не предусмотрен | набор | КДЛ | 1 |
| 2 | Стандарт глюкозы Калибровочный р-р для Eco Twenty 50 мл кат №866623-аналог не предусмотрен | набор | КДЛ | 1 |
| 3 | Набор для определения тимоловой пробы Состав набора: концентрированный раствор тимола 17 мл, калибровочный раствор I 11 мл, калибровочный раствор II 5 мл, Состав раствора тимола: буфер ТРИС 11 ммоль/л, малеиновая кислота 3,36 ммоль/л, тимол 6,66 ммоль/л, Состав калибровочного раствора I: серная кислота 2,5 моль/л, Состав калибровочного раствора II: барий хлористый 48 ммоль/л , Состав реакционной смеси: буфер ТРИС (pН 7,55 при температуре 25 0С) 0,16 ммоль/л, тимол 0,098 ммоль/л, Соотношение сыворотка : реакционная смесь 1:61. | набор | КДЛ | 4 |
| 4 | Набор для определения Трансферрина Метод количественный иммунотурбидиметрический по конечной точке. БИРЕАКТИВ Линейность до 800 мг/дл. Эффект прозоны не наблюдается до 2000 мг/дл 570 нм 2 x 20 мл + 1 x 8 мл | набор | КДЛ | 1 |
| 5 | Набор для определения Ферритина Метод количественный иммунотурбидиметрический, с латексным усилением по конечной точке. БИРЕАКТИВ Линейность до 1000 мкг/л Эффект прозоны не наблюдается до 30000 мкг/л 570 нм 1 x 20 мл + 1 x 10 мл | набор | КДЛ | 1 |
| 6 | Калибратор на трансферин Набор из пяти жидких стабилизированных калибраторов (на основе человеческой плазмы) различных уровней для калибровки 5х1 мл | набор | КДЛ | 1 |
| 7 | Калибратор на ферритин Набор из четырех стабилизированных жидких калибраторов различных уровней, изготовленный на основе человеческой сыворотки.1х4 мл | набор | КДЛ | 1 |
| 8 | Мембрана керамическая для измерения глюкозы для анализатора Есо Tventy На 3000 анализов Производитель Care Diagnostica аналог не допускается | шт | КДЛ | 1 |
| 9 | Набор для определения фибриногена: телячий сывороточный тромбин (50 МЕ/мл), пептид, замедляющий агрегацию фибрина (гли-про-арг-про-ала-амид, 0,15 г/л), хлорид кальция (1,5 г/л), гексадиметрин бромид (15 мг/л), полиэтиленгликоль 6000 (0,8 г/л), хлорид натрия (6,4 г/л), Трис (50 ммоль/л), бычий альбумин (10 г/л) 8 х 5 мл | набор | КДЛ | 1 |
| 10 | Набор для определения Антитромбин III состав набора - 6x15 мл тромбин (бычий), 6х3 мл субстрат, 1х100 мл буферТромбин, телячий лиофилизированный, содержащий гепарин (0,5 г/л) и апротинин в качестве добавок.Субстрат-реагент- лиофилизированный, концентрация в рабочем растворе изопропиламид тозилглицил-L-пролил-L-аргинил-5-амино-2-нитробензойной кислоты (tos-gly-pro-arg-ANBA-IPA, 4 ммоль/л).Раствор буфера: трис (100 г/л), NaCl (8,7 г/л), рН 8,2 | набор | КДЛ | 1 |
| 11 | Набор для определения Плазминоген состав набора - 3x5 мл стрептокиназа, 3x2 мл субстрат на 120 тестов | набор | КДЛ | 1 |
| 12 | Набор для определения Тромборель С человеческий тромбопластин для определения ПВ (ПТИ), МНО, фибриногена и факторов II, V,VII,X 10х10 Состав :Человеческий плацентарный тромбопластин, хлорид кальция, стабилизаторы; Консерванты: 5-хлор-2-метил-4-изотиазол-3-он и 2-метил-4-изотиазол-3-он (max. 20 мг/л)Упаковка на 10 х 10 мл | набор | КДЛ | 1 |
| 13 | Эозин метил по Май-Грюн Метанольный раствор, содержащий 0,4% продуктов взаимодействия азура, эозина и метиленового синего, на 1000 мазков. | упак | КДЛ | 2 |
| 14 | Азур-эозин по Романовскому Метанольно-глицериновый раствор, содержащий 0,75% смеси азура, эозина и метиленового синего. На 1000 мазков | упак | КДЛ | 2 |
| 15 | Масло иммерсионное Масло иммерсионное 100 мл | флакон | КДЛ | 2 |
| 16 | Масло иммерсионное не флюоресцирующее Масло иммерсионное не флюоресцирующее по 10мл | упак | КДЛ | 3 |
| 17 | Тест система Тироид ИФА-ат ТПО 8×12, стрипированный, разборный до 1 лунки. Дизайн теста - непрямой ИФА, двухстадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Срок годности набора не менее13 месяцев. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев. Срок хранения и транспортировки набора при t0 выше 9 0С не менее 10 суток | набор | КДЛ | 1 |
| 18 | Тест-система Т4-своб. 8×12, стрипированный, разборный до 1 лунки. Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Срок годности набора не менее13 месяцев. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев. Срок хранения и транспортировки набора при t0 выше 9 0С не менее 10 суток | набор | КДЛ | 2 |
| 19 | Тест система Общий JgE Формат теста –не менее 96 (48 в дублях) определений, (6х8, разборность до 1 лунки)Количество анализируемого образца – не менее 20 мкл Одностадийный вариантЧувствительность теста – не менее 2,5 МЕ/млНаличие всех реагентов, готовых к применению (кроме ПР)Время инкубации не более 45 минСрок годности тест-системы не менее 13 месяцев Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный растворНаличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторахНаличие штрих-кода на реагентахВозможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | КДЛ | 1 |
| 20 | Тест система ИФА Тестостерон 8×12, стрипированный, разборный до 1 лунки. Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Срок годности набора не менее13 месяцев. Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев. Срок хранения и транспортировки набора при t0 выше 9 0С не менее 10 суток | набор | КДЛ | 1 |
| 21 | Тест-система кортизол 8×12, стрипированный. Дизайн теста – конкурентный анализ, одностадийный вариант. Чувствительность 5 нмоль/л. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - не более 50 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 1800 нмоль/л. Объем анализируемого образца не более 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток | набор | КДЛ | 1 |
| 22 | Тест-система Пролактин 8×12, стрипированный.Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Стандартные калибровочные пробы, аттестованные по Третьему Международному стандарту 84/500. Чувствительность не более 10 мМЕ/л. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 50 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 2000 мМЕ/л. Объем сыворотки для исследованияне более 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток. | набор | КДЛ | 1 |
| 23 | Тест-система ПСА Тест-система для количественного определения содержания общего простата-специфического антигена (ПСА общий) в сыворотке крови человека.8×12, стрипированный.Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант.Режим инкубации – при комнатной температуре без встряхивания.Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Срок годности набора не менее13 месяцев.Возможность дробного использования набора после первого вскрытия компонентов не менее 2-х месяцев.Срок хранения и транспортировки набора при t0 выше 9 0С не менее 10 суток. | набор | КДЛ | 1 |
| 24 | Тест-система для количественного определения альфафетопротеина (АФП) в сыворотке крови человека 8×12, стрипированный. Дизайн теста – «сэндвич», одностадийный вариант. Чувствительность не более 1 МЕ/мл. Суммарное время инкубаций при использовании шейкера (37ºС) - 55 мин., при использовании термостата (37ºС) - 1 ч. 20 мин. Отмывка 5 раз промывочным раствором по 300 мкл. Диапазон измеряемых концентраций 0 - 300 МЕ/мл. Объем сыворотки для исследования не более 25 мкл. Объем концентрата промывочного раствора во флаконе 50,0 мл. Наличие калибровочного бланка в наборе. Срок годности не менее 13 месяцев. Допустимый срок транспортировки при t0 выше 9 0С - 10 суток | набор | КДЛ | 4 |
| 25 | Контрольный материал TruLab с известными знач. в области патологии лиофилизированная для биохимических исследований (Германия) 1х5мл | флакон | КДЛ | 4 |
| 26 | Контрольный материал TruLab с известными знач. в области нормы лиофилизированная для биохимических исследований (Германия) 1х5мл | флакон | КДЛ | 4 |
| ИТОГО: |  |  |  | 44 |

Используемые реактивы не должны повлечь нарушения воспроизводимости и стабильности аналитической системы, и как следствие повторного тестирования реактивов для приведения аналитической системы в соответствии с Приказом № 220 МЗ РФ от 26 мая 2003 года и

ОСТа 91500.13.0001-2003