Приложение № 2

**Техническое задание**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Наименование*** | ***Тех.характеристики*** | ***Габаритные размеры(мм)*** | ***Кол-во*** | ***Стоимость исходя из начальной (максимальной) цены контракта (руб)*** |
| 1 | Водонагреватель Термекс H-15 О или эквивалент | Диаметр присоединительных патрубков (дюймы): 1/2 Тип: Накопительный Форма: Квадратная Анод: Магниевый Внутренний бак: Сталь Покрытие внутреннего бака: Биостеклофарфор Объем горячей воды:  15 л Мощность: 1,5 кВт  Исполнение: Над раковиной | Размеры:  высота (мм): 395 ширина (мм): 375 глубина (мм): 345 | 7 | 29 540,00 |

