| Техническое задание № п/п | Требования | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль для хранения стерильных инструментов | Соответствие |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель ,страна происхождения | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
| 6 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 7 | Срок гарантийного обслуживания не менее 12 мес. со дня ввода в эксплуатацию. | Указать |
| 8 | Оборудование должно быть выпущено не ранее 2012г. | Указать |
| 9 | Габаритные размеры, мм, не более 950*600*420 без стола | Наличие |
| 10 | Габаритные размеры, мм, не более 950*600*1250 со столом | Наличие |
| 11 | Ток потребления, мА, не более 100 | Указать |
| 12 | Время выхода на рабочий режим, не более 10 мин. | Указать |
| 13 | Мощность от сети переменного тока , ВА,не более 40 | Указать |
| 14 | Источник УФ-излучения типа PHILIPS TUV 30 Long Live(или эвивалент) до наиболее удаленной точки внутри камеры длины волны не более 253,7нм, не менее 1,0 Вт/м2. | Указать |
| 15 | Время непрерывной работы не более 168 часов | Указать |
| 16 | Средний срок службы не менее 5 лет | Указать |
| 17 | Средняя наработка на отказ не менее 1500 часов | Указать |
| 18 | Нагрузка на решетку не более 100Н | Указать |
| 19 | Электробезопасность соответствует требованиям ГОСТ 12.2.025 | Наличие |
| 20 | Класс защиты 1 тип Н | Соответствие |
| 21 | Масса камеры не более 50кг. | Указать |
| 22 | Количество | 3 шт. |