## Лист1
Приложение № 1
К извещению о проведении запроса котировок
№ __________________ от ______________ 201_ года
Техническое задание на
стоматологическую установку
№п/п | Наименование параметра | Наличие функций или величина параметра, по ТЗ | Примечания
I. | Общие требования
| Регистрационное удостоверение | наличие
| Сертификат соответствия Госстандарта России | наличие
| Полная инструкция пользователя на русском языке | наличие
| Краткая инструкция пользователя на русском языке | наличие
| Заводская гарантия, не менее | 12 месяцев
| Стандартная конфигурация | 1000S
II. | Состав комплентации и функциональные требования
1. | Кресло пациента
1.1 | Электромеханический привод кресла | наличие
1.2 | Подголовник с двойной артикуляцией | наличие
1.3 | Три предустановленные позиции кресла (посадка, лечение и полоскание) | наличие
1.4 | Три программируемые позиции кресла | наличие
1.5 | Память последнего положения спинки после позиции полоскания | наличие
1.6 | Управление движением кресла ножным джостиком в основании | наличие
1.7 | Педаль с переносной рамкой (клавиша, кнопки) | наличие
1.8 | Подвод коммуникаций в основание кресла (отсутствие кабелей на полу) | наличие
1.9 | Ножной переключатель в основании кресла (одновременно вкл/выкл воздух, вода и электричество) | наличие
1.10 | Цвет обивки по согласованию с заказчиком | наличие
1.11 | Блокировка движения кресла при активации инструмента с педали врача | наличие
1.12 | Система блокировки кресла при наезде спинки или сиденья на препятствие | наличие
2. | Модуль врача
2.1 | Нижняя подача шлангов с креплением к гидроблоку | наличие
2.2 | Модуль на 5 инструментов | наличие
2.3 | Поворотьная кансоль с пантографическим плечем | наличие
2.4 | Панель управления функциями установки | наличие
2.5 | Панель управления электромотором | наличие
2.6 | Многофункциональный пистолет (вода, воздух, спрей) | наличие
2.7 | Шланг с электрическим микроматором, свет, адаптер | наличие
2.8 | Щланг воздушный без света, не менее | 2
2.9 | манометр на передней панели для регулировки давления воздуха в магистрали шланга | наличие
2.10 | Кнопка джостик на рукоятке для управления движением кресла | наличие
2.11 | Негатоскоп | наличие
2.12 | Стерилизуемый силиконовый коврик | наличие
2.13 | Комплект электрического микроматора, встроенного в модуль | наличие
3. | Модуль ассистента
3.1 | Шарнирная кансоль с креплением к гидроблоку | наличие
3.2 | Многофункциональный пистолет (вода, воздух, спрей) | наличие
3.3 | Пылесос | наличие
3.4 | Слюноотсос | наличие
3.5 | Сетчатый фильтр под крышкой | наличие
4. | Гидроблок
4.1 | Поворотный блок плевательницы, съемная вращающаяся стеклянная чаша | наличие
4.2 | Автоматический водонагреватель, не менее | 24В
4.3 | Система чистой воды бутылка, не менее | 1,5 литров
4.4 | Переключатель с системы чистой воды на водопроводную (модуль врача, наполнение стакана) | наличие
4.5 | Управление наполнением стакана и омыванием плевательницы с функцией таймера | наличие
4.6 | Система программирования с модуля врача для омывания плевательницы и наполнения стакана | наличие
4.7 | Воздухоструйная помпа с сепарацией | наличие
5. | Операционный светильник
5.1 | Крепление на гидроблоке | наличие
5.2 | Яркость в диапазоне | 8000-20000 Люкс
5.3 | Цветовая температура | 3800-4500К
5.4 | Напряжение, не менее | 12В
5.5 | Мощность, не менее | 50Вт
5.6 | Управление спанели модуля врача, плавное изменение освещенности | наличие
5.7 | Синхронная система освещения | наличие
6. | Рабочий стул
6.1 | Регулировка сиденья и спинки по высоте | наличие
6.2 | Ролики, не менее | 6
6.3 | Настройка и фиксация угла спинки | наличие
6.4 | Эргономичная бесшовная обшивка | наличие
И.о.главного врача |  | И.В.Багаутдинова
Главная мед.сестра |  | С.С.Носова