Приложение №1 к проекту договора № ___

от «___» ____________ 2012 год

УТВЕРЖДАЮ:_____________

МКУ «ПГС по регулированию численности

безнадзорных собак и кошек»

Директор  Ходырева Г.В.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение некапитальной перепланировки помещения для щенков, текущий ремонт     по адресу: г.  Пермь, ул. Соликамская,271.

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Соликамская,271 .

Максимальная цена договора -  143 618, 81 руб.

Источник финансирования – Смета учреждения на 2012 год.

Максимальный срок выполнения работ -  до 26 декабря 2012 года.

Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев

Объём гарантии должен распространяться на все виды работ – 100%.

Требования к количественным характеристикам (объему) работ.

Строительно - монтажные работы должны выполняться в соответствии с техническим заданием и сметной документацией.

Условия и сроки выполнения работ.

Качество выполняемых работ должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

- Федеральный закон «О  техническом регулировании» № 184 – ФЗ от 27.12.2002 г.;

- «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001 г. № 80;

- СНиП 3.01.04-87  Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения (утвержден Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 № 84);

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Утвержден приказом Минрегиона России от 01.09.2009 № 390);

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СНиП 3.04.01-87.Изоляционные работы;

Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять роботы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой на строительной площадке  и прилегающей территории. Строительный мусор должен складироваться в соответствующую тару и вывозиться с территории.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчик осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

- входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования  и хранения применяемой продукции;

- совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами.

Проведение ремонтных работ не должны мешать текущей деятельности муниципального приюта г. Перми. Все  шумные работы выполняются  с  08-00 до 18-00 час.

Сроки выполнения работ: по 26 декабря 2012 г.  с  момента подписания муниципального контракта.