Приложение №2

#### ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

1. Наименование и объём  оказываемых услуг.

Услуги  по  измерению сопротивления изоляции электропроводки и испытанию устройств защитного заземления электрооборудования включают в себя:

- Обследование изоляции проводов и кабелей электросети и защитного заземления электрооборудования и определение удельного сопротивления грунта

- Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей электросети и защитного заземления электрооборудования.

- Составление технического отчета.

| - Подразделения | - Наименование и виды работ |
| --- | --- |
| 1.Поликлиника №1 ( ул. Глеба Успенского, 5,7) | 1.Проверка цепи между заземлителями и заземлёнными устройствами. 2.Определение предельного сопротивления грунта. |
| 2. Поликлиника №2 ( ул.Героев Хасана, 26) | 1.Проверка цепи между заземлителями и заземлёнными устройствами. 2. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям. 3. Определение предельного сопротивления грунта. |
| 3. Поликлиника №3 ( ул. Запорожская, 5/7) | 1.Проверка цепи между заземлителями и заземлёнными устройствами. 2.Определение предельного сопротивления грунта. |
| 4. Поликлиника №4 (ул. Куйбышева, 111). | 1.Проверка цепи между заземлителями и заземлёнными устройствами. 2. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям. 3. Определение предельного сопротивления грунта. |
| 5. Поликлиника №5 ( ул. Гусарова, 7). | 1.Проверка цепи между заземлителями и заземлёнными устройствами. 2.Определение предельного сопротивления грунта. |
| 6. Поликлиника №6 ( ул.Никулина, 10). | 1.Проверка цепи между заземлителями и заземлёнными устройствами. 2.Определение предельного сопротивления грунта. |
| 7. Женская консультация №1 (ул.Солдатова, 42/1) | 1.Проверка цепи между заземлителями и заземлёнными устройствами. 2. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям. 3. Определение предельного сопротивления грунта. |
| 8. Женская консультация №2 (ул. Николая Островского, 111) | 1.Проверка цепи между заземлителями и заземлёнными устройствами. 2. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям. 3. Определение предельного сопротивления грунта. |
| 9. Дневной стационар ( ул.Муромская, 24) | 1.Проверка цепи между заземлителями и заземлёнными устройствами. 2.Определение предельного сопротивления грунта. |
| 10. Физиотерапевтическое отделение (ул.Яблочкова, 21) | 1.Проверка цепи между заземлителями и заземлёнными устройствами. 2.Определение предельного сопротивления грунта. |

Зам.главного врача по МР и ГО  Машкин Ю.Д.

тел. (342) 281-39-31