УТВЕРЖДАЮ

Главный врач МБУЗ «ГДКП №1»

_______________ /А.Н.Сенюшкин/

«_30» ноября 2012_ года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт, на

поставку медицинского оборудования Аудиометр тимпанометр АА222

(предмет контракта)

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | МБУЗ «ГДКП №1» |
| Место нахождения |  | Г.Пермь ,ул. Лебедева,42 |
| Почтовый адрес |  | 614017 г.Пермь , ул. Лебедева 42 |
| Адрес электронной почты |  | permgdkp1@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | 260-69-05 |
| Контактное лицо |  | Норицин Денис Юрьевич |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Поставка медицинского оборудования Аудиометр тимпанометр АА 222 |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | - 760 000,00(семьсот шестьдесят тысяч рублей)00 коп без НДС |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | 1.Коммерческое предложение ООО «Мед-комплектация» Тел/Факс: +7(342) 235-00-85, e-mail: med.complekt@mail.ru, адрес: 614045, г. Пермь, ул. Куйбышева, 2 офис 5, ИНН/КПП 5902888087/590201001 Банковские реквизиты: р/с 40702810149770001417 в Пермском отделении №6984 ЗУБ СБ РФ, БИК 045773603, к/с 30101810900000000603 Аудиметр диагностический АА-222 с программным обеспечением ЛОР-мастер - 380000,00 руб. 2.Коммерческое предложение ООО «Росмед» Тел/Факс: +7(342) 237-84-45, адрес: 614097, г. Пермь, ул. К. Пожарского, 19 ИНН/КПП 5906047938/590301001 Аудиметр диагностический АА-222 (в комплектацию входит программное обеспечение Лор-мастер) по цене 410000,00 руб. 3.Коммерческое предложение ООО «Евромед» Тел/Факс: +7(342) 243-23-42, адрес: 614000, г. Пермь, Соликамская, дом № 271а ИНН/КПП 5904031890/590201001 р/с 40702810649500014585 БИК 045773603 Компания ООО «Евромед» предлагает поставить медицинское оборудование Аудиметр -тимпанометр АА-222 398000,00 Из трех коммерческих предложений взята наименьшая цена. |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | 2 шт. |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Согласно технического задания (приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности поставляемого товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара, их значения |  | Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями договора, являющегося приложением № 2 к документации об аукционе. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | г.Пермь ул.Лебедева ,42 |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | До 20 февраля 2013 |
| Гарантия производителя товара (срок действия гарантии), гарантия поставщика (срок действия гарантии) |  | Гарантия качества товара регулируется ст.470 ГК РФ. Исчисление гарантийного срока определяется ст.471 ГК РФ. Срок действия гарантии поставщика должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Заказчик оплачивает поставленную партию товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента поставки товара и передачи «Заказчику» оформленных надлежащим образом: счета, счет - фактуры, товарно-транспортных накладных, подписанный акт приемки-передачи товара, заверенных надлежащим образом копий регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на товар. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства окончательного положительного финансового результата по ОМС |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта должна включать : расходы на перевозку, расходы на страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, расходы на оплату налогов и другие обязательные платежи. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  | - нет |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта |  | нет |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
|  | - Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. |  |
|  | - Сведения об исполненных участником размещения заказа контрактах, номера записей исполненных контрактов из реестра контрактов, копии исполненных контрактов, копии актов приемки поставленных товаров, оказанных услуг по таким контрактам при условии, что заказчиком установлено требование, предусмотренное частью 2.3 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка должна содержать указание на товарный знак. Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающие наименование, модели, товарные знаки (их словесное обозначение)(при необходимости). - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % , что составляет 38 000 рублей 00 копеек. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 11.12.2012 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 14.12.2012 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 17.12.2012 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 30% , что составляет 228 000 рублей 00 копеек |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником самостоятельно: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми(МБУЗ «ГДКП №1», л/с 06920002766). ИНН; 5906076030. КПП; 590601001. Р/с; 40701810300003000001. БИК; 04574400. Назначение платежа; л/с 06920002766, 20000, 130 Обеспечение исполнения контракта, извещение от _________ № _ ДпКи 20000. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание.

| 1. |  | Аудиометр тимпанометр АА 222 (2 шт) или эквивалент |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | Технические характеристики: |  |
|  |  | Автоматический режим съема тимпанограммы с возможностью программирования | Наличие |
|  |  | Частота зондового сигнала | 226 ± 0,1 Гц |
|  |  | Диапазон давления | не менее-600, не более 300даПа |
|  |  | Уровень звукового давления | 250-8000 Гц |
|  |  | Диапазон громкости воздушной проводимости: | 85 ± 0,1 дБ |
|  |  | Значения эквивалентного объема | 0,1-6,0мл |
|  |  | Частоты тестового сигнала при ипсилатеральной стимуляции | 500, 1000,2000,3000, 4000 Гц |
|  |  | Частоты тестового сигнала при контрлатеральной стимуляции | 250,500, 1000,2000,3000, 4000, 6000, 8000 Гц |
|  |  | При обследовании в ипси- и контрлатеральном режиме подача тестового сигнала в виде низкочастотного, высокочастотного или "белого" шума | Наличие |
|  |  | Интерфейс для подключения к персональному компьютеру | Наличие |
|  |  | Память на 6 тестов | Наличие |
|  |  | Ручной режим съема аудиограмм | Наличие |
|  |  | Автоматический режим съема аудиограмм | Наличие |
|  |  | Воздушное звукопроведение | от 125 до 8000Гц, не более 120дБ |
|  |  | Костное звукопроведение | от 250 до 8000Гц , не более 80 дБ |
|  |  | Звуковая аудиометрия | Наличие |
|  |  | Аудиометрия в свободном поле | 125-8000Гц, не более 100дБ |
|  |  | Ручная и синхронная маскировка узкополостным и белым шумом | Наличие |
|  |  | Тесты: Двухканальная речевая аудиометрия по методу Штенгера, ABLB (попеременный бинауральный баланс громкости), SISI-тест с автоматическим счетом, тест Hughson-Westlake - автоматический тест нахождения порогов слуха | Наличие |
|  |  | Тестовый сигнал в виде чистого тона или трели | Наличие |
|  |  | Программное обеспечение на русском языке для ведения базы данных пациентов и печати отчетов (ЛОР-мастер) или эквивалент | Наличие |
|  |  | Совместимость с программным обеспечением АРМ «ЛОР-Мастер» | Наличие |
|  | 1.2 | Комплектация: |  |
|  |  | Аудиометр — тимпанометр со встроенным термопринтером. | 1 шт. |
|  |  | Внутриушной телефон для рефлексометрии и маскировки | 1 шт. |
|  |  | Головной телефон для аудиометрии | 1 шт. |
|  |  | Универсальный пробник ATP-AT235u | Наличие |
|  |  | Костный телефон | 1 шт. |
|  |  | Набор ушных вкладышей | Наличие |
|  |  | Кнопка ответа пациента | 1 шт. |
|  |  | Внешний источник питания | Наличие |
|  |  | Программное обеспечение на русском языке для ведения базы данных пациентов и печати отчетов (ЛОР-мастер) или эквивалент | 1 шт. |
|  |  | Руководство пользователя на русском языке | 1 шт. |
|  |  | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
|  |  | Декларация соответствия | Наличие |
|  |  | Гарантия не менее | 1 год |
|  |  | Сервисная служба в РФ, имеющая действующее разрешение фирмы-производителя на техническое обслуживание изделия | Наличие |
|  |  | Срок поставки | С момента заключения договора до 20 февраля 2013 года |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ   №

на поставку медицинского оборудования (аудиометр тимпанометр).

г. Пермь                                                                                                                                                                                        «__» ______ 2012г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника №1», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Сенюшкина Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, одной стороны, и _______________________________________________  именуемый в дальнейшем «Поставщик», _______________________________,, действующего на основании __________________________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме  №__ от ___________ г.  заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1 Поставщик  принимает на себя обязанности по передаче в собственность Заказчика медицинского оборудования (аудиометр тимпанометр) (далее – товар) согласно спецификации, а Заказчик принять и оплатить товар на условиях, установленных настоящим муниципальным контрактом

1.2.  Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику.

2. ЦЕНА И  УСЛОВИЕ ОПЛАТЫ

- Стоимость товаров, подлежащих поставке, установлена на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №__ от ___________ г.  и составляет   ____________ (_______________________________________________) рублей __ копеек.

- Цена включает в себя все налоги и сборы, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения, а также другие обязательные платежи.

- Цена, указанная в спецификации, не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.

- Заказчик оплачивает поставленную партию товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента поставки товара и передачи «Заказчику» оформленных надлежащим образом: счета, счет - фактуры, товарно-транспортных накладных, подписанный акт приемки-передачи товара, заверенных надлежащим образом копий регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на товар.

2.5.  Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Приложением №1, не производится.

3 . КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

3.1. Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам, ОСТам и ТУ. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами, а именно: сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями (свидетельствами о государственной регистрации), патентами (при их наличии) и санитарно-эпидемиологическими заключениями на предлагаемый к поставке товар.

3.2. При обнаружении в поставляемом товаре боя, брака, пересортицы, недостачи, нарушения целостности упаковки, маркировки и иной потере товарного вида, несоответствия или отсутствия сопроводительной документации оформляется акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара.

3.3. Поставщик обязан в течение 7(семи) рабочих дней с момента составления данного акта заменить бракованный товар либо внести все необходимые изменения с целью приведения товара в соответствие с требованиями контракта без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.4. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока  гарантии производителя, предусмотренного техническими условиями и стандартами, при соблюдении соответствующих условий хранения. Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями муниципального котракта, являющегося приложением № 2 к документации об аукционе. Гарантия качества товара регулируется ст.470 ГК РФ. Исчисление гарантийного срока определяется ст.471 ГК РФ. Срок действия гарантии поставщика должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара.

4.  ТАРА,   УПАКОВКА   И    МАРКИРОВКА

4.1. Товар должен поставляться  в стандартной упаковке с учетом всех  необходимых маркировок в соответствии с требованиями  стандартов и нормативно-технических документов.

5.  СРОКИ  И  УСЛОВИЯ  ПОСТАВКИ

5.1. Товар должен поставляется  на склад Заказчика в полном  объеме, соответствующем спецификации, в срок с момента заключения муниципального контракта до «20» февраля 2013 года .

5.2. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

5.3. Приемка товара осуществляется согласно соответствующим нормативно правовым актам.

5.4. При завершении поставки товара оформляется акт приема-передачи товара с приложением к нему товарно-транспортной накладной с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о принятии товара. Датой поставки считается дата подписания акта приема-передачи товара.

5.5. В случае неисполнения Поставщиком условий п.3 настоящего контракта Заказчик имеет право отказаться от товара. При этом Заказчик обязан обеспечить его сохранность, приняв товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом Поставщика с указанием причины отказа.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему муниципальному контракту.

6.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий контракта Поставщик:

- за просрочку поставки Товара в установленный настоящим контрактом срок уплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 1% стоимости товара, поставка которого просрочена;

- за поставку Товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара;

- при просрочке Поставщиком поставки партии товара более чем на 3(три) дня Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от принятия товара и потребовать уплату неустойки в размере 15% от стоимости непоставленного (недопоставленного) товара.

6.3.В случаях, установленных п. 6.2 настоящего контракта, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий контракта, неустойка уплачивается в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

6.4.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) в соответствии с законодательством Российской Федерации – одна трехсотая действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

6.5. Стороны освобождаются от уплаты  неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине третьей стороны.

6.6. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.   ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему муниципальному контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного муниципального контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативно- правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств, либо справку Торгово-промышленной палаты.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего муниципального контракта, либо иные, неурегулированные настоящим муниципальным контрактом отношения, разрешаются в установленном законом порядке путем переговоров между Сторонами.

8.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего муниципального контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с его регламентом.

9. РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

9.1. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

10.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту оформляются путём составления Сторонами соответствующего дополнительного соглашения

10.2. Настоящий муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.3. К муниципальному контракту прилагается и является неотъемлемой его частью спецификация (приложение № 1).

10.4. Настоящий муниципальный контракт, вступает в действие с __.__.2012 г. и действует до полного его исполнения.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК – Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника №1»

614017, г. Пермь, ул. Лебедева, 42

ИНН 5906076030 КПП 590601001

Получатель: Департамент финансов Администрации

города Перми (МБУЗ «ГДКП №1» л/с 11920002766)

ИНН 5902290610 КПП 590201001

р/с 40701810300003000001 в РКЦ г. Пермь

БИК 045744000 ОГРН 1075906005229

ПОСТАВЩИК

12. ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                                                                 ПОСТАВЩИК

_________________ А.Н. Сенюшкин                                                                            ______________  /                     /

«___»______________2012 года                                                                                  «___»______________2012 года

Приложение №1

к Муниципальному контракту №____ от________г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | Наименование товара | Количество товара (шт.) | Цена за единицу (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аудиометр тимпанометр АА 222 | 2 |  |  |

ЗАКАЗЧИК                                                                                                                                      ПОСТАВЩИК

_________________ А.Н. Сенюшкин                                                                                ______________  /                     /

.