- Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «03» декабря 2012 года  № 0356300165912000049

- Техническое задание на поставку дезинфицирующих средств

| № позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4. | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие на момент поставки товара |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие на момент поставки товара |  |
|  | 6 | Средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой ИМН, (включая хирургические, стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним), дезинфекции высокого уровня эндоскопов | Наличие |  |
|  | 7 | Разрешено для дезинфекции поверхностей в помещениях, генеральных уборок, дезинфекции белья, посуды, медицинских отходов. | Наличие |  |
|  | 8 | Комплекс действующих веществ (ДВ): |  |  |
|  | 9 | Перекись водорода | не менее 15% |  |
|  | 10 | Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) | не менее 12% |  |
|  | 11 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) средства | Не менее 5,0 |  |
|  | 12 | Действие на грамотрицательные и грамположительные бактерии (включая возбудителей внутрибольничных, анаэробных инфекции, теберкулеза, легионелеза, особо опасных инфекции (ООИ)), вирусы (в том числе возбудителей полиомиелита), грибы, включая плесневые, обладает спороцидным действием | Наличие |  |
|  | 13 | Средство обладает моющими и дезодорирующими свойствами | Наличие |  |
|  | 14 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора минимальной концентрации для проведения текущих уборок (по вирусному режиму) процедурных кабинетов, лабораторий, операционных, перевязочных и др., мл | не более 1,0 мл. |  |
|  | 15 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 14 суток |  |
|  | 16 | Класс опасности средства | не менее 4 |  |
|  | 17 | Тест полоски для визуального контроля концентрации рабочих растворов | Наличие |  |
|  | 18 | Журнал контроля концентрации рабочих растворов | Наличие |  |
|  | 19 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 20 | Требуемое количество, флаконов, шт. | 56 |  |
| 2 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие на момент поставки товара |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие на момент поставки товара |  |
|  | 6 | Средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой ИМН из различных материалов,(включая хирургические, стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним), ручным и механизированным способом. | Наличие |  |
|  | 7 | Разрешено для дезинфекции поверхностей в помещениях, генеральных уборок, дезинфекции белья, посуды, медицинских отходов и биологических жидкостей (кровь, моча, фекалии, мокрота и др.) | Наличие |  |
|  | 8 | Комплекс действующих веществ (ДВ): |  |  |
|  | 9 | Комплекс четвертичных аммониевых соединений (бензалкониум хлорид и дидецилдиметиламмоний хлорид) | Не более 2.0% |  |
|  | 10 | Полигексаметиленгуанидина гидрохлорида | Не более 2.5% |  |
|  | 11 | Показатель активности водородных ионов (рН) средства | Не более 5.0 |  |
|  | 12 | Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, ВИЧ), патогенных грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов Действие на бактерии (включая микобактерии туберкулеза, синегнойную палочку), вирусы (в том числе возбудителей полиомиелита), грибы, включая плесневые. | Наличие |  |
|  | 13 | Средство обладает моющими и дезодорирующими свойствами | Наличие |  |
|  | 14 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора минимальной концентрации для проведения дезинфекции ИМН совмещенной с ПСО, мл. | Не более 5 мл. |  |
|  | 15 | Расход препарата на приготовления 1 литра рабочего раствора для проведения генеральных уборок, мл. | Не более 2 мл. |  |
|  | 16 | Срок годности рабочего раствора, суток | не более 14 суток |  |
|  | 17 | Класс опасности средства | не менее 4-5 |  |
|  | 18 | Индикаторные полоски для контроля концентрации рабочих растворов. | Наличие |  |
|  | 19 | Журнал контроля концентрации рабочих растворов | Наличие |  |
|  | 20 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 21 | Требуемое количество, шт. | 56 |  |
| 3 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие на момент поставки товара |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие на момент поставки товара |  |
|  | 6 | Средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой ИМН из различных материалов,(включая хирургические, стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним), ручным и механизированным способом. | Наличие |  |
|  | 7 | Разрешено для дезинфекции поверхностей в помещениях, генеральных уборок, дезинфекции белья, посуды, медицинских отходов и биологических жидкостей (кровь, моча, фекалии, мокрота и др.) | Наличие |  |
|  | 8 | Комплекс действующих веществ (ДВ): |  |  |
|  | 9 | Комплекс четвертичных аммониевых соединений (бензалкониум хлорид и дидецилдиметиламмоний хлорид) | Не более 2.0% |  |
|  | 10 | Полигексаметиленгуанидина гидрохлорида | Не более 2.5% |  |
|  | 11 | Показатель активности водородных ионов (рН) средства | Не более 5.0 |  |
|  | 12 | Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирусов (включая аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа и др. возбудителей острых респираторных инфекций, энтеровирусы, ротавирусы, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, атипичной пневмонии, птичьего гриппа, ВИЧ), патогенных грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов Действие на бактерии (включая микобактерии туберкулеза, синегнойную палочку), вирусы (в том числе возбудителей полиомиелита), грибы, включая плесневые. | Наличие |  |
|  | 13 | Средство обладает моющими и дезодорирующими свойствами | Наличие |  |
|  | 14 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора минимальной концентрации для проведения дезинфекции ИМН совмещенной с ПСО, мл. | Не более 5 мл. |  |
|  | 15 | Расход препарата на приготовления 1 литра рабочего раствора для проведения генеральных уборок, мл. | Не более 2 мл. |  |
|  | 16 | Срок годности рабочего раствора, суток | не более 14 суток |  |
|  | 17 | Класс опасности средства | не менее 4-5 |  |
|  | 18 | Индикаторные полоски для контроля концентрации рабочих растворов. | Наличие |  |
|  | 19 | Журнал контроля концентрации рабочих растворов | Наличие |  |
|  | 20 | Фасовка: Канистра 5 литров с дозирующим устройством | Наличие |  |
|  | 21 | Требуемое количество, шт. | 2 |  |
| 4 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие на момент поставки товара |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие на момент поставки товара |  |
|  | 6 | Средство предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, изделий медицинского назначения (из коррозионностойких металлов, резин, пластмасс, стекла), белья, посуды, в том числе лабораторной (включая однократного использования), предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, медицинских отходов (ватные тампоны, перевязочные средства, изделия медицинского назначения однократного применения и др.), игрушек, обуви из резин, пластмасс и других полимерных материалов, резиновых ковриков; мусороуборочного оборудования и мусоросборников; крови, сыворотки и других биологических жидкостей (мочи, фекалий, мокроты, ликвора), Обладает моющим эффектом. | Наличие |  |
|  | 7 | Средство обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (включая микобактерии туберкулеза, возбудителей легионеллеза, внутрибольничных, анаэробных инфекций, чумы, холеры, туляремии), вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, ротавирусов, энтеровирусов, гепатитов А, В, С, ВИЧ, ОРВИ, гриппа в т.ч. H5N1, H1N1, «атипичной» пневмонии, парагриппа, герпеса, аденовирусов), грибов рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов, спор бактерий (возбудитель сибирской язвы) | Наличие |  |
|  | 8 | Средство в виде таблеток белого цвета, массой: | Не более 2.7 г. |  |
|  | 9 | Состав: |  |  |
|  | 10 | Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты | не менее 98 % |  |
|  | 11 | ПАВы | Наличие |  |
|  | 12 | Масса активного хлора (при растворении 1 таблетки в воде) | В диапазоне 1,48±0,2 г |  |
|  | 13 | Срок годности средства в не вскрытой упаковке | Не менее 5 лет |  |
|  | 14 | Срок годности рабочих растворов, суток | не менее 5 суток |  |
|  | 15 | Приготовление рабочих растворов для целей дезинфекции поверхностей по вирулицидному режиму из 1 таблетки средства. | Не менее 20 литров |  |
|  | 16 | Фасовка: Банка 300 таблеток. | Наличие |  |
|  | 17 | Вкладыш-иглосъемник и самоклеющаяся этикетка для использования емкости в качестве контейнера для утилизации острого инструментария | Наличие |  |
|  | 18 | Индикаторные полоски для контроля концентрации рабочих растворов. | Наличие |  |
|  | 19 | Журнал контроля концентрации рабочих растворов | Наличие |  |
|  | 20 | Требуемое количество, шт. | 5 |  |
| 5 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие на момент поставки товара |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие на момент поставки товара |  |
|  | 6 | Средство для обеззараживания воздуха помещений в ЛПУ, для профилактической дезинфекции. | Наличие |  |
|  | 7 | Комплекс действующих веществ (ДВ) |  |  |
|  | 8 | Алкилдиметилбензиламмоний хлорид | Наличие |  |
|  | 9 | Этанол, пропанол, бутан, в том числе отдушка «Ментол» | Наличие |  |
|  | 10 | Действие на бактерии (кроме туберкулеза), вирус гриппа | Наличие |  |
|  | 11 | Флакон объемом 0,400 мл. | Наличие |  |
|  | 12 | Требуемое количество флаконов, шт. | 62 |  |
| 6 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие на момент поставки товара |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие на момент поставки товара |  |
|  | 6 | Дезинфицирующее средство, готовое к применению для: - для гигиенической обработки рук медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях; - для обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер и других лиц, участвующих в проведении операций, в лечебно-профилактических учреждениях; - локтевых сгибов доноров, кожи операционного и инъекционного полей. -для обработки ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний. | Наличие |  |
|  | 7 | Комплекс действующих веществ (ДВ): |  |  |
|  | 8 | Полигексамитиленгуанидин гидрохлорид | Не более 0,40% |  |
|  | 9 | Дидецилдиметиламмоний хлорид | Не более 0.20% |  |
|  | 10 | Алантоин, увлажняющие и ухаживающие за кожей рук добавки. | Наличие |  |
|  | 11 | Средство обладает активностью в отношении грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) и грамотрицательных бактерий, вирусов (гепатит В, ВИЧ), дрожжеподобных грибов рода Кандида. | Наличие |  |
|  | 12 | Пролонгированное антимикробное действие | Не менее 5 часов |  |
|  | 13 | Расход препарата на гигиеническую обработку,мл | Не более 2.2 мл. |  |
|  | 14 | Класс опасности средства | не менее 4 |  |
|  | 15 | Фасовка: флакон 0.150 мл. средство в виде пены | Наличие |  |
|  | 16 | Требуемое количество, шт. | 12 |  |
| 7 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие на момент поставки товара |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие на момент поставки товара |  |
|  | 6 | Дезинфицирующее средство, готовое к применению для: - для гигиенической обработки рук медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях; - для обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер и других лиц, участвующих в проведении операций, в лечебно-профилактических учреждениях; - локтевых сгибов доноров, кожи операционного и инъекционного полей. | Наличие |  |
|  | 7 | Комплекс действующих веществ (ДВ): |  |  |
|  | 8 | Пропанол - 2 | Не менее 48% |  |
|  | 9 | Пропанол - 1 | Не менее 12% |  |
|  | 10 | цетримоний хлорид (гексадецилтриметиламмоний хлорид ) | Не менее 0.25% |  |
|  | 11 | Средство обладает активностью в отношении грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) и грамотрицательных бактерий, вирусов (гепатит В, ВИЧ), дрожжеподобных грибов рода Кандида. | Наличие |  |
|  | 12 | Класс опасности средства | не менее 4 |  |
|  | 13 | Фасовка: флакон «диспенсопак» 1 литр под локтевой дозатор | Наличие |  |
|  | 14 | Требуемое количество, шт. | 7 |  |
| 8 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие на момент поставки товара |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие на момент поставки товара |  |
|  | 6 | Средство для гигиенической обработки рук и мытья кожных покровов медицинского персонала в ЛПУ. | Наличие |  |
|  | 7 | Состав: |  |  |
|  | 8 | Na лаурелсульфат, кокамидопропилбетаин, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла. | Наличие |  |
|  | 9 | Антибактериальный эффект | Наличие |  |
|  | 10 | Не содержит красителей и ароматизаторов | Наличие |  |
|  | 11 | Фасовка: флакон «диспенсопак» 1 литр под локтевой дозатор | Наличие |  |
|  | 12 | Требуемое количество, шт. | 57 |  |
| 9 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие на момент поставки товара |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие на момент поставки товара |  |
|  | 6 | Дезинфицирующее средство в виде готовых к применению салфеток однократного применения из нетканого материала, предназначенных для экстренной дезинфекции: - поверхностей в помещениях, в том числе предметов обстановки. - поверхностей медицинских приборов и оборудования - наружных поверхностей шлангов эндоскопов и колоноскопов; - для предварительной очистки наружной поверхности эндоскопов от биологических загрязнений; - стоматологического оборудования, инструментов простой конфигурации, наконечников, зеркал, в т.ч. с амальгамой, и т.д.; - датчиков УЗИ, изделий медицинского назначения простой конфигурации, медицинских термометров, физиотерапевтического оборудования, фонендоскопов и т.д.; поверхностей кувезов для новорожденных и детских кроваток; - обеззараживания перчаток (из латекса, неопрена, нитрила и других материалов, устойчивых к воздействию химических веществ), надетых на руки персонала в случае попадания на них органических веществ, инфекционного материала, после контакта с инфекционными больными и материалом, биологическими жидкостями, выделениями больных и пр.; - предметы ухода за больными, игрушки из непористых, гладких материалов (пластик, стекло, металл, и др.); спортинвентарь и пр.; | Наличие |  |
|  | 7 | Комплекс действующих веществ (ДВ): |  |  |
|  | 8 | Комплекс 4х ЧАС (октилдецилдиметиламмоний хлорид, диоктилдиметиламмоний хлорид, алкилдиметилбензиламмоний хлорид, дидецилдиметиламмоний хлорид) | Не более 0,65 % |  |
|  | 9 | ПАВы | Наличие |  |
|  | 10 | Показатель активности водородных ионов (рН) средства | Не более 7 |  |
|  | 11 | Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, кишечных инфекций), вирусов (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус и пр.), грибов рода Кандида, Трихофитон. | Наличие |  |
|  | 12 | Средство активно разрушает на поверхностях биологические пленки; обладают хорошими моющими свойствами. | Наличие |  |
|  | 13 | Пролонгированное антимикробное действие | Не менее 3 часов |  |
|  | 14 | Класс опасности средства | не менее 4 |  |
|  | 15 | Размер салфетки, длина, мм х ширина, мм | Не менее 135 х 185 |  |
|  | 16 | Масса пропитывающей композиции одной салфетки, г | Не менее 3 |  |
|  | 17 | Фасовка: Банка (60 штук) | Наличие |  |
|  | 18 | Требуемое количество, шт. | 45 |  |
| 10 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие на момент поставки товара |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие на момент поставки товара |  |
|  | 6 | Готовая к применению салфетка однократного применения | Наличие |  |
|  | 7 | Средство предназначено: - для обработки кожи инъекционного поля пациентов - локтевых сгибов доноров | Наличие |  |
|  | 8 | Основа – нетканый материал белого цвета | Наличие |  |
|  | 9 | Пропиточный состав салфетки содержит: |  |  |
|  | 10 | - Этиловый спирт | Не менее 70 % |  |
|  | 11 | Размер салфетки, длина, мм х ширина, мм | Не менее 60 х100 |  |
|  | 14 | Масса пропиточного состава на одну салфетку, гр | Не менее 1 |  |
|  | 15 | Фасовка: упаковка 100 салфеток | Наличие |  |
|  | 16 | Количество, упаковок | 615 |  |
| 11 | 1 | Средство для обработки рук и кожных покровов медицинского персонала в ЛПУ. | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие на момент поставки товара |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие на момент поставки товара |  |
|  | 6 | Противовоспалительный эффект | Наличие |  |
|  | 7 | Состав: |  |  |
|  | 8 | Деионизированная вода, парафин, пальметиновая, стеариновые кислоты, глицерин. Цетиариловый спирт, экстракты лекарственных растений: грофиты ромашки календулы зверобоя мяты, полыни. | Наличие |  |
|  | 9 | Фасовка: флакон 0.100 мл | Наличие |  |
|  | 10 | Требуемое количество, шт. | 50 |  |
| 12 | 1 | Средство для обработки рук и кожных покровов медицинского персонала в ЛПУ. | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие на момент поставки товара |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие на момент поставки товара |  |
|  | 7 | Противовоспалительный эффект, эффект «жидких перчаток» | Наличие |  |
|  | 8 | Состав: |  |  |
|  | 9 | Деионизированная вода, масло вазелиновое, глицерин, изогексадекан, ППГ-15 Стеариловый эфир, отдушка | Наличие |  |
|  | 10 | Фасовка: флакон 0.100 мл | Наличие |  |
|  | 11 | Требуемое количество, шт. | 51 |  |
| 13 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие на момент поставки товара |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие на момент поставки товара |  |
|  | 6 | Средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой ИМН, (включая хирургические, стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) ручным и механизированным способом. | Наличие |  |
|  | 7 | Комплекс действующих веществ (ДВ): |  |  |
|  | 8 | Комплекс четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) (алкилдимнтилбензиламмоний хлорид, дидецилдиметиламмоний хлорид) | не менее 11% |  |
|  | 9 | Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) | не менее 2.0% |  |
|  | 10 | Ферментативный комплекс (липаза, амилаза, протеаза) | Наличие |  |
|  | 11 | Методы определения ферментативной активности с указанием в утвержденной инструкции на препарат | Наличие |  |
|  | 12 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) средства | Не менее 6.5 |  |
|  | 13 | Действие на грамотрицательные и грамположительные бактерии (включая возбудителей внутрибольничных, теберкулеза), вирусы (в том числе возбудителей полиомиелита), грибы, включая плесневые. | Наличие |  |
|  | 14 | Средство обладает моющими и дезодорирующими свойствами при малом пенообразовании | Наличие |  |
|  | 15 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора минимальной концентрации для проведения дезинфекции ИМН (имеющие замковые части, каналы и полости) совмещенной с ПСО мл. | не более 5,0 мл. |  |
|  | 16 | Время обработки | Не более 20 минут |  |
|  | 17 | Срок годности рабочего раствора, суток | не более 3 |  |
|  | 18 | Класс опасности | не менее 4 |  |
|  | 19 | Индикаторные полоски для контроля концентрации рабочих растворов. | Наличие |  |
|  | 20 | Журнал контроля концентрации рабочих растворов | Наличие |  |
|  | 21 | Флакон объемом 1 литр | Наличие |  |
|  | 22 | Требуемое количество флаконов, шт. | 3 |  |
| Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % |  |  | 80 |  |
| Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Наличие |  |
| Весь товар должен быть новым, год выпуска - не ранее 2011 года |  |  | Наличие |  |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. |  |  | Наличие |  |