Приложение № 1

Техническое задание

| № позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 | Емкости-контейнеры для дезинфекции и стерилизации | Указать |
|  | 2 | Общие требования: |  |
|  | 3 | Емкость-контейнеры с перфорированным поддоном предназначены для предварительного замачивания и дезинфекции изделий медицинского назначения | Наличие |
|  | 4 | Должны быть выполнены из ударопрочного, химически стойкого полимерного пластика, разрешенного для применения в изделиях мед. назначения. | Наличие |
|  | 5 | Материал, из которого сделаны контейнеры, не должен вступать в реакцию ни с одним из дезинфицирующих и стерилизующих средств, которые применяются для обработки | Наличие |
|  | 6 | При контакте контейнеров с дезсредствами не должны выделяться вредные токсичные соединения | Наличие |
|  | 7 | Перфорированная емкость внутри контейнера | Наличие |
|  | 8 | Автоклавируемый утопитель | Наличие |
|  | 9 | Крышка контейнера должна плотно закрываться для надежной защиты медицинского персонала от вредных испарений | Наличие |
|  | 10 | Температура, выдерживаемая контейнером, °С | Не менее +121 |
|  | 11 | Комплект поставки: |  |
|  | 12 | Емкость-контейнер - рабочий объём, л | Не менее 1 |
|  | 13 | Габаритные размеры, мм | Не более 280х155х105 |
|  | 14 | Внутренний размер поддона, мм | Не менее 180х75х50 |
|  | 15 | Количество, шт. | 10 |
|  | 16 | Емкость-контейнер - рабочий объём, л | Не менее 3 |
|  | 17 | Габаритные размеры, мм | Не более 370х185х120 |
|  | 18 | Внутренний размер поддона, мм | Не менее 240х110х90 |
|  | 19 | Количество, шт. | 10 |
|  | 20 | Емкость-контейнер - рабочий объём, л | Не менее 5 |
|  | 21 | Габаритные размеры, мм | Не более 400х285х165 |
|  | 22 | Внутренний размер поддона, мм | Не менее 260х175х120 |
|  | 23 | Количество, шт. | 20 |
|  | 24 | Емкость-контейнер - рабочий объём, л | Не менее 10 |
|  | 25 | Габаритные размеры, мм | Не более 450х325х205 |
|  | 26 | Внутренний размер поддона, мм | Не менее 290х200х160 |
|  | 27 | Количество, шт. | 15 |
|  | 28 | Емкость-контейнер - рабочий объём, л | Не менее 20 |
|  | 29 | Габаритные размеры, мм | Не более 760х445х190 |
|  | 30 | Внутренний размер поддона, мм | Не менее 600х270х150 |
|  | 31 | Количество, шт. | 50 |
| 2 | 32 | Укладка-контейнер для транспортировки пробирок |  |
|  | 33 | Укладка-контейнер изготовлена из ударопрочных, химически стойких, нетоксичных материалов: полистирола, полиэтилена и термоэластопласта белого цвета | Наличие |
|  | 34 | Укладка-контейнер состоит из корпуса-поддона, двух подставок для пробирок и крышки с ручкой и защелками. | Наличие |
|  | 35 | Максимальное количество переносимых пробирок | Не менее 80 шт. |
|  | 36 | Габаритные размеры пробирок, мм. | диаметр 16 мм; длина - до 200 мм |
|  | 37 | Укладка-контейнер устойчива к воздействию химических дезинфицирующих средств при температуре, С. | не более 50 С. |
|  | 38 | Максимально выдерживает температурное воздействие, С. | до 75оС. |
|  | 39 | Габаритные размеры укладки-контейнера, мм | Не более 350*225 *270 |
|  | 40 | Масса контейнера, кг | Не более 2 кг. |
|  | 45 | Максимальная рабочая нагрузка, кг | не более 6 кг. |
|  | 46 | Наружные поверхности устойчивы к дезинфекции химическим методом любым дезсредством, разрешенным к применению в медицинской практике. | Наличие |
|  | 47 | Количество | 15 Шт. |
| 3 | 48 | Укладка-контейнер для транспортировки пробирок |  |
|  | 49 | Укладка-контейнер состоит из корпуса-поддона, подставки для пробирок и подставки для инструментов и крышки с ручкой и защелками. | Наличие |
|  | 50 | Максимальное количество переносимых пробирок - | Не менее 40 шт. |
|  | 51 | Габаритные размеры пробирок: | диаметр 16 мм; длина - до 200 мм. |
|  | 52 | Укладка-контейнер устойчива к воздействию химических дезинфицирующих средств при температуре | не более 50 С. |
|  | 53 | Максимально выдерживает температурное воздействие, оС. | до 75оС. |
|  | 54 | Габаритные размеры укладки-контейнера: | Не более 350*225 *270 |
|  | 55 | Масса контейнера | Не более 2 кг. |
|  | 56 | Максимальная рабочая нагрузка | не более – 6 кг. |
|  | 57 | Наружные поверхности устойчивы к дезинфекции химическим методом любым дезсредством, разрешенным к применению в медицинской практике. | Наличие |
|  | 58 | Количество | 14 шт |
| 4 | 1 | Дополнительные условия: |  |
|  | 2 | Весь товар должен быть не бывшим в употреблении, год выпуска - не ранее 2012г. | Наличие |
|  | 3 | Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |
|  | 4 | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. | Наличие |
|  | 5 | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | Наличие |
|  | 6 | Срок предоставления гарантии качества с момента поставки Товара не менее, мес. | 12 |
|  | 7 | Срок поставки Товара, в т.ч. ввода в эксплуатацию, с момента заключения контракта не более, дней | До 26.12.2012 г. |