Приложение № 1

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Функциональные характеристики (потребительские свойства) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Значение показателя |
| 1 | Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных инструментов | Камера работает от сети переменного тока | 220В/50Гц |
|  |  | Мощность, потребляемая камерой от сети переменного тока, ВА, | не более 40 |
|  |  | Источника УФ-излучения - бактерицидной лампы | 30W |
|  |  | Облученность от источника УФ-излучения до наиболее удаленной точки внутри камеры на длине волны 264нм, Вт/м, | не менее 1,0 |
|  |  | Время выхода камеры на рабочий режим, мин, | не более 10 |
|  |  | Металлическая решетка для размещения инструмента, выдерживающая равномерно распределенную нагрузку | не менее 100Н |
|  |  | Габаритные размеры, мм, | не более 1250х950х600 |
|  |  | Масса камеры, кг, | не более 50 |
|  |  | Средняя наработка на отказ, ч, | не менее 1500 |
|  |  | Наружные поверхности камеры устойчивы к применению дезинфицирующих средств | Наличие |
|  |  | Документация при поставке: Техническая документация на русском языке Сертификат соответствия Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  |  | Исполнение | Напольное |
|  |  | Гарантия, мес., | не менее 12 |
|  |  | Количество, шт. | 11 |