Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 06.12.2012 г.

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2012г.

- Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ____________________________________________________________________

Место нахождения (адрес)  __________________________________________________________________________________

ИНН___________________________________КПП_______________________________________________________________

банковские реквизиты ______________________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ____________________________________________

сайт:_______________________________________

- Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ___________________________________________________________________________

Место жительства _ ________________________________________________________________________________________

ИНН ______________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _______________________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)_____________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________________

сайт:___________________________________

- Кому: Единой комиссии Муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №2»

Изучив размещенное на официальном сайте Извещение № __ от «__» _______________ 201_г. о проведении запроса котировок, _____________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

предлагает поставить (выполнить, оказать) _______________________________________________________

(наименование товара, работы, услуги в соответствии с извещением о проведении запроса котировок)

в соответствии с требованиями Вашего технического задания и согласен (-на, -но) исполнить гражданско-правовой договор, с проектом которого ознакомлен (-а, -о) и согласен (-на, но), на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок и приложениях к нему.

Предлагаемая цена договора ___________________________________________________________ рублей и

включает ______________________________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах или невключенных расходах)

_______________________________________ обязуется в случае признания меня (его) победителем

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Поставить товар (выполнить работы, оказать услугу) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок.

Настоящим также подтверждаю, что в реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения о _______________________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Сведения о технических характеристиках и результате поставки товара приведены в приложении №1 к настоящей котировочной заявке

______________________                    ___________________          __________________

(должность уполномоченного лица,                                               (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

подписавшего заявку)                                                             мп (при наличии)

Приложение 1

к котировочной заявке

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование, товара, работы, услуги | Ед. изм | Количество | Цена (за 1 ед.), руб. | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изотонический разбавитель для анализатора Медоник М Объём флакона 20 л. рН реагента, в пределах 7±0,1 Осмоляльность, в пределах 300±10 мОсм/кг. Элекропроводность, в пределах 17,75±0,25 мСим/см Фон по PLT, не более 5 л-1. Фон по RBC, не более 5 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл. Концентрация натрия сульфата, не более 2% Концентрация буферных веществ, не более 0,5%. Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет Для гематологического анализатора Медоник серии М с баркодами для введения в память анализатора (на 900 иссл.) | упак | 5 |  |  |
| Лизирующий раствор для анализатора Медоник М Объём флакона, не более 5 л. рН реагента, в пределах 7,0±0,2. Осмоляльность, в пределах 230±10 мОсм/кг Элекропроводность, в пределах 14,5±0,5 мСим/см Фон по PLT, не более 2 л-1Фон по RBC, не более 2 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл. Концентрация четвертичных аммониевых оснований, не более 0,5% Общая концентрация солей, не более 1,5% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет Для гематологического анализатора Медоник серии М с баркодами для введения в память анализатора (на 900 иссл.). | упак | 5 |  |  |
| Изотонический разбавитель для анализатора Медоник Объём флакона 10 л. рН реагента, в пределах 7±0,1 Осмоляльность, в пределах 300±10 мОсм/кг. Элекропроводность, в пределах 17,75±0,25 мСим/см Фон по PLT, не более 5 л-1. Фон по RBC, не более 5 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл. Концентрация натрия сульфата, не более 2% Концентрация буферных веществ, не более 0,5%. Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет Для гематологического анализатора Медоник mimmer. | упак | 4 |  |  |
| Лизирующий раствор для анализатора Медоник Объём флакона, 10 л. рН реагента, в пределах 7,0±0,2. Осмоляльность, в пределах 230±10 мОсм/кг Элекропроводность, в пределах 14,5±0,5 мСим/см Фон по PLT, не более 2 л-1Фон по RBC, не более 2 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл. Концентрация четвертичных аммониевых оснований, не более 0,5% Общая концентрация солей, не более 1,5% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет Для гематологического анализатора Медоник mimmer | упак | 5 |  |  |
| Реактив ЭДТЭА в эпиндорфах для ОАК пробирки пластиковые для взятия капиллярной крови, для проведения автоматизированных гематологических исследований. Объем забираемой крови - от 250 до 500 мкл, размер пробирок 13х75 мм, реактив - К2ЭДТА, цветовая кодировка крышки - сиреневая. Прокалываемая крышка (для работы с автоматическими гематологическими анализаторами в автоматическом режиме). Прозрачная этикетка, метки заполнения нанесены на пробирку. Упаковка - 50 пробирок в пластиковом штативе, в термоусадочной пленке, с этикеткой-инструкцией на боку. Знак СЕ на этикетках и упаковке. Минимальный остаточный срок годности после поставки товара - не менее 80%. | упак | 34 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

Используемые реактивы не должны повлечь нарушения воспроизводимости и стабильности аналитической системы, и как следствие повторного тестирования реактивов для приведения аналитической системы в соответствии с Приказом № 220 МЗ РФ от 26 мая 2003 года и  ОСТа 91500.13.0001-2003

В соответствии со статьей 54 ГК РФ местом нахождения юридического лица является место его государственной регистрации.

В соответствии со статьей 20 ГК РФ местом жительства гражданина является место, где он постоянно или преимущественно проживает.