Приложение № 3

к Извещению о запросе котировок

Проект

- Гражданско-правовой договор № ___

г. Пермь                 					                          	         «___»_______ 2012г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 12», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Штэфана Павла Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», по результатам проведения запроса котировок от «____»___________ 2012 г. (протокол № ___) заключили  настоящий  гражданско-правовой договор (далее – договор) о нижеследующем:

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.   Поставщик  принимает  на  себя обязанности на поставку медицинской рентгеновской пленки (далее – товар), а Заказчик – принять его и оплатить.

1.2. Наименование товара; Характеристики, потребительские свойства товара; Форма выпуска; Фасовка; Ед. изм.; Кол-во; Цена 1 ед.товара предусматриваются в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

### СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

### ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора составляет 499 788,36 рублей (Четыреста девяноста девять тысяч семьсот восемьдесят восемь рублей 36 коп.).

3.2. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением поставки, расходы страхования, расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные и прочие платежи.

3.3. Цена Договора определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта.

3.4. Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Договором, не производится.

### СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

  - Товар поставляется Заказчику по адресу г.Пермь, ул. Липатова, 19, каб. 104.

  - Срок поставки: поставка всей партии товара в течение 2-х дней после подписания гражданско-правового договора.

  - Объем поставки указан в приложениях к настоящему Договору.

4.4. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

4.5. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

### ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ПОСТАВЛЯЕМЫМ ТОВАРАМ

5.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам, требованиям, указанным в Договоре. Поставляемый товар на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 80 % от срока реализации товара.

5.2. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным в спецификации и сопровождаться:

-  свидетельство о государственной регистрации;

- сертификат соответствия.

5.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Упаковка должна быть прочной и без нарушения целостности.

5.4. Товар, не соответствующий требованиям не принимается и считается  не поставленным.

5.5. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

### ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

6.1. Поставщик обязан при поставке, одновременно с передачей товара передать Заказчику следующие документы: государственное регистрационное удостоверение, сертификат соответствия.

6.2. При осуществлении приемки товара Заказчик обязан осмотреть товар, проверить его количество, качество, наличие сопроводительных документов и совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ.

6.3. Проверка качества товара  на соответствие требованиям, установленным в Договоре (соответствие форматов, упаковки, четкое и правильное оформление документов, удостоверяющих качество и т.п.) осуществляется материально-ответственным лицом Заказчика.

6.4. Товар ненадлежащего качества (несоответствующий требованиям, установленным в Договоре) не принимается и считается не поставленным.

6.5. После приемки товара материально ответственным лицом Заказчика в акте приема-передачи оформляется запись о том, что поставленные товары соответствуют (не соответствуют) условиям, предусмотренным в Договоре и замечаний со стороны Заказчика к Поставщику нет (с указанием замечаний, если они есть).

6.6. Датой поставки товара считается дата акта-приема передачи товара.

6.7. При обнаружении в ходе поставки недостач, Поставщик в течение 3 (трех) дней обязуется произвести поставку недопоставленного товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

### 7. Условия оплаты

7.1. Заказчик оплачивает поставленную партию товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления Поставщиком:

- копии товарно-транспортной накладной

- счёта-фактуры на поставленную партию товара;

- акта приема-передачи товара,  с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара и соответствии его условиям договора.

7.2. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика, указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается.

### Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору.

8.2. Поставщик несет ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по договору в части:

- за нарушение сроков поставки товара - уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости товара, за каждый день просрочки поставки;

- за невыполнение поставки (отказ от поставки) товара уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости гражданско-правового договора;

- за недопоставку товара, поставку товара ненадлежащего качества и невыполнение полного объема поставки предусмотренных контрактом - уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости недопоставленного товара.

Заказчик вправе удержать неустойку с Поставщика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

8.3.Уплата санкций не освобождает Поставщика от выполнения принятых обязательств по поставке.

8.4. В случае нарушения Поставщиком условий договора (сроки поставки товара, за невыполнение поставки, поставку товаров в неполном  объеме, несоответствие качества поставляемых товаров),  он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора.

8.5. В случае нарушения сроков оплаты выполненных по настоящему договору поставок, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине третей стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему договору, а именно: военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

### Особые условия

10.1.  Риск случайной невозможности исполнения договора несет Поставщик.

10.2. Поставщик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

### Рассмотрение споров

11.1. Разногласия и споры между Сторонами, вытекающие из условий настоящего договора, либо иные, не урегулированные настоящим договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 20 дней.

11.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности и неурегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

### Условия расторжения ДОГОВОРА

12.1 Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

### Заключительные положения

13.1. Настоящий  договор составлен в двух экземплярах,  имеющих равную юридическую силу.

13.2. Настоящий договор вступает в действие с момента подписания и действует до полного исполнение принятых обязательств.

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

13.4. Для  решения текущих вопросов по договору от Поставщика назначается ответственное лицо: ________________________________________________________________

контактный тел.: ____________________________________.

### АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская поликлиника №12» | ПОСТАВЩИК: ____________ «__________» |
| --- | --- |
| Юридический адрес: 614113, г. Пермь, ул. Автозаводская, 82 В Почтовый адрес: 614113, г. Пермь, ул. Липатова, 19 Факс/тел.: (342) 282-76-54 ОКПО 88052186, ОГРН 1085908002564, ОКАТО 57401000000 ИНН 5908041321, КПП 590801001 Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГП № 12» л/счёт 11920002488) БИК 045744000 р/счёт 40701810300003000001 Банк: РКЦ г. Пермь | Адрес: тел. Банковские реквизиты: ИНН КПП р/счет к/счет БИК |
| Главный врач _________________ П.В.Штэфан | __________________ (Ф.И.О.) |
| МП | МП |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | к гражданско-правовому договору № от « » декабря 2012 г. |  |  |
| Спецификация |  |  |  |  |  |  |  |
| Позиции | № п/п | Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |  | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |  |
| 1 | Пленка рентгенографическая медицинская |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Полное торговое наименование |  | Указать |  |  |  |
|  | 2 | Страна происхождения, изготовитель |  | Указать |  |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |  |
|  | 5 | Характеристики: |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Назначение пленки - общие рентгенографические исследования |  | Наличие |  |  |  |
|  | 7 | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм |  | от 330 до 470 |  |  |  |
|  | 8 | Толщина основы пленки, мкм |  | не более 175 |  |  |  |
|  | 9 | Структура эмульсии пленки |  | плоские кристаллы (не зернистая) |  |  |  |
|  | 10 | Форма плоских кристаллов эмульсии |  | полигональная (многоугольная) |  |  |  |
|  | 11 | Чувствительность пленки Р-1 |  | не менее 1600 |  |  |  |
|  | 12 | Чувствительность пленки (в единицах ISO) |  | не менее 185 |  |  |  |
|  | 13 | Максимальная оптическая плотность пленки D max |  | не менее 4,0 |  |  |  |
|  | 14 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min |  | не более 0,2 |  |  |  |
|  | 15 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке |  | не менее 2,68 |  |  |  |
|  | 16 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке |  | не менее 3,3 |  |  |  |
|  | 17 | Содержание солей серебра в пленке, г/кв. м. |  | не менее 7,5 |  |  |  |
|  | 18 | Содержание металлического серебра в пленке, г/кв. м. |  | не менее 4,9 |  |  |  |
|  | 19 | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. |  | не менее 120 |  |  |  |
|  | 20 | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется: |  |  |  |  |  |
|  | 21 | проявителя, литров |  | не более 0,5 |  |  |  |
|  | 22 | фиксажа, литров |  | не более 0,75 |  |  |  |
|  | 23 | воды, литров |  | не более 0,9 |  |  |  |
|  | 24 | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам |  | Наличие |  |  |  |
|  | 25 | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. |  | Наличие |  |  |  |
|  | 26 | Количество листов пленки в одной коробке |  | не менее 100 |  |  |  |
|  | 27 | Формат 13х18 |  | Наличие |  |  |  |
|  | 28 | Количество упаковок |  | 10 |  |  |  |
|  | 29 | Формат 18х24 |  | Наличие |  |  |  |
|  | 30 | Количество упаковок |  | 20 |  |  |  |
|  | 31 | Формат 24х30 |  | Наличие |  |  |  |
|  | 32 | Количество упаковок |  | 25 |  |  |  |
|  | 33 | Формат 30х40 |  | Наличие |  |  |  |
|  | 34 | Количество упаковок |  | 15 |  |  |  |
|  | 35 | Формат 35х35 |  | Наличие |  |  |  |
|  | 36 | Количество упаковок |  | 5 |  |  |  |
|  | 37 | Формат 35х43 |  | Наличие |  |  |  |
|  | 38 | Количество упаковок |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Пленка радиографическая стоматологическая медицинская |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Полное торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  | Страна происхождения, изготовитель |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение |  | Указать |  |  |
|  | 4 |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  | Характеристики: |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Чувствительность стоматологической плёнки, класса |  | не менее класса Е |  |  |
|  | 8 |  | Пленка должна иметь чувствительность, Р-1 |  | не менее 28-56 |  |  |
|  | 9 |  | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min |  | не более 0,2-0,3 |  |  |
|  | 10 |  | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) |  | не менее 3,1 |  |  |
|  | 11 |  | Содержание серебра в пленке должно быть, г/кв. м. |  | не менее 20,0 |  |  |
|  | 12 |  | Срок хранения плёнки со дня выпуска, месяцев |  | не менее 18 |  |  |
|  | 13 |  | Пленка должна иметь в упаковке, листов |  | не менее 100 |  |  |
|  | 14 |  | Длительная стойкость при хранении снимка - надёжное архивирование сроком, лет |  | не менее 30 |  |  |
|  | 15 |  | Пленка должна быть адаптирована к отечественным и импортным химреактивам G150 и G354 без потери качества изображения |  | Наличие |  |  |
|  | 16 |  | Время проявления при ручной обработке пленки должно быть при 20 градусах С |  | не менее 2 минуты |  |  |
|  | 17 |  | Формат 3 х 4 см |  | Наличие |  |  |
|  | 18 |  | Количество упаковок |  | 5 |  |  |
| 3 | Пленка для термографического принтера для прямой термопечати |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Полное торговое наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  | Страна происхождения, изготовитель |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |
|  | 4 |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  | Характеристики: |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Пленка предназначена для использования в медицинских черно-белых принтерах серии Drystar 5000 |  | Наличие |  |  |
|  | 7 |  | Основа пленки (подложка) |  | полиэстер |  |  |
|  | 8 |  | Прокрас основы пленки (подложки) |  | голубой |  |  |
|  | 9 |  | Толщина основы пленки, мкм |  | не более 168 |  |  |
|  | 10 |  | Поверхность пленки имеет защитный слой |  | Наличие |  |  |
|  | 11 |  | Серебронесущий слой пленки чувствителен к высоким температурам термоголовки принтера |  | Наличие |  |  |
|  | 12 |  | Нанесение изображения на пленку методом прямой термографической печати |  | Наличие |  |  |
|  | 13 |  | Максимальная оптическая плотность D max |  | не менее 3,4 |  |  |
|  | 14 |  | Углы пленки скругленные |  | Наличие |  |  |
|  | 15 |  | Печать пленки не требует использования химических реактивов |  | Наличие |  |  |
|  | 16 |  | Пленка не чувствительна к дневному свету |  | Наличие |  |  |
|  | 17 |  | Пленка загружается в лоток принтера и выгружается из него без защитного катриджа |  | Наличие |  |  |
|  | 18 |  | Сохранность изображения при длительном хранении без защитных пакетов или другой защиты |  | Наличие |  |  |
|  | 19 |  | Срок годности пленки от момента изготовления, месяцев |  | не менее 18 |  |  |
|  | 20 |  | Срок хранения изображения, лет |  | не менее 20 |  |  |
|  | 21 |  | Количество листов пленки в одной коробке |  | не менее 100 |  |  |
|  | 22 |  | Дополнительный лист с радиочипом в каждой коробке |  | Наличие |  |  |
|  | 23 |  | Назначение радиочипа: |  |  |  |  |
|  | 24 |  | - передача информации о типе пленки |  | Наличие |  |  |
|  | 25 |  | - передача информации о формате пленки |  | Наличие |  |  |
|  | 26 |  | - передача информации о количестве пленки в лотке принтера |  | Наличие |  |  |
|  | 27 |  | - передача информации об окончании срока годности пленки |  | Наличие |  |  |
|  | 28 |  | Формат 20,3х25,4 |  | Наличие |  |  |
|  | 29 |  | Количество упаковок |  | 10 |  |  |
|  | 30 |  | Формат 35х43 |  | Наличие |  |  |
|  | 31 |  | Количество упаковок |  | 13 |  |  |
| 4 | Пленка для термографического принтера для прямой термопечати |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Наименование |  | Указать |  |  |
|  | 2 |  | Модель |  | Указать |  |  |
|  | 3 |  | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |
|  | 4 |  | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |
|  | 5 |  | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |  |
|  | 6 |  | Характеристики: |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Пленка предназначена для использования в медицинских черно-белых принтерах для печати маммографических снимков |  | Наличие |  |  |
|  | 8 |  | Основа (подложка) пленки - полиэстер |  | Наличие |  |  |
|  | 9 |  | Голубой прокрас основы (подложки) пленки |  | Наличие |  |  |
|  | 10 |  | Толщина основы пленки, микрон |  | не более 168 |  |  |
|  | 11 |  | Поверхность пленки имеет защитный слой |  | Наличие |  |  |
|  | 12 |  | Серебронесущий слой пленки чувствителен к высоким температурам термоголовки принтера |  | Наличие |  |  |
|  | 13 |  | Нанесение изображения на пленку методом прямой термографической печати |  | Наличие |  |  |
|  | 14 |  | Минимальная оптическая плотность D min |  | не более 0,23 |  |  |
|  | 15 |  | Максимальная оптическая плотность D max |  | не менее 4,0 |  |  |
|  | 16 |  | Углы пленки скругленные |  | Наличие |  |  |
|  | 17 |  | Печать системной информации в правом верхнем углу каждой пленки |  | Наличие |  |  |
|  | 18 |  | Печать пленки не требует использования химических реактивов |  | Наличие |  |  |
|  | 19 |  | Пленка не чувствительна к дневному свету |  | Наличие |  |  |
|  | 20 |  | Пленка загружается в лоток принтера и выгружается из него без защитного картриджа |  | Наличие |  |  |
|  | 21 |  | Сохранность изображения при длительном хранении без защитных пакетов или другой защиты |  | Наличие |  |  |
|  | 22 |  | Срок годности пленки от момента изготовления, месяцев |  | не менее 18 |  |  |
|  | 23 |  | Срок хранения изображения, лет |  | не менее 25 |  |  |
|  | 24 |  | Количество листов пленки в одной коробке |  | не более 100 |  |  |
|  | 25 |  | Дополнительный лист с радиочипом в каждой коробке для обмена информацией с принтером |  | Наличие |  |  |
|  | 26 |  | Размер информационного радиочипа, мм |  | не менее 55х55 |  |  |
|  | 27 |  | Назначение радиочипа: |  | Наличие |  |  |
|  | 28 |  | -передача информации о типе пленки |  | Наличие |  |  |
|  | 29 |  | -передача информации о формате пленки |  | Наличие |  |  |
|  | 30 |  | -передача информации о количестве пленки в лотке принтера |  | Наличие |  |  |
|  | 31 |  | -передача информации об окончании срока годности пленки |  | Наличие |  |  |
|  | 32 |  | Пленка совместима с принтерами AGFA DRYSTAR 5-тысячной серии |  | Наличие |  |  |
|  | 33 |  | Формат 20,3х25,4 |  | Наличие |  |  |
|  | 34 |  | Количество упаковок |  | 10 |  |  |
| Место поставки: г. Пермь, ул. Липатова, 19, каб. 104 |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: поставка всей партии товара в течение 2-х дней после подписания гражданско-правового договора |  |  |  |  |  |  |  |