## ТЗ
Приложение № 1
к Извещению о запросе котировок
Техническое задание на поставку медицинской рентгеновской пленки для нужд МБУЗ "Городская поликлиника №12"
Позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | Пленка рентгенографическая медицинская
| 1 | Полное торговое наименование | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат соответствия | Наличие
| 5 | Характеристики:
| 6 | Назначение пленки - общие рентгенографические исследования | Наличие
| 7 | Спектральная чувствительность плёнки в диапазоне, нм | от 330 до 470
| 8 | Толщина основы пленки, мкм | не более 175
| 9 | Структура эмульсии пленки | плоские кристаллы (не зернистая)
| 10 | Форма плоских кристаллов эмульсии | полигональная (многоугольная)
| 11 | Чувствительность пленки Р-1 | не менее 1600
| 12 | Чувствительность пленки (в единицах ISO) | не менее 185
| 13 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,0
| 14 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2
| 15 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке | не менее 2,68
| 16 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при машинной обработке | не менее 3,3
| 17 | Содержание солей серебра в пленке, г/кв. м. | не менее 7,5
| 18 | Содержание металлического серебра в пленке, г/кв. м. | не менее 4,9
| 19 | Пленка адаптирована к обработке в процессорах CP 1000 со скоростью обработки, сек. | не менее 120
| 20 | На обработку 1 м2 пленки в проявочном процессоре требуется:
| 21 | проявителя, литров | не более 0,5
| 22 | фиксажа, литров | не более 0,75
| 23 | воды, литров | не более 0,9
| 24 | Пленка адаптирована к жидким отечественным химреактивам и импортным химреактивам | Наличие
| 25 | Пленка адаптирована для рентгенографических кассет с гадолиниевыми экранами Agfa CPG 400 и вольфраматными экранами класса чувствительности 200 ед. | Наличие
| 26 | Количество листов пленки в одной коробке | не менее 100
| 27 | Формат 13х18 | Наличие
| 28 | Количество упаковок | 10
| 29 | Формат 18х24 | Наличие
| 30 | Количество упаковок | 20
| 31 | Формат 24х30 | Наличие
| 32 | Количество упаковок | 25
| 33 | Формат 30х40 | Наличие
| 34 | Количество упаковок | 15
| 35 | Формат 35х35 | Наличие
| 36 | Количество упаковок | 5
| 37 | Формат 35х43 | Наличие
| 38 | Количество упаковок | 5
2 | Пленка радиографическая стоматологическая медицинская
| 1 | Полное торговое наименование | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Сертификат соответствия | Наличие
| 6 | Характеристики:
| 7 | Чувствительность стоматологической плёнки, класса | не менее класса Е
| 8 | Пленка должна иметь чувствительность, Р-1 | не менее 28-56
| 9 | Минимальная оптическая плотность (уровень вуали) D min | не более 0,2-0,3
| 10 | Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) | не менее 3,1
| 11 | Содержание серебра в пленке должно быть, г/кв. м. | не менее 20,0
| 12 | Срок хранения плёнки со дня выпуска, месяцев | не менее 18
| 13 | Пленка должна иметь в упаковке, листов | не менее 100
| 14 | Длительная стойкость при хранении снимка - надёжное архивирование сроком, лет | не менее 30
| 15 | Пленка должна быть адаптирована к отечественным и импортным химреактивам G150 и G354 без потери качества изображения | Наличие
| 16 | Время проявления при ручной обработке пленки должно быть при 20 градусах С | не менее 2 минуты
| 17 | Формат 3 х 4 см | Наличие
| 18 | Количество упаковок | 5
3 | Пленка для термографического принтера для прямой термопечати
| 1 | Полное торговое наименование | Указать
| 2 | Страна происхождения, изготовитель | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Сертификат соответствия | Наличие
| 5 | Характеристики:
| 6 | Пленка предназначена для использования в медицинских черно-белых принтерах серии Drystar 5000 | Наличие
| 7 | Основа пленки (подложка) | полиэстер
| 8 | Прокрас основы пленки (подложки) | голубой
| 9 | Толщина основы пленки, мкм | не более 168
| 10 | Поверхность пленки имеет защитный слой | Наличие
| 11 | Серебронесущий слой пленки чувствителен к высоким температурам термоголовки принтера | Наличие
| 12 | Нанесение изображения на пленку методом прямой термографической печати | Наличие
| 13 | Максимальная оптическая плотность D max | не менее 3,4
| 14 | Углы пленки скругленные | Наличие
| 15 | Печать пленки не требует использования химических реактивов | Наличие
| 16 | Пленка не чувствительна к дневному свету | Наличие
| 17 | Пленка загружается в лоток принтера и выгружается из него без защитного катриджа | Наличие
| 18 | Сохранность изображения при длительном хранении без защитных пакетов или другой защиты | Наличие
| 19 | Срок годности пленки от момента изготовления, месяцев | не менее 18
| 20 | Срок хранения изображения, лет | не менее 20
| 21 | Количество листов пленки в одной коробке | не менее 100
| 22 | Дополнительный лист с радиочипом в каждой коробке | Наличие
| 23 | Назначение радиочипа:
| 24 | - передача информации о типе пленки | Наличие
| 25 | - передача информации о формате пленки | Наличие
| 26 | - передача информации о количестве пленки в лотке принтера | Наличие
| 27 | - передача информации об окончании срока годности пленки | Наличие
| 28 | Формат 20,3х25,4 | Наличие
| 29 | Количество упаковок | 10
| 30 | Формат 35х43 | Наличие
| 31 | Количество упаковок | 13
4 | Пленка для термографического принтера для прямой термопечати
| 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие
| 6 | Характеристики:
| 7 | Пленка предназначена для использования в медицинских черно-белых принтерах для печати маммографических снимков | Наличие
| 8 | Основа (подложка) пленки - полиэстер | Наличие
| 9 | Голубой прокрас основы (подложки) пленки | Наличие
| 10 | Толщина основы пленки, микрон | не более 168
| 11 | Поверхность пленки имеет защитный слой | Наличие
| 12 | Серебронесущий слой пленки чувствителен к высоким температурам термоголовки принтера | Наличие
| 13 | Нанесение изображения на пленку методом прямой термографической печати | Наличие
| 14 | Минимальная оптическая плотность D min | не более 0,23
| 15 | Максимальная оптическая плотность D max | не менее 4,0
| 16 | Углы пленки скругленные | Наличие
| 17 | Печать системной информации в правом верхнем углу каждой пленки | Наличие
| 18 | Печать пленки не требует использования химических реактивов | Наличие
| 19 | Пленка не чувствительна к дневному свету | Наличие
| 20 | Пленка загружается в лоток принтера и выгружается из него без защитного картриджа | Наличие
| 21 | Сохранность изображения при длительном хранении без защитных пакетов или другой защиты | Наличие
| 22 | Срок годности пленки от момента изготовления, месяцев | не менее 18
| 23 | Срок хранения изображения, лет | не менее 25
| 24 | Количество листов пленки в одной коробке | не более 100
| 25 | Дополнительный лист с радиочипом в каждой коробке для обмена информацией с принтером | Наличие
| 26 | Размер информационного радиочипа, мм | не менее 55х55
| 27 | Назначение радиочипа: | Наличие
| 28 | -передача информации о типе пленки | Наличие
| 29 | -передача информации о формате пленки | Наличие
| 30 | -передача информации о количестве пленки в лотке принтера | Наличие
| 31 | -передача информации об окончании срока годности пленки | Наличие
| 32 | Пленка совместима с принтерами AGFA DRYSTAR 5-тысячной серии | Наличие
| 33 | Формат 20,3х25,4 | Наличие
| 34 | Количество упаковок | 10
Место поставки: г. Пермь, ул. Липатова, 19, каб. 104
Срок поставки: поставка всей партии товара в течение 2-х дней после подписания гражданско-правового договора