## Лист3
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
Техническое задание на поставку дезинфицирующих средств для нужд МБУЗ "Городская поликлиника №12"
№ позиции | № п/п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам товара | Предлагаемые функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Средство дезинфицирующее Клиндезин Экстра (или эквивалент)
| 1 | Наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от_______ №_______, сроком действия до
| 5 | Предназначено для:
| 5.1 | дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, включая жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним | Наличие
| 5.2 | дезинфекции медицинского оборудования (в т.ч. анестезиологического оборудования и др.) | Наличие
| 5.3 | текущей дезинфекции поверхностей и генеральных уборок, дезинфекции посуды, белья | Наличие
| 5.4 | дезинфекцию поверхностей способом протирания можно проводить в присутствии людей без средств защиты органов дыхания | Наличие
| 5.5 | дезинфекции и нейтрализации неприятных запахов биологического материала, дезинвазии помещений | Наличие
| 5.6 | дезинфекции систем вентиляции | Наличие
| 5.7 | дезинфекции медицинских и прочих органических отходов | Наличие
| 6 | Средство обладает синергическим тройным действием: дезинфицирующим, моющим и дезодорирующим | Наличие
| 7 | Действие на бактерии, включая микобактерии туберкулеза и возбудителей внутрибольничных инфекций, вирусы, грибы, включая плесневые | Наличие
| 8 | Овоцидное действие в отношении возбудителей кишечных гельминтозов | Наличие
| 9 | Действующие вещества (ДВ):
| 9.1 | алкилдиметилбензиламмония хлорид, % | не менее 5
| 9.2 | изопропанол, % | не менее 2
| 9.3 | неионогенные поверхностно-активные вещества | Наличие
| 10 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства, в диапазоне | от 8,5 до 10,5
| 11 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции поверхностей при вирусных инфекциях, мл | не более 2,5
| 12 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 10
| 13 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу и ингаляционном воздействии | не менее 4
| 14 | Класс опасности при введении в брюшину: | не менее 5
| 16 | Требуемое количество канистр 5,0 л, шт | 30
| 17 | Цена за ед.
| 18 | Сумма
| 19 | Требуемое количество канистр 1,0 л, шт | 150
| 20 | Цена за ед.
| 21 | Сумма
2 | Средство дезинфицирующее Бетадез (или эквивалент) | Средство дезинфицирующее | Наличие
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от_______ №_______, сроком действия до
| 5 | Средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения, включая хирургические, стоматологические инструменты, наркозно-дыхательную аппаратуру, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, предварительной и окончательной очистки эндоскопов перед дезинфекцией высокого уровня | Наличие
| 6 | Разрешено для дезинфекции поверхностей в помещениях, дезинфекции кувезов, генеральных уборок, дезинфекции белья, посуды и др. | Наличие
| 7 | Разрешено для дезинфекции медицинских отходов, включая вакцины при повреждении индивидуальной упаковки и с истекшим сроком годности | Наличие
| 8 | Разрешено для дезинфекции биологических жидкостей, включая кровь, мокроту, фекалии, и др. | Наличие
| 9 | Препарат совместим с моющим средством для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, содержащим в составе комплекс катионных и неионогенных поверхностно-активных веществ не менее 23,5%, а также функциональные добавки, консервант, воду. | Наличие
| 10 | Состав:
| 10.1 | алкилдиметилбензиламмоний хлорид и N, N-дидецил- N, N -диметиламмоний хлорид суммарно, % | не менее 11,5 и не более 12,5
| 10.2 | вспомогательные и функциональные добавки | Наличие
| 11 | Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства – в диапазоне | от 6,4 до 7,4
| 12 | Действие на бактерии, включая микобактерии туберкулеза, вирусы гепатита В и ВИЧ, грибы, включая плесневые | Наличие
| 13 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, включая изделия с замковыми частями, изделия из резины, мл | не более 5
| 14 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 28
| 15 | Класс опасности при введении в желудок | не менее 3
| 16 | Класс опасности при нанесении на кожу | не менее 4
| 18 | Требуемое количество канистр 5,0 л, шт. | 20
| 19 | Цена за ед.
| 20 | Сумма
| 21 | Требуемое количество канистр 1,0 л, шт. | 150
| 22 | Цена за ед.
| 23 | Сумма
3 | Средство дезинфицирующее Слайт (или эквивалент) | Средство дезинфицирующее | Наличие
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от_______ №_______, сроком действия до
| 5 | Жидкий концентрат | Наличие
| 6 | Предназначено для дезинфекции и предстерилизационной очистки, в том числе совмещенных в одном процессе, изделий медицинского назначения, включая: | Наличие
| 6.1 | - хирургические инструменты | Наличие
| 6.2 | - стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся | Наличие
| 6.3 | - комплектующие детали наркозно-дыхательной аппаратуры и анестезиологического оборудования | Наличие
| 6.4 | - жесткие, гибкие эндоскопы и инструменты к ним | Наличие
| 7 | Антимикробная активность:
| 7.1 | - действие на вирусы гепатита В и ВИЧ, полиомиелита (с условием воздействия на микобактерии туберкулеза, грибы, анаэробную инфекцию) | Наличие
| 7.2 | - овоцидное действие | Наличие
| 8 | Класс опасности:
| 8.1 | - при введении в желудок | не менее 4
| 8.2 | - при нанесении на кожу | не менее 4
| 8.3 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4
| 8.4 | - при введении в брюшину | не менее 5
| 9 | Состав: | Наличие
| 9.1 | - полимер N,N-1,6-гександиилбис(N-циангуанидина) с 1,6-гексадиамином гидрохлоридом, % | не менее 0,75 и не более 1,25
| 9.2 | - N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин, % | не менее 1,25 и не более 1,75
| 9.3 | -2-феноксиэтанол, % | не менее 0,75 и не более 1,25
| 9.4 | -2-пропанол,% | не менее 0,75 и не более 1,25
| 9.5 | -смесь дидецилдиметиламмоний хлорида и алкилдиметилбензиламмоний хлорида | не менее 1,5 и не более 2,5
| 9.6 | -ферментный комплекс (липаза, протеаза) | Наличие
| 10 | Показатель активности водородных ионов (рН ) средства - в диапазоне | от 5,0 до 9,0
| 11 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, ручным способом изделий медицинского назначения, включая изделия из резины, изделия с замковыми частями, мл | не более 2,5
| 12 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения ручным способом, мл | не более 0,5
| 13 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 30
| 14 | Фасовка: канистра 1,0 л | Наличие
| 15 | Требуемое количество канистр, шт. | 70
| 16 | Цена за ед.
| 17 | Сумма
4 | Средство дезинфицирующее Триосепт-эндо (или эквивалент) | Средство дезинфицирующее | Наличие
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от_______ №_______, сроком действия до
| 5 | Жидкий концентрат | Наличие
| 6 | Средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения и медицинской техники, включая хирургические и стоматологические инструменты, эндоскопы и инструменты к ним. Дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов. Стерилизация изделий медицинского назначения и медицинской техники, включая хирургические и стоматологические инструменты, эндоскопы и инструменты к ним. | Наличие
| 7 | Разрешено для дезинфекции поверхностей в помещениях, генеральных уборок, дезинфекции белья, посуды и др., | Наличие
| 8 | Разрешено для дезинфекции медицинских отходов перед утилизацией (перевязочные средства, белье, ИМН однократного применения, уборочного инвентаря при особо опасных инфекциях, включая чуму, холеру, сап, мелиоидоз, туляремию, сибирскую язву) | Наличие
| 9 | Действие на грамотрицательные и грамположительные бактерии (в т.ч. в отношении возбудителей туберкулеза, внутрибольничных инфекций, включая метициллен-резистентный стафилококк, ванкомицин-резистентный энтерококк, синегнойную палочку и в отношении анаэробных инфекций), вирусы (включая вирусы парентеральных и энтеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, аденовирусы, энтеровирусы, ротавирусы, вирусы гриппа, герпеса). Фунгицидное действие (в отношении грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов). Спороцидное действие. | Наличие
| 10 | Состав:
| 10.1 | глутаровый альдегид, % | не менее 10,5
| 10.2 | глиоксаль, %, | не менее 5,5
| 10.3 | феноксиэтанол, % | не менее 1,5 и не более 2,5
| 10.4 | дидецилдиметиламмония хлорид, % | не менее 4,5 и не более 8,5
| 10.5 | ингибитор коррозии, неионогенные ПАВ, функциональные добавки | Наличие
| 11 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства | не менее 4,7 и не более 7,7
| 12 | Минимальное время выдержки при дезинфекции высокого уровня эндоскопов, мин. | не более 5
| 13 | Минимальное время выдержки при стерилизации изделий медицинского назначения, включая эндоскопы, мин. | не более 30
| 14 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для дезинфекции высокого уровня жестких и гибких эндоскопов ручным способом при выдержке 5 мин., мл | не более 40
| 15 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для стерилизации изделий медицинского назначения при времени стерилизационной выдержки 30 мин., мл | не более 60
| 16 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 30
| 17 | Класс опасности при введении в желудок | не менее 3
| 18 | Класс опасности при нанесении на кожу, введении в брюшную полость и при ингаляционном воздействии в виде паров по степени летучести | не менее 4
| 20 | Требуемое количество канистр 5,0 л, шт. | 15
| 21 | Цена за ед.
| 22 | Сумма
|  | Требуемое количество канистр 1,0 л, шт. | 150
Цена за ед.
Сумма
5 | Средство дезинфицирующее Триосепт-экспресс (или эквивалент) | Средство дезинфицирующее | Наличие
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от_______ №_______, сроком действия до
| 5 | Готовый раствор | Наличие
| 6 | Средство предназначено для экстренной дезинфекции: | Наличие
| 6.1 | небольших по площади, а также труднодоступных поверхностей | Наличие
| 6.2 | поверхностей аппаратов и приборов, в т.ч. панелей управления медицинского оборудования, внешних поверхностей аппаратов искусственной вентиляции легких, оборудования для анестезии, оптических приборов, разрешенных производителем к обработке спиртовыми средствами | Наличие
| 6.3 | датчиков УЗ-оборудования, наружных поверхностей шлангов эндоскопов и колоноскопов, кардиоэлектродов (клемм, насадок, клипс, электродов для грудных отведений) | Наличие
| 6.4 | стоматологического оборудования, кресел, подголовников, инструментов, наконечников, зеркал, зеркал с амальгамой, изделий медицинского назначения, включая медицинские термометры, рентген-кассеты, манжеты тонометров, стето- и фонендоскопов | Наличие
| 6.5 | обеззараживания перчаток (из хлоропренового каучука, латекса, неопрена, нитрила и др. материалов, устойчивых к воздействию химических веществ), надетых на руки медицинского персонала при проведении массовой иммунизации населения, при работе с потенциально инфицированным материалом (сотрудники лабораторий, сбор и утилизация медицинских отходов классов Б и В), в случае попадания на перчатки инфекционного материала перед их утилизацией | Наличие
| 7 | Состав:
| 7.1 | изопропанол, % | не менее 30
| 7.2 | н-пропанол, % | не менее 31
| 7.3 | дидецилдиметиламмония хлорид (ЧАС), % | не менее 0,1
| 7.4 | N,N-бис(3-аминопропил) додециламин (триамин), % | не менее 0,03 и не более 0,07
| 7.5 | хлоргексидина биглюконат, % | не менее 0,05 и не более 0,15
| 8 | Действие на бактерии, включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, вирусы (гепатита В и ВИЧ), грибы (включая грибы рода Кандида и дерматофитий) | Наличие
| 9 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу, ингаляционном воздействии и при введении в брюшную полость | не менее 4
| 10 | Время обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, мин. | не более 2,5
| 11 | Фасовка: флакон 0,75 л | Наличие
| 12 | Требуемое количество, шт. | 30
| 13 | Цена за ед.
| 14 | Сумма
6 | Антисептическое жидкое мыло Флорасофт (или эквивалент)
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Средство для гигиенической обработки рук медицинского персонала | Наличие
| 5 | Рекомендовано для частого использования | Наличие
| 6 | Состав:
| 6.1 | деминерализованная вода, лауретсульфат натрия, глицерин, хлорид натрия, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, 1,3 диметилол-5,5-диметил гидантоин, концентарт коллоидного серебра, лимонная кислота. | Наличие
| 7 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие
| 8 | Требуемое количество флаконов, шт. | 100
| 9 | Цена за ед.
| 10 | Сумма
7 | Средство дезинфицирующее Аживика (иди эквивалент)
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до
| 5 | Готовый раствор | Наличие
| 6 | Предназначено для гигиенической обработки рук медицинского персонала, для обработки рук хирургов, операционного и инъекционного поля, локтевых сгибов доноров | Наличие
| 7 | Подходит для частичной санитарной обработки кожных покровов | Наличие
| 8 | Средство обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (в том числе микобактерий туберкулеза), вирусов (включая вирусы парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, вирусов гриппа), грибов рода Кандида и Трихофитон | Наличие
| 9 | Обладает пролонгированным антимикробным эффектом, часов | не менее 5
| 10 | Состав:
| 10.1 | - полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид в диапазоне, % | от 0,4 до 0,6
| 10.2 | - 2-феноксиэтанол в диапазоне, % | от 1,5 до 2,5
| 10.3 | -функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты | Наличие
| 11 | Расход препарата на 1 гигиеническую обработку рук, мл | не менее 3
| 12 | Расход препарата на 1 обработку рук хирургов, мл | не более 10
| 13 | Время обработки рук хирургов не более, мин. | не более 5
| 14 | Класс опасности при ингаляционном воздействии | не менее 4
| 15 | Класс опасности при нанесении на кожу | не менее 5
| 16 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие
| 17 | Требуемое количество флаконов, шт. | 100
| 18 | Цена за ед.
| 19 | Сумма
8 | Средство дезинфицирующее Диасептик (иди эквивалент)
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до
| 5 | Средство для гигиенической обработки рук медицинского персонала и обработки рук хирургов, обеззараживания кожи операционного и инъекционного полей, обработки локтевых сгибов доноров | Наличие
| 6 | Действующие вещества (ДВ):
| 6.1 | пропанол -2 (изопропанол), % | не менее 27,0 и не более 33,0
| 6.2 | полигексаметиленбигуанид гидрохлорид, % | не менее 0,25
| 7 | Действие на бактерии, включая возбудителей внутрибольничных инфекций и микобактерии туберкулеза, вирусы (вирусы парентеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита), грибы | Наличие
| 8 | Средство обладает пролонгированным эффектом | не менее 3 часов
| 9 | Средство может быть использовано для обработки кожи детей от 3-х месяцев | Наличие
| 10 | Гигиеническая обработка рук, сек. | не более 30
| 11 | Расход препарата на 1 обработку рук хирургов, мл | не более 5
| 12 | Общее время обработки рук хирургов, мин. | не более 3
| 13 | Время выдержки при обработке инъекционного поля, сек. | не более 30
| 14 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу и ингаляционном воздействии | не менее 4
| 15 | Класс опасности при введении в брюшину: | не менее 5
| 16 | Фасовка: флакон 1 л | Наличие
| 17 | Требуемое количество флаконов, шт. | 100
| 18 | Цена за ед.
| 19 | Сумма
9 | Салфетка антисептическая "М.К.Асептика" (или эквивалент)
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие | от_______ №_______, сроком действия до
| 5 | Готовая к применению салфетка однократного применения | Наличие
| 6 | Средство предназначено:
| 6.1 | - для обработки кожи до и после постановки инъекций | Наличие
| 6.2 | - для обработки кожи до и после забора крови | Наличие
| 7 | Основа – бумажный текстилеподобный материал | Наличие
| 8 | Пропиточный состав салфетки содержит:
| 8.1 | - этиловый спирт, % | не менее 70
| 9 | Размер салфетки:
| 9.1 | - длина, мм | не менее 100
| 9.2 | - ширина, мм | не менее 60
| 10 | Масса пропиточного состава на одну салфетку, г. | не менее 1
| 11 | Фасовка: упаковка 400 салфеток | Наличие
| 12 | Требуемое количество упаковок. | 100
| 13 | Цена за ед.
| 14 | Сумма
10 | Крем для ухода за кожей рук медицинского персонала "Скиния" (или эквивалент)
| 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Средство для защиты кожи рук медицинского персонала, увлажнения, питания и восстановления функции кожи до и после длительного контакта с чистящими, моющими средствами, антисептиками | Наличие
| 5 | Состав:
| 5.1 | вода, масло вазелиновое, моностеарат глицерина, цетеариловый спирт, глицерин, масло растительное, цетеарет-20, масло ши, масло жожоба, масло зародышей пшеницы, триэтаноламин, витамин Е | Наличие
| 6 | Фасовка: тюбик 100 мл | Наличие
| 7 | Требуемое количество, шт. | 100
| 8 | Цена за ед.
| 9 | Сумма
11 | Индикаторные тест-полоски "Клиндезин Экстра" (или эквивалент)
| 1 | Наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Cтрана происхождения | Указать
| 4 | Предназначены для экспресс-контроля концентраций рабочего раствора дезинфицирующего средства, содержащего алкилдиметилбензиламмония хлорид, изопропанол и неионогенные поверхностно-активные вещества; для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов
| 5 | Фасовка: упаковка - 100 тестов | Наличие
| 6 | Требуемое количество упаковок | 10
| 7 | Цена за ед.
| 8 | Сумма
12 | Индикаторные тест-полоски для экспресс-контроля концентраций рабочего раствора дезинфицирующего средства "Триосепт-Эндо" (или эквивалент)
| 1 | Наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Cтрана происхождения | Указать
| 4 | Предназначены для определения концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства на основе глутарового альдегида, глиоксаля, феноксиэтанола, дидецилдиметиламмоний хлорида, для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов
| 5 | Фасовка: упаковка- 100 тестов | Наличие
| 6 | Требуемое количество упаковок | 10
| 7 | Цена за ед.
| 8 | Сумма
13 | Индикаторные тест-полоски для экспресс-контроля концентраций рабочего раствора дезинфицирующего средства "Бетадез" (или эквивалент)
| 2 | Наименование | Указать
| 3 | Производитель | Указать
| 4 | Cтрана происхождения | Указать
| 5 | Предназначены для определения концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства на основе алкилдиметилбензиламмоний хлорида и N,N-дидецил-N,N-диметиламмоний хлорида для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов
Наличие
| 6 | Фасовка: упаковка - 50 тестов | Наличие
| 7 | Требуемое количество упаковок | 20
| 8 | Цена за ед.
| 9 | Сумма
14 | Индикаторные тест-полоски для экспресс-контроля концентраций рабочего раствора дезинфицирующего средства "Слайт" (или эквивалент)
| 2 | Наименование | Указать
| 3 | Производитель | Указать
| 4 | Cтрана происхождения | Указать
| 5 | Предназначены для определения концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства содержащего полимер N,N-1,6-гександиилбис(N-циангуанидина) с 1,6-гексадиамином гидрохлорид, триамин, 2-феноксиэтанол, 2-пропанол, смесь ЧАСов и ферментный комплекс, для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов | Наличие
| 6 | Фасовка: упаковка - 50 тестов | Наличие
| 7 | Требуемое количество упаковок | 20
| 8 | Цена за ед.
| 9 | Сумма
Место поставки: г. Пермь, ул. Липатова, 19, каб. 500
Срок поставки: поставка всей партии товара в течение 2-х дней после подписания гражданско-правового договора