ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Товарный знак (его словесное обозначение)с указанием производителя и каталожного номера | Технические характеристики товара, | Единица измерения | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Изотонический раствор Medonic M, 20 л/уп |  | Для гематологического анализатора Медоник серии М. Объём флакона 20 л. рН реагента, в пределах 7±0,1. Осмоляльность, в пределах 300±10 мОсм/кг. Элекропроводность, в пределах 17,75±0,25 мСим/см. Фон по PLT, 5 л-1Фон по RBC, 5 л-1. Общее микробное число, 5 КОЕ/100 мл. Концентрация натрия сульфата, 2%. Концентрация буферных веществ, 0,5%. Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость. Срок годности не менее 2 лет. В комплекте с баркодами для ввода в память анализатора (на 900 иссл.) | упак | 5 |
| 2 | Лизирующий раствор Medonic M, 5л/уп |  | Для гематологического анализатора Медоник серии М Объём флакона, 5 л. рН реагента, в пределах 7,0±0,2. Осмоляльность, в пределах 230±10 мОсм/кг. Элекропроводность, в пределах 14,5±0,5 мСим/см. Фон по PLT, 2 л-1. Фон по RBC, 2 л-1Общее микробное число, 5 КОЕ/100 млКонцентрация четвертичных аммониевых оснований, 0,5%. Общая концентрация солей, 1,5%. Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость. Срок годности не менее 2 лет. В комплекте с баркодами для ввода в память анализатора (на 900 иссл.) | упак | 5 |