| № п/п | Наименование параметра | Наличие характеристик или величина параметра, установленные техническим заданием | Наличие характеристик или величина параметра в предлагаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара | Электронный ростомер РЭП "Напольный" (или эквивалент), укомплектованный весами типа ВМЭН-150-100-И-Д-А (или эквивалент) |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | Свидетельство об утверждении типа средств измерения | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Предназначен для измерения роста взрослого человека и детей старше полутора лет, а также рекомендуется для применения в медицинских, спортивных, культурно-оздоровительных учреждениях и в быту | Наличие |  |
|  | Интерфейс RS-232 для подключения к ПК для систематизации данных. | Наличие |  |
|  | Автономное питание. | Наличие |  |
|  | Фиксация роста. | Наличие |  |
|  | Наибольший предел измерения роста, не менее, м | 2,2 |  |
|  | Наибольший предел взвешивания, не менее, кг | 150 |  |
|  | Наименьший предел измерения роста, не более, м | 0,81 |  |
|  | Дискретность отсчета и цена поверочного деления ростомера, не более, мм | 1 |  |
|  | Цена поверочного деления идискретность индикации, не более, г | 50.100, 100, 200 |  |
|  | Погрешность измерения роста, не более, мм | ±2 |  |
|  | Класс точности по ГОСТ 29239 | средний (III) |  |
|  | Количество разрядов индикации | 4 |  |
|  | Питание от элементов типа AA (316) по 1,5В, шт. | 4 |  |
|  | Потребляемая мощность не более, Вт | 1 |  |
|  | Время измерения, не более, сек | 3 |  |
|  | Габаритные размеры при транспортировании, не более, мм | 1300х400х400 |  |
|  | Габаритные размеры в рабочем положении, не более, мм | 380х580х2600 |  |
|  | Масса, не более, кг | 8 |  |
|  | Рабочий диапазон тамператур, °C | от +10 до +40 |  |
|  | Требования к товару: |  |  |
|  | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее 2012г. | Наличие |  |
|  | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТАми. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны | Наличие |  |
|  | Обучение специалиста правилам работы на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Кол-во, шт. | 12 |  |
|  | Гарантийное и после гарантийное обслуживание поставляемого оборудования | Наличие |  |
| 1. | Наименование товара | Спирометр |  |
| 2. | Общие сведения: |  |  |
| 3. | Модель | указать |  |
| 4. | Производитель, страна происхождения | указать |  |
| 5. | Сертификат соответствия | наличие |  |
| 6. | Технические характеристики: |  |  |
| 7. | Диапазон показаний: от 0л до 6,5л. | наличие |  |
| 8. | Диапазон измерений: от 2,5л до 6,5л | наличие |  |
| 9. | Относительная погрешность при расходах: от 25л/мин до 60л/мин, +8. | наличие |  |
| 10. | Цена деления шкалы: 100мл. | наличие |  |
| 11. | Сопротивление постоянному воздушному потоку при расходе 50л/мин: 180ПА (18мм вод. ст.). | наличие |  |
| 12. | Габаритные размеры: 71х50х66 мм. | наличие |  |
| 13. | Масса (без футляра): 0,150 кг. | наличие |  |
| 14. | Прибор является безопасным для обслуживающего персонала | Наличие |  |
| 15. | Год выпуска оборудования | не ранее 2012 г. |  |
| 16. | Гарантия, лет не менее | 1 |  |
| 17. | Количество, шт | 10 |  |
| 1. | Наименование товара | Динамометр |  |
| 2. | Общие сведения: |  |  |
| 3. | Модель | указать |  |
| 4. | Производитель, страна происхождения | указать |  |
| 5. | Сертификат соответствия | наличие |  |
| 6. | Технические характеристики: |  |  |
| 7. | Наибольший предел измерения: 120даН. | наличие |  |
| 8. | Наименьший предел измерения: 2 даН. | наличие |  |
| 9. | Цена поверочного деления и дискретность отчета: 0,5 даН. | наличие |  |
| 10. | Предел допускаемой погрешности от наибольшего предела измерения: 2,5%. | наличие |  |
| 11. | Время отключения питания при не использовании: не более 1 мин. | наличие |  |
| 12. | Время фиксирования величины измерения на табло: 3 сек. | наличие |  |
| 13. | Автоматическая установка нуля: | наличие |  |
| 14. | Автономное батарейное питание | наличие |  |
| 15. | Количество элементов питания типа ААА 1,5В («мизинчиковые» батарейки): 3 шт. | наличие |  |
| 16. | Потребляемая мощность: 0,007 Вт. | наличие |  |
| 17. | Габаритные размеры: не более 160х70х30 мм. | наличие |  |
| 18. | Габаритные размеры ручного пульта: 61х25х98 мм. | наличие |  |
| 19. | Масса: 0,25+0,1 кг. Примечание: сила 1 даН соизмерима весу 1 кг. | наличие |  |
| 20. | Комплектация: силомер ручной с ЖК-индикатором и ручкой-пультом с ремешком для ношения на руке, руководство по эксплуатации и упаковочная коробка. | наличие |  |
| 21. | Прибор является безопасным для обслуживающего персонала | Наличие |  |
| 22. | Год выпуска оборудования | не ранее 2012 г. |  |
| 23. | Гарантия, лет не менее | 1 |  |
| 24. | Количество, шт | 12 |  |
| 1. | Наименование товара | Тонометр |  |
| 2. | Общие сведения: |  |  |
| 3. | Модель | указать |  |
| 4. | Производитель, страна происхождения | указать |  |
| 5. | Сертификат соответствия | наличие |  |
| 6. | Технические характеристики: |  |  |
| 7. | Температура эксплуатации | От 0 до 46С |  |
| 8. | Диапазон измерения давления | 0-299 мм рт. ст. |  |
| 9. | Масса |  |  |
| 10. | Температура хранения | От – 20 до +70С |  |
| 11. | Размеры | 175х70х103мм |  |
| 12. | Рабочая влажность | ~85% |  |
| 13. | высококачественный улучшенный манометр | наличие |  |
| 14. | головка стетоскопа вшита в манжету | наличие |  |
| 15. | нагнетатель (груша) из латексной резины | наличие |  |
| 16. | - мягкие ушные оливы | наличие |  |
| 17. | профессиональная манжета для плеча длиной окружности 22-32 см. | наличие |  |
| 18. | Прибор является безопасным для обслуживающего персонала | Наличие |  |
| 19. | Год выпуска оборудования | не ранее 2012 г. |  |
| 20. | Гарантия, лет не менее | 2 |  |
| 21. | Количество, шт | 20 |  |
| 1. | Наименование товара | Глюкометр |  |
| 2. | Общие сведения: |  |  |
| 3. | Модель | указать |  |
| 4. | Производитель, страна происхождения | указать |  |
|  | Сертификат соответствия | наличие |  |
| 5. | Технические характеристики: |  |  |
| 6. | Метод тестирования | Электрохимический |  |
| 7. | Фермент | Глюкозооксидаза |  |
| 8. | Время измерения (сек.) | Не более 5 |  |
| 9. | Калибровка | По плазме |  |
| 10. | Память | Не менее 350 результатов с регистрацией даты и времени |  |
| 11. | Автоматический подсчет среднего результата | за 7,14 и 30 дней |  |
| 12. | Подключение к ПК | имеет инфракрасный порт для связи с компьютером |  |
| 13. | Прибор является безопасным для обслуживающего персонала | Наличие |  |
| 14. | Год выпуска оборудования | не ранее 2012 г. |  |
| 15. | Гарантия, лет не менее | 1 |  |
| 16. | Количество, шт | 13 |  |