| П.1Кушетка медицинская смотровая |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |
| 5 | Регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля, покрытого экологически чистой полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов. | наличие |
| 6.2 | Регулировка угла наклона подголовника °. | от 0° до 45° |
| 6.3 | Обивка ложе и подголовника – полумягкая, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств, выполнена из винилискожи с пенополиуретановой прокладкой мм. | не менее 30 |
| 6.4 | Каркас металлический из профильной трубы не менее , мм | 30х30 |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Кушетка состоит из сварного стального каркаса, ложе и регулируемого по высоте подголовника. | соответствие |
| 7.2 | Регулировка угла наклона подголовника - бесступенчатая | наличие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Длина , мм. | не более 1700 |
| 8.2 | Ширина , мм. | не более 610 |
| 8.3 | Глубина , мм. | не более 490 |
| 8.4 | Масса, кг | не более 20 |
| 8.5 | Допустимая распределенная нагрузка, кг | не более 130 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | Серый мрамор |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | Наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2012 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | Наличие |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 8 |
| П.2 Тумба медицинская |  |  |
| 1 | Наименование | Указать |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | Указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | Наличие |
| 5.1 | Регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | Наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Корпус тумбы, (в т.ч. задняя стенка) изготовлены из ламинированной древесностружечной, трехслойной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной не менее, мм. | 16 |
| 6.2 | ЛДСП изготовлено путем прессования смеси из древесных волокон и синтетической смолы при высокой температуре. Внутренний слой плиты выполнен из крупных волокон, внешний состоит из мелких волокон, что обеспечивает плите гладкую поверхность и высокие механические характеристики. | ГОСТ 10632-2007 |
| 6.3 | Крышка тумбы изготовлена из постформинга с округлением лицевой стороны, толщиной не менее, мм. | 28 |
| 6.4 | Имеет три выдвижных ящика | Наличие |
| 6.5 | ДСП с пластиковым покрытием. | ГОСТ 8242-88 |
| 6.6 | Каркас –из стальной трубы круглого сечения , все металлические части покрыты экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской. | Наличие |
| 6.7 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ (Rehau или эквивалент), обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной, мм. | корпус – 0,4 крышка и дверца -2 |
| 6.8 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмат) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | Наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 450 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 440 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 660 |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 15 |
| 8.5 | Максимально допустимая нагрузка, кг. | не менее 25 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | белый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2012 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 5 |
| П.3Шкаф для уборочного инвентаря |  |  |
| 1 | Наименование | Указать |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Корпус шкафа изготовлен из листовой стали толщиной мм. | не менее 0,8 |
| 6.3 | Дверь металлическая оборудована замком. | наличие |
| 6.4 | Покрытие – экологически чистой полимерно-порошковой краской. | наличие |
| 6.5 | Шкаф установлен на винтовые опоры (ножки). Предусмотрена регулировка по высоте мм. | не менее 30 |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Шкаф имеет 2 равных, закрытых сплошной дверью отделения, (разделенных вертикальной перегородкой) запираемых на замок. Отделения шкафа: одно с полками - 4шт. (для инвентаря), другое с полкой и крючками – 2шт. Предусмотрены сквозные отверстия для вентиляции. | наличие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 800 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 500 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 1860 |
| 8.4 | Масса, кг | не более 30 |
| 8.5 | Максимально допустимая нагрузка на полку, кг | не более 30 |
| 9 | Общие требования |  |
| 10 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 11 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 12 | Цвет | светло-серый |
| 13 | Паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 14 | Год выпуска, год | не ранее 2012 |
| 15 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 16 | Требуемое количество, шт. | 17 |
| П.4 Шкаф медицинский металлический двухстворчатый |  |  |
| 1 | Наименование | Указать |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |
| 5 | Регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Конструкция Жесткая разборная конструкция, изготовленная из листовой стали толщиной не менее 1,0 мм, сборка производится с помощью вытяжных заклепок | Наличие |
| 6.3 | Двери Сталь листовая толщиной не менее | 1,0 мм |
| 6.4 | Полки Сталь листовая толщиной не менее | 1,0 мм |
| 6.5 | Длина дверок, мм: | верхняя – 940- 942, нижняя – 590-592 |
| 6.6 | Расстояние между полками, мм: | Не более 320 |
| 6.7 | Покрытие: полимерно-порошковое, устойчивое к регулярной обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих средств | Наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Комплектация: двери металлические, оборудованные замками и ручками - 4шт. замки надверях-2 шт. ручки на дверях-4 шт. верхняя секция Полки-2 шт. (3 отделения) нижняя секция Полка-1 шт. (2 отделения) | наличие |
|  | металлические ножки металлические ножки, длиной не менее 180 мм, 2 передние ножки с регулируемыми опорами-4 шт. | Наличие |
|  | Схема сборки, заклепочник, заклепки - комплект. | Наличие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм | длина 795-800 |
| 8.2 | Глубина, мм. | глубина 395-401 |
| 8.3 | Высота, мм. | высота 1780-1785 |
| 8.4 | Масса, кг | не более 55 |
| 9 | Общие требования |  |
| 10 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 11 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 12 | Цвет | Белый |
| 13 | Паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 14 | Год выпуска, год | не ранее 2012 |
| 15 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 16 | Требуемое количество, шт. | 2 |
| П.5Тумба медицинская |  |  |
| 1 | Наименование |  |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Корпус тумбы, (в т.ч. задняя стенка) изготовлены из ламинированной древесностружечной, трехслойной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной не менее, мм. | 16 |
| 6.2 | ЛДСП изготовлено путем прессования смеси из древесных волокон и синтетической смолы при высокой температуре. Внутренний слой плиты выполнен из крупных волокон, внешний состоит из мелких волокон, что обеспечивает плите гладкую поверхность и высокие механические характеристики. | ГОСТ 10632-2007 |
| 6.3 | Крышка тумбы изготовлена из постформинга с округлением лицевой стороны, толщиной не менее, мм. | 28 |
| 6.4 | Дверца и полка (внутри) изготовлены из ДСП с покрытием из химстойкого пластика, толщиной не менее, мм. | 16 |
| 6.6 | Каркас –из стальной трубы круглого сечения , все металлические части покрыты экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской. | Наличие |
| 6.7 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ (Rehau или эквивалент), обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной, мм. | корпус – 0,4 крышка и дверца -2 |
| 6.8 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмат) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Тумба имеет верхнюю нишу и нижнее отделение с дверкой (внутри полка). Установлена тумба на мебельные колеса 50мм. | наличие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 450 |
| 8.2 | Глубина, мм. | не менее 440 |
| 8.3 | Высота, мм. | не менее 660 |
| 8.4 | Масса, кг. | не более 15 |
| 8.5 | Максимально допустимая нагрузка, кг. | не менее 25 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | белый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2012 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 6 |
| П.6 тумба медицинская с 2-х чашевой мойкой |  |  |
| 1 | Наименование | Указать |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Конструкция -цельнометаллическая, двухдверная | Наличие |
| 6.3 | Мойка двойная накладная из нержавеющей стали в комплекте с сифоном, глубиной 120 - 160 мм. | наличие |
| 6.4 | Смеситель локтевой | наличие |
| 6.5 | Внутри тумбы установлена полка на уровне цоколя, задняя стенка отсутствует | наличие |
| 6.6 | Тумба бескаркасная, изготовлена из листовой стали толщиной 1,0 мм, покрытие порошковое полимерное, | Наличие |
| 7 | Габаритные размеры: |  |
| 7.1 | Ширина, мм. не менее | 800 |
| 7.2 | Глубина, мм. не менее | 600 |
| 7.3 | Высота, мм. не менее | 800 |
| 7.4 | Масса, кг не более | 32 |
| 8 | Общие требования: |  |
| 9 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 10 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 11 | Цвет | Белый |
| 12 | Паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 13 | Год выпуска, год | не ранее 2012 |
| 14 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 15 | Требуемое количество, шт. | 2 |
| П.7 Столик медицинский процедурный |  |  |
| 1 | Наименование | Указать |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |
| 5 | Регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Конструкция состоит из каркаса и закрепленных на нем с помощью электросварки и заклепок элементов. | Наличие |
|  | Столешница и полка - из нержавеющей стали AISI 304 |  |
| 6.3 | Сверху установлена столешница с отбортовкой, под ней находится 2 ящика на роликовых направляющих, | наличие |
| 6.4 | внизу стола установлены полки | 2 шт. |
| 6.5 | имеется ручка для перемещения | Наличие |
| 6.6 | столик установлен на импортные обрезиненные колеса | Ø50 мм |
| 6.7 | Ящики изготовлены из листовой стали толщиной не менее | 1,0 мм, |
| 6.8 | каркас из профильной квадратной трубы не менее | 20х20 мм, |
| 6.9 | покрытие порошковое полимерное | Наличие |
| 7 | Габаритные размеры: |  |
| 7.1 | Ширина, мм. не менее | 760 |
| 7.2 | Глубина, мм. не менее | 410 |
| 7.3 | Высота, мм. не менее | 880 |
| 7.4 | Масса, кг не более | 17 |
| 8 | Общие требования : |  |
| 9 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 10 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 11 | Цвет | Белый |
| 12 | Паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 13 | Год выпуска, год | не ранее 2012 |
| 14 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 15 | Требуемое количество, шт. | 2 |
| П.8 Кушетка массажная в комплекте со стулом газ-лифт |  |  |
| 1 | Наименование | Указать |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |
| 5 | Регистрационное удостоверение федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас разборный из профильной трубы мм, не менее | 25х25 |
| 6.2 | Ложе из лдсп, обтянуто поролоном, толщиной не менее | 30 мм |
| 6.3 | Обивка кожзаменитель | наличие |
| 6.4 | Имеется регулируемый подголовник с выемкой для лица | Наличие . |
| 6.5 | Номинальная нагрузка не менее | 130 кг |
| 6.9 | Стул со спинкой газ-лифт и валики 2 штуки | Наличие |
| 7 | Габаритные размеры: |  |
| 7.1 | Ширина, мм. не менее | 650 |
| 7.2 | Высота , мм. не менее | 760 |
| 7.3 | Длина , мм. не менее | 1900 |
| 7.4 | Масса, кг не более | 29 |
| 8 | Общие требования : |  |
| 9 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 10 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 11 | Цвет | Серый мрамор |
| 12 | Паспорт изделия (схема сборки) | Наличие |
| 13 | Год выпуска, год | не ранее 2012 |
| 14 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | Наличие |
| 15 | Требуемое количество, шт. | 2 |
| П. 9 Кресло для персонала |  |  |
| 1 | Наименование |  |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | Указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | Наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас цельносварной металлический | Наличие |
| 6.2 | Колеса самоориентирующиеся | Наличие |
| 6.3 | Подлокотник на металлической основе, соединяющий спинку и сидение | Наличие |
| 6.4 | Обивка сидения, спинки и подлокотников эко-кожа, | Наличие |
| 6.6 | Регулировка по высоте с помощью газ-лифта | Наличие |
| 6.7 | Регулировка высоты в диапазоне : | 450– 550 мм |
| 6.8 | Диаметр основания | 560 мм |
| 6.9 | Глубина сидения | 720 мм |
| 7. | Ширина спинки с учетом подлокотников | 710 мм |
| 8 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | Серый мрамор |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 19917-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2012 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 10 |
| П. 10 Стул для персонала |  |  |
| 1 | Наименование |  |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 5.1 | Требование к качеству. | ГОСТ 19917-93 |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Конструкция неразборная -цельносварной металлокаркас из трубы квадратного сечения состоящий из четырех ножек с боковыми проножками и продольной связью между ними, с нанесением полимерно-порошкового покрытия, размером | Не менее 25 × 25 мм |
| 6.2 | Толщина стенки трубы квадратного сечения | Не менее 2 мм |
| 6.4 | Высота сидения не менее | 460 мм |
| 6.6 | Обивка сидения и спинки выполнена из винилискожи с поролоновой подкладкой толщиной 20 мм., устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств | Наличие |
| 6.7 | Мягкий элемент спинки имеет полукруглую форму | Наличие |
| 6.8 | Номинальная нагрузка: | Не менее 70 кг. |
| 7. | Цвет изделия — | Серый мрамор |
| 8 | Техническое описание: |  |
| 8.1 | Габаритные размеры: |  |
| 8.2 | Ширина, мм. | Не менее 400 |
| 8.3 | Глубина, мм. | не менее 410 |
| 8.4 | Высота, мм. | не менее 805 |
| 8.5 | Масса, кг. | не более 8 |
| 9 | Общие требования: |  |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 19917-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2012 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 30 |
| П.11 Шкаф для документов |  |  |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Корпус шкафа изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной (мм) | не менее 16 |
| 6.2 | Топ шкафа (крышка) изготовлен из ЛДСП (мм) | не менее 22 |
| 6.3 | Задняя стенка – двп 4мм, ламинированная в цвет мебели, элемент жесткости из ЛДСП, шириной не мененее 350мм | наличие |
| 6.4 | Двери установлены на 4-х шарнирных петлях, обеспечивающих плавное закрывание. Фурнитура - металл «хром», производитель «boyard», или «Harn» или эквивалент. | наличие |
| 6.5 | Ножки шкафа (опоры) высота до 50мм, изготовлены из пластика повышенной прочности, предусмотрена регулировка по высоте (мм) | не менее 30 |
| 6.6 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной (мм) | корпус – 0,4 топ и двери -2 |
| 6.7 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмант) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). Ручки металлические (хром). | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Шкаф имеет 4 дверки, 2 из которых из стекла, а 2 из ЛДСП. | соответствие |
| 7.2 | В верхней части- 2 полки из стекла, 3 ниши. В нижней части одна полка, 2 ниши. | наличие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина, мм. | не менее 760 |
| 8.2 | Глубина , мм. | не менее 400 |
| 8.3 | Высота , мм. | не менее 1880 |
| 8.4 | Масса шкафа, кг. | не более 45 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Цвет | бук |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2011 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 9 |
| П.12 Стол компьютерный |  |  |
| 1 | Наименование | Указать |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Корпус мебели изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной (мм) | не менее 16 |
| 6.2 | Столешница изготовлена из ЛДСП (мм) | не менее 22 |
| 6.3 | Пластмассовые опоры (ножки), защищающие покрытие пола от механических повреждений. | наличие |
| 6.4 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной не менее, (мм) | корпус – 0,4 столешница -2 |
| 6.5 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмант) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Стол имеет выдвижную полку под клавиатуру, нишу для процессора | соответствие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина х Глубина х Высота, мм. | не менее 1000х700х750 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Цвет | белый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2011 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 10 |
| П.13 Стол для врача |  |  |
| 1 | Наименование | Указать |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Корпус мебели изготовлен из ламинированной древесностружечной плиты с минимальным содержанием формальдегидов (не более 0,01 мг/м3), толщиной (мм) | не менее 16 |
| 6.2 | Столешница изготовлена из ЛДСП (мм) | не менее 22 |
| 6.3 | Пластмассовые опоры (ножки), защищающие покрытие пола от механических повреждений. | наличие |
| 6.4 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам, толщиной не менее, (мм) | корпус – 0,4 столешница -2 |
| 6.5 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмант) и стяжка эксцентриковая (применение уголков мебельных не допускается). На крепления предусмотрены пластмассовые заглушки (в цвет). | наличие |
| 7 | Техническое описание: |  |
| 7.1 | Стол имеет подвесную тумбу с тремя ящиками и нишу. | Наличие |
| 8 | Габаритные размеры: |  |
| 8.1 | Ширина х Глубина х Высота, мм. | не менее 1300х700х750 |
| 9 | Общие требования |  |
| 9.1 | Цвет | белый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 16371-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2011 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 15 |
| П. 14 Кресло для персонала |  |  |
| 1 | Наименование |  |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения. | указать |
| 4 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | наличие |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическое заключение Гос. санитарно-эпидемиологической службы РФ. | наличие |
| 6 | Материалы: |  |
| 6.1 | Каркас | Наличие |
| 6.2 | Колеса самоориентирующиеся | Наличие |
| 6.3 | Подлокотники | Наличие |
| 6.4 | Обивка сидения, спинки эко-кожа, | Наличие |
| 6.6 | Регулировка по высоте с помощью газ-лифта | Наличие |
| 6.7 | Регулировка высоты в диапазоне мм, : | 450-580 |
| 6.8 | Диаметр основания не менее , мм | 620 |
| 6.9 | Глубина сидения не менее , мм | 450 |
| 7. | Высота спинки не менее , мм | 630 |
| 7.1 | Высота не менее , мм | 1100 |
| 7.2 | Регулировка по высоте с помощью газовой пружины | Наличие |
| 8 | Общие требования: |  |
| 9.1 | Цвет | светло-серый |
| 9.2 | Требование к качеству. | ГОСТ 19917-93 |
| 9.3 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта сдачи-приемки товара, мес. | не менее 12 |
| 9.4 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 9.5 | Год выпуска, год | не ранее 2012 |
| 9.6 | Доставка, сборка, установка силами поставщика. | наличие |
| 10 | Требуемое количество, шт. | 20 |