## Лист1
Приложение №1
к Извещению о запросе котировок
Техническое задание на поставку тест-систем для клинико-диагностической лаборатории МБУЗ "Городская поликлиника №12"
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий
1 | 2 |  | 4 | 5
1 | Изотонический разбавитель для автоматического гематологического анализатора "MEK 6410K"
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Пластиковая канистра | Наличие
| 5 | Объем, л | 10
| 6 | Количество, уп. | 40
| 7 | Цена за ед.
| 8 | Сумма
2 | Лизирующий раствор (реагент) для автоматического гематологического анализатора "MEK 6410K"
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Пластиковый флакон | Наличие
| 5 | Объем, л | 1
| 6 | Количество, уп. | 5
| 7 | Цена за ед.
| 8 | Сумма
3 | Промывающий раствор для автоматического гематологического анализатора "Abacus"
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Пластиковый флакон | Наличие
| 5 | Объем, л | 1
| 6 | Количество, уп. | 5
| 7 | Цена за ед.
| 8 | Сумма
4 | Промывающий раствор для автоматического гематологического анализатора "MEK 6410K"
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Пластиковый флакон | Наличие
| 5 | Объем, л | 1
| 6 | Количество, уп. | 5
| 7 | Цена за ед.
| 8 | Сумма
5 | Очищающий раствор для автоматического гематологического анализатора "MEK 6410K"
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Пластиковый флакон | Наличие
| 5 | Объем, л | 1
| 6 | Количество, уп. | 5
| 7 | Цена за ед.
| 8 | Сумма
6 | Очищающий раствор для автоматического гематологического анализатора "Abacus"
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Пластиковый флакон | Наличие
| 5 | Объем, л | 0.25
| 6 | Количество, уп. | 2
| 7 | Цена за ед.
| 8 | Сумма
7 | Очищающий раствор для автоматического биохимического анализатора "Метролаб"
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Фасовка, фл х мл | 2 х 250
| 5 | Количество, уп. | 2
| 6 | Цена за ед.
| 7 | Сумма
8 | Контрольный раствор для автоматического биохимического анализатора "Метролаб"
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Фасовка, фл | 3
| 5 | Количество, уп. | 1
| 6 | Цена за ед.
| 7 | Сумма
9 | Контрольная сыворотка с нормальными значениями. Для контроля правильности и воспроизводимости в клинических лабораториях
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Лиофилизированные сыворотки, приготовленные из сыворотки человека | Наличие
| 5 | Фасовка, фл х мл | 4х5
| 6 | Количество, уп | 1
| 7 | Цена за ед.
| 8 | Сумма
10 | Контрольная сыворотка с патологическими значениями. Для контроля правильности и воспроизводимости в клинических лабораториях
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Лиофилизированные сыворотки, приготовленные из сыворотки человека | Наличие
| 4 | Фасовка, фл х мл | 4х5
| 5 | Количество, уп | 1
| 6 | Цена за ед.
| 7 | Сумма
11 | Калибратор с известными значениями компонентов. Для калибровки различных биохимических тестов для автоматических систем в клинических лабораториях
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Лиофилизированный калибратор, приготовленный из бычьей крови, предназначен для контроля точности и правильности, а также для использования в качестве стандарта | Наличие
| 4 | Фасовка, фл х мл | 10х5
| 5 | Количество, уп | 1
| 6 | Цена за ед.
| 7 | Сумма
12 | Контрольная кровь (контрольный материал) с нормальными значениями для гематологических исследований
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие
| 6 | Состав контрольного материала:
| 7 | -эритроциты человека | Наличие
| 8 | -имитация лейкоцитов | Наличие
| 9 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие
| 10 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие
| 11 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 6
| 12 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
| 13 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48
| 14 | Аттестованные параметры:
| 15 | -общее количество лейкоцитов (tWBC) | Наличие
| 16 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие
| 17 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие
| 18 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие
| 19 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие
| 20 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие
| 21 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие
| 22 | -гематокрит (HCT) | Наличие
| 23 | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) | Наличие
| 24 | -количество лимфоцитов (LY) | Наличие
| 25 | -количество средних клеток (MID) | Наличие
| 26 | -количество гранулоцитов (GR) | Наличие
| 27 | Состав набора:
| 28 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5
| 29 | Количество, фл. | 2
| 6 | Цена за ед.
| 7 | Сумма
13 | Контрольная кровь (контрольный материал) с низкими значениями для гематологических исследований
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие
| 5 | Состав контрольного материала:
| 6 | -эритроциты человека | Наличие
| 7 | -имитация лейкоцитов | Наличие
| 8 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие
| 9 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие
| 10 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 6
| 11 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4
| 12 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48
| 13 | Аттестованные параметры:
| 14 | -общее количество лейкоцитов (tWBC) | Наличие
| 15 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие
| 16 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие
| 17 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие
| 18 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие
| 19 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие
| 20 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие
| 21 | -гематокрит (HCT) | Наличие
| 22 | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) | Наличие
| 23 | -количество лимфоцитов (LY) | Наличие
| 24 | -количество средних клеток (MID) | Наличие
| 25 | -количество гранулоцитов (GR) | Наличие
| 26 | Состав набора:
| 27 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5
| 28 | Количество, фл. | 2
| 29 | Цена за ед.
| 30 | Сумма
14 | Тест-система для выявления поверхностного антигена (HBsAg) вируса гепатита В
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Формат теста, определений | 480
| 4 | Количество анализируемого образца, мкл | не менее 100
| 5 | Метод анализа - одностадийный | Наличие
| 6 | Возможность определения в лейкоцитарном интерфероне иммуноглобулинах и других препаратах, приготовленных из сыворотки (плазмы) крови человека | Наличие
| 7 | Минимальная определяемая концентрация HBsAg, МЕ/мл | не более 0,05
| 8 | Специфичность при обследовании контингента доноров, % | не менее 99,5
| 9 | Суммарное время инкубации, мин | не более 75
| 10 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 18
| 11 | Срок годности тест-системы после вскрытия, месяцев | не менее 6
| 12 | Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата при комнатной температуре, часов | не менее 10
| 13 | Стабильность рабочего промывочного раствора, суток | менее 28
| 14 | Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, субстратный буфер, промывочный раствор | Наличие
| 15 | Наличие спектрофотометрической верификации этапов проведения анализа | Наличие
| 16 | Наличие штрих-кода на реагентах | Наличие
| 17 | Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С, суток | не менее 10
| 18 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие
| 19 | Количество, набор | 1
| 20 | Цена за ед.
| 21 | Сумма
15 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к вирусу гепатита C в сыворотке и плазме крови человека, препаратах, приготовленных из сыворотки (плазмы) крови человека.
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Формат теста, определений | 480
| 4 | Количество анализируемого образца, мкл | не менее 70
| 5 | Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие
| 6 | Чувствительность, % | 100
| 7 | Специфичность, % | не менее 100
| 8 | Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток | не более 3
| 9 | Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением | Наличие
| 10 | Постановка без предварительной промывки | Наличие
| 11 | Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл) | Наличие
| 12 | Отмывка 2: 4 раза (380-400мкл) | Наличие
| 13 | Суммарное время инкубации, мин | не более 120
| 14 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 24
| 15 | Стабильность субстратной смеси при температуре от 18 до 24 °С, часов | не менее 10
| 16 | Срок хранения иммуносорбента после вскрытия, месяцев | не менее 6
| 17 | Стабильность рабочего раствора конъюгата при температуре от 18 до 24 °С, часов | не менее 12
| 18 | Штрих-код на реагентах | Наличие
| 19 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие
| 20 | Количество, набор | 1
| 21 | Цена за ед.
| 22 | Сумма
16 | Тест-система иммуноферментная для выявления IgM антител к core белку вируса гепатита С в сыворотке и плазме крови человека
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Формат теста, определений | 96
| 5 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 20
| 6 | Метод анализа – непрямой ИФА, одностадийный | Наличие
| 7 | Специфичность, % | не менее 99,7
| 8 | Чувствительность, % | 100
| 9 | Время инкубации, мин | не более 60
| 10 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 18
| 11 | Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата при комнатной температуре, часов | не менее 10
| 12 | Штрих-код на реагентах | Наличие
| 13 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие
| 14 | Количество, набор | 1
| 15 | Цена за ед.
| 16 | Сумма
17 | Тест-система иммуноферментная для идентификации спектра антител классов IgG и IgM к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С в сыворотке (плазме) крови.
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Формат теста, определений | 48
| 5 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 50
| 6 | Чувствительность, % | не менее 99,5
| 7 | Время инкубации, мин | не более 90
| 8 | Штрих-код на реагентах | Наличие
| 9 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие
| 10 | Количество, набор | 1
| 11 | Цена за ед.
| 12 | Сумма
18 | Набор реагентов для определения содержания железа в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Метод с феррозином | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 50
| 6 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 50
| 7 | -реагент 3, фл х мл | 1 х 50
| 8 | -реагент 3, фл х мл | 1 х 50
| 9 | предел линейности,мкмоль/л | 179
| 10 | Количество, набор | 1
| 11 | Цена за ед.
| 12 | Сумма
19 | Набор реагентов для определения содержания калия в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Метод с тетрафенилбороном натрия | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 50
| 6 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 50
| 7 | линейность, мкмоль/л | от 2 до 20
| 8 | Количество, набор | 1
| 9 | Цена за ед.
| 10 | Сумма
20 | Набор реагентов для определения содержания кальция в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Колориметрический тест с о-крезолфталеином. | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 150
| 6 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 150
| 7 | линейность, ммоль/л | от 0,0425 до 3,75
| 8 | Количество, набор | 2
| 9 | Цена за ед.
| 10 | Сумма
21 | Набор реагентов для определения содержания магния в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Колориметрический тест с калмагитом | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 150
| 6 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 150
| 7 | линейность, мг/дл | от 0,2 до 5
| 8 | Количество, набор | 1
| 9 | Цена за ед.
| 10 | Сумма
22 | Набор реагентов для определения содержания фосфора в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Измерение в ультрафиолете для количественного определения неорганического фосфора в сыворотке. Метод с аммония молибдатом | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 2 х 150
| 6 | -стандарт | Наличие
| 7 | линейность, мг/дл | от 0,07 до 15
| 8 | Количество, набор | 1
| 9 | Цена за ед.
| 10 | Сумма
23 | Набор реагентов для определения содержания альбумина в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Метод с использованием бромкрезолового зеленого | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 2 х 250
| 6 | -стандарт | Наличие
| 7 | линейность, г/дл | от 0,04 до 6
| 8 | Количество, набор | 1
| 9 | Цена за ед.
| 10 | Сумма
24 | Набор реагентов для определения содержания альфа-амилазы в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Кинетический метод определения активности альфа-амилазы в сыворотке, плазме и моче с использованием хлор-нитрофенол- α-D-мальтотриозида (CNPG3). | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 10 х 25
| 6 | линейность, Е/л | от 1 до 2000
| 7 | Количество, набор | 1
| 8 | Цена за ед.
| 9 | Сумма
25 | Набор реагентов для определения содержания аланинаминотрансферазы в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | УФ-кинетический метод измерения в ультрафиолете по рекомендации МФКХ (IFCC). Жидкий реагент. | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 10 х 20
|  | -реагент 2, фл х мл | 10 х 5
| 7 | Количество, набор | 1
| 8 | Цена за ед.
| 9 | Сумма
26 | Набор реагентов для определения содержания аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | УФ-кинетический метод измерения в ультрафиолете по рекомендации МФКХ (IFCC). Жидкий реагент. | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 10 х 20
| 6 | -реагент 2, фл х мл | 10 х 5
| 7 | Количество, набор | 1
| 8 | Цена за ед.
| 9 | Сумма
27 | Набор реагентов для определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Метод Ендрассика-Грофа для количественного определения прямого и общего билирубина в сыворотке | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 60
| 6 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 10
| 7 | -реагент 3, фл х мл | 1 х 150
| 8 | линейность, мг/дл | от 0,1 до 20,00
| 9 | Количество, набор | 2
| 10 | Цена за ед.
| 11 | Сумма
28 | Набор реагентов для определения содержания глюкозы в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Ферментативный глюкозоксидазный метод Триндера (GOD–POD) | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 2 х 250
| 6 | -реагент 2, фл х мл | 2 х 250
| 7 | -стандарт | Наличие
| 8 | линейность, мг/дл | от 0,04 до 500,00
| 9 | Количество, набор | 2
| 10 | Цена за ед.
| 11 | Сумма
29 | Набор реагентов для определения содержания глюкозы в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Ферментативный глюкозоксидазный метод Триндера (GOD–POD) | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 1000
| 6 | -стандарт, фл х мл | 1 х 10
| 7 | линейность, мг/дл | от 1 до 400
| 8 | Количество, набор | 1
| 9 | Цена за ед.
| 10 | Сумма
30 | Набор реагентов для определения содержания креатинина в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Кинетический метод Яффе без депротеинизации для количественного определения креатинина в сыворотке и моче. | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 150
| 6 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 150
| 7 | -стандарт | Наличие
| 8 | линейность, мкмоль/л | от 8 до1326
| 9 | Количество, набор | 2
| 10 | Цена за ед.
| 11 | Сумма
31 | Набор реагентов для определения содержания мочевины в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Ферментативный колориметрический метод по Бертелоту для прямого колориметрического определения мочевины в сыворотке или плазме. | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 150
| 6 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 150
| 7 | -реагент 3, фл х мл | 1 х 150
| 8 | -стандарт | 1 х 150
| 9 | линейность, мг/дл | от 200 до 33,33
| 10 | Количество, набор | 1
| 11 | Цена за ед.
| 12 | Сумма
32 | Набор реагентов для определения содержания мочевой кислоты в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Ферментативный метод (уриказа-POD). | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 5 х 25
| 6 | -реагент 2, фл х мл | 5 х 25
| 7 | -реагент 3, фл х мл | 1 х 150
| 8 | -стандарт | 1 х 150
| 9 | линейность, мг/дл | от 200 до 33,33
| 10 | Количество, набор | 1
| 11 | Цена за ед.
| 12 | Сумма
33 | Набор реагентов для определения содержания триглицеридов в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Ферментативный колориметрический тест (GPO-POD) для количественного определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме. | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 10 х 25
| 6 | линейность, ммоль/л | от 0,066 до 11,30
| 7 | Количество, набор | 1
| 8 | Цена за ед.
| 9 | Сумма
34 | Набор реагентов для определения содержания холестерина в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Ферментативно-колориметрический метод (CHOD-POD) для количественного определения общего холестерина в сыворотке. Жидкий реагент. | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 10 х 25
| 6 | Количество, набор | 3
| 7 | Цена за ед.
| 8 | Сумма
35 | Набор реагентов для определения содержания щелочной фосфотазы в сыворотке крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Кинетический метод, p-нитрофенолфосфат, жидкий реагент, DGKC. Количественное опреде-ление щелочной фосфатазы (ЩФ – ALP) в сыворотке или плазме. | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -реагент 1, фл х мл | 10 х 20
| 6 | -реагент 2, фл х мл | 10 х 5
| 7 | Количество, набор | 1
| 8 | Цена за ед.
| 9 | Сумма
36 | АПТВ/АЧТВ, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Количество определений | не менее 100
| 5 | Состав набора:
| 6 | -кефалин (лиофильно высушеный фосфолипидный компонент), фл х мл | 2 х 1
| 7 | -каолин (концентрированная взвесь 40 : 1 ), фл х мл | 1 х 1
| 8 | -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 2
| 9 | -кальция хлорид (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 2
| 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 11 | Стабильность раствора кефалина:
| 12 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30
| 13 | Стабильность раствора каолина:
| 14 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 30
| 15 | -при температуре -8- (- 20) С0, месяцев | не менее 4
| 16 | Стабильность каолин-кефалиновой смеси:
| 17 | -при температуре 18-25 С0, дней | не менее 1
| 18 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 2
| 19 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени, с | от 30,0 до 300,0
| 20 | Количество, уп. | 4
| 21 | Цена за ед.
| 22 | Сумма
37 | Набор реагентов латексный для определения антистрептолизина 0 в реакции агглютинации латекса
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Кол-во определений в наборе, шт | 250
| 4 | Количество, набор | 1
| 5 | Цена за ед.
| 6 | Сумма
38 | Набор реагентов латексный для определения ревматойдного фактора в реакции агглютинации латекса
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Кол-во определений в наборе, шт | 250
| 4 | Количество, набор | 2
| 5 | Цена за ед.
| 6 | Сумма
39 | РФМК-тест, набор реагентов для качественного определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Количество определений | не менее 200
| 5 | Состав набора:
| 6 | -орто-фенантролина гидрохлорид (реактив расфасован в 96 лунках планшета, мг | 70
| 7 | -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1
| 8 | -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 10 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
| 11 | -при температуре 18-25 С0, часов | не менее1
| 12 | Количество, уп. | 1
| 13 | Цена за ед.
| 14 | Сумма
40 | Набор реагентов латексный для определения с-реактивного белка в реакции агглютинации латекса
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Кол-во определений в наборе, шт | 250
| 4 | Количество, набор | 1
| 5 | Цена за ед.
| 6 | Сумма
41 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Количество определений | не менее 100
| 5 | Состав набора:
| 6 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 5
| 7 | -стандарт-плазма | Наличие
| 8 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) | Наличие
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 10 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси:
| 11 | -при температуре 37 С0, часов | не менее 6
| 12 | -при температуре 18-25 С0 , часов | не менее 48
| 13 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 7
| 14 | Линейность определения протромбинового времени, с | от 12,0 до 110,0
| 15 | Количество, уп. | 11
| 16 | Цена за ед.
| 17 | Сумма
42 | Фибриноген-тест, набор реагентов для определения концентрации фибриногена по методу Клаусса в плазме крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Количество определений | не менее 100
| 5 | Состав набора:
| 6 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 2 х 500
| 7 | -растворитель тромбина, фл х мл | 1 х 10,5
| 8 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена, фл х мл | 1 х 1
| 9 | -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 10
| 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 11 | Стабильность раствора тромбина:
| 12 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 3
| 13 | Стабильность растворителя тромбина после вскрытия флакона:
| 14 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 7
| 15 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения:
| 16 | -при температуре 18-25 С0, часов | не менее 3
| 17 | -при температуре -16- (- 20) С0, дней | не менее 7
| 18 | Стабильность рабочего раствора буфера:
| 19 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30
| 20 | Линейность определения (без дополнительныз разведений плазмы), г/л | от 1,0 до 6,0
| 21 | Количество, уп. | 9
| 22 | Цена за ед.
| 23 | Сумма
43 | Тромбиновое время, набор реагентов для определения тромбинового времени свертывания в плазме крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Количество определений | не менее 50
| 5 | Состав набора:
| 6 | -лиофильно высушеный тромбин (6-8 NIH), фл | 4
| 7 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл | 1
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность раствора тромбина:
| 10 | -при температуре 18-25 С0 , часов | не менее 2
| 11 | -при температуре 2-8 С0, часов | не менее 6
| 12 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
| 13 | -при температуре 18-25 С0 , часов | не менее 3
| 14 | Линейность определения протромбинового времени, с | от 11,0 до 120,0
| 15 | Количество, уп. | 3
| 16 | Цена за ед.
| 17 | Сумма
44 | Общий ПСА, тест-система иммуноферментная для количественного определения общего простатспецифического антигена
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -разборный планшет с сорбированными анти-обПСА антителами, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 6 | -контрольная сыворотка, фл. х мл | 1 х 0,8
| 7 | -калибровочные растворы, фл. х мл | 4 х 0,8
| 8 | -калибровочная проба, фл. х мл | 1 х 6,0
| 9 | -концентрат отмывочного раствора, фл. х мл | 1 х 22,0
| 10 | -коньюгат мышиных моноклональных антител к обПСА с пероксидазой, фл. х мл | 1 х 11,0
| 11 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 11,0
| 12 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 11,0
| 13 | -пленка для заклеивания планшета , шт | не менее 2
| 14 | -паспорт контроля качества обПСА, шт. | 1
| 15 | Состав контрольного образца:
| 16 | -известное содержание обПСА в диапазоне концентраций , нг/мл | от 0 до 30
| 17 | Концентрация калибраторов:
| 18 | -первый калибратор, нг/мл | 0
| 19 | -второй калибратор, нг/мл | 1.5
| 20 | -третий калибратор, нг/мл | 5
| 21 | -четвертый калибратор, нг/мл | 10
| 22 | -пятый калибратор, нг/мл | 30
| 23 | Цветовая кодировка реагентов | Наличие
| 24 | Исследуемый образец:
| 25 | -сыворотка | Наличие
| 26 | -плазма | Наличие
| 27 | Объем исследуемого образца , мкл | не более 50
| 28 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75
| 29 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5
| 30 | Чувствительность, нг/мл | не более 0,1
| 31 | Количество, набор | 1
| 16 | Цена за ед.
| 17 | Сумма
45 | Тест-система для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови человека
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Формат теста - 8×12, стрипированный. | Наличие
| 4 | Метод анализа – «сэндвич», одностадийный вариант иммуноферментного анализа | Наличие
| 5 | Чувствительность, мкМЕ/мл | 0.05
| 6 | Наличие готовых контрольных образцов | Наличие
| 7 | Конъюгат готов к применению | Наличие
| 8 | Суммарное время инкубаций, мин | не более 70
| 9 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 13
| 10 | Количество, набор | 2
| 11 | Цена за ед.
| 12 | Сумма
46 | Т3 - набор реагентов для иммуноферментного определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови.
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12
| 5 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50
| 6 | Метод - одностадийный конкурентный ИФА | Наличие
| 7 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 45
| 8 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5
| 9 | Количество калибраторов | не более 5
| 10 | Концентрация калибраторов:
| 11 | -первый калибратор, нмоль/л | 0
| 12 | -второй калибратор, нмоль/л | 0.75
| 13 | -третий калибратор, нмоль/л | 1.5
| 14 | -четвертый калибратор, нмоль/л | 7.5
| 15 | -пятый калибратор, нмоль/л | 15
| 16 | Чувствительность, нмоль/л | не более 0,4
| 17 | Количество, шт. | 1
| 18 | Цена за ед.
| 19 | Сумма
47 | Набор для ускоренного качественного и полуколичественного определения ассоциированных с сифилисом реагиновых антител
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Форма выпуска: неокрашенная суспензия для проведения реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном на стекле
| 4 | Количество анализов | не менее 500
| 5 | Время анализа, минут | не более 10
| 6 | Срок годности, месяцев | не менее 18
| 7 | Количество, набор | 2
| 8 | Цена за ед.
| 9 | Сумма
48 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител к возбудителю сифилиса в сыворотке (плазме) крови человека, в ликворе
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Формат теста, определений | 480
| 5 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 10
| 6 | Изменение цвета при внесении образцов | Наличие
| 7 | Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие
| 8 | Чувствительность, % | 100
| 9 | Специфичность, % | не менее 100
| 10 | Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток | не более 3
| 11 | Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением | Наличие
| 12 | Постановка без предварительной промывки | Наличие
| 13 | Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл) | Наличие
| 14 | Отмывка 2: 4 раза (380-400мкл) | Наличие
| 15 | Суммарное время инкубации, мин | не более 90
| 16 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 12
| 17 | Стабильность субстратной смеси при температуре от 18 до 24 °С, часов | не менее 10
| 18 | Срок хранения иммуносорбента после вскрытия, месяцев | не менее 6
| 19 | Стабильность рабочего раствора конъюгата при температуре от 18 до 24 °С, часов | не менее 12
| 20 | Штрих-код на реагентах | Наличие
| 21 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие
| 22 | Количество, набор | 4
| 23 | Цена за ед.
| 24 | Сумма
49 | Тест-система иммуноферментная для выявления индекса авидности антител класса IgG к цитомегаловирусу в сыворотке и плазме крови человека.
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Формат теста - 48 определений, 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки | Наличие
| 4 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 10
| 5 | Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие
| 6 | Чувствительность, мРЕ/мл | 6,25
| 7 | Специфичность, % | не менее 100
| 8 | Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток | не более 3
| 9 | Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением | Наличие
| 10 | Постановка с предварительной промывкой 2 раза | Наличие
| 11 | Изменение цвета при внесении образца | Наличие
| 12 | Отмывка 1: 3 раза (380-400мкл) | Наличие
| 13 | Отмывка 2: 5 раз (380-400мкл) | Наличие
| 14 | Суммарное время инкубации, мин | не более 80
| 15 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 13
| 16 | Срок хранения иммуносорбента после вскрытия, месяцев | не менее 6
| 17 | Штрих-код на реагентах | Наличие
| 18 | Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности | Наличие
| 19 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие
| 20 | Количество, набор | 10
| 21 | Цена за ед.
| 22 | Сумма
50 | Тест-система иммуноферментная для выявления индекса авидности антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа в сыворотке и плазме крови человека.
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Формат теста - 48 определений, 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки | Наличие
| 4 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 10
| 5 | Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие
| 6 | Чувствительность, % | 100
| 7 | Специфичность, % | не менее 100
| 8 | Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток | не более 3
| 9 | Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением | Наличие
| 10 | Постановка с предварительной промывкой 2 раза | Наличие
| 11 | Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл) | Наличие
| 12 | Отмывка 2: 4 раза (380-400мкл) | Наличие
| 13 | Отмывка 3: 4 раза (380-400мкл) | Наличие
| 14 | Суммарное время инкубации, мин | не более 90
| 15 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 12
| 16 | Срок хранения иммуносорбента после вскрытия, месяцев | не менее 6
| 17 | Штрих-код на реагентах | Наличие
| 18 | Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности | Наличие
| 19 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие
| 20 | Количество, набор | 10
| 21 | Цена за ед.
| 22 | Сумма
51 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа в сыворотке и плазме крови человека.
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Метод: твердофазный непрямой иммуноферментный анализ | Наличие
| 4 | Формат теста - 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки | Наличие
| 5 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 10
| 6 | Возможность хранения образцов при температуре от 2 до 80С, суток | не менее 5
| 7 | Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета | Наличие
| 8 | Время реакции, часов | не более 1
| 9 | Инкубация с сыворотками и коньюгантом при 370С | Наличие
| 10 | Одинаковое кол-во промывок между инкубациями | Наличие
| 11 | Готовые к употреблению жидкие формы конъюгата, контролей, проявляющего раствора | Наличие
| 12 | Чувствительность, % | 100
| 13 | Специфичность, % | не менее 100
| 14 | Штрих-код на реагентах | Наличие
| 15 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 10
| 16 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие
| 17 | Количество, набор | 1
| 18 | Цена за ед.
| 19 | Сумма
52 | Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Калибровочные растворы: 10,40,80,160 мМЕ/мл | Наличие
| 5 | Формат теста - 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки | Наличие
| 6 | Изменение цвета при внесении образца | Наличие
| 7 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 10
| 8 | Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие
| 9 | Чувствительность, % | 100
| 10 | Специфичность, % | не менее 100
| 11 | Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток | не более 3
| 12 | Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением | Наличие
| 13 | Постановка без предварительной промывки | Наличие
| 14 | Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл) | Наличие
| 15 | Отмывка 2: 5 раз (380-400мкл) | Наличие
| 16 | Суммарное время инкубации, мин | не более 120
| 17 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 12
| 18 | Стабильность субстратной смеси при температуре от 18 до 24 ºС, часов | не менее 10
| 19 | Стабильность рабочего раствора конъюгата при температуре от 18 до 24 ºС, часов | не менее 12
| 20 | Штрих-код на реагентах | Наличие
| 21 | Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности | Наличие
| 22 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие
| 23 | Количество, набор | 2
| 24 | Цена за ед.
| 25 | Сумма
53 | Тест-система иммуноферментная для качественного и количественного определения индекса авидности антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке (плазме) крови человека
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Формат теста - 48 определений, 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки | Наличие
| 5 | Изменение цвета при внесении образца | Наличие
| 6 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 10
| 7 | Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие
| 8 | Чувствительность, % | 100
| 9 | Специфичность, % | не менее 100
| 10 | Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток | не более 3
| 11 | Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением | Наличие
| 12 | Постановка без предварительной промывки | Наличие
| 13 | Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл) | Наличие
| 14 | Отмывка 2: 4 раза (380-400мкл)
| 15 | Отмывка 3: 5 раз (380-400мкл) | Наличие
| 16 | Суммарное время инкубации, мин | не более 130
| 17 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 12
| 18 | Стабильность субстратной смеси при температуре от 18 до 24 ºС, часов | не менее 10
| 19 | Стабильность рабочего раствора конъюгата при температуре от 18 до 24 ºС, часов | не менее 12
| 20 | Штрих-код на реагентах | Наличие
| 21 | Срок хранения иммуносорбента после вскрытия, месяцев | не менее 6
| 22 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие
| 23 | Количество, набор | 5
| 24 | Цена за ед.
| 25 | Сумма
54 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgM к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови человека.
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Формат теста - 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки | Наличие
| 5 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 10
| 6 | Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие
| 7 | Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток | не более 3
| 8 | Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением | Наличие
| 9 | Постановка с предварительной промывкой 2 раза | Наличие
| 10 | Суммарное время инкубации, мин | не более 80
| 11 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 24
| 12 | Штрих-код на реагентах | Наличие
| 13 | Срок хранения иммуносорбента после вскрытия, месяцев | не менее 6
| 14 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие
| 15 | Количество, набор | 3
| 16 | Цена за ед.
| 17 | Сумма
55 | Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса IgG к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови человека
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Формат теста – не менее 48 определений (6х8, разборность до 1 лунки) | Наличие
| 5 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 10
| 6 | Время инкубации, мин | не более 80
| 7 | Срок хранения тест-системы после вскрытия, месяцев | не менее 6
| 8 | Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата, часов | не менее 10
| 9 | Стабильность рабочего промывочного раствора, сут | не менее 28
| 10 | Наличие штрих-кода на реагентах | Наличие
| 11 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 13
| 12 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие
| 13 | Количество, набор | 4
| 14 | Цена за ед.
| 15 | Сумма
56 | Тест-система для иммуноферментного выявления сумарных антител к Toxoplasma gondii
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Формат теста – 8 х 12 | Наличие
| 4 | Исследуемый образец:
| 5 | -сыворотка | Наличие
| 6 | -плазма | Наличие
| 7 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 100
| 8 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 85
| 9 | Количество, набор | 2
| 10 | Цена за ед.
| 11 | Сумма
57 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к возбудителю хламидиоза Chlamydia trachomatis в сыворотке и плазме крови человека
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Возможность определения титра | Наличие
| 4 | Формат теста - 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки | Наличие
| 5 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 10
| 6 | Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие
| 7 | Чувствительность, % | 100
| 8 | Специфичность, % | не менее 100
| 9 | Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток | не более 3
| 10 | Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением | Наличие
| 11 | Постановка с предварительной промывкой 2 раза | Наличие
| 12 | Отмывка 1: 4 раза (380-400мкл) | Наличие
| 13 | Отмывка 2: 5 раз (380-400мкл) | Наличие
| 14 | Суммарное время инкубации, мин | не более 70
| 15 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 12
| 16 | Штрих-код на реагентах | Наличие
| 17 | Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности | Наличие
| 18 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие
| 19 | Количество, упак | 4
| 20 | Цена за ед.
| 21 | Сумма
58 | Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgА к возбудителю хламидиоза Chlamydia trachomatis в сыворотке и плазме крови человека
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Возможность определения титра | Наличие
| 4 | Формат теста - 8×12, стрипированный, разборность до 1 лунки | Наличие
| 5 | Количество анализируемого образца, мкл | не более 10
| 6 | Метод анализа – непрямой ИФА, двухстадийный | Наличие
| 7 | Чувствительность, % | 100
| 8 | Специфичность, % | не менее 100
| 9 | Хранение исследуемых образцов до использования:от 2 до 8 ºC, суток | не более 3
| 10 | Наличие готовых контрольных образцов, приготовление рабочего раствора коньюгата одним разведением | Наличие
| 11 | Постановка с предварительной промывкой 2 раза | Наличие
| 12 | Суммарное время инкубации, мин | не более 70
| 13 | Срок годности тест-системы, месяцев | не менее 12
| 14 | Стабильность субстратной смеси при температуре от 18 до 24 ºС, часов | не менее 10
| 15 | Стабильность рабочего раствора конъюгата при температуре от 18 до 24 ºС, часов | не менее 12
| 16 | Штрих-код на реагентах | Наличие
| 17 | Срок хранения компонентов после вскрытия - на протяжении срока годности | Наличие
| 18 | Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи | Наличие
| 19 | Количество, упак | 4
| 20 | Цена за ед.
| 21 | Сумма
59 | Антитела моноклональные анти-А диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А (II) | не менее 1: 32
| 5 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10
| 6 | Количество, фл | 10
| 7 | Цена за ед.
| 8 | Сумма
60 | Антитела моноклональные анти-В диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В (III) | не менее 1: 32
| 5 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10
| 6 | Количество, фл | 10
| 7 | Цена за ед.
| 8 | Сумма
61 | Бромтимоловый синий
| 1 | Количество, кг | 0,05
| 2 | Цена за ед.
| 3 | Сумма
62 | Набор реагентов для окраски по Циль-Нильсену для окраски микроорганизмов
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Количество определений не менее | 200
| 5 | Количество, наб | 1
| 6 | Цена за ед.
| 7 | Сумма
63 | Масло иммерсионное
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Объем, мл | 100
| 4 | Количество, фл | 5
| 5 | Цена за ед.
| 6 | Сумма
64 | Набор реагентов для определения белка в моче
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Процедура проведения анализа:
| 5 | -однореагентная | Наличие
| 6 | Состав набора:
| 7 | -реагент, мл | 500
| 8 | -стандарт (два уровня - высокий и низкий), фл х мл | 2 х 5
| 9 | Количество наборов, шт. | 2
| 10 | Цена за ед.
| 11 | Сумма
65 | Тест-полоски для глюкометра
| 1 | Полное торговое наименование с указанием кода | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Тест полоски совместимы с глюкометром AccuChek, находящегося в собственности учреждения | Наличие
| 4 | Определяемые параметры: глюкоза | Наличие
| 5 | Кол-во полосок в упаковке, шт | 50
| 6 | Количество, упак | 3
| 7 | Цена за ед.
| 8 | Сумма
66 | Пробирки пластиковые, силиконизированные с дозированным вакуумом, для различных гематологических исследований цельной крови
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Объем забираемой крови, мл | 2
| 5 | Размер пробирок, мм | не более 13х75
| 6 | Наполнитель – К3-EDTA | Наличие
| 7 | Цветовая кодировка крышки (международный стандарт ISO 6710) – «сиреневая» | Наличие
| 8 | Внутренняя пробка из бутиловой резины, покрытой геморепелентом и обладающая кровоотталкивающими свойствами | Наличие
| 9 | Стерилизация гамма-лучами | Наличие
| 10 | Бумажная этикетка | Наличие
| 11 | Упаковка – пенопластовый штатив на 100 шт. в термоусадочной пленке с этикеткой-инструкцией сбоку. | Наличие
| 12 | Количество, уп. | 5
| 13 | Цена за ед.
| 14 | Сумма
67 | Система взятия капиллярной крови для гематологических исследований
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Состав системы:
| 5 | -пластиковая прозрачная пробирка с круглым дном и наполнителем | Наличие
| 6 | -маркировочная этикетка на пробирке | Наличие
| 7 | -разрезная крышка-клапан, позволяющая без снятия крышки вносить и отбирать пробу | Наличие
| 8 | Наполнитель - К3-ЭДТА | Наличие
| 9 | Размер пробирки, мм | 55 х 12
| 10 | Крышка-клапан фиолетового цвета | Наличие
| 11 | Объем забираемой пробы, мл | 0.25
| 12 | Фасовка (пластиковый штатив с прозрачной крышкой), уп х шт | 1 х 100
| 13 | Срок годности, мес. | не менее 18
| 14 | Количество, уп. | 150
| 15 | Цена за ед.
| 16 | Сумма
68 | Пробирки пластиковые с дозированным вакуумом, для исследования сыворотки
| 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Забор венозной крови «закрытым» вакуумным способом | Наличие
| 5 | Наполнитель (активатор образования сгустка): кремнезем | Наличие
| 6 | Материал пробирки: полиэтилентерефталат | Наличие
| 7 | Силиконовое покрытие стенок пробирки | Наличие
| 8 | Крышка-клапан красного цвета | Наличие
| 9 | Объем забираемой крови, мл | 9
| 10 | Размеры пробирок, мм | 100х16
| 11 | Цветовые коды на крышках пробирок в соответствии с международными стандартами ISO 6710 | Наличие
| 12 | резиновая пробка | Наличие
| 13 | Материал внутренней пробки - бутиловая резина, покрытая геморепеллентом, обладающим кровоотталкивающими свойствами | Наличие
| 14 | Этикетки с полями для записи пациента | Наличие
| 15 | Упаковка – пенопластовый штатив на 100 шт. в термоусадочной пленке с этикеткой-инструкцией сбоку. | Наличие
| 16 | Количество,уп | 10
| 17 | Цена за ед.
| 18 | Сумма
69 | Пробирки стеклянные, силиконизированные с дозированным вакуумом, для коагулологических исследований
| 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Объем забираемой крови, мл | 4,5
| 5 | Размер пробирок, мм | не более 75х13
| 6 | Наполнитель – цитрат натрия (0,129М 3,8 %) | Наличие
| 7 | Цветовая кодировка крышки (международный стандарт ISO 6710) – «голубая» | Наличие
| 8 | Внутренняя пробка из бутиловой резины, покрытой геморепелентом и обладающая кровоотталкивающими свойствами | Наличие
| 9 | Стерилизация гамма-лучами | Наличие
| 10 | Бумажная этикетка | Наличие
| 11 | Упаковка – пенопластовый штатив на 100 шт. в термоусадочной пленке с этикеткой-инструкцией сбоку. | Наличие
| 12 | Количество, уп. | 5
| 13 | Цена за ед.
| 14 | Сумма
70 | Микрокюветы к коагулометру одноразовые
| 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Объем кюветы, мкл | 300
| 4 | Количество в упаковке, шт | 1000
| 5 | Количество, уп. | 2
| 6 | Цена за ед.
| 7 | Сумма
Место поставки: г. Пермь, ул. М.Рыбалко, 2А, КДЛ
Срок поставки: поставка всей партии товара осуществляется в течение 2 дней со дня подписания гражданско-правового договора