Приложение №1

Спецификация

|  | Наименование товара | Функциональные и технические характеристики | Размер | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки смотровые латексные неопудренные | Перчатки смотровые нестерильные латексные для клинико - диагностических процедур и стоматологии. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита.Текстурированные для улучшенного захвата инструментов. | S | пара | 1000 |
|  |  |  | М | пара | 4000 |
| 2 | Перчатки смотровые нитриловые для отделений с повышенным риском инфицирования | Упакованы в гигиенический диспенсер с укладкой типа «интерфолдинг» (с подачей перчаток по одной манжетой вперед), обеспечивающей при извлечении перчатки отсутствие контакта рук персонала с другими перчатками и диспенсером. Гипоаллергенные, так как не содержат протеинов латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. | S | пара | 1000 |
|  |  |  | М | пара | 1000 |
| 3 | Печатки смотровые нитриловые с повышенной тактильной чувствительностью | Перчатки нитриловые для клинико - диагностических процедур и осмотров. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Текстурированные на пальцах для улучшенного захвата инструментов. Толщина (одинарная) на пальцах не более 0,1 мм для обеспечения высокой тактильной чувствительности. | S | пара | 6000 |
|  |  |  | М | пара | 6000 |
| 4 | Перчатки смотровые стерильные латексные опудренные | Перчатки латексные стерильные для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур, требующих стерильности, в т.ч. для перевязок | М | пара | 20000 |
| 5 | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные для общей хирургии | Перчатки хирургические латексные стерильные для общехирургических операций, в том числе продолжительных. Текстурированные для улучшенного захвата инструментов. Манжета без валика для защиты от пережимания предплечья, усиленная - одинарная толщина не менее 0.24 мм | 7 | пара | 2000 |
|  |  |  | 8 | пара | 2000 |
| 6 | Перчатки хирургические неопреновые | Перчатки хирургические неопреновые стерильные для общехирургических операций, в том числе работы с электроинструментами. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. С внутренним синтетическим (полиуретан) покрытием для легкости надевания и смены перчаток во влажной и сухой среде. Микротекстурированные для улучшенного захвата инструментов. Манжета без валика для защиты от пережимания предплечья, с адгезивной полосой для препятствия скатыванию. Контрастного (синего или зеленого) цвета для индикации проколов при использовании перчатки в качестве внутренней в системе двойных перчаток. | 7 | пара | 100 |
| 7 | Хирургические перчатки с антибактериальным внутренним покрытием | Хирургические латексные стерильные перчатки для операций в условиях повышенного риска инфицирования. Состав внутреннего покрытия: - Хлоргексидин для обеспечения непрерывной антисептической обработки, снижающей бактериальную и вирусную нагрузку при нарушении целостности перчаток; - смягчающие и регенерирующие компоненты для обеспечения ухода за кожей рук. Одинарная толщина (средний палец) не более 0.22 мм, для сохранения тактильной чувствительности. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Манжета без валика для защиты от пережимания предплечья, с адгезивной полосой для препятствия скатыванию | 8 | пара | 100 |

Главная мед.сестра                                                                                                     Михайлова Е.В.