Приложение №3

к Извещению №29  от «10» декабря 2012г.

о проведении запроса котировок

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ   № ___

на закупку расходных материалов для обеспечения процесса дезинфекции и стерилизации.

МБУЗ «ГДКП №1»

г. Пермь                                                                                                                                                                                        «__» _____ 2012г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника №1», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________________________________, действующего на основании Устава, одной стороны, _____________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения Котировочной комиссии от ________   (протокол №___) по результату проведения запроса котировок заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1 .Поставщик на основании действующей лицензии на осуществление фармацевтической деятельности принимает на себя обязанности по поставке расходных материалов для обеспечения процесса дезинфекции и стерилизации для МБУЗ «ГДКП №1»  (далее – товар) Заказчику на условиях настоящего муниципального контракта.

1.2.Наименование, форма выпуска, единица измерения, количество, цена с НДС и общая сумма поставки товара с НДС, а также сроки поставки предусматриваются в подписанной сторонами спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта и составленной в строгом соответствии с котировочной заявкой Поставщика.

1.3.  Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику.

2. ЦЕНА И  УСЛОВИЕ ОПЛАТЫ

- Стоимость товаров, подлежащих поставке, указана в Приложении №1, установлена на основании итогов запроса котировок и составляет _______________(_________________________________) рублей.

- Цена включает в себя все налоги и сборы, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения.

- Цена, указанная в спецификации, не может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке.

- Заказчик оплачивает товары путем перечисления денежных средств со своего расчетного счета на расчетный счет Поставщика  в течение 20(двадцати) банковских дней после приемки товара и подписания накладных.

2.5.  Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Приложением №1, не производится.

3 . КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

3.1. Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам, ОСТам и ТУ. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами, а именно: сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями (свидетельствами о государственной регистрации), патентами (при их наличии) и санитарно-эпидемиологическими заключениями на предлагаемый к поставке товар.

3.2. При обнаружении в поставляемом товаре боя, брака, пересортицы, недостачи, нарушения целостности упаковки, маркировки и иной потере товарного вида, несоответствия или отсутствия сопроводительной документации оформляется акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара.

3.3. Поставщик обязан в течение 7(семи) рабочих дней с момента составления данного акта заменить бракованный товар либо внести все необходимые изменения с целью приведения товара в соответствие с требованиями контракта без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.4. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока  годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами, при соблюдении соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70% от срока, указанного производителем.

4.  ТАРА,   УПАКОВКА   И    МАРКИРОВКА

4.1. Товар должен поставляться  в стандартной упаковке с учетом всех  необходимых маркировок в соответствии с требованиями  стандартов и нормативно-технических документов.

5.  СРОКИ  И  УСЛОВИЯ  ПОСТАВКИ

5.1. Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в полном объеме, соответствующем спецификации, в течение 3(трех) рабочих дней с момента подписания муниципального контракта.

5.2. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

5.3. Приемка товара осуществляется согласно Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству», утвержденных постановлениями Госарбитража СССР (П-6, П-7) и ст.513 ГК РФ.

5.4. При завершении поставки товара оформляется акт приема-передачи товара с приложением к нему товарно-транспортной накладной с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о принятии товара. Датой поставки считается дата подписания акта приема-передачи товара.

5.5. В случае неисполнения Поставщиком условий п.3 настоящего контракта Заказчик имеет право отказаться от товара. При этом Заказчик обязан обеспечить его сохранность, приняв товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом Поставщика с указанием причины отказа.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему муниципальному контракту.

6.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий контракта Поставщик:

- за просрочку поставки Товара в установленный настоящим контрактом срок уплачивает неустойку за каждый день просрочки в размере 1% стоимости товара, поставка которого просрочена;

- за поставку Товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара;

- при просрочке Поставщиком поставки партии товара более чем на 3(три) дня Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от принятия товара и потребовать уплату неустойки в размере 15% от стоимости непоставленного (недопоставленного) товара.

6.3.В случаях, установленных п. 6.2 настоящего контракта, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий контракта, неустойка уплачивается в течение 10 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

6.4.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) в соответствии с законодательством Российской Федерации – одна трехсотая действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

6.5. Стороны освобождаются от уплаты  неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.   ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему муниципальному контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного муниципального контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативно- правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств, либо справку Торгово-промышленной палаты.

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего муниципального контракта, либо иные, неурегулированные настоящим муниципальным контрактом отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами.

8.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего муниципального контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с его регламентом.

9. РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ

9.1. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

10.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10.2. К муниципальному контракту прилагается и является неотъемлемой его частью спецификация (приложение № 1).

10.3. Настоящий муниципальный контракт, вступает в действие с __. __. ____ г. и действует до полного его исполнения.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК – Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника №1»

ПОСТАВЩИК

12. ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                                                                                                                                      ПОСТАВЩИК

_________________ А.Н. Сенюшкин                                                                               __________________

«___»______________2012 года                                                                                        «___»______________2012 года

Приложение 1

к муниципальному контракту

№___ от _________ 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики работ в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от_____ №_____, сроком действия до |
|  | 6 | Средство для дезинфекции изделий медицинского назначения из различных материалов (включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним); для дезинфекции высокого уровня эндоскопов в ЛПУ; для стерилизации изделий медицинского назначения из различных материалов. | Наличие |  |
|  | 7 | Средство представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из базового раствора и активатора, в результате смешения которых получается рабочий раствор средства | Наличие |  |
|  | 8 | Рабочий раствор в качестве действующих веществ (ДВ) содержит: |  |  |
|  | 8.1 | перекись водорода в диапазоне, % | от 2,5 до 3,5 |  |
|  | 8.2 | надуксусная кислота в диапазоне, % | от 0,09 до 0,19 |  |
|  | 9 | Рабочий раствор обладает антимикробной активностью в отношении бактерий, включая, микобактерии туберкулеза, грибы, вирусы, включая вирусы парентеральных гепатитов, обладает спороцидной активностью | Наличие |  |
|  | 10 | Время дезинфекции высокого уровня, минут | не более 5,0 |  |
|  | 11 | Время стерилизации изделий из силиконовой резины, стекла, металлов, пластмасс, в том числе жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, минут | не более 20,0 |  |
|  | 12 | Показатель активности водородных ионов рабочего раствора, в диапазоне | от 6,0 до 8,0 |  |
|  | 13 | Срок годности активированного рабочего раствора, месяцев | не менее 2 |  |
|  | 14 | Класс опасности рабочего раствора при введении в желудок, нанесении на кожу, ингаляционном воздействии | не менее 4 |  |
|  | 15 | Фасовка: канистра 5л | Наличие |  |
|  | 16 | Требуемое количество, шт. | 3 |  |
| 2 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от____ №____, сроком действия до |
|  | 6 | Готовый раствор | Наличие |  |
|  | 7 | Средство для экстренной дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты, эндоскопы и инструменты к ним) | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для дезинфекции высокого уровня эндоскопов | Наличие |  |
|  | 9 | Состав: |  |  |
|  | 9.1 | перекись водорода, % | не менее 7,35 |  |
|  | 9.2 | надуксусная кислота, % | не менее 0,23 |  |
|  | 10 | Средство обладает вирулицидными, бактерицидными (в том числе туберкулоцидными и спороцидными) и фунгицидными свойствами | Наличие |  |
|  | 11 | Время дезинфекции высокого уровня, мин | не более 5 |  |
|  | 12 | Время стерилизации, мин | не более 15 |  |
|  | 13 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 31 |  |
|  | 14 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу и при ингаляционном воздействии: | не менее 4 |  |
|  | 15 | Фасовка: канистра 3,8л | Наличие |  |
|  | 16 | Требуемое количество, шт. | 15 |  |
| 3 | 1 | Мыло жидкое с антибактериальным эффектом | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Средство для гигиенической обработки рук медицинского персонала | Наличие |  |
|  | 6 | Рекомендовано для частого использования | Наличие |  |
|  | 7 | Состав: |  |  |
|  | 7.1 | деминерализованная вода, лауретсульфат натрия, глицерин, хлорид натрия, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, 1,3 диметилол-5,5-диметил гидантоин, концентарт коллоидного серебра, лимонная кислота. | Наличие |  |
|  | 8 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 9 | Требуемое количество, шт. | 60 |  |
| 4 | 1 | Мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Средство для гигиенической обработки рук персонала медицинских учреждений | Наличие |  |
|  | 6 | Состав: |  |  |
|  | 6.1 | мягкие анионактивные ПАВы, смягчающие добавки, биоцид (смесь метилхлоризотиозолинона и метилизотиозолинон) | Наличие |  |
|  | 7 | Значение рН 1% раствора, в диапазоне | от 5,0+8,0 |  |
|  | 8 | Микробиологическая активность в отношении грамположительных (кроме микобактерий туберкулеза) и грамотрицательных бактерий | Наличие |  |
|  | 9 | Средство не содержит красителей и отдушек | Наличие |  |
|  | 10 | Фасовка: флакон 550 мл с дозатором | Наличие |  |
|  | 11 | Требуемое количество, шт. | 80 |  |
| 5 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие | от____ №____, сроком действия до |
|  | 6 | Средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения, включая хирургические, стоматологические инструменты | Наличие |  |
|  | 7 | Разрешено для дезинфекции поверхностей в помещениях, генеральных уборок, дезинфекции белья, посуды и др. | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для дезинфекции медицинских отходов и биологических жидкостей (кровь, моча, фекалии, мокрота и др.) | Наличие |  |
|  | 9 | Состав: |  |  |
|  | 9.1 | комплекс четвертичных аммониевых соединений и полигексаметиленбигуанид гидрохлорид суммарно – в диапазоне, % | от 11,0 до 13,0 |  |
|  | 9.2 | неионогенные поверхностно-активные вещества, антикоррозийные и функциональные добавки | Наличие |  |
|  | 10 | Показатель активности водородных ионов (рН) 1% раствора средства – в диапазоне | от 5,5 до 7,5 |  |
|  | 11 | Действие на бактерии, включая микобактерии туберкулеза, вирусы гепатита В и ВИЧ, грибы, включая плесневые | Наличие |  |
|  | 12 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения с замковыми частями, имеющих каналы и полости, мл | не более 5 |  |
|  | 13 | Класс опасности при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 14 | Класс опасности при нанесении на кожу, ингаляционном воздействии и при парентеральном введении | не менее 4 |  |
|  | 15 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 30 |  |
|  | 16 | Фасовка: флакон 1л | Наличие |  |
|  | 17 | Требуемое количество, шт. | 100 |  |
| 6 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___. № __, сроком действия до |
|  | 6 | Предназначено для: |  |  |
|  | 6.1 | дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, включая жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним | Наличие |  |
|  | 6.2 | дезинфекции медицинского оборудования (в т.ч. анестезиологического оборудования и др.) | Наличие |  |
|  | 6.3 | текущей дезинфекции поверхностей и генеральных уборок, дезинфекции посуды, белья | Наличие |  |
|  | 6.4 | дезинфекцию поверхностей способом протирания можно проводить в присутствии людей без средств защиты органов дыхания | Наличие |  |
|  | 6.5 | дезинфекции и нейтрализации неприятных запахов биологического материала, дезинвазии помещений | Наличие |  |
|  | 6.6 | дезинфекции систем вентиляции | Наличие |  |
|  | 6.7 | дезинфекции медицинских и прочих органических отходов | Наличие |  |
|  | 7 | Средство обладает синергическим тройным действием: дезинфицирующим, моющим и дезодорирующим | Наличие |  |
|  | 8 | Действие на бактерии, включая микобактерии туберкулеза и возбудителей внутрибольничных инфекций, вирусы, грибы, включая плесневые | Наличие |  |
|  | 9 | Овоцидное действие в отношении возбудителей кишечных гельминтозов | Наличие |  |
|  | 10 | Действующие вещества (ДВ): |  |  |
|  | 10.1 | алкилдиметилбензиламмония хлорид, % | не менее 5 |  |
|  | 10.2 | изопропанол, % | не менее 2 |  |
|  | 10.3 | неионогенные поверхностно-активные вещества | Наличие |  |
|  | 11 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства, в диапазоне | от 8,5 до 10,5 |  |
|  | 12 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции поверхностей при вирусных инфекциях, мл | не более 2,5 |  |
|  | 13 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 10 |  |
|  | 14 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу и ингаляционном воздействии | не менее 4 |  |
|  | 15 | Класс опасности при введении в брюшину: | не менее 5 |  |
|  | 16 | Фасовка: флакон 1 л | Наличие |  |
|  | 17 | Требуемое количество, шт | 10 |  |
| 7 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___. № __, сроком действия до |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Средство для дезинфекции изделий медицинского назначения, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой (включая наркозно-дыхательную аппаратуру, вращающиеся стоматологические инструменты, системы слюноотсосов, зубные оттиски, плевательницы, лабораторную посуду). | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для предварительной или окончательной очистки, дезинфекции высокого уровня (ДВУ) жестких и гибких эндоскопов и стерилизации изделий медицинского назначения, в том числе стоматологических инструментов, эндоскопов и инструментов к ним, съемных деталей физиотерапевтического и диагностического оборудования | Наличие |  |
|  | 9 | Разрешено для текущей дезинфекции поверхностей, включая кувезы и приспособления к ним, генеральных уборок в помещениях в отделениях любого профиля, в том числе неонатологических, перинатальных центрах, в палатах новорожденных | Наличие |  |
|  | 10 | Разрешено для дезинвазии помещений, лабораторной посуды и лабораторного оборудования, контаминированных возбудителями паразитарных болезней | Наличие |  |
|  | 11 | Разрешено для дезинфекции медицинских отходов и биологических жидкостей | Наличие |  |
|  | 12 | Разрешено для дезинфекции товарного яйца | Наличие |  |
|  | 13 | Многокомпонентный комплекс действующих веществ: |  |  |
|  | 13.1 | перекись водорода, % | не менее 25 |  |
|  | 13.2 | дидецилдиметиламмония хлорид, % | не менее 5,0 |  |
|  | 13.4 | фосфорная кислота, % | не менее 1,5 |  |
|  | 13.5 | функциональные добавки, комплексообразователь и ингибитор коррозии | Наличие |  |
|  | 14 | Значение рН 1% водного раствора | не менее 2,0 и не более 4,0 |  |
|  | 15 | Действие на бактерии, включая возбудителей внутрибольничных инфекций, вирусы, грибы, в том числе плесневые, а также на возбудителей кишечных гельминтозов | Наличие |  |
|  | 16 | Средство обладает спороцидным действием | Наличие |  |
|  | 17 | Наличие в инструкции по применению средства режимов дезинфекции объектов при инфекциях, вызванных особо устойчивыми внутрибольничными возбудителями, включая метициллен-резистентный стафилококк, ванкомицин-резистентный энтерококк, синегнойную палочку | Наличие |  |
|  | 18 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для стерилизации изделий медицинского назначения, включая хирургические, стоматологические инструменты, съемные детали и физиотерапевтического и диагностического оборудования, мл | не более 60,0 |  |
|  | 19 | Минимальное время выдержки при дезинфекции высокого уровня эндоскопов ручным способом, мин. | не более 5 |  |
|  | 20 | Минимальное время выдержки при стерилизации изделий медицинского назначения, включая эндоскопы и инструменты к ним, ручным способом, мин. | не более 30 |  |
|  | 21 | Срок годности рабочих растворов, суток | не менее 14 |  |
|  | 22 | Класс опасности при нанесении на кожу, ингаляционном воздействии и при введении в брюшную полость | не менее 4 |  |
|  | 23 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 24 | Требуемое количество, шт. | 10 |  |
| 8 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___. № __, сроком действия до |
|  | 6 | Средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения, включая хирургические, стоматологические инструменты, наркозно-дыхательную аппаратуру | Наличие |  |
|  | 7 | Разрешено для дезинфекции поверхностей в помещениях и генеральных уборок, дезинфекции белья, посуды, и др. | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для дезинфекции медицинских отходов и биологических жидкостей (кровь, моча, рвотные массы, мокрота и др.) | Наличие |  |
|  | 9 | Состав: |  |  |
|  | 9.1 | комплекс четвертичных аммониевых соединений суммарно, % | не менее 5 |  |
|  | 9.2 | комплекс органических кислот | Наличие |  |
|  | 9.3 | катионные и неионогенные ПАВ, функциональные добавки | Наличие |  |
|  | 10 | Действие на бактерии (включая микобактерии туберкулеза и возбудителей особо опасных инфекций), вирусы (в том числе возбудителей полиомиелита), грибы рода Кандида, Трихофитон, Аспергиллюс | Наличие |  |
|  | 11 | Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства – в диапазоне | от 3,1 до 4,1 |  |
|  | 12 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора минимальной концентрации для проведения генеральных уборок процедурных кабинетов, лабораторий, операционных, перевязочных и др., мл | не более 5 |  |
|  | 13 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 30 |  |
|  | 14 | Класс опасности при введении в желудок: | не менее 3 |  |
|  | 15 | Класс опасности при нанесении на кожу и ингаляционном воздействии в виде паров по степени летучести: | не менее 4 |  |
|  | 16 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 17 | Требуемое количество, шт. | 80 |  |
| 9 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от____ №____, сроком действия до |
|  | 6 | Готовый раствор | Наличие |  |
|  | 7 | Предназначено для обработки рук персонала, в т.ч хирургов, операционного и инъекционного поля, локтевых сгибов доноров | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для обработки перчаток, надетых на руки персонала | Наличие |  |
|  | 9 | Очистка и дезинфекция труднодоступных, твердых непористых поверхностей или предметов, в т.ч загрязненных кровью | Наличие |  |
|  | 10 | Действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие |  |
|  | 11 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу, ингаляционном воздействии, при введении в брюшную полость | не менее 4 |  |
|  | 12 | Класс опасности при парентеральном введении | не менее 5 |  |
|  | 13 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |  |
|  | 13.1 | - пропанол -2 (изопропанол), % | не менее 27,0 и не более 33,0 |  |
|  | 13.2 | - алкилдиметилбензиламмоний хлорид, % | не менее 0,17 и не более 0,23 |  |
|  | 13.3 | - полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, % | не менее 0,07 и не более 0,13 |  |
|  | 13.4 | - ингредиенты, смягчающие кожу рук и другие функциональные добавки | Наличие |  |
|  | 14 | Расход препарата на 1 обработку рук хирургов, мл | не более 5 |  |
|  | 15 | Время обработки рук хирургов, мин. | не более 5 |  |
|  | 16 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 17 | Требуемое количество, шт. | 50 |  |
| 10 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от___ №___, сроком действия до |
|  | 6 | Готовый раствор | Наличие |  |
|  | 7 | Предназначено для обработки рук персонала, в т. ч хирургов, операционного и инъекционного поля, локтевых сгибов доноров | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для обработки медицинских перчаток медперсонала (из неопрена или нитрила) при проведении манипуляционных действий (инъекции, прививки, внешний осмотр пациента и пр.) и медперсонала микробиологических, вирусологических, клинических и других лабораторий при их многократном использовании | Наличие |  |
|  | 9 | Средство проявляет бактерицидное (в том числе в отношении возбудителей внутрибольничных инфекций) туберкулоцидное, вирулицидное (парентеральные гепатиты, ВИЧ) и фунгицидное действие | Наличие |  |
|  | 10 | Обладает пролонгированным антимикробным эффектом, часов | не менее 3 |  |
|  | 11 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |  |
|  | 11.1 | - пропанол -2 в диапазоне, % | от 31,0 до 35,0 |  |
|  | 11.2 | - пропанол -1 в диапазоне, % | от 23,5 до 27,5 |  |
|  | 11.3 | - алкилдиметилбензиламмоний хлорид и дидецилдиметиламмоний хлорид (суммарно) в диапазоне, % | от 0,16 до 0,24 |  |
|  | 11.4 | - ингредиенты, увлажняющие и ухаживающие за кожей рук и другие функциональные добавки | Наличие |  |
|  | 12 | Расход препарата на 1 обработку рук хирургов, мл | не более 5 |  |
|  | 13 | Время обработки рук хирургов, мин. | не более 3 |  |
|  | 14 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу, ингаляционном воздействии | не менее 4 |  |
|  | 15 | Класс опасности при парентеральном введении | не менее 5 |  |
|  | 16 | Фасовка: флакон-спрей 100мл | Наличие |  |
|  | 17 | Требуемое количество, шт. | 50 |  |
|  | 1 | Пеногаситель | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 6 | Готовый раствор | Наличие |  |
|  | 7 | Предназначен для подавления пенообразования при дезинфекции отсасывающих систем стоматологических установок моюще-дезинфицирующими средствами «Централь», «Венделин», «Бионса» | Наличие |  |
|  | 8 | Фасовка: флакон 15мл | Наличие |  |
|  | 9 | Требуемое количество, шт. | 20 |  |
| 12 | 1 | Индикаторные тест-полоски | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Cтрана происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Предназначены для экспресс-контроля концентраций рабочего раствора дезинфицирующего средства «Венделин»; для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов | Наличие |  |
|  | 6 | Фасовка: упаковка- 100 тестов | Наличие |  |
|  | 7 | Требуемое количество упаковок | 15 |  |
| 13 | 1 | Индикаторные тест-полоски | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Cтрана происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Предназначены для экспресс-контроля концентраций рабочего раствора дезинфицирующего средства «Бионса»; для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов | Наличие |  |
|  | 6 | Фасовка: упаковка- 100 тестов | Наличие |  |
|  | 7 | Требуемое количество упаковок | 15 |  |
| 14 | 1 | Термоиндикатор одноразовый для контроля «холодовой цепи» | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от___ №___, сроком действия до |
|  | 6 | Предназначен для контроля соблюдения температурно-временного режима при транспортировании медицинских иммунобиологических препаратов, крови и ее препаратов, трансплантатов, диагностических тест-систем, требующих соблюдения контролируемых термоиндикатором температурно-временных условий, всеми видами транспорта в том числе вручную, в транспортной упаковке производителя, термоконтейнерах, термосумках и хранении в лечебно-профилактических организациях. | Наличие |  |
|  | 7 | Термодатчик | Наличие |  |
|  | 8 | Микропроцессор | Наличие |  |
|  | 9 | Источник питания | Наличие |  |
|  | 10 | Светодиоды (позволяющие провести визуальный контроль показаний без изъятия из холодильной камеры) | Наличие |  |
|  | 11 | Каждый термоиндикатор имеет собственный персонифицированный номер | Наличие |  |
|  | 12 | Наклейки с индивидуальными номерами термоиндикаторов предназначены для вклейки номера термоиндикатора в "Журнал регистрации движения МИБП". | Наличие |  |
|  | 13 | Нижнее пороговое значение температуры, оС | не менее -20 |  |
|  | 14 | Верхнее пороговое значение температуры, оС | не менее +45 |  |
|  | 15 | Точность измерения температуры, оС | ± 0,5 |  |
|  | 16 | Гарантийный срок эксплуатации изделия | не менее 12 |  |
|  | 17 | Требуемое количество, шт | 32 |  |
| 15 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___. № __, сроком действия до |
|  | 6 | Разрешено для дезинфекции посуды, белья, санитарно–технического оборудования, изделий медицинского назначения, медицинских отходов перед утилизацией, дезинфекции поверхностей и генеральных уборок | Наличие |  |
|  | 7 | Состав: |  |  |
|  | 7.1 | натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, % | не менее 84,0 |  |
|  | 7.2 | функциональные компоненты, способствующие лучшему растворению средства: адипиновая кислота, карбонат и бикарбонат натрия | Наличие |  |
|  | 8 | Массовая доля активного хлора – в диапазоне, % | от 42 до 50 |  |
|  | 9 | Срок годности рабочих растворов, суток | не менее 5 |  |
|  | 10 | Действие на бактерии (в том числе микобактерии туберкулёза, ВБИ, анаэробные и особо-опасные инфекции), вирусы гепатита В и ВИЧ, полиомиелита, грибы | Наличие |  |
|  | 11 | Расход препарата на приготовление 10 литров рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции поверхностей при вирусных инфекциях и генеральных уборках, таблеток | не более 1 |  |
|  | 12 | Класс опасности при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 13 | Класс опасности при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 14 | Фасовка: банка 320 таб. | Наличие |  |
|  | 15 | Требуемое количество, банок | 50 |  |

ЗАКАЗЧИК                                                                                                                                      ПОСТАВЩИК

_________________ А.Н. Сенюшкин                                                                                _________________

«___»______________2012 года                                                                                        «___»______________2012 года