**Приложение № 1**

**к извещению**

**Техническое задание**

**на оказание услуг по содержанию и мелкому ремонту помещения и имущества отдела ЗАГС администрации Свердловского района, находящегося по адресу: город Пермь, Комсомольский проспект, 69**

По содержанию и мелкому ремонту помещения и имущества отдела ЗАГС выполняются следующие услуги:

**-** Замена вышедших из строя ламп (накаливания, люминисцентных, галогенных, энергосберегающих, светодиодных и др.), электрических светильников, выключателей, розеток, автоматических выключателей, предохранителей; устранение порывов и замена поврежденной электрической проводки, начиная от ввода в здание (за исключением проводки поврежденной во время проведения строительных ремонтов). Обязательное присутствие при проведении работ, проводимых сторонними организациями на электротехнических сетях в помещении отдела ЗАГС.

- Мелкий ремонт оконных и дверных конструкций ( стекло, замки, ручки, откосы и т.д.)

-Устранение повреждений и дефектов стен (заделка трещин, сколов, окраска, восстановление и замена лопнувшей кафельной плитки, замена пластиковых панелей, плинтусов).

- Устранение повреждений и дефектов потолочных конструкций и полового покрытия (заделка трещин, сколов, окраска, замена потолочных плит типа «Байкал», восстановление, ремонт плинтусов, порогов, частичная замена линолеума, кафельной плитки и т.д.)

- Мелкий ремонт мебели, сборка, разборка, установка новых креплений, соединений фурнитуры, перенос мебели внутри объекта.

-Перестановка (перенос) компьютерной техники, мелкие хозяйственные работы, связанные с установкой и креплением дополнительных элементов интерьера (зеркал, часов, решеток радиаторов, табличек на двери и т.д.).

Время оказания услуг: Услуги оказываются по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю в рабочие дни с 9.00 до 18.00. В случае экстренных ситуаций, по заявке отдела ЗАГС сделанной по телефону - в течение 1 дня после её поступления.

Исполнитель оказывает услуги с помощью собственных специализированных инструментов, инвентаря из материалов заказчика (лампы, розетки, выключатели, светильники, электропровод, замки, строительные материалы и т.д.).

Исполнитель несет материальную ответственность за вверенное ему имущество и за любое действие, повлекшее за собой утрату или порчу имущества.

Период оказания услуг: с 01.01.2013 по 31.12.2013 г.

Место оказания услуг: Помещение отдела ЗАГС администрации Свердловского района, расположенное по адресу: г.Пермь, Комсомольский проспект, д.69.

Площадь помещения: 149,9 кв.м.