Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «11» декабря 2012 года  № 03563001659120000

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2012 года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет договора |  |
| Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара * |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 03563001659120000 от 11.12.2012 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч . индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет договора |  |
| Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара * |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 03563001659120000 от 11.11.2012 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*к котировочной заявке необходимо приложить Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара с указанием его конкретных характеристик, цены и суммы по каждой позиции товара.

Приложение №1

к котировочной заявке

Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара

| позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Настольная проявочная машина | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Модель | Указать |  |
|  | 4 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Регистрационное удостоверение | Наличие | Указать от ___ № _____, сроком действия до ____________ |
|  | 6 | Сертификат соответствия (декларация соответствия) с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 7 | Технические характеристики |  |  |
|  | 8 | Работа проявочной машины должна проходить в автономном режиме: | Наличие |  |
|  | 9 | - без наличия водопровода | Наличие |  |
|  | 10 | - без наличия канализации | Наличие |  |
|  | 11 | Подготовка машины к работе должна проводиться с помощью одной кнопки | Наличие |  |
|  | 12 | Подача химреактивов в проявочную машину должна производиться самотёком без наличия компенсационных и циркулирующих насосов. | Наличие |  |
|  | 13 | Подающие резервуары для проявителя, фиксажа и воды должны быть, литров | не менее 5 | Указать параметр |
|  | 14 | Подающие резервуары для проявителя, фиксажа должны устанавливаться на верхней крышке аппарата для наглядного контроля расхода химреактивов и воды. | Наличие |  |
|  | 15 | Ванночки для проявления пленки с проявителем, с фиксажем и водой должны иметь емкость, литров | не более 0,9 | Указать параметр |
|  | 16 | Поддержание стабильного значения температуры проявителя и фиксажа в ванночках, которая должна быть, градусов | не менее 34 | Указать параметр |
|  | 17 | Наличие нагревательных тэнов в рабочих ванночках проявителя и фиксажа. | Наличие |  |
|  | 18 | Точность регулировки температуры проявителя и фиксажа в диапазоне, градусов | не более 0,5 | Указать параметр |
|  | 19 | Время проявки плёнки, сек | не более 120 | Указать параметр |
|  | 20 | Время полной обработки плёнки, сек | не более 180 | Указать параметр |
|  | 21 | Обновление химреактивов в машине должно быть автоматическим без ручной подкачки растворов. | Наличие |  |
|  | 22 | Расход химреактивов на 1кв.м. обработанной плёнки: | Наличие |  |
|  | 23 | проявителя, литров | не более 0,5 | Указать параметр |
|  | 24 | фиксажа, литров | не более 0,75 | Указать параметр |
|  | 25 | воды, литров | не более 0,9 | Указать параметр |
|  | 26 | Сушка пленки в машине должна производиться с помощью инфракрасного света. | Наличие |  |
|  | 27 | Наличие переключателя для установки режима сушки: | Наличие |  |
|  | 28 | - многопозиционный | Наличие |  |
|  | 29 | - 6-ти уровневый | Наличие |  |
|  | 30 | Максимальная ширина обрабатываемой пленки должна быть, см | не более 36 | Указать параметр |
|  | 31 | Выделение тепла при работе машины при 4-ом уровне сушки, кДж/сек | не более 0,58 | Указать параметр |
|  | 32 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 33 | Инструкция на русском языке | Наличие |  |
| Прочие условия |  |  |  |  |
| Поставка осуществляется в комплекте с необходимыми материалами, аксессуарами и инструментами. |  |  | Наличие |  |
| Цена товара должна включать в себя все расходы по доставке, разгрузке и установке товара, все налоги (в т.ч. НДС), затраты на складские расходы, таможенные пошлины, сборы и другие платежи, связанные с выполнением условий контракта. |  |  | Наличие |  |
| Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации |  |  | Наличие |  |
| Год выпуска |  |  | не ранее 2012 |  |
| Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию |  |  | не менее 12 месяцев |  |
| Объем гарантии, % |  |  | 100 |  |
| Постгарантийное обслуживание |  |  | Наличие |  |
| Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Наличие |  |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке. |  |  | Наличие |  |
| Монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки |  |  | Наличие |  |
| После приемки оборудования в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала |  |  | Наличие |  |
| Срок поставки и ввода в эксплуатацию товара, не более дней с момента заключения контракта |  |  | 10 |  |

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП