УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного учреждения

здравоохранения

«Городская детская поликлиника № 4»

_______________/ О. Е. Чернышова

«11»  декабря  2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения гражданско-правового договора

для бюджетного учреждения

на поставку реактивов

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранение «Городская детская поликлиника № 4» |
| Место нахождения |  |  | 614113, Пермский край, город Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 44 |
| Почтовый адрес |  |  | 614113, Пермский край, город Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 44 |
| Адрес электронной почты |  |  | gdp-4@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  | (342) 282-83-15 |
| Контактное лицо |  |  | Филинова Таисия Павловна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет договора |  |  | Поставка реактивов |
| Начальная (максимальная) цена Договора |  |  | 499 997 (четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 00 копеек |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  |  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора представлено в Приложении № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Количество поставляемого товара |  |  | Требования к количеству поставляемого «Товара» – указаны в Техническом задании (Приложение №1 к документации об аукционе). |
| Требования к поставляемым товарам |  |  | Требования к поставляемому «Товара» – указаны в Техническом задании (Приложение №1 к документации об аукционе). |
| Место поставки товара |  |  | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко,44 |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  |  | Поставка первой партии осуществляется 11.01.2013г. «Товар» поставляется ежемесячно равными партиями с 09.00 - 16.00 часов.(Обед с 13.00-15.00 часов) Доставка производится, по предварительному согласованию с Заказчиком. Товар, не соответствующий по качеству и комплектности требованиям, установленным в спецификации, не принимается ЗАКАЗЧИКОМ и считается не поставленным. Окончание поставки: до 10.12.2013г. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  |  | Остаточный срок годности Товара от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара должен быть не менее 80 %. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ОСТам и ТУ. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификат соответствия (декларация о соответствии)). |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  |  | Расчеты производятся путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 20 (двадцати) банковских дней на основании счет-фактуры, счета, товарно-транспортной накладной |
| Источник финансирования заказа |  |  | Средства обязательно медицинского страхования. |
| Порядок формирования цены договора |  |  | В цену контракта включены все затраты, издержки и расходы Поставщика на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, транспортировку, разгрузку, и иные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением договора, а также другие расходы Поставщика, связанные с поставкой товаров в соответствии с «Техническим заданием» (Приложение №1 к документации об аукционе). |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон): Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участие в электронном аукционе возможно только для участников размещения заказа, прошедших аккредитацию на электронной торговой площадке, на которой состоится проведение настоящего электронного аукциона. Аккредитация производится участниками размещения заказа самостоятельно с учётом условий и требований, установленных ФЗ-94 и регламентом электронной торговой площадки. Адрес электронной торговой площадки указан в Извещении и - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Для участия в электронном аукционе участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе состоящую из двух частей: |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке обозначающих наименования, модели, торговые марки и знаки (их словесное обозначение) (при необходимости). - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Документы в составе заявки участника размещения заказа должны быть хорошо читаемы, не допускается двусмысленных толкований в содержании заявки. - При описании товара не допускается двусмысленных толкований в содержании заявки. - При описании товара не допускается использование диапазонов значений, выражений «не менее», «не более» и иных выражений, не определяющих точно значение характеристики, за исключением случаев, когда такие выражения указываются производителем в сопроводительной документации на товар. - В случае непредоставления участником размещения заказа необходимых сведений, документов, несоответствия сведений требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме или предоставления недостоверных сведений в составе заявки участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Разъяснение положений документации о проведении электронного аукциона |  |  |  |
| 1. |  | - Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение данного электронного аукциона, запрос о разъяснении положений настоящей документации. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений настоящей документации. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос муниципальному заказчику, в уполномоченный орган. |  |
| 2. |  | - В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещают разъяснение положений настоящей документации с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальных сайтах (www.zakupki.gov.ru) при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе или, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе. |  |
| VI. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | - 5 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 24 999,85 рублей - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | 19.12.2012 г. 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | 20. 12.2012 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | - 24.12.2012 г. время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливает Оператор электронной площадки. - Аукцион проходит на ЭТП «Сбербанк-АСТ» (адрес в Интернете- www.sberbank-ast.ru) |
| - VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  |  | - 5 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 24 999,85 |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по Договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пять) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору. Необходимо представить сканированный оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на аукцион, по результатам которого должен быть заключен договор (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика по договору, - указание в качестве бенефициара Заказчика (полное наименование Заказчика), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения договора. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ, - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора, - срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока окончания поставки по договору, - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по договору: нарушения сроков поставки товара полностью или его части; отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка – количество поставленного товара в партии меньше заказанного количества согласно заявке заказчика); несоответствие качества поставленного товара, требованиям, предусмотренным договором. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по договору. Ответственность Гаранта не должна быть ограничена суммой банковской гарантии. Участник аукциона, с которым заключается договора вместе с банковской гарантией, должен представить: - 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Залог денежных средств |  |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГДП № 4» л/с 06920002898). ИНН; 5908037727. КПП; 590801001. Р/с; р/с 40701810300003000001 в РКЦ Пермь, г. Пермь ДОП КИ 20000. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора по извещению №_____ от «___»___________2012г. Во избежание проблем для зачисления средств на лицевой счет нашего учреждения в платежных поручениях в поле «назначение платежа» обязательно должен быть указан номер лицевого счета 06920002898 и ДОП КИ 20000. |

Приложение № 1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

№ 03563000232120000102

Техническое задание

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Кальций, фотометрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном для количественного определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 4 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 5 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 6 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 9 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 7 |
|  | 10 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 3 |
|  | 11 | Состав набора: |  |
|  | 12 | -буфер, фл х мл | 1 х 100 |
|  | 13 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 100 |
|  | 14 | -стандарт кальция, фл х мл | 1 х 3 |
|  | 15 | Состав буфера: |  |
|  | 16 | -лизиновый буфер (рН 11,1), моль/л | 0,2 |
|  | 17 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 18 | Состав окрашивающего реагента: |  |
|  | 19 | -8-гидроксихинолин, ммоль/л | 14 |
|  | 20 | -о-крезолфталеинкомплексон, ммоль/л | 0,1 |
|  | 21 | -соляная кислота, ммоль/л | 40 |
|  | 22 | Состав стандарта: |  |
|  | 23 | -кальций (двухвалентный), ммоль/л | 2 |
|  | 24 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 25 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 3,75 |
|  | 26 | Количество, набор | 8 |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Фосфор, фотометрический метод с использованием гептамолибдата аммония в качестве комплексообразователя для количественного определения концентрации фосфора в сыворотке крови | Наличие |
|  | 4 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 5 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 | до конца срока годности |
|  | 7 | Состав набора: |  |
|  | 8 | -реагент, фл х мл | 2 х 100 |
|  | 9 | -стандарт фосфора, фл х мл | 1 х 5 |
|  | 10 | Состав реагента: |  |
|  | 11 | -гептамолибдат аммония, ммоль/л | 0,3 |
|  | 12 | -серная кислота (рН < 1), ммоль/л | 160 |
|  | 13 | -детергент, % | 1 |
|  | 14 | -активаторы и стабилизаторы | Наличие |
|  | 15 | Состав стандарта: |  |
|  | 16 | -фосфор, ммоль/л | 3,2 |
|  | 17 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 6,4 |
|  | 18 | Количество, набор | 6 |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Альфа-амилаза, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |
|  | 4 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 5 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие |
|  | 6 | Стабильность реагента после вскрытия флакона: |  |
|  | 7 | -при температуре 2-8 С0 , недель | не менее 12 |
|  | 8 | -при температуре 15-25 С0, недель | не менее 4 |
|  | 9 | Состав набора: |  |
|  | 10 | -реагент, фл х мл | 6*50 |
|  | 11 | Состав реагента: |  |
|  | 12 | -MES буфер (рН 6,0), ммоль/л | 36 |
|  | 13 | -CNPG3, ммоль/л | 1,6 |
|  | 14 | -ацетат кальция, ммоль/л | 3,6 |
|  | 15 | -хлорид натрия, ммоль/л | 37 |
|  | 16 | -тиоцианат калия, ммоль/л | 253 |
|  | 17 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 18 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 8000 |
|  | 19 | Количество, набор | 2 |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Железо, метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ) для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 4 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности |
|  | 8 | Состав набора: |  |
|  | 9 | -реагент ХЗБ, фл х мл | 2 х 100 |
|  | 10 | -стандарт железа, фл х мл | 1 х 5 |
|  | 11 | Состав реагента ХЗБ: |  |
|  | 12 | -хромазурол Б (ХЗБ), ммоль/л | 0,18 |
|  | 13 | -цетилтриметиламмонийбромид (ЦТАБ), ммоль/л | 2,2 |
|  | 14 | -гуанидинхлорид, моль/л | 2,6 |
|  | 15 | -ацетат-натриевый буфер (рН 4,7), ммоль/л | 45 |
|  | 16 | -стабилизаторы и активаторы | Наличие |
|  | 17 | Состав стандарта: |  |
|  | 18 | -железо (ионизированное), мкмоль/л | 17,9 |
|  | 19 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 90 |
|  | 20 | Количество, набор | 6 |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | ОЖСС, набор для определения общей и свободной железосвязывающей способности в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 4 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 5 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 | до конца срока годности |
|  | 7 | Состав набора: |  |
|  | 8 | -раствор железа (хлорид трехвалентного железа - 0,09 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100 |
|  | 9 | -оксид алюминия, фл х г | 2 х 25 |
|  | 10 | Количество, набор | 4 |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Холестерин, ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 4 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |
|  | 8 | Стабильность ферментативного реагента: |  |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 14 |
|  | 10 | Состав набора: |  |
|  | 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100 |
|  | 12 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3 |
|  | 13 | Состав ферментативного реагента: |  |
|  | 14 | -фосфатный буфер (рН 6,5), ммоль/л | 100 |
|  | 15 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 0,3 |
|  | 16 | -фенол, ммоль/л | 5 |
|  | 17 | -пероксидаза, КЕ/л | не менее 5 |
|  | 18 | -холестеринэстераза, Е/л | не менее 150 |
|  | 19 | -холестериноксидаза, Е/л | не менее 100 |
|  | 20 | -азид натрия, % | не более 0,05 |
|  | 21 | Состав стандарта: |  |
|  | 22 | -холестерин, ммоль/л | 5,17 |
|  | 23 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 19,3 |
|  | 24 | Количество, набор | 3 |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе бычьей сыворотки с аттестованными значениями в области нормы | Наличие |
|  | 4 | Лиофилизированный контрольный материал | Наличие |
|  | 5 | Стабильность до разведения при при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |
|  | 6 | Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С0, дней | не менее 7 |
|  | 7 | Стабильность после разведения при при температуре -20 С0, дней | не менее 30 |
|  | 8 | Аттестованные параметры: | Наличие |
|  | 9 | -ферменты, параметров | не менее 11 |
|  | 10 | -субстраты, параметров | не менее 11 |
|  | 11 | -электролиты, параметров | не менее 11 |
|  | 12 | Состав набора: |  |
|  | 13 | -конрольный материал, фл х мл | не менее 6 х 5 |
|  | 14 | Количество, набор | 4 |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе бычьей сыворотки с аттестованными значениями в области патологии | Наличие |
|  | 4 | Лиофилизированный контрольный материал | Наличие |
|  | 5 | Стабильность до разведения при при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |
|  | 6 | Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С0, дней | не менее 7 |
|  | 7 | Стабильность после разведения при при температуре -20 С0, дней | не менее 30 |
|  | 8 | Аттестованные параметры: | Наличие |
|  | 9 | -ферменты, параметров | не менее 11 |
|  | 10 | -субстраты, параметров | не менее 11 |
|  | 11 | -электролиты, параметров | не менее 11 |
|  | 12 | Состав набора: |  |
|  | 13 | -конрольный материал, фл х мл | не менее 6 х 5 |
|  | 14 | Количество, набор | 2 |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона. | Наличие |
|  | 4 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 |
|  | 5 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50 |
|  | 6 | Количество определений в дублях | не менее 41 |
|  | 7 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие |
|  | 8 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 |
|  | 9 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 5 |
|  | 10 | Количество калибраторов | не менее 6 |
|  | 11 | Концентрация калибраторов: |  |
|  | 12 | -первый калибратор, мМЕ/л | 0 |
|  | 13 | -второй калибратор, мМЕ/л | 0,2 |
|  | 14 | -третий калибратор, мМЕ/л | 1 |
|  | 15 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 5 |
|  | 16 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 10 |
|  | 17 | -шестой калибратор, мМЕ/л | 20 |
|  | 18 | Чувствительность, мМЕ/л | не более 0,08 |
|  | 19 | Линейность, мМЕ/л | от 0,2 до 20 |
|  | 20 | Количество, набор | 6 |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Набор диагностических реагентов D3-PAC для анализатора гематологического D-3 (DREW Scientific, США) | Наличие |
|  | 4 | Количество реагентов в наборе | не менее 3 |
|  | 5 | Количество исследований | не менее 350 |
|  | 6 | Количество, шт. | 21 |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Иммунохроматографический одностадийный тест для выявления скрытой крови в кале | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -Тестовые устройства в индивидуальной упаковке с влагопоглотителем, содержащие мышиные антитела против hHB и синие коллоидные частицы, иммобилизованные антитела мыши против hHb и антитела козы против IgG мыши. | Не менее 24 |
|  | 6 | -Пробирки с трис-буфером (pH 7,5, содержит азид натрия 0,1%) | Не менее 24 |
|  | 7 | -Аппликаторы для отбора пробы | Не менее 24 |
|  | 8 | -Наклейки для записи данных о пациенте | Не менее 25 |
|  | 9 | Количество, набор | 12 |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Контрольная кровь (контрольный материал) с нормальными значениями для гематологических исследований | Наличие |
|  | 4 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие |
|  | 5 | Состав контрольного материала: |  |
|  | 6 | -эритроциты человека | Наличие |
|  | 7 | -имитация лейкоцитов | Наличие |
|  | 8 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие |
|  | 9 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие |
|  | 10 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 6 |
|  | 11 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 |
|  | 12 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48 |
|  | 13 | Аттестованные параметры: |  |
|  | 14 | -общее количество лейкоцитов (tWBC) | Наличие |
|  | 15 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие |
|  | 16 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие |
|  | 17 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие |
|  | 18 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие |
|  | 19 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие |
|  | 20 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие |
|  | 21 | -гематокрит (HCT) | Наличие |
|  | 22 | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) | Наличие |
|  | 23 | -количество лимфоцитов (LY) | Наличие |
|  | 24 | -количество средних клеток (MID) | Наличие |
|  | 25 | -количество гранулоцитов (GR) | Наличие |
|  | 26 | Состав набора: |  |
|  | 27 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5 |
|  | 28 | Количество, фл. | 5 |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Контрольная кровь (контрольный материал) с высокими значениями для гематологических исследований | Наличие |
|  | 4 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие |
|  | 5 | Состав контрольного материала: |  |
|  | 6 | -эритроциты человека | Наличие |
|  | 7 | -имитация лейкоцитов | Наличие |
|  | 8 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие |
|  | 9 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие |
|  | 10 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 6 |
|  | 11 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 |
|  | 12 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48 |
|  | 13 | Аттестованные параметры: |  |
|  | 14 | -общее количество лейкоцитов (tWBC) | Наличие |
|  | 15 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие |
|  | 16 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие |
|  | 17 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие |
|  | 18 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие |
|  | 19 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие |
|  | 20 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие |
|  | 21 | -гематокрит (HCT) | Наличие |
|  | 22 | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) | Наличие |
|  | 23 | -количество лимфоцитов (LY) | Наличие |
|  | 24 | -количество средних клеток (MID) | Наличие |
|  | 25 | -количество гранулоцитов (GR) | Наличие |
|  | 26 | Состав набора: |  |
|  | 27 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5 |
|  | 28 | Количество, фл. | 2 |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Контрольная кровь (контрольный материал) с низкими значениями для гематологических исследований | Наличие |
|  | 4 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие |
|  | 5 | Состав контрольного материала: |  |
|  | 6 | -эритроциты человека | Наличие |
|  | 7 | -имитация лейкоцитов | Наличие |
|  | 8 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие |
|  | 9 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие |
|  | 10 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 6 |
|  | 11 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 |
|  | 12 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48 |
|  | 13 | Аттестованные параметры: |  |
|  | 14 | -общее количество лейкоцитов (tWBC) | Наличие |
|  | 15 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие |
|  | 16 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие |
|  | 17 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие |
|  | 18 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие |
|  | 19 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие |
|  | 20 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие |
|  | 21 | -гематокрит (HCT) | Наличие |
|  | 22 | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) | Наличие |
|  | 23 | -количество лимфоцитов (LY) | Наличие |
|  | 24 | -количество средних клеток (MID) | Наличие |
|  | 25 | -количество гранулоцитов (GR) | Наличие |
|  | 26 | Состав набора: |  |
|  | 27 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5 |
|  | 28 | Количество, фл. | 2 |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Система взятия капиллярной крови для гематологических исследований | Наличие |
|  | 4 | Состав системы: |  |
|  | 5 | -пластиковая прозрачная пробирка с круглым дном и наполнителем | Наличие |
|  | 6 | -маркировочная этикетка на пробирке | Наличие |
|  | 7 | -разрезная крышка-клапан, позволяющая без снятия крышки вносить и отбирать пробу | Наличие |
|  | 8 | Наполнитель - К3-ЭДТА | Наличие |
|  | 9 | Размер пробирки, мм | 55 х 12 |
|  | 10 | Крышка-клапан фиолетового цвета | Наличие |
|  | 11 | Объем забираемой пробы, мл | 0,25 |
|  | 12 | Фасовка (пластиковый штатив с прозрачной крышкой), уп х шт | 1 х 100 |
|  | 13 | Срок годности, мес. | не менее 18 |
|  | 14 | Количество, уп. | 238 |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Система взятия капиллярной крови для гематологических исследований | Наличие |
|  | 4 | Состав системы: |  |
|  | 5 | -пластиковая прозрачная пробирка с круглым дном и наполнителем | Наличие |
|  | 6 | -маркировочная этикетка на пробирке | Наличие |
|  | 7 | -разрезная крышка-клапан, позволяющая без снятия крышки вносить и отбирать пробу | Наличие |
|  | 8 | Наполнитель – цитрат натрия | Наличие |
|  | 9 | Размер пробирки, мм | 70 х 12 |
|  | 10 | Крышка-клапан фиолетового цвета | Наличие |
|  | 11 | Объем забираемой пробы, мл | 2 |
|  | 12 | Фасовка (пластиковый штатив с прозрачной крышкой), уп х шт | 1 х 100 |
|  | 13 | Срок годности, мес. | не менее 18 |
|  | 14 | Количество, уп. | 5 |
| 18 | 1 | Торговое наименование | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови | Наличие |
|  | 4 | Количество определений | не менее 40 |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 2 |
|  | 7 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл х мл | 1 х 1 |
|  | 8 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) | Наличие |
|  | 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 10 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси: |  |
|  | 11 | -при температуре 37 С0, часов | не менее 6 |
|  | 12 | -при температуре 18-25 С0 , часов | не менее 48 |
|  | 13 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 7 |
|  | 14 | Стабильность контрольной плазмы после разведения: |  |
|  | 15 | -при температуре 15-25 С0 , часов | не менее 2 |
|  | 16 | Линейность определения протромбинового времени, с | от 12,0 до 110,0 |
|  | 17 | Количество, уп. | 10 |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Тромбиновое время, набор реагентов для определения тромбинового времени свертывания в плазме крови | Наличие |
|  | 4 | Количество определений | не менее 50 |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -лиофильно высушеный тромбин (6-8 NIH), фл | 4 |
|  | 7 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл | 1 |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 9 | Стабильность раствора тромбина: |  |
|  | 10 | -при температуре 18-25 С0 , часов | не менее 2 |
|  | 11 | -при температуре 2-8 С0, часов | не менее 6 |
|  | 12 | Стабильность контрольной плазмы после разведения: |  |
|  | 13 | -при температуре 18-25 С0 , часов | не менее 3 |
|  | 14 | Линейность определения протромбинового времени, с | от 11,0 до 120,0 |
|  | 15 | Количество, уп. | 7 |
| 20 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | АПТВ-Эл-тест, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови | Наличие |
|  | 4 | Количество определений | не менее 100 |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -АПТВ-Эл-реагент (раствор содержащий фосфолипиды мозга кролика, эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы) , фл х мл | не менее 2 х 5,0 |
|  | 7 | -кальция хлорид 0,277 % раствор, фл х мл | 2 х 10,0 |
|  | 8 | АПТВ-реагент готов к использованию | Наличие |
|  | 9 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени с | от 20,0 до 250,0 |
|  | 10 | Количество, уп. | 5 |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Фибриноген-тест, набор реагентов для определения концентрации фибриногена по методу Клаусса в плазме крови | Наличие |
|  | 4 | Количество определений | не менее 30 |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 2 х 150 |
|  | 7 | -растворитель тромбина, фл х мл | 1 х 3,5 |
|  | 8 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена, фл х мл | 1 х 1 |
|  | 9 | -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 5 |
|  | 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 11 | Стабильность раствора тромбина: |  |
|  | 12 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 3 |
|  | 13 | Стабильность растворителя тромбина после вскрытия флакона: |  |
|  | 14 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 7 |
|  | 15 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения: |  |
|  | 16 | -при температуре 18-25 С0, часов | не менее 3 |
|  | 17 | -при температуре -16- (- 20) С0, дней | не менее 7 |
|  | 18 | Стабильность рабочего раствора буфера: |  |
|  | 19 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30 |
|  | 20 | Линейность определения (без дополнительныз разведений плазмы), г/л | от 1,0 до 6,0 |
|  | 21 | Количество, уп. | 11 |
| 22 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Референтная нормальная пулированная плазма | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -РНП-плазма, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 6 | РНП-плазма применяется для контроля: |  |
|  | 7 | -протромбинового времени свертывания | Наличие |
|  | 8 | -активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания | Наличие |
|  | 9 | -тромбинового времени свертывания | Наличие |
|  | 10 | -определения концентрации фибриногена | Наличие |
|  | 11 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 12 | Стабильность рабочего раствора при температуре 18-25 С , часов | не менее 3 |
|  | 13 | Количество, фл. | 50 |
| 23 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Экспресс-тест для качественного определения гетерофильных антител, ассоциированных с инфекционным мононуклеозом, в сыворотке крови человека | Наличие |
|  | 4 | Метод-гемагглютинации | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -суспензия стабилизированных эритроцитов лошади и латексных частиц 5%, фл х мл | 1 х 0,8 |
|  | 7 | -человеческая сыворотка с концентрацией гетерофильных антител, обеспечивающей выраженную агглютинацию, фл х мл | 1 х 0,5 |
|  | 8 | -человеческая сыворотка, не дающая агглютинации с эритроцитарным реагентом, фл х мл | 1 х 1 |
|  | 9 | -слайд стеклянный с 6 ячейками, шт | 1 |
|  | 10 | Объем исследуемого образца , мкл | не более 50 |
|  | 11 | Время проведения анализа, мин | не более 2 |
|  | 12 | Количество тестов | не менее 20 |
|  | 13 | Чувствительность , % | не менее 98,00 |
|  | 14 | Специфичность , % | не менее 99,6 |
|  | 15 | Количество, уп | 3 |

Приложение № 2

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

№ 03563000232120000102

ПРОЕКТ

- ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР

- БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №

На поставку реактивов

г. Пермь                                                                                                                                             «___» _______ 201__ г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника № 4», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице главного врача Чернышовой Ольги Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ с другой стороны, на основании решения Аукционной комиссии (протокол № ____________________ от «___» _____________ 2012 г.) по результатам  проведения открытого аукциона в электронной форме заключили гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее - договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства по поставке реактивов   (далее - товар), а ЗАКАЗЧИК обязуется  данный товар принять и оплатить.

1.2. Наименование, размер, характеристики, единица измерения, количество, цена за единицу и общая сумма предусматриваются в согласованной Сторонами спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего  договора.

2. ЦЕНА И УСЛОВИЕ ОПЛАТЫ

2.1. Цена договора  составляет _________________________________________ (_________________________________) рубль ___ копеек.

2.2. Цена включает в себя все налоги, таможенные сборы и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения.

2.3. ЗАКАЗЧИК оплачивает товары путем перечисления денежных средств со своего расчетного счета на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня выставления счет – фактуры, товарной накладной с отметкой материально – ответственного лица ЗАКАЗЧИКА о принятии товара, заверенной печатью.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

3.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать государственным стандартам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а по комплектности требованиям, указанным в прилагаемой к договору спецификации применительно к каждому из товаров.

3.2. ПОСТАВЩИК гарантирует качество товара в течение гарантийного срока, применительно к каждой позиции спецификации.

В подтверждение этого ПОСТАВЩИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы (инструкция по использованию, сертификат соответствия Госстандарта России (или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации), санитарно-эпидемиологическое заключение, регистрационное удостоверение МЗ РФ).

3.3. Срок годности товара на момент поставки ЗАКАЗЧИКУ должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем, относительно каждой единицы товара.

3.4.При обнаружении в поставляемых товарах скрытых недостатков, недостач или иных несоответствий условиям договора и спецификации при приемке, эксплуатации в период гарантийного срока ЗАКАЗЧИК не позднее 3 (трех) рабочих дней письменно уведомляет об этом ПОСТАВЩИКА.

После получения подобного уведомления ПОСТАВЩИК должен в течение 10 (десяти) дней исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1.Товар поставляется в упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

4.2. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность от повреждений во время перевозки и с учетом длительного хранения.

- СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

5.1. Поставка первой партии осуществляется  11.01.2013г.

«Товар» поставляется ежемесячно равными  партиями с 09.00 - 16.00 часов. (Обед с 13.00-15.00 часов) Доставка производится, по предварительному согласованию с Заказчиком.  Товар, не соответствующий по качеству и комплектности требованиям, установленным в спецификации, не принимается ЗАКАЗЧИКОМ и считается не поставленным.

Окончание поставки: до 10.12.2013г.

5.2. ПОСТАВЩИК поставляет товар на склад ЗАКАЗЧИКА: г. Пермь,  ул. Маршала Рыбалко,44

5.3. Покупатель принимает товар по количеству и качеству в соответствии с документацией, сопровождающей товар (товарная накладная, счет-фактура). При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товар, проверить его количество, качество, комплектность и соответствие иным условиям договора и спецификации, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ.

5.4. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставленного товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

5.5. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от ПОСТАВЩИКА к ЗАКАЗЧИКУ, является дата подписания товарной накладной.

5.6. Товар, не соответствующий по качеству и комплектности требованиям, установленным в спецификации, не принимается ЗАКАЗЧИКОМ и считается не поставленным.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости договора за каждый день просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части (недопоставка), уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости договора.

6.2.3. В случае поставки товара с нарушением требований, установленных п. 3.1 настоящего договора ПОСТАВЩИК несет ответственность в виде уплаты штрафа в размере 0,1% стоимости поставленного товара.

6.2.4. В случае просрочки поставки товара более чем на 5 (пять) рабочих дней, либо за отказ от поставки товара или недопоставки ЗАКАЗЧИК вправе поставить перед ПОСТАВЩИКОМ или судом вопрос о расторжении договора в связи с его неисполнением ПОСТАВЩИКОМ.

6.3. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного договором, ПОСТАВЩИК вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Договору, а именно: военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны незамедлительно направить  письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь  предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.

8.2. В случае не достижения взаимного согласия  все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года,  а  в  части  расчетов  -  до  их  полного  завершения.

9.3. К настоящему договору прилагается:

Приложение № 1 – Спецификация на поставку реактивов;

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| МБУЗ «Городская детская поликлиника № 4» 614113 г. Пермь, ул. М. Рыбалко,44 Тел/факс (342)282-98-59 ИНН / КПП 5908037727 / 590801001, БИК 045773001 р/с 40701810300003000001 Департамент финансов Администрации города Перми (МБУЗ «ГДП № 4», л/сч 11920002898) РКЦ Пермь. г. Пермь |  |
| Главный врач МБУЗ «ГДП № 4» ___________/ О. Е. Чернышова м.п. | ______________/ м.п. |

Приложение № 1

к договору № _____

от «       »                        2013г.

Спецификация на поставку

| № п/п | Наименование товара | Параметры и условия требований к товару | цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

ИТОГО

ЗАКАЗЧИК                                                                     ПОСТАВЩИК

МБУЗ «ГДП № 4»

__________ О. Е. Чернышова

Приложение № 3

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

№ 03563000232120000102

Обоснование начальной (максимальной) цены договора:

Начальная (максимальная) цена договора сформирована по результатам исследования рынка, проведенного по инициативе Заказчика, на основании представленных коммерческих предложений поставщиков. Расчет представлен в таблице.

| № п/п | Наименование | Количество | Поставщик |  |  | Средняя цена | Начальная (максимальная) цена договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | Кальций, фотометрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном для количественного определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови | 8 | 1086 | 1090 | 1090 | 1089 | 8712 |
| 2 | Фосфор, фотометрический метод с использованием гептамолибдата аммония в качестве комплексообразователя для количественного определения концентрации фосфора в сыворотке крови | 6 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 7200 |
| 3 | Альфа-амилаза, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче | 2 | 12728 | 12730 | 12730 | 12729 | 25458 |
| 4 | Железо, метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ) для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови | 6 | 5184 | 5200 | 5200 | 5195 | 31170 |
| 5 | ОЖСС, набор для определения общей и свободной железосвязывающей способности в сыворотке и плазме крови | 4 | 1582 | 1600 | 1600 | 1594 | 6376 |
| 6 | Холестерин, ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови | 3 | 2727 | 2730 | 2730 | 2729 | 8187 |
| 7 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе бычьей сыворотки с аттестованными значениями в области нормы | 4 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 |
| 8 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе бычьей сыворотки с аттестованными значениями в области патологии | 2 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 |
| 9 | Набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона. | 6 | 2166 | 2200 | 2100 | 2155 | 12930 |
| 10 | Набор диагностических реагентов D3-PAC для анализатора гематологического D-3 (DREW Scientific, США) | 21 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 94500 |
| 11 | Иммунохроматографический одностадийный тест для выявления скрытой крови в кале | 12 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 54000 |
| 12 | Контрольная кровь (контрольный материал) с нормальными значениями для гематологических исследований | 5 | 3146 | 3146 | 3146 | 3146 | 15730 |
| 13 | Контрольная кровь (контрольный материал) с высокими значениями для гематологических исследований | 2 | 3146 | 346 | 3146 | 3146 | 6292 |
| 14 | Контрольная кровь (контрольный материал) с низкими значениями для гематологических исследований | 2 | 3146 | 3146 | 3146 | 3146 | 6292 |
| 15 | Система взятия капиллярной крови для гематологических исследований | 238 | 735 | 735 | 735 | 735 | 174930 |
| 16 | Система взятия капиллярной крови для гематологических исследований | 5 | 835 | 835 | 835 | 835 | 4175 |
| 17 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови | 10 | 585 | 585 | 585 | 585 | 5850 |
| 18 | Тромбиновое время, набор реагентов для определения тромбинового времени свертывания в плазме крови | 7 | 440 | 440 | 500 | 460 | 3220 |
| 19 | АПТВ-Эл-тест, набор реагентов для определения активирован-ного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови | 5 | 535 | 535 | 535 | 535 | 2675 |
| 20 | Фибриноген-тест, набор реагентов для определения концентрации фибриногена по методу Клаусса в плазме крови | 11 | 700 | 700 | 700 | 700 | 7700 |
| 21 | Референтная нормальная пулированная плазма | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 7500 |
| 22 | Экспресс-тест для качественного определения гетерофильных антител, ассоциированных с инфекционным мононуклеозом, в сыворотке крови человека | 3 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 5100 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 499997,00 |