|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» А.А.Гагарин _________________ «___»_______ 2012 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию

дизель-генераторного оборудования

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» |
| Место нахождения |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Почтовый адрес |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Адрес электронной почты |  |  | rostotskaya-ln@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  |  | 89504471114 |
| Контактное лицо |  |  | Тохтуев Александр Михайлович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет аукциона |  | Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторного оборудования |  |
| Предмет муниципального контракта |  | Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторного оборудования |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 75880 (Семьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 50 копеек. |  |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | В соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |  |
| Объем оказываемых услуг |  | В соответствии с техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |  |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме), проектом муниципального контракта (приложение № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |  |
| Место оказания услуг |  | г. Пермь, ул. Ленина, 23, ул. Ленина, 85. |  |
| Условия и сроки (периоды) оказания услуг |  | Срок оказания услуг: по 31 декабря 2013 г. с момента подписания муниципального контракта. |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты услуг |  | Заказчик производит ежемесячную оплату фактически оказанных услуг путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем в адрес Заказчика счет-фактуры, акта и отчета об оказанных услугах. |  |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |  |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков оказываемых услуг. В стоимость услуг включены все необходимые для оказания услуг расходы, в том числе стоимость запасных инструментов и принадлежностей, расходных материалов, запасных частей и дизельного топлива, доставка специалистов и оборудования к месту оказания услуг. |  |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями |  | Рубль РФ |  |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |  |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом услуги |  | Не предусмотрено |  |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу, заявки на участие в аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1. Согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 3794 (Три тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 03 копейки. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «18» декабря 2012 года 09:00 часов (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «20» декабря 2012 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | «24» декабря 2012 года |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  |  | 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 3794 (Три тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 03 копейки. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. |
| Безотзывная банковская гарантия |  |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту |
| Залог денежных средств |  |  | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: - Получатель Департамент финансов администрации г. Перми (МКУ - «УЭАЗ» л/с 04975018912) Банк РКЦ Пермь г.Пермь - ИНН 5902293837 - КПП 590201001 - Р/с 40302810000005000009 - БИК 045744000 - Назначение Обеспечение исполнения контракта , извещение - платежа от «____» ____________ 201 _ г. №_____ - Обеспечение исполнения контракта возвращается исполнителю в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после исполнения Поставщиком (Исполнителем) обязательств по контракту и подписания документа, подтверждающего исполнение Поставщиком (Исполнителем) обязательств по контракту (акта об исполнении Договора), осуществляет возврат обеспечения исполнения контракта по реквизитам, указанным в настоящем контракте, за исключением суммы удержания. - Сумма удержания удерживается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем) своих обязательств по контракту денежные средства переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальный сметный расчет на  оказание услуг по техническому обслуживанию

дизель-генераторного оборудования, расположенного по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 23,ул. Ленина, 85.

- Прикреплен отдельным файлом.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание.

- Наименование работ

Техническое обслуживание генераторных установок.

- Место выполнения работ:

место нахождения оборудования:  г. Пермь, ул. Ленина,23 во дворе у ТП 5057;

г. Пермь, ул. Ленина, 85 в тепловом узле в подвале.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

оборудования,

подлежащего техническому обслуживанию

| № п/п | Модель ГУ | Кол-во, шт. | Заводской номер агрегата | Заводской номер двигателя | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GEKO 85000 ED-S/DEDA | 01 | 1471311 | 11076694 | г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
|  | GEKO 4401 E-AA/HEBA BLC | 01 | 104034 |  | г. Пермь, ул. Ленина, 85 |

- Требования к количественным характеристикам (объему) работ.

ГРАФИК И ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

по сервисному техническому обслуживанию

| Наименование работ | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регламентные и профилактические работы по техническому обслуживанию GEKO 85000 ED-S/DEDA в объеме ТО-0. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Регламентные и профилактические работы по техническому обслуживанию GEKO 85000 ED-S/DEDA в объеме ТО-1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6 |
| Регламентные и профилактические работы по техническому обслуживанию GEKO 85000 ED-S/DEDA в объеме ТО-2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6 |
| Регламентные и профилактические работы по техническому обслуживанию GEKO 4401 E-AA/HEBA BLC в объеме: - очистка корпуса фильтра; - проверка и очистка свечи зажигания: - очистка топливного бака и фильтра; - проверка топливного шланга. |  | 1 1 |  | 1 1 | 2 2 1 |

Работы по сервисному техническому обслуживанию ДГУ GEKO 85000 ED-S/DEDA включают в себя:

| Техническое обслужива-ние | Перечень работ | Кол-во ТО, ед. | Кол-во ДГУ, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ТО-0 | -наружный осмотр дизеля, приборов, навесных агрегатов, силового генератора, дюритных соединений на наличие наружных повреждений, трещин; -проверка надежности крепления всех навешенных агрегатов и крепления дизель-генератора к агрегатной раме и фундаменту; -очистка наружных частей дизеля и аккумуляторных батарей от пыли и грязи; -проверка состояния АКБ, плотность, уровень электролита; -проверка уровня масла в поддоне дизеля, дозаправка; -проверка наличия топлива в расходном баке, дозаправка; -проверка уровня охлаждающей жидкости, дозаправка; - проверка работы подзарядного устройства; -запуск и работа дизель-генератора в холостом режиме 10-20мин. | 12 | 01 |
| ТО-1 | -наружный осмотр дизеля, приборов, навесных агрегатов, силового генератора, дюритовых соединений на наличие наружных повреждений, трещин; -проверка надежности крепления всех навешенных агрегатов и крепления дизель-генератора к агрегатной раме и фундаменту; -очистка наружных частей дизеля и аккумуляторных батарей от пыли и грязи; -проверка состояния АКБ, плотность, уровень электролита; -проверка уровня масла в поддоне дизеля, дозаправка; -проверка наличия топлива в расходном баке, дозаправка; -проверка уровня охлаждающей жидкости, дозаправка; - проверка работы подзарядного устройства; - проверка отсутствия механических повреждений наружных частей щитка управления; -проверка надежности крепления электроаппаратуры и деталей конструкции щитка управления; -проверка шкафа управления, контроллера управления ДГУ; Техническое обслуживание силового генератора: -проверка внешнего состояния, очистка от пыли и грязи; -проверка заземления; -проверка токоведущих кабелей; -проверка соединения генератора с приводом; -проверка всех крепежных и фланцевых болтов; -проверка всех жалюзийных отверстий, защитных решеток; -проверка внешних контактных соединений клеммника генератора; -проверка изоляции обмоток генератора; -запуск дизель-генератора в холостом режиме и под нагрузкой 10-20мин. | 06 | 01 |
| ТО-2 | -наружный осмотр дизеля, приборов, навесных агрегатов, силового генератора, дюритовых соединений на наличие наружных повреждений, трещин; -проверка надежности крепления всех навешенных агрегатов и крепления дизель-генератора к агрегатной раме и фундаменту; -очистка наружных частей дизеля и аккумуляторных батарей от пыли и грязи; -проверка состояния АКБ, плотность, уровень электролита; -проверка наличия топлива в расходном баке, дозаправка; -проверка уровня охлаждающей жидкости, дозаправка; - проверка работы подзарядного устройства; - проверка отсутствия механических повреждений наружных частей щитка управления; -проверка надежности крепления электроаппаратуры и деталей конструкции щитка управления; -проверка шкафа управления, контроллера управления ДГУ; Техническое обслуживание силового генератора: -проверка внешнего состояния, очистка от пыли и грязи; -проверка заземления; -проверка токоведущих кабелей; -проверка соединения генератора с приводом; -проверка всех крепежных и фланцевых болтов; -проверка всех жалюзийных отверстий, защитных решеток; -проверка внешних контактных соединений клеммника генератора; -проверка изоляции обмоток генератора; -запуск дизель-генератора в холостом режиме и под нагрузкой 10-20мин. -замена моторного масла и масляного фильтра; -замена элемента топливных фильтров; -проверка, регулировка зазоров клапанов газораспределительного механизма.(1000м/ч) -замена элемента воздушного фильтра; - обслуживание зарядного генератора; - обслуживание стартера; - смена охлаждающей жидкости (при необходимости). | 06 | 01 |

- Требования к участнику размещения заказа:

- Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- Требования к безопасности работ

Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: в строгом соответствии с  требованиями СНиП, ТУ, НБП, ГОСТ, «Безопасность труда в строительстве», ПОТ Р М -016-2001.

Допуск к работам в электроустановках осуществляет в соответствии с требованиями правил ПОТ Р М-016-2001 Гл.12.

- Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в хоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

- Сроки и условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за техническое обслуживание  производится ежемесячно по безналичному расчету,  на основании:

- актов выполненных работ;

- счетов и счет-фактур.

Срок  оказания услуг: по 31 декабря 2013 г. с  момента подписания муниципального контракта.

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

проект

Муниципальный контракт №

на оказание услуг по техническому обслуживанию

дизель-генераторного оборудования

г. Пермь							  	             «___» ___________ 2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Гагарина Александра Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ______________________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № __ от «___» ______ 2012 г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - С целью обеспечения бесперебойной работы, Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по техническому обслуживанию дизель-генераторного оборудования (далее по тексту – оборудование), а Заказчик обязуется принять результат услуг и оплатить его. Перечень оборудования, которое подлежит техническому обслуживанию, место расположения оборудования, график и перечень работ указаны в техническом задании (приложение № 1 к муниципальному контракту), которое является его неотъемлемой частью.

Срок оказания услуг: по 31 декабря 2013 г. с  момента подписания муниципального контракта.

- СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

  - Общая стоимость оказываемых услуг по контракту за период его действия составляет _________________(______________________) рублей, в том числе НДС.

В стоимость услуг включены все необходимые для оказания услуг расходы, в том числе стоимость запасных инструментов и принадлежностей, расходных материалов,  запасных частей и дизельного топлива, доставка специалистов и оборудования к месту оказания услуг.

  - Стоимость оказываемых услуг по настоящему контракту определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков оказываемых услуг.

  - Заказчик производит ежемесячную оплату фактически оказанных услуг путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в  течение 10 (десяти) рабочих  дней  с момента предоставления Исполнителем в адрес Заказчика счет-фактуры, акта и отчета об оказанных услугах.

  - Стоимость услуг за истекший месяц рассчитывается путем деления общей цены контракта на количество месяцев оказания услуг.

  - В случае применения неустойки в соответствии с условиями контракта, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

В данном случае оплата по контракту осуществляется на основании акта оказанных услуг, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта, размер неустойки, подлежащий взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

  - Подписанный сторонами акт оказанных услуг является подтверждением того, что услуги оказаны надлежащим образом и приняты Заказчиком.

  - В случае направления Заказчиком мотивированного отказа от принятия оказанных услуг, Исполнитель направляет в адрес Заказчика предложение об устранении выявленных недостатков с указанием сроков их устранения. Сроки устранения выявленных недостатков должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Исполнитель дает гарантию качества на оказанные услуги и несёт ответственность за качество оказанных услуг в течение 3 (трех) месяцев при наработке Оборудованием не более 250 моточасов с момента подписания акта оказанных услуг обеими Сторонами.

  - В случае обнаружения неисправности оборудования, Заказчик направляет Исполнителю сообщение об этом в свободной форме. Если сообщение будет передано по телефону (предварительная заявка), то Заказчик обязан направить информацию в письменной форме.

  - В зависимости от необходимости экстренного реагирования по устранению неисправностей Оборудования по согласованию с Заказчиком Исполнитель обеспечивает выезд своих специалистов для диагностики неисправностей и выявления их причины в следующие сроки:

  - в течение 4 (Четырех) часов с момента поступления заявки от Заказчика о неполадках в работе оборудования, в рабочие дни с 09.00 до 18.00;

  - в течение 4 (Четырех) часов в первый рабочий день с момента поступления заявки, если заявка от Заказчика о неполадках в работе оборудования поступила в рабочие дни с 18.00 до 09.00, в выходные дни (суббота, воскресенье) и нерабочие праздничные дни Российской Федерации, при необходимости проведения безотлагательных аварийных работ.

- не позднее, чем через 4 (Четыре) рабочих дня после поступления от Заказчика заявки на работы, не требующие экстренного реагирования.

  - В случае возникновения неисправности оборудования по обстоятельствам, не связанным с выполнением технического обслуживания Исполнителем, в том числе и когда данный факт выясняется в процессе выполнения диагностики, работы по устранению таких неисправностей оплачиваются отдельно.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Исполнитель обязуется:

      - Соблюдать условия настоящего контракта, в том числе отраженные в техническом задании (Приложении № 1).

      - При оказании услуг обеспечивать надлежащее качество их выполнения. Качество услуг определяется их соответствием требованиям настоящего контракта и действующего законодательства Российской Федерации.

      - Допускать к оказанию услуг только квалифицированный персонал, имеющий необходимые сертификаты на обслуживание соответствующего оборудования, выданные предприятиями –изготовителями данного оборудования или уполномоченными ими лицами.

      - При заключении настоящего муниципального контракта предоставить Заказчику копии сертификатов и других документов, удостоверяющих квалификацию персонала Исполнителя и наличие необходимых допусков для оказания услуг.

      - Соблюдать требования пропускного режима на объекте Заказчика.

      - Обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом привлеченных Исполнителем третьих лиц правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и других норм и правил, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Исполнитель несет ответственность за нарушение своим персоналом и/или персоналом привлеченных Исполнителем третьих лиц названных требований, норм и правил при оказании услуг на объекте Заказчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

      - Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с оказанием услуг по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

      - Утилизировать отработанное масло и использованные фильтры своими силами и за свой счет.

      - Ежемесячно представлять отчет о фактически оказанных услугах.

  - Исполнитель вправе требовать от Заказчика оплату за оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего контракта.

  - Заказчик обязуется:

      - Своевременно осуществлять приемку оказанных услуг, подписывать акты на оказанные услуги, рассматривать предоставленные Исполнителем отчеты об оказанных услугах.

      - Производить оплату оказанных услуг в порядке и в сроки, определенные настоящим контрактом.

      - Заказчик осуществляет контроль качества оказанных Исполнителем услуг посредством периодических проверок, проводимых в течение текущего месяца. Количество проверок определяется Заказчиком.

Претензии Заказчика по выявленным фактам несоблюдения условий настоящего контракта фиксируются в актах контрольных проверок (составляются Заказчиком), являющихся основанием для снижения стоимости услуг.

      - Сообщать о любых неполадках в работе оборудования, перечисленного в Приложении №1 к настоящему контракту по телефонам в рабочее время (342)_______, в нерабочее время: (342) ________.

      - Обеспечить доступ персонала Исполнителя к оборудованию с целью оказания услуг по настоящему контракту. С момента предоставления доступа и до завершения оказания услуг  ответственность за гибель, утрату, порчу оборудования по вине Исполнителя несет Исполнитель.

      - Обеспечить на время оказания услуг присутствие сотрудников инженерно - технической службы Заказчика для оперативного решения организационно-технических вопросов.

    - В случае обнаружения Заказчиком недостатков в ходе оказания Исполнителем услуг, при приемке оказанных услуг, Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать от Исполнителя:

- возмещения своих расходов, которые Заказчик должен будет понести для устранения    недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков;

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной цены.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

  - В случае, если действия персонала Исполнителя повлекли прекращение гарантийных обязательств поставщика оборудования или компании, выполнявшей работы по монтажу оборудования, Исполнитель обязан за свой счет обеспечить исполнение нарушенных гарантийных обязательств до истечения срока гарантийной эксплуатации оборудования в объеме, который был предусмотрен условиями соответствующего Договора.

  - За несоблюдение Исполнителем условий контракта и требований технического задания (Приложение № 1), Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 2% от суммы по настоящему контракту за каждый случай.

  - За несвоевременную оплату услуг по настоящему контракту Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - При возникновении неблагоприятных последствий в связи с оказанием Исполнителем услуг, последний обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки в полном объеме.

  - Если выявленные недостатки в согласованный с Заказчиком срок Исполнителем не устранены, Исполнитель несет ответственность в виде уплаты неустойки в размере  2 % от общей суммы настоящего контракта.

  - Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по контракту, разрешаются в претензионном порядке.

Сторона, получившая претензию, предоставляет ответ в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней. Неполучение ответа на претензию в срок, предусмотренный настоящим пунктом, рассматривается как отказ стороны, получившей претензию, в ее удовлетворении. В случае отказа в удовлетворении претензии либо неполучения ответа на претензию в установленный срок, сторона, ее направившая, вправе обратиться в Арбитражный суд Пермского края с соответствующим иском.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

  - Настоящий контракт подписывается в электронной форме электронной цифровой подписью и вступает в силу с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта в соответствии с частью 7 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и действует до исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.

  - Контракт может быть расторгнут до истечения срока его действия по соглашению сторон  либо решению суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Все нижеследующие приложения являются неотъемлемыми частями настоящего контракта:

      - Приложение № 1 – Техническое задание.

- АДРЕСА И ПРОЧИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» Адрес: ул. Ленина, 27, г. Пермь, 614000 ИНН 5902293837 КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, л/с 02563000380 Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми») Р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми БИК 045773001 |
| --- | --- |
| _________________________/ / м.п. | _____________________________ /А.А. Гагарин/ м.п. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____ от «___»_________2012г.

Техническое задание.

- Наименование работ

Техническое обслуживание генераторных установок.

- Место выполнения работ:

место нахождения оборудования:  г. Пермь, ул. Ленина,23 во дворе у ТП 5057;

г. Пермь, ул. Ленина, 85 в тепловом узле в подвале.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

оборудования,

подлежащего техническому обслуживанию

| № п/п | Модель ГУ | Кол-во, шт. | Заводской номер агрегата | Заводской номер двигателя | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GEKO 85000 ED-S/DEDA | 01 | 1471311 | 11076694 | г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
|  | GEKO 4401 E-AA/HEBA BLC | 01 | 104034 |  | г. Пермь, ул. Ленина, 85 |

- Требования к количественным характеристикам (объему) работ.

ГРАФИК И ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

по сервисному техническому обслуживанию

| Наименование работ | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регламентные и профилактические работы по техническому обслуживанию GEKO 85000 ED-S/DEDA в объеме ТО-0. | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Регламентные и профилактические работы по техническому обслуживанию GEKO 85000 ED-S/DEDA в объеме ТО-1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6 |
| Регламентные и профилактические работы по техническому обслуживанию GEKO 85000 ED-S/DEDA в объеме ТО-2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6 |
| Регламентные и профилактические работы по техническому обслуживанию GEKO 4401 E-AA/HEBA BLC в объеме: - очистка корпуса фильтра; - проверка и очистка свечи зажигания: - очистка топливного бака и фильтра; - проверка топливного шланга. |  | 1 1 |  | 1 1 | 2 2 1 |

Работы по сервисному техническому обслуживанию ДГУ GEKO 85000 ED-S/DEDA включают в себя:

| Техническое обслужива-ние | Перечень работ | Кол-во ТО, ед. | Кол-во ДГУ, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ТО-0 | -наружный осмотр дизеля, приборов, навесных агрегатов, силового генератора, дюритных соединений на наличие наружных повреждений, трещин; -проверка надежности крепления всех навешенных агрегатов и крепления дизель-генератора к агрегатной раме и фундаменту; -очистка наружных частей дизеля и аккумуляторных батарей от пыли и грязи; -проверка состояния АКБ, плотность, уровень электролита; -проверка уровня масла в поддоне дизеля, дозаправка; -проверка наличия топлива в расходном баке, дозаправка; -проверка уровня охлаждающей жидкости, дозаправка; - проверка работы подзарядного устройства; -запуск и работа дизель-генератора в холостом режиме 10-20мин. | 12 | 01 |
| ТО-1 | -наружный осмотр дизеля, приборов, навесных агрегатов, силового генератора, дюритовых соединений на наличие наружных повреждений, трещин; -проверка надежности крепления всех навешенных агрегатов и крепления дизель-генератора к агрегатной раме и фундаменту; -очистка наружных частей дизеля и аккумуляторных батарей от пыли и грязи; -проверка состояния АКБ, плотность, уровень электролита; -проверка уровня масла в поддоне дизеля, дозаправка; -проверка наличия топлива в расходном баке, дозаправка; -проверка уровня охлаждающей жидкости, дозаправка; - проверка работы подзарядного устройства; - проверка отсутствия механических повреждений наружных частей щитка управления; -проверка надежности крепления электроаппаратуры и деталей конструкции щитка управления; -проверка шкафа управления, контроллера управления ДГУ; Техническое обслуживание силового генератора: -проверка внешнего состояния, очистка от пыли и грязи; -проверка заземления; -проверка токоведущих кабелей; -проверка соединения генератора с приводом; -проверка всех крепежных и фланцевых болтов; -проверка всех жалюзийных отверстий, защитных решеток; -проверка внешних контактных соединений клеммника генератора; -проверка изоляции обмоток генератора; -запуск дизель-генератора в холостом режиме и под нагрузкой 10-20мин. | 06 | 01 |
| ТО-2 | -наружный осмотр дизеля, приборов, навесных агрегатов, силового генератора, дюритовых соединений на наличие наружных повреждений, трещин; -проверка надежности крепления всех навешенных агрегатов и крепления дизель-генератора к агрегатной раме и фундаменту; -очистка наружных частей дизеля и аккумуляторных батарей от пыли и грязи; -проверка состояния АКБ, плотность, уровень электролита; -проверка наличия топлива в расходном баке, дозаправка; -проверка уровня охлаждающей жидкости, дозаправка; - проверка работы подзарядного устройства; - проверка отсутствия механических повреждений наружных частей щитка управления; -проверка надежности крепления электроаппаратуры и деталей конструкции щитка управления; -проверка шкафа управления, контроллера управления ДГУ; Техническое обслуживание силового генератора: -проверка внешнего состояния, очистка от пыли и грязи; -проверка заземления; -проверка токоведущих кабелей; -проверка соединения генератора с приводом; -проверка всех крепежных и фланцевых болтов; -проверка всех жалюзийных отверстий, защитных решеток; -проверка внешних контактных соединений клеммника генератора; -проверка изоляции обмоток генератора; -запуск дизель-генератора в холостом режиме и под нагрузкой 10-20мин. -замена моторного масла и масляного фильтра; -замена элемента топливных фильтров; -проверка, регулировка зазоров клапанов газораспределительного механизма.(1000м/ч) -замена элемента воздушного фильтра; - обслуживание зарядного генератора; - обслуживание стартера; - смена охлаждающей жидкости (при необходимости). | 06 | 01 |

- Требования к участнику размещения заказа:

- Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- Требования к безопасности работ

Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: в строгом соответствии с  требованиями СНиП, ТУ, НБП, ГОСТ, «Безопасность труда в строительстве», ПОТ Р М -016-2001.

Допуск к работам в электроустановках осуществляет в соответствии с требованиями правил ПОТ Р М-016-2001 Гл.12.

- Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в хоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

- Сроки и условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за техническое обслуживание  производится ежемесячно по безналичному расчету,  на основании:

- актов выполненных работ;

- счетов и счет-фактур.

Срок  оказания услуг: по 31 декабря 2013 г. с  момента подписания муниципального контракта.