Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировок Техническое задание - Технические требования к оказанию услуг Ремонт медицинского оборудования представляет комплекс взаимосвязанных между собой работ, необходимых для восстановления эксплуатационных качеств медицинского оборудования, обеспечивающих надежную эксплуатацию при использовании их по назначению. Виды, объёмы, технологическая последовательность услуг определяются требованиями эксплуатационной документацией, а также результатами контроля технического состояния. Проведение работ должно проводиться с использованием сертифицированных инструментов и программного обеспечения для диагностики и устранения неисправностей. - Требования к качеству услуг Качество товара должно соответствовать стандартам страны-производителя и требованиям, установленным действующими в Российской Федерации. - Требования к безопасности услуг В целях обеспечения электрической, радиационной, противопожарной и экологической безопасности проводимых работ должны соблюдаться требования нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности. 4. Перечень медицинского оборудования и предполагаемых ремонтов: № п/п; Марка (модель) медицинского оборудования; Всего единиц оборудования на балансе в учреждении; Объем предполагаемых ремонтов.; Содержание услуги; Основные виды работ при выполнении ремонта. 1; Электрокардиографы: ЭК3Т-01 «Р-Д»,; 38; Не менее 50; Диагностика оборудования. Ремонт с заменой запасных частей; термопринтер, ЖК дисплей поставляются Заказчиком Ремонт - замена запчастей по согласованию с Заказчиком; Техническая диагностика Ремонт отведений Замена штырьков Ремонт согласующегося устройства Замена ЖК дисплея Ремонт термопринтера Ремонт разъема кабеля пациента Ремонт схемы ОЗУ Ремонт плат (управления, процессора, обработки сигнала) Замена прошивки Замена блоков аккумуляторов Ремонт схемы питания Ремонт блока питания Замена разъема блока Замена кнопок Ремонт грудных электродов. ЭК12Т-01 «Р-Д»; 41. ЭК3Т-02 «Аксион»; 19. Schiller Cardiovit AT-1,AT-101; 22. ЭК12Т Альтон -103; 3. 2; Устройство для снятия и передачи ЭКГ-сигналов по телефонным каналам связи «Вид сердца Р12/8» пр. Израиль; 75; Не менее 10. 3; Дефибрилляторы: ДКИ-Н-08 «Аксион» ДФР-02 Primedic Defi-B Schiller Minidef 3 Zoll M-series; 13 18 30 5 21; Не менее 5; Диагностика оборудования. Ремонт. - Запчасти поставляются Заказчиком; Полная разборка и дефектация аппарата Сборка и замена аккумулятора Ремонт блока питания Ремонт схемы зарядки Ремонт кабеля ЭКГ. 4; Пульсоксиметры: ПО-02 Кардекс Окситест-1; 21 31; Не менее 5; Диагностика оборудования. Ремонт с заменой запасных частей. Датчики поставляются Заказчиком; Ремонт схемы зарядки Ремонт датчика. 5; Аппарат искусственной вентиляции легких А-ИВЛ/ВВЛ-ТМТ; 31; Не менее 5; Диагностика оборудования. Ремонт с заменой запасных частей.; Ремонт клавиатуры Ремонт кнопки вкл./выкл. Ремонт схемы зарядки Замена аккумулятора – производиться Заказчиком. 6; Перфузор компакт (Шприцевой дозатор) Braun; 38; Не менее 3; Диагностика оборудования. Ремонт с заменой запасных частей; Техническая диагностика Ремонт блока питания и датчиков. 7; Контейнер термоизоляционный с автоматическим подогревом и поддержанием температуры инфузионных растворов КСТ 6, КСТ-12; 85; Не менее 10; Диагностика оборудования. Ремонт, нагревательные элементы поставляются Заказчиком; Техническая диагностика Ремонт блока питания, кабеля, разъемов.