УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного учреждения

здравоохранения

«Городская детская поликлиника № 4»

_______________/ О. Е. Чернышова

«12»  декабря  2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения гражданско-правового договора

для бюджетного учреждения

на поставку реактивов

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранение «Городская детская поликлиника № 4» |
| Место нахождения |  |  | 614113, Пермский край, город Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 44 |
| Почтовый адрес |  |  | 614113, Пермский край, город Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 44 |
| Адрес электронной почты |  |  | gdp-4@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  | (342) 282-83-15 |
| Контактное лицо |  |  | Филинова Таисия Павловна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет договора |  |  | Поставка реактивов |
| Начальная (максимальная) цена Договора |  |  | 499 860,00 (четыреста девяносто девять тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  |  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора представлено в Приложении № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Количество поставляемого товара |  |  | Требования к количеству поставляемого «Товара» – указаны в Техническом задании (Приложение №1 к документации об аукционе). |
| Требования к поставляемым товарам |  |  | Требования к поставляемому «Товара» – указаны в Техническом задании (Приложение №1 к документации об аукционе). |
| Место поставки товара |  |  | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко,44. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  |  | Поставка первой партии осуществляется 11.01.2013г. «Товар» поставляется равными партиями с 09.00 - 16.00 часов. (Обед -13.00-14.00 часов) Доставка производится, по предварительному согласованию с Заказчиком. Товар, не соответствующий по качеству и комплектности требованиям, установленным в спецификации, не принимается ЗАКАЗЧИКОМ и считается не поставленным. Окончание поставки: до 10.12.2013г. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  |  | Остаточный срок годности Товара от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара должен быть не менее 80 %. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ОСТам и ТУ. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификат соответствия (декларация о соответствии)). |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  |  | Расчеты производятся путем перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 20 (двадцати) банковских дней на основании счет-фактуры, счета, товарно-транспортной накладной |
| Источник финансирования заказа |  |  | Средства обязательно медицинского страхования. |
| Порядок формирования цены договора |  |  | В цену контракта включены все затраты, издержки и расходы Поставщика на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, транспортировку, разгрузку, и иные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением договора, а также другие расходы Поставщика, связанные с поставкой товаров в соответствии с «Техническим заданием» (Приложение №1 к документации об аукционе). |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон): Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участие в электронном аукционе возможно только для участников размещения заказа, прошедших аккредитацию на электронной торговой площадке, на которой состоится проведение настоящего электронного аукциона. Аккредитация производится участниками размещения заказа самостоятельно с учётом условий и требований, установленных ФЗ-94 и регламентом электронной торговой площадки. Адрес электронной торговой площадки указан в Извещении и - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Для участия в электронном аукционе участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе состоящую из двух частей: |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке обозначающих наименования, модели, торговые марки и знаки (их словесное обозначение) (при необходимости). - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Документы в составе заявки участника размещения заказа должны быть хорошо читаемы, не допускается двусмысленных толкований в содержании заявки. - При описании товара не допускается двусмысленных толкований в содержании заявки. - При описании товара не допускается использование диапазонов значений, выражений «не менее», «не более» и иных выражений, не определяющих точно значение характеристики, за исключением случаев, когда такие выражения указываются производителем в сопроводительной документации на товар. - В случае непредоставления участником размещения заказа необходимых сведений, документов, несоответствия сведений требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме или предоставления недостоверных сведений в составе заявки участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Разъяснение положений документации о проведении электронного аукциона |  |  |  |
| 1. |  | - Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение данного электронного аукциона, запрос о разъяснении положений настоящей документации. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений настоящей документации. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос муниципальному заказчику, в уполномоченный орган. |  |
| 2. |  | - В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещают разъяснение положений настоящей документации с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальных сайтах (www.zakupki.gov.ru) при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе или, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе. |  |
| VI. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | - 5 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 24 993,00 рублей - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | 20.12.2012 г. 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | 21. 12.2012 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | - 24.12.2012 г. время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливает Оператор электронной площадки. - Аукцион проходит на ЭТП «Сбербанк-АСТ» (адрес в Интернете- www.sberbank-ast.ru) |
| - VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  |  | - 5 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 24 993,00 |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по Договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пять) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору. Необходимо представить сканированный оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на аукцион, по результатам которого должен быть заключен договор (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика по договору, - указание в качестве бенефициара Заказчика (полное наименование Заказчика), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения договора. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ, - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора, - срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока окончания поставки по договору, - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по договору: нарушения сроков поставки товара полностью или его части; отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка – количество поставленного товара в партии меньше заказанного количества согласно заявке заказчика); несоответствие качества поставленного товара, требованиям, предусмотренным договором. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по договору. Ответственность Гаранта не должна быть ограничена суммой банковской гарантии. Участник аукциона, с которым заключается договора вместе с банковской гарантией, должен представить: - 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Залог денежных средств |  |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГДП № 4» л/с 06920002898). ИНН; 5908037727. КПП; 590801001. Р/с; р/с 40701810300003000001 в РКЦ Пермь, г. Пермь ДОП КИ 20000. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора по извещению №_____ от «___»___________2012г. Во избежание проблем для зачисления средств на лицевой счет нашего учреждения в платежных поручениях в поле «назначение платежа» обязательно должен быть указан номер лицевого счета 06920002898 и ДОП КИ 20000. |

Приложение № 1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

№ 03563000232120000104

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара |  | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Товарный знак (его словесное обозначение)с указанием производителя и каталожного номера | Технические и функциональные характеристики (ГОСТ, ТУ) |  |  |
| 1 | Аланинаминотрансфераза |  | Метод: Кинетический, УФ, λ=340 нм ( 334- 365 нм); Состав: R1 (Трис – 100 ммоль/л (рН 7,15), L-аланин – 500 ммоль/л, Лактатдегидрогеназа ≥1700 Е/л); R2 (2-Оксоглутарат – 15 ммоль/л, НАДН – 0,18 ммоль/л); Линейность от 4 до 600 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка не менее : R1 5х80 мл, R2 1х100 мл. | наб | 11 |
| 2 | Аспартатаминотрансфераза |  | Метод: Кинетический, УФ, λ=340(334- 365 нм); Состав: R1 (Трис – 80 ммоль/л (рН 7,65), L-аспартат – 240 ммоль/л, Малатдегидрогеназа ≥600 Е/л, Лактатдегидрогеназа ≥900 Е/л); R2 (2-Оксоглутарат – 12 ммоль/л, НАДН – 0,18 ммоль/л); Линейность от 2 до 700 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка не менее: R1 5х80 мл, R2 1х100 мл. | наб | 11 |
| 3 | Глюкоза |  | Метод: ферментативный фотометрический GOD-PAP (Триндера) с использованием глюкозооксидазы; λ=500 нм; Состав: R1 (фосфатный буфер – 250 ммоль/л (рН 7,5), фенол – 5 ммоль/л, 4-аминоантипирин – 0,5 ммоль/л, глюкозооксидаза ≥15 кЕ/л, пероксидаза ≥1 кЕ/л), Время реакции не более 5 минут. Стандарт – 100 мг/дл (5,55 ммоль/л); Линейность в диапазоне от 1 до 400 мг/дл (0,06-22,2 ммоль/л); Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка не менее: R1 1х1000 мл, стандарт 1х10 мл | наб | 6 |
| 4 | Общий белок |  | Метод биуретовый МОНОРЕАГЕНТ Линейность от 10 до 150 г/л Стандарт 5 г/дл Время инкубации не более 10 минут. 540 нм, Hg 546 нм (1x1000мл+1x10 мл стандарт) | наб | 10 |
| 5 | Альбумин |  | Метод с бромкрезоловым зеленым, колориметрический, конечная точка МОНОРЕАКТИВ Линейность не более 60 г/л Стандарт 50 г/л 540 (540-600) нм (1x100 мл+1x3 мл стандарт) | наб | 3 |
| 6 | Щелочная фосфатаза |  | Метод: Кинетический фотометрический тест, λ=405 нм, (400-420) нм; Состав: R1 (Диэтаноламин – 1,2 моль/л (рН 9,8), Хлорид магния – 0,6 ммоль/л); R2 (п-Нитрофенилфосфат – 50 ммоль/л); Линейность от 3 до 800 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка не менее: R1 5х80 мл, R2 1х100 мл | наб | 7 |
| 7 | Мочевина |  | Метод уреазный - глутаматдегидрогеназный, УФ, ферментативный, кинетический БИРЕАКТИВ Линейность не более 50 ммоль/л Стандарт 50 мг/дл (8,3 ммоль/л) 340 нм (334 - 365 нм) Фасовка не менее: 5x80 мл P1+1x100 мл P2 +2x3 мл стандарт | наб | 10 |
| 8 | Мочевина |  | Метод Бертло, колориметрический, уреазный, ферментативный, конечная точка Линейность не более 50 ммоль/л Стандарт 50 мг/дл (8,33 ммоль/л) 578 (560-600) нм. Фасовка не менее: 3x100 мл Р1+3x100 мл Р2 +3x1 мл Р3+2x3 мл стандарт | наб | 10 |
| 9 | Креатинин |  | Метод: кинетический тест без депротеинизации, в соответствии с методом Яффе, кинетика по двум точкам; Hg 492 нм, (490-510) нм; Состав: R1 (гидроокись натрия – 0,16 моль/л); R2 (пикриновая кислота – 4 ммоль/л); Стандарт – 2 мг/дл (177 мкмоль/л), Линейность в диапазоне от 0,2 до 15 мг/дл (18 – 1330 мкмоль/л); Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка не менее: R1 5х80 мл, R2 1х100 мл, стандарт 2х3 мл | наб | 10 |
| 10 | Креатинкиназа NAC |  | Метод: Кинетический, УФ, λ=340 нм (334-365 нм); Состав: r1 (Имидазол - 60 ммоль/л (pH 6,7); Глюкоза - 27 ммоль/л; N-Ацетил цистеин - 27 ммоль/л; Ацетат магния – 14 ммоль/л; ЭДTA-Na2 – 2 ммоль/л; НAДФ – 2,7 ммоль/л; Гексокиназа (ГK) ≥5 кЕ/л); R2 (Имидазол – 160 ммоль/л; Креатинфосфат – 160 ммоль/л; АДФ – 11 ммоль/л; Пентафосфат диаденозина – 55 мкмоль/л; Глюкоза-6-фосфатдегидрогеназа (Г6Ф-ДГ) ≥14 кЕ/л; АМФ - 28 ммоль/л; ЭДTA-Na2 – 2 ммоль/л;); Линейность от 1 до 1100 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовкане менее: R1 5х20 мл, R2 1х25 мл | наб | 12 |
| 11 | Креатинкиназа MB |  | Метод иммуноингибирования, кинетический, УФ, рекомендуемый IFCC*/DGKC** БИРЕАКТИВ Линейность не более 2000 Е/л Не более 340 нм, не менее Hg 334 нм Фасовка не менее: 125 мл (5x20 мл+1x25 мл) | наб | 7 |
| 12 | Гамма-глутамил-трансфераза |  | Метод: Колориметрический, кинетический, λ=405 нм (400-420) нм; Состав: R1 (Трис – 100 ммоль/л (рН 8,25), глицилглицин – 100 ммоль/л); R2 (L-Гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид – 4 ммоль/л); Линейность от 2 до 1200 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка не менее: R1 5х20 мл, R2 1х25 мл | наб | 5 |
| 13 | Лактатдегидрогеназа |  | Метод: Кинетический, УФ, λ=340 нм ( 365- 334 нм); Состав: R1 (Фосфатный буфер – 50 ммоль/л (рН 7,5), пируват – 0,6 ммоль/л); R2 (Good’s буфер (рН 9,6), НАДН – 0,18 ммоль/л); Линейность от 5 до 1200 Е/л; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка не менее: R1 5х80 мл, R2 1х100 мл | наб | 6 |
| 14 | Мочевая кислота |  | Метод уриказный - ферментативный, конечная точка БИРЕАКТИВ Линейность не более 1190 мкмоль/л Стандарт 357 мкмоль/л 550 нм, Hg 546 нм Фасовка не менее: 5x80 мл Р1+1x100мл Р2 + 2x3 мл стандарт | наб | 6 |
| 15 | Тимоловая проба . |  | Состав набора: концентрированный раствор тимола 17 мл, калибровочный раствор I 11 мл, калибровочный раствор II 5 мл, Состав раствора тимола: буфер ТРИС 11 ммоль/л, малеиновая кислота 3,36 ммоль/л, тимол 6,66 ммоль/л, Состав калибровочного раствора I: серная кислота 2,5 моль/л, Состав калибровочного раствора II: барий хлористый 48 ммоль/л , Состав реакционной смеси: буфер ТРИС (pН 7,55 при температуре 25 0С) 0,16 ммоль/л, тимол 0,098 ммоль/л, Соотношение сыворотка : реакционная смесь 1:61. Не более 165 определений | шт. | 12 |
| 16 | С-Реактивный белок |  | 250 опред. при расходе не более 20 мкл. Диагностикум латексный для определения концентрации С-реактивго белка в сыворотке крови методом латекс-агглютинации.. Время анализа не более 2 мин. | наб | 5 |
| 17 | Антистрептолизин О |  | 250 опред. при расходе не более 20 мкл. Диагностикум латексный для определения концентрации антистрептолизина О в сыворотке крови методом латекс-агглютинации. Время анализа не более 2 мин. | наб | 5 |
| 18 | Ревматоидный фактор |  | 250 опред. при расходе не более 20 мкл. Диагностикум латексный для полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора жидкий Время анализа не более 2 мин | наб | 5 |
| 19 | Билирубин общий |  | Метод с 2,4-дихлоранилином, колориметрический, конечная точка БИРЕАКТИВ Линейность не более 510 мкмоль/л 546 (540-560) нм (3x100млР1+3x3млР2 +3x100мл Р3+1x1 мл стандарт) | наб | 20 |
| 20 | Билирубин прямой |  | Фотометрический колориметрический тест с 2, 4-дихлоранилином (ДХА), конечная точка; λ=546 нм, (540-560) нм; Состав: R1 (ЭДТА-Na2 – 0,1 ммоль/л, NaCl – 123 ммоль/л, Сульфаниловая кислота – 80 ммоль/л); R2 (2,4-Дихлорофенил-диазониевая соль – 0,1 ммоль/л, HCl – 153 ммоль/л, ЭДТА-Na2 – 0,1 ммоль/л); Линейность в диапазоне от 0,1 до 10 мг/дл (1,7-170 мкмоль/л); Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С; Фасовка не менее : R1 5х80мл, R 2 1х100 мл | наб | 10 |
| 21 | Хлориды |  | Метод с тиоцианатом ртути, колориметрический, конечная точка, МОНОРЕАКТИВ Линейность не более 130 ммоль/л Стандарт 100 ммоль/л 500 нм, Hg 546 нм Фасовка не менее :100 мл (1x100 мл Р+1x3 мл стандарт) | наб | 4 |
| 22 | Магний |  | Метод с ксилидиловым синим, колориметрический Конечная точка МОНОРЕАКТИВ Линейность не более 5 мг/дл Стандарт 2,0 мг/дл (0,82 ммоль/л) 520 нм, Hg 546 нм (увеличение поглощения) 628 нм, Hg 623 нм 570-650 нм (уменьшение поглощения) Фасвока не менее: 125 мл (5x25 мл+1x3 мл стандарт) | наб | 1 |
| 23 | Ферритин |  | Качественный экспресс-тест для определения человеческого ферритина в сыворотке, плазме или цельной крови – 60 тестов. Основан на комплексе антиген-антитело. Состав: Тестовые кассеты 20шт, одноразовые пласт. пипетки -20шт, разбавитель во фл - капельнице, 5 мл -1, буферизованный физ. р-р, детергент т азид натрия ( менее 0,1% ) -1 Поставка товара с соблюдением требований «холодовой цепи» | уп. | 1 |
| 24 | Набор реагентов для определения гемоглобина |  | Для количественного определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом не менее 1000 определений. Состав набора не менее : сухой трансформирующий реагент - 4 фл., калибровочный раствор гемиглобинцианида -1 ампула. Соответствует стандарту ВОЗ | наб. | 10 |
| 25 | Набор контрольных растворов гемоглобина |  | Для оценки суммарной ошибки определения гемоглобина. Растворы имитируют кровь человека. Состав набора не менее: 3 фл. очищенного раствора гемоглобина с концентрацией 80, 120 и 160 г/л. (3 фл.*3 мл), не менее 450 определений | наб | 5 |
| 26 | Набор реагентов для определения общего иммуноглобулина Е в сыворотке и плазме крови. |  | Двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ. Температура инкубации 37°С. Общее время инкубации не более 75 минут Диапазон выявления концентраций - 50-1000 МЕ/мл Чувствительность не более 6 МЕ/мл Состав: калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. 1*96 опр | наб | 20 |
| 27 | Набор реагентов для определения общего иммуноглобулина G в сыворотке и плазме крови. |  | Двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ. Температура инкубации 37°С. Общее время инкубации не более 70 минут Диапазон выявления концентраций - 0,5-25 г/л Чувствительность не более 0,12 Состав: Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. 1*96 опр | наб | 16 |
| 28 | Набор реагентов для определения общего иммуноглобулина М в сыворотке и плазме крови. |  | Двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ. Температура инкубации 37°С. Общее время инкубации не более 70 минут Диапазон выявления концентраций - 0,5-10 г/л Чувствительность не более 0,12 г/л Состав: Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. 1*96 опр | наб | 16 |
| 29 | Набор реагентов для определения общего иммуноглобулина А в сыворотке и плазме крови. |  | Двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ.Температура инкубации 37°С. Общее время инкубации не более 70 минут Диапазон выявления концентраций - 0,05-5 г/л Чувствительность не более 0,12 г/л Состав: Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет. 1*96 опр | наб | 15 |
|  | Итого |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

№ 03563000232120000104

ПРОЕКТ

- ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР

- БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №

На поставку реактивов

г. Пермь                                                                                                                                             «___» _______ 201__ г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника № 4», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице главного врача Чернышовой Ольги Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ с другой стороны, на основании решения Аукционной комиссии (протокол № ____________________ от «___» _____________ 2012 г.) по результатам  проведения открытого аукциона в электронной форме заключили гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее - договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства по поставке реактивов   (далее - товар), а ЗАКАЗЧИК обязуется  данный товар принять и оплатить.

1.2. Наименование, размер, характеристики, единица измерения, количество, цена за единицу и общая сумма предусматриваются в согласованной Сторонами спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего  договора.

2. ЦЕНА И УСЛОВИЕ ОПЛАТЫ

2.1. Цена договора  составляет _________________________________________ (_________________________________) рубль ___ копеек.

2.2. Цена включает в себя все налоги, таможенные сборы и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения.

2.3. ЗАКАЗЧИК оплачивает товары путем перечисления денежных средств со своего расчетного счета на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня выставления счет – фактуры, товарной накладной с отметкой материально – ответственного лица ЗАКАЗЧИКА о принятии товара, заверенной печатью.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

3.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать государственным стандартам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а по комплектности требованиям, указанным в прилагаемой к договору спецификации применительно к каждому из товаров.

3.2. ПОСТАВЩИК гарантирует качество товара в течение гарантийного срока, применительно к каждой позиции спецификации.

В подтверждение этого ПОСТАВЩИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы (инструкция по использованию, сертификат соответствия Госстандарта России (или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации), санитарно-эпидемиологическое заключение, регистрационное удостоверение МЗ РФ).

3.3. Срок годности товара на момент поставки ЗАКАЗЧИКУ должен составлять не менее 80% от срока годности, указанного производителем, относительно каждой единицы товара.

3.4.При обнаружении в поставляемых товарах скрытых недостатков, недостач или иных несоответствий условиям договора и спецификации при приемке, эксплуатации в период гарантийного срока ЗАКАЗЧИК не позднее 3 (трех) рабочих дней письменно уведомляет об этом ПОСТАВЩИКА.

После получения подобного уведомления ПОСТАВЩИК должен в течение 10 (десяти) дней исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

4. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

4.1.Товар поставляется в упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

4.2. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность от повреждений во время перевозки и с учетом длительного хранения.

- СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

5.1. Поставка первой партии осуществляется  11.01.2013г.

«Товар» поставляется равными партиями с 09.00 - 16.00 часов. (Обед -13.00-14.00 часов) Доставка производится, по предварительному согласованию с Заказчиком.  Товар, не соответствующий по качеству и комплектности требованиям, установленным в спецификации, не принимается ЗАКАЗЧИКОМ и считается не поставленным.

Окончание поставки: до 10.12.2013г.

5.2. ПОСТАВЩИК поставляет товар на склад ЗАКАЗЧИКА: г. Пермь,  ул. Маршала рыбалко,44

5.3. Покупатель принимает товар по количеству и качеству в соответствии с документацией, сопровождающей товар (товарная накладная, счет-фактура). При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товар, проверить его количество, качество, комплектность и соответствие иным условиям договора и спецификации, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ.

5.4. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставленного товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

5.5. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от ПОСТАВЩИКА к ЗАКАЗЧИКУ, является дата подписания товарной накладной.

5.6. Товар, не соответствующий по качеству и комплектности требованиям, установленным в спецификации, не принимается ЗАКАЗЧИКОМ и считается не поставленным.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости договора за каждый день просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части (недопоставка), уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости договора.

6.2.3. В случае поставки товара с нарушением требований, установленных п. 3.1 настоящего договора ПОСТАВЩИК несет ответственность в виде уплаты штрафа в размере 0,1% стоимости поставленного товара.

6.2.4. В случае просрочки поставки товара более чем на 5 (пять) рабочих дней, либо за отказ от поставки товара или недопоставки ЗАКАЗЧИК вправе поставить перед ПОСТАВЩИКОМ или судом вопрос о расторжении договора в связи с его неисполнением ПОСТАВЩИКОМ.

6.3. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного договором, ПОСТАВЩИК вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Договору, а именно: военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны незамедлительно направить  письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь  предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.

8.2. В случае не достижения взаимного согласия  все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 10 декабря 2013 года,  а  в  части  расчетов  -  до  их  полного  завершения.

9.3. К настоящему договору прилагается:

Приложение № 1 – Спецификация на поставку реактивов;

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| МБУЗ «Городская детская поликлиника № 4» 614113 г. Пермь, ул. М. Рыбалко,44 Тел/факс (342)282-98-59 ИНН / КПП 5908037727 / 590801001, БИК 045773001 р/с 40701810300003000001 Департамент финансов Администрации города Перми (МБУЗ «ГДП № 4», л/сч 11920002898) РКЦ Пермь. г. Пермь |  |
| Главный врач МБУЗ «ГДП № 4» ___________/ О. Е. Чернышова м.п. | ______________/ м.п. |

Приложение № 1

к договору № _____

от «       »                        2013г.

Спецификация на поставку

| № п/п | Наименование товара | Параметры и условия требований к товару | цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

ИТОГО

ЗАКАЗЧИК                                                                     ПОСТАВЩИК

МБУЗ «ГДП № 4»

__________ О. Е. Чернышова

Приложение № 3

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

№ 03563000232120000104

Обоснование начальной (максимальной) цены договора:

Начальная (максимальная) цена договора сформирована по результатам исследования рынка, проведенного по инициативе Заказчика, на основании представленных коммерческих предложений поставщиков. Расчет представлен в таблице.

| № | Наименование | Кол-во | Ед. | Цена поставщика 1 | Цена поставщика 2 | Цена поставщика 3 | Средняя цена | начальной (максимальной) цены договора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аланинаминотрансфераза (500 мл) | 11 | наб | 3 920,02 | 3 871,90 | 3 877,52 | 3890 | 46680 |
| 2 | Аспартатаминотрансфераза (500 мл) | 11 | наб | 3 917,82 | 3 869,73 | 3 875,35 | 3888 | 46656 |
| 3 | Глюкоза (1000мл) | 6 | наб | 2 085,08 | 2 045,83 | 2 057,06 | 2063 | 12378 |
| 4 | Общий белок (1000 мл) | 10 | наб | 450,05 | 426,99 | 438,22 | 438 | 4380 |
| 5 | Альбумин (100мл) | 3 | наб | 168,36 | 164,83 | 165,95 | 166 | 498 |
| 6 | Щелочная фосфатаза (500 мл) | 7 | наб | 3 675,02 | 3 627,47 | 3 634,21 | 3646 | 25522 |
| 7 | Мочевина (500мл) | 10 | наб | 2 372,37 | 2 339,58 | 2 345,20 | 2352 | 23520 |
| 8 | Мочевина КТ (600мл) | 10 | наб | 786,85 | 767,89 | 774,63 | 776 | 7760 |
| 9 | Креатинин ( 500 мл) | 10 | наб | 1 775,20 | 1 746,46 | 1 753,20 | 1758 | 17580 |
| 10 | Креатинкиназа (125 мл),общ. | 12 | наб | 3 451,21 | 3 413,32 | 3 415,57 | 3427 | 41124 |
| 11 | Креатинкиназа (125 мл) МВ | 7 | наб | 3 692,41 | 3 652,13 | 3 654,38 | 3666 | 25662 |
| 12 | Гамма-глутамил-трансфераза (125 мл) | 5 | наб | 1 971,20 | 1 949,36 | 1 950,76 | 1957 | 9785 |
| 13 | Лактатдегидрогеназа(500 мл) | 6 | наб | 3 995,29 | 3 944,57 | 3 951,31 | 3964 | 23784 |
| 14 | Мочевая кислота (500мл) | 6 | наб | 2 681,86 | 2 644,14 | 2 650,88 | 2659 | 15954 |
| 15 | Тимоловая проба (165 опр.) | 12 | шт | 245,87 | 242,50 | 243,06 | 244 | 2928 |
| 16 | СРБ-латекс-тест( 250 опред). | 5 | наб | 1 097,08 | 1 082,50 | 1 084,75 | 1088 | 5440 |
| 17 | АСО-латекс-тест( 250 опред.) | 5 | наб | 1 097,08 | 1 082,50 | 1 084,75 | 1088 | 5440 |
| 18 | РФ-латекс-тест( 250 опред.) | 5 | наб | 930,43 | 917,50 | 919,75 | 923 | 4615 |
| 19 | Билирубин общий (600мл) | 20 | наб | 644,40 | 626,86 | 633,60 | 635 | 22225 |
| 20 | Билирубин прямой(500мл) | 10 | наб | 2 923,91 | 2 883,80 | 2 890,54 | 2899 | 57980 |
| 21 | Хлориды (100мл) | 4 | наб | 223,41 | 219,34 | 220,46 | 221 | 884 |
| 22 | Магний ( 125 мл) | 1 | наб | 1 467,95 | 1 449,69 | 1 451,94 | 1457 | 1457 |
| 23 | Ferritin Test (20 тест) | 1 | упак | 3 106,03 | 3 071,56 | 3 073,81 | 3084 | 15420 |
| 24 | Набор для определения гемоглобина( 1000 опр.) | 10 | наб | 257,97 | 251,69 | 253,94 | 255 | 2550 |
| 25 | Набор контрольных растворов гемоглобина ( 450 опр.) | 5 | наб | 161,07 | 158,54 | 159,10 | 160 | 960 |
| 26 | Ig Е Общий ИФА( 96 опр.) | 20 | наб | 1 590,27 | 1 570,80 | 1 573,05 | 1578 | 31560 |
| 27 | Ig G Общий ИФА(96 опр.) | 16 | наб | 2 270,57 | 2 244,00 | 2 246,47 | 2254 | 38318 |
| 28 | Ig М Общий ИФА(96 опр.) | 16 | наб | 2 270,20 | 2 244,00 | 2 246,25 | 2253 | 38301 |
| 29 | Ig А Общий ИФА(96 опр.) | 15 | наб | 2 270,20 | 2 244,00 | 2 246,25 | 2253 | 33795 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 499860,00 |