Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «14» декабря  2012 года № 69

Техническое задание

на оказание услуг по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда в МБУЗ «Городская клиническая поликлиника №4»

- ЦЕЛЬ:

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда на основании:

- ст.212 Трудового кодекса Российской Федерации

-  Приказа Министерства здравоохранения и социального развития от 26.04.2011 г. №342н «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»

- Р2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда», утвержденном Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005;

- СанПиНа 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»  в структурных подразделениях МБУЗ  «ГКП № 4»:

- Поликлиника № 5 по адресу: ул.Екатериниская,224

Общее количество рабочих мест, подлежащих аттестации по условиям труда в МБУЗ «ГКП № 4» - 86 рабочих мест.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

2.1. Исполнитель должен иметь документы, подтверждающие свою правомочность на проведение аттестации рабочих мест по условиям труда на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.04.2011 г. №342н «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»:

- уведомление о включении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда (регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, дата внесения в реестр) на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития №205н от 01.04.2010 г. «Об утверждении перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация, и правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда»;

Перед оказанием услуг Исполнитель обязан предоставить:

- копию аттестата аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории);

- копию области аккредитации испытательной лаборатории с указанием измеряемых факторов;

- копию уведомления о включении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда

2.2. Исполнитель обязан выполнить комплекс услуг в соответствии с действующими нормативными документами и с соблюдением правил охраны труда:

- оценка соответствия условий труда гигиеническим нормативам;

- оценка травмобезопасности рабочих мест;

- оценка тяжести трудового процесса;

- оценка напряженности трудового процесса;

- оценка обеспеченности работников спецодеждой, спецобувью и др. СИЗ;

- комплексная оценка состояния условий труда на рабочем месте.

2.3. Исполнитель обязан предоставить Заказчику после завершения оказания услуг перечень следующей документации:

- Перечень рабочих мест, подлежащих аттестации  по условиям труда с указанием производственных факторов подлежащих оценке;

- Карты аттестации рабочих мест по условиям труда на каждое рабочее место (86 карт);

- Протоколы лабораторных измерений производственных факторов на каждое рабочее место, а именно:

- протоколы замеров микроклимата ( 86 холодный период и 86 теплый период);

- протоколы замеров освещенности (86 протоколов);

-протоколы оценки химических факторов;

- протоколы замеров электромагнитных полей на каждое рабочее место, имеющее ПЭВМ;

- протокол замеров ультразвука;

- Протоколы оценки условий труда по показателям тяжести трудового процесса на каждое  рабочее место ( 86 протоколов);

- Протоколы оценки условий труда по показателям  напряженности трудового процесса на каждое рабочее место (86 протоколов);

- Протоколы оценки травмобезопасности рабочих мест на каждое рабочее место (86 протоколов);

- Протоколы оценки обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) на каждое рабочее место (86 протоколов);

- Ведомость рабочих мест подразделений Заказчика и результатов их аттестации по условиям труда;

- Сводную ведомость рабочих мест Заказчика и результатов их аттестации по условиям труда;

- Сводную таблицу компенсаций за работу с вредными и опасными условиями труда;

- Заключение государственной экспертизы материалов аттестации рабочих мест по условиям труда о соответствии проведенной аттестации требований нормативных документов;

- Информацию об аттестующей организации;

- Проект план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации.

Все материалы представляются в письменном виде и на электронном носителе.

- ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:

3.1. Аттестацию рабочих мест по условиям труда в структурных подразделениях МБУЗ «ГКП №  4» выполнить аттестующей организацией. При оказании услуг необходимо соблюдать режимные требования, установленные в поликлинике.

3.2. Исполнитель оказывает услугу в соответствии с этапами (Приложение №1 к настоящему техническому заданию).

3.3. Заказчик осуществляет контроль за ходом оказания услуг, в соответствии с этапами (Приложение №1 к настоящему техническому заданию).

3.4. По окончании выполнения каждого этапа выполнения услуги Стороны подписывают акт сдачи-приемки услуги на данном этапе. Заказчик приступает к выполнению услуги на следующем этапе только после подписания Заказчиком акт сдачи-приемки услуги на предыдущем этапе.

3.5. Заказчик предоставляет Исполнителю необходимый комплект документов для проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в соответствии с требованиями нормативных, правовых и локальных нормативных актов.

3.6. Исполнителю при оказании услуг по требованию Заказчика необходимо предоставлять исполнительную документацию, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и паспорта завода-изготовителя на используемое оборудование.

3.7. Сдача-приёмка оказания услуг осуществляется по актам сдачи-приёмки услуг (поэтапно) с комплектом документации, предусмотренном в техническом задании – п.2.3, который подписывается полномочными представителями Исполнителя и Заказчика.

3.8. Исполнитель обязан предоставить Заказчику результаты государственной экспертизы материалов аттестации рабочих мест по условиям труда. Государственную экспертизу Исполнитель должен провести в Министерстве промышленности, инноваций и науки Пермского края.

3.9. Местом оказания услуг является:

- Поликлиника № 5 (ул.Екатериниская,224)

3.10.Срок оказания услуг по аттестации рабочих мест по условиям труда:

Начало - с даты заключения Договора.

Окончание –  30.06.2013г.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:

4.1. Участник размещения заказа полностью освобождает Заказчика от ответственности за любые увечья, травмы (в том числе повлекшие смерть), ущерб или повреждения имущества, любые другие потери, издержки и расходы, которые могут иметь место у участника размещения заказа или его полномочного представителя во время оказания услуг по аттестации рабочих мест по условиям труда.

4.2. Ответственность за безопасную организацию оказания услуг по аттестации рабочих мест по условиям труда и соблюдение требований безопасности возлагается на Исполнителя.

4.3. Для отдельных видов услуг Исполнителем могут привлекаться субподрядные организации, имеющие соответствующие аккредитации.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Календарный план

оказания услуг по аттестации рабочих мест по условиям труда

| Наименование работ | подразделения | Продолжительность работ |
| --- | --- | --- |
| 1 этап Составление перечня рабочих мест, подлежащих аттестации. | - Поликлиника № 5 | Двадцать календарных дней с момента заключения договора |
| 2 этап -Оценка травмобезопасности рабочих мест. -Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты. -Измерение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны. -Измерение параметров микроклимата в теплый период года. | - Поликлиника № 5 | два месяца с момента заключения договора |
| 3 этап. -Измерение и оценка показателей тяжести и напряженности трудового процесса. -Измерение освещённости (уровень искусственной и естественной (КЭО) освещенности, коэффициент пульсации ) - Измерение электромагнитных полей ПЭВМ, - Измерение параметров микроклимат в холодный период года. - Измерение ультразвука | - Поликлиника № 5 . | два месяца с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг по 2 этапу. |
| 4 этап. -Общая оценка условий труда на рабочих местах. -Оформление карт аттестации рабочих мест. - получение заключения государственной экспертизы - сдача материалов аттестации рабочих мест Заказчику в соответствии с п.2.3 настоящего технического задания | - Поликлиника № 5 | Один месяц с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг по 3 этапу. |
| 5 этап. -Утверждение материалов аттестации рабочих мест в соответствии с п.2.3 настоящего технического задания аттестационной комиссией - подписание акта сдачи-приемки выполненной услуги по всем этапам | - Женская консультация № 1 - Женская консультация № 4 - Поликлиника № 2 - Поликлиника № 5 | Двадцать календарных дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг по 4 этапу. |