Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

на поставку перчаток анатомических

- Наименование, размер, количество товара:

| № п.п. | Наименование товара | Единица измерения | Размер | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | перчатки нитриловые неопудренные нестерильные | пара | S | 7 000 |
|  |  | пара | M | 16 000 |
|  |  | пара | L | 9 000 |
| 2 | перчатки медицинские смотровые стерильные | пара | S | 10 |
|  |  | пара | M | 15 |
|  |  | пара | L | 25 |

2. Требования к товару, параметры и условия требований к товару:

2.1. перчатки нитриловые неопудренные нестерильные

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Наличие, указать |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | Материал | синтетический нитрил без латекса |
|  | Поверхностная обработка для облегчения надевание перчаток | Неопудренная |
|  | Текстурированная, шероховатая поверхность | микротекстурирование на пальцах |
|  | Длина манжеты с окантовкой, мм. | не менее 240 и не более 250 |
|  | Неанатомическое строение | Наличие |
|  | Эластичность | Наличие |
|  | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |

2.2. перчатки медицинские смотровые стерильные

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Наличие, указать |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
|  | Материал | натуральный латекс |
|  | Поверхностная обработка для облегчения надевание перчаток | Неопудренная |
|  | Текстурированная, шероховатая поверхность в области ладони | Наличие |
|  | Длина манжеты с окантовкой, мм. | не менее 250 и не более 280 |
|  | Неанатомическое строение | Наличие |
|  | Толщина, мм. | Не менее 0,10 мм., Не более 0,18мм. |
|  | Стерилизация | гамма-лучи |
|  | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |