Утверждаю:

Директор МКУ УС

________/С.А.Селиванов/

### ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание

на разработку проектно-сметной документации на газификацию жилых домов по ул. Ореховая, ул. Ясеневая, ул. Кленовая, ул. Цветочная, ул. Бродовское кольцо, ул. Осенняя, ул. Зимняя, ул. Летняя, ул. Грибная, ул. Смородиновая, ул. Утренняя, 1-й Ромашковый пер., 2-й Ромашковый пер., ул. Пасечная, ул. Ландышевая в м/р Новобродовский г. Перми

| 1 | Основание для проведения работ | Постановление администрации города Перми от 26.10.2012 № 695 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Газификация в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2012-2017 годы», утвержденную постановлением администрации города Перми от 27.03.2012 № 32-П |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид строительства | Новое строительство |
| 3 | Линейный объект | Газопровод ориентировочной протяжённостью 12 000 м с возможностью газоснабжения жилых домов по ул. Ореховая, ул. Ясеневая, ул. Кленовая, ул. Цветочная, ул. Бродовское кольцо, ул. Осенняя, ул. Зимняя, ул. Летняя, ул. Грибная, ул. Смородиновая, ул. Утренняя, 1-й Ромашковый пер., 2-й Ромашковый пер., ул. Пасечная, ул. Ландышевая в м/р Новобродовский г. Перми |
| 4 | Заказчик | ###### Муниципальное казённое учреждение «Управление строительства города Перми» |
| 5 | Материалы, предоставляемые Заказчиком | Доверенность на право получения собственными силами и за счёт собственных средств документов, необходимых для производства работ. |
| 6 | Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 7 | Основной перечень выполняемых работ | - Получение и оформление данных для проектирования линейного объекта: - Сбор сведений о газифицированных объектах - Выполнение расчёта нагрузок - Предварительное определение Подрядчиком совместно с эксплуатирующей организацией точек возможного присоединения к существующим газовым сетям. - Подготовка Подрядчиком писем-запросов и других сопроводительных материалов в эксплуатирующую организацию и другие заинтересованные организации на получение технических условий. - Разработка проекта схемы прокладки линейного объекта с нанесением на топографическую основу и согласование с Заказчиком, эксплуатирующей организацией, выдавшей технические условия. - Подготовка материалов для Акта выбора земельного участка: - Подготовка материалов для приложения к Акту выбора земельного участка. - Получение Акта выбора земельного участка в ДЗО. - Разработка схемы размещения земельного участка на кадастровом плане (карте) территории, согласование и утверждение в ДЗО, ДГА. - Проведение кадастрового учёта земельного участка: - Подготовка межевого плана. - Согласование межевого плана со смежными землепользователями. - Постановка земельного участка на кадастровый учёт в органы кадастрового учёта на основании доверенности, выданной Заказчиком. - Получение кадастрового паспорта земельного участка и кадастровых выписок в органах кадастрового учёта на основании доверенности, выданной Заказчиком. - Разработка проекта планировки территории в границах земельного участка под строительство газопровода. - Выполнение инженерных изысканий: - Выполнение инженерно-геодезических изысканий в объёме необходимом для подготовки проектной документации. - Выполнение инженерно-геологических изысканий в объёме необходимом для подготовки проектной документации. - Подготовка проектной документации: - Подготовка проектной документации в объёме, согласно требованиям Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г., достаточном для прохождения экспертизы и получения разрешения для строительства. - Подготовка декларации пожарной безопасности. - Согласование проектной документации с Заказчиком, эксплуатирующей организацией, выдавшей технические условия. - Сводный сметный расчёт выполнить в базовых ценах 2001 года с пересчётом в текущие цены. Разработку сметной документации осуществлять с применением ФЕР (в редакции 2009 года). - Подготовка пакета документов для проведения государственной экспертизы: - Подготовка пакета документов для проведения государственной экспертизы. - Сдача пакета документов на государственную экспертизу от имени Заказчика на основании доверенности, выданной Заказчиком. - Получение результатов государственной экспертизы от имени Заказчика на основании доверенности, выданной Заказчиком. - Утверждение проектной документации у Заказчика: - Направление на утверждение Заказчику проектной документации проводится после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. - Подготовка рабочей документации. - Утверждение рабочей документации у Заказчика. - Согласование проектно-сметной документации со смежными организациями. - Согласование проектно-сметной документации с районной администрацией. - Сдача работ Заказчику. |
| 8 | Требования к результатам работ | ##### Передача Заказчику согласованной проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, и иных материалов осуществляется на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах на электронном носителе. |
| 9 | Гарантийные обязательства | Гарантийные обязательства на разработанную Подрядчиком проектную документацию не менее 36 месяцев с момента передачи проектной документации Заказчику по акту приема-передачи работ. |
| 10 | Дополнительные требования и рекомендации | Проектирование вести с учетом охранных зон существующих коммуникаций. Применять современные материалы и оборудование, обеспечивающие технологическую и экологическую безопасность, энергетическую эффективность при эксплуатации проектируемых объектов. |

Разработала:                                                                                                        С.П.Серикова

Проверил:                                                                                                            Н.В. Абашев

Главный инженер МКУ УС                                                                                  В.В.Баранов