УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального казенного учреждения «Благоустройство

Дзержинского района»

_______________ / Д.К. Галиханов/

«____» _________ 2013 г

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт на

«Выполнение работ по содержанию бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения в Дзержинском районе города Перми в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2016 гг» на 2013 год»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» |
| Место нахождения |  | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Почтовый адрес |  | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Адрес электронной почты |  | mbu-bdr@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342)238-29-90 |
| Контактное лицо |  | Бурмасова Надежда Петровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона в электронной форме |  | Открытый аукцион в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на «Выполнение работ по содержанию бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения в Дзержинском районе города Перми в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2016 гг» на 2013 год». |
| Предмет муниципального контракта |  | Выполнение работ по содержанию бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения в Дзержинском районе города Перми в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2016 гг» на 2013 год. |
| Начальная (максимальная) цена муниципального контракта |  | 408 156 (Четыреста восемь тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 37 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта |  | Расчет стоимости работ (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Объем выполняемых работ |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании и расчете стоимости (Приложение №1 к документации об аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием и расчетом стоимости работ – приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Товар (работы, услуги) должен (должны) быть поставлен (выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), если иное не предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район (в соответствии с требованиями Технического задания). Срок начала выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта. Срок окончания выполнения работ: 20 декабря 2013. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, акты приемки выполненных работ, акты оценки качества работы, журнал производства работ, счет-фактуры, предоставляемые Заказчику. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры. Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую расчёту стоимости работ заказчика. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в расчете заказчика, являющимся приложением к документации об аукционе в электронной форме и муниципальному контракту, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене муниципального контракта 1 000 000 рублей и цене муниципального контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком муниципальном контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми, в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2016 гг». |
| Порядок формирования цены муниципального контракта |  | Цена муниципального контракта включает в себя: все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.). Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате муниципального контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит их двух частей: |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
| При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения муниципального контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 5 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет: 20 407 рублей 82 копейки. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 21.01.2013 09-00 ч (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 22.01.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 25.01.2013 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: составляет 10% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 40 815 рублей 64 копеек. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта муниципального контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект муниципального контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения муниципального контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара Заказчика; 3. Ссылка на решение аукционной комиссии и муниципальный контракт; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по муниципальному контракту; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 10 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания гарантийного срока, предусмотренного муниципальным контрактом. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Дзержинского района», л/с 04934018343). ИНН; 5903089626. КПП; 590301001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___ Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 3.. Заказчик возвращает перечисленную суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, вместе с окончательной оплатой за оказанные услуги в течение месяца после полного окончания оказания услуг (включая устранение замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков). |
| - VIII. Заключение контракта |  |  |
| Порядок заключения контракта |  | - Контракт заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В контракт включается цена контракта, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт или иной участник, с которым заключается контракт, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения контракта в сроки, предусмотренные для подписания контракта участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить контракт производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Дзержинского района», л/с 04934018343). ИНН; 5903089626. КПП; 590301001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Оплата права заключить контракт, извещение от 00.00.201_ № _. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения в Дзержинском районе города Перми в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2016 гг» на 2013 год.

Технические требования к выполнению работ.

- Содержание пожарных водоёмов подразумевает под собой проведение следующих видов работ. В летний период - очистка от поросли подъездов к пожарным водоёмам, сбор твердых коммунальных отходов (отходов несортированных, строительного мусора и др.) и прочих коммунальных отходов; их вывоз (транспортировку) на полигон ТБО. В зимний период - расширение подъездов к пожарным водоёмам, сбор твёрдых коммунальных отходов (отходов несортированных, строительного мусора и др.) и прочих коммунальных отходов; их вывоз (транспортировку) на полигон ТБО.

- При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной (ГОСТ, СНиП и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

- В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

- Заказчик в праве в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

- Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора и снега.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения в Дзержинском районе города Перми в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2016 гг» на 2013 год.

Для МКУ «Благоустройство Дзержинского района»

| № пп | Адрес объекта | Объем (кв. м3) | Уборка снега с подходов и заборной горловины (кв.м.) | Уборка мусора с территории пожарного водоема (кв.м.) | Кошение травы с территории водоемов (кв.м.) | Вырубка кустарника (разовая) | Восстановление ограждения из металлической сетки (м) | Установка, восстановление деревянной пирамиды (шт.) | Покраска пирамиды (1 раз в год) | Установка указателя (ед.) | Долив воды в резервуары пожарных водоемов (куб.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обследование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Пригородная, 26 | 5,1 | 16 | 16 | 55 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | пр. Парковый, 24 | 60 | 120 | 120 | 100 | - | 10 | - | 1 | 1 | - |
| 3 | ул. Маяковского-Красина | 11,5 | 36 | 36 | 60 | - | - | - | 1 | - | - |
| 4 | ул. Костычева, 34 | 150 | 38 | 38 | - | - | 10 | - | 1 | 1 | - |
| 5 | ул. Докучаева, 37 | 50 | 30 | 30 | 50 | - | - | - | 1 | - | 50 |
| 6 | ул. Генерала Наумова, 5 | 200 | 45 | 45 | 150 | - | - | - | - | 1 | - |
| Необследованные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Красина, 38 | 120 | - | - | - | - | - | 1/0,1 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | ул. Подлесная, 43 б | 60 | 85 | 85 | 50 | 10 | - | 1/0,1 | 1 | 1 | - |
| 9 | ул. Подлесная, 47 в | 120 | 250 | 250 | 110 | 20 | - | - | 1 | - | - |
| 10 | ул. Спортивная, 17 | 50 | 90 | 90 | 66 | 10 | - | 1/0,1 | 1 | 1 | - |
| 11 | ул. Столбовая, 49 | 100 | 85 | 85 | 46 | - | - | 1/0,1 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | ул. 3-я Водопроводная, 5 | 90 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 10 |
| 13 | ш. Космонавтов, 65 | 600 | - | - | - | - | - | 1/0,1 | 1 | - | - |
| 14 | ул. Красноводская, 6 | 50 | 30 | 30 | 50 | - | - | 1/0,1 | 1 | 1 | - |
| 15 | ул. Машинистов, 45 | 25 | 50 | 50 | 60 | - | - | 1/0,1 | 1 | - | - |
|  | Итого | 1691,6 | 875 | 875 | 747 | 48 | 20 | 7 | 13 | 8 | 72 |

Содержание пожарных водоёмов

Перечень и состав работ по содержанию пожарных водоёмов на 2013 г.

№ п/п; Наименование работ; Объём. Летний период (15.04.2013 г. по 14.10.2013 г.):. 1; Уборка мусора с территории пожарного водоема (1 раз в 22 дня); 875 м2. 2; Уборка территории от случайного мусора (1 раз в 7 дней); 875 м2. 3; Кошение травы с территории пожарного водоема (4 раза); 747м2. 4; Вырубка кустарника (2 раза); 48 м2. 5; Восстановление ограждения из металлической сетки; 20 м2. 6; Установка деревянной пирамиды; 7 шт.. 7; Покраска пирамиды (1 раз в год); 13 шт.. 8; Установка указателя; 8 ед.. 9; Долив воды в резервуары пожарных водоемов; 72 м3. 10; Вывоз мусора; 97т. 11; Расчистка подъездов к пожарным водоемам (1 раз в 26 дней); 301,5 п.м. Зимний период (с момента заключения муниципального контракта по 14.04.2013 г. и с 15.10.2013 г. по 20.12.2013 г.):. 1; Уборка мусора с территории пожарного водоема (1 раз в 7 дней); 875 м2. 2; Расширение подъездов к пожарным водоемам автогрейдером (1 раз в 7 дней); 875 м2. 3; Уборка территории от снега толщиной свыше 2 см в валы и кучи (1 раз в 7 дней); 875 м2. 4; Уборка уплотненного снега (1 раз в 13 дней); 875 м2. 5; Очистка от снега и наледи заборных горловин (1 раз в 7 дней); 15 шт.. 6; Вывоз снега; 93,1 т.. 7; Вывозка мусора; 79 т..

Рис.1. Табличка «Пожарный водоисточник»  400x400 мм (цвет красный)

Установка табличек «пожарный пирс» подразумевает под собой следующие виды работ:

| № п/п | Наименование работ | Объём |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бурение лунки, глубиной 1 м | 8 шт. |
| 2 | Установка металлической стойки (d=76мм) под табличку | 8 шт. |
| 3 | Бетонирование основания стойки | 1,45 м3 |
| 4 | Крепеж таблички к стойке | 8 шт. |

Приложение № 1

к техническому заданию

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

| на выполнение работ по содержанию бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории г.Перми на 2010-2016 гг." на 2013г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Летний период с 15.04.13 по 14.10.13 (183 сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операции | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уборка территории от мусора | 1000м2 | 0,875 | 22008,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уборка территории от случайного мусора | 1000м2 | 0,875 | 7648,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расчистка площади от кустарника и поросли | 1м2 | 48 | 1108,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Выкашивание газонов | 1м2 | 747 | 9322,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Восстановление ограждения из металлической сетки | 1м2 | 20 | 6483,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка стойки с табличкой "ПВ" | 1 шт | 8 | 27134,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка деревянной пирамиды | 1 шт | 7 | 8355,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Покраска пирамиды | 1шт | 13 | 2990,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Долив воды в резервуары | 1 м3 | 72 | 29651,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Расчистка подъездов к водоемам (механизированная) | 1000 м | 0,3015 | 871,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Вывоз мусора | 1т | 97 | 44739,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  | 160 313,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний период с момента заключения муниципального контракта по 14.04.13 и с 15.10.13 по 20.12.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операции | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уборка территории от случайного мусора | 1000м2 | 0,875 | 6798,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расширение подъездов к пожарным водоемам (автогрейдером) | 1000м2 | 0,875 | 573,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уборка территории от снега толщиной свыше 2см в валы и кучи | 1000м2 | 0,875 | 79668,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уборка уплотненного снега | 1000 м2 | 0,875 | 85818,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Очистка от снега и наледи заборных горловин | 1 шт | 15 | 10926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Вывоз мусора | 1т | 79 | 36437,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Вывоз снега | 1т | 93,1 | 27620,908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  | 247 842,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 408 156,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для обоснования расчета стоимости использовались следующие нормативные документы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонтом жилищного фонда МДК 2-02.01( 2.2.1.20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства. Часть 1. Рекомендации по нормированию труда работников предприятий по эксплуатиции дорожного, зеленого хозяйства и санитарной очистке городов (утв. приказом МИНСТРОЯ РФ от 06.12.1994 N 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ежеквартальный бюллетень (4кв.2012г) регионального центра по ценообразованию в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительстве НП "Строители Урала" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Письмо №6056-ИП/08 от 17.03.2011г. (в редакции Минрегиона РФ от 09.06.2011 №15127-ИП/08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "О нормативах накладных расходов и сметной прибыли по строительным, монтажным, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонтно-строительным и пусконаладочным работам" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к документации об аукционе

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Выполнение работ по содержанию бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения в Дзержинском районе города Перми в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2016 гг» на 2013 год.

г. Пермь                                                                                                                        «__» _______ 2013 г

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Галиханова Дмитрия Кадировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________, действующего на основании ______, с другой стороны,  заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

- Предмет муниципального контракта

1.1. На основании приказа директора учреждения от «__» ______ 2013 г  № __ «О размещении муниципального заказа» и решения аукционной комиссии (протокол от «__» _______ 2013 г №______), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по настоящему муниципальному контракту по содержанию бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения в Дзержинском районе города Перми в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2016 гг» на 2013 год, согласно техническому заданию (Приложение № 1 к муниципальному контракту).

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему муниципальному контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему муниципальному контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение №1 – техническое задание на выполнение работ по содержанию бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения в Дзержинском районе города Перми в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2016 гг» на 2013 год;

- Приложение №2 – расчет стоимости на выполнение работ по содержанию бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения в Дзержинском районе города Перми в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2016 гг» на 2013 год;

- Приложение №3 – оценка качества выполняемых работ по содержанию бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения в Дзержинском районе города Перми в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2016 гг» на 2013 год;

- Приложение №4 – перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ;

- Приложение №5 – приказ о назначении ответственного представителя (Предоставляется подрядчиком при заключении муниципального контракта);

- Приложение №6 – график помесячной разбивки выполняемых объемов работ (Предоставляется подрядчиком при заключении муниципального контракта);

- Приложение №7 – форма предписания.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов.

1.3. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему муниципальному контракту лично, иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами.

2. Сроки действия муниципального контракта

2.1. Срок действия муниципального контракта: с момента заключения настоящего муниципального контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 20 декабря 2013 года.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1 Общая стоимость работ, подлежащих выполнению, составляет_____, без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении настоящего муниципального контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.).

3.3. Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, акты приемки выполненных работ, акты оценки качества работы, журнал производства работ, счет-фактуры, предоставляемые Заказчику.

3.4. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в муниципальном контракте (Приложение №3 к муниципальному контракту).

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры.

3.6. Стоимость выполняемых работ подлежит изменению в связи с неоказанием (некачественным выполнением) работ и последующим применением санкций, предусмотренных разделом 7 настоящего муниципального контракта, а также в случае изменения бюджета.

3.7. Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента, с учетом п. 3.6. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены договора на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика и составляет _____.

3.8. Работы по настоящему муниципальному контракту финансируются из городского бюджета по долгосрочной целевой программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2016 гг».

3.9. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого муниципального контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой муниципального контракта.

3.10. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком муниципальном контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего муниципального контракта, в том числе требованиям по качеству работ, а также требованиям по технологии и материалам, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объемов работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

4.2.1. требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

4.2.2. снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим муниципальным контрактом.

4.3. В случае несоответствия выполняемых объемов работ требованиям технического задания, а также действующей нормативной документации работы не принимаются.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего муниципального контракта, при соблюдении требований технической документации обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего муниципального контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ и до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему муниципальному контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, другие документы для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего муниципального контракта.

5.7. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование Объекта с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя районной администрации, других специалистов.

5.8. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.9. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.10. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему муниципальному контракту своими силами без привлечения субподрядной организации.

5.11. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Заказчик обязан производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего муниципального контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению Подрядчиком и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные актов контрольных проверок служат основанием для применения санкций в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

6.9. Заказчик имеет право приостановить работы по муниципальному контракту в случае выполнения работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также в случае решения администрации района о приостановке работ в отношении объекта.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему муниципальному контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего муниципального контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации.

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему муниципальному контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему муниципальному контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.4.1. За просрочку сроков выполнения работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ по муниципальному контракту за каждый день просрочки.

7.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего муниципального контракта за каждый день просрочки.

7.4.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.5. настоящего муниципального контракта.

8. Действие и прекращение действия муниципального контракта

8.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон, а также, по соглашению Сторон, в 3 (Трёх) экземплярах на бумажном носителе.

8.2. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по муниципальному контракту.

8.3. Настоящий муниципальный контракт может быть расторгнут в случае неисполнения Подрядчиком двух или более предписаний, с учетом п. 8.5.

8.4. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.5. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей цены работ,  указанной в п.3.1 настоящего муниципального контракта.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему муниципальному контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего муниципального контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров. В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему муниципальному контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему муниципальному контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

11.1. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда при вине Подрядчика, обеспечение исполнения муниципального контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                             	Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» 614087, г. Пермь, ул. Рабочая, 19 тел.: (342)238-30-30 Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МКУ «Благоустройство Дзержинского района» л/с 02934018343) ИНН 5903089626 КПП 590301001 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор ________________ Д.К. Галиханов м.п. | Директор ________________ м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ __ от _____ 2013 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения в Дзержинском районе города Перми в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2016 гг» на 2013 год.

Технические требования к выполнению работ.

- Содержание пожарных водоёмов подразумевает под собой проведение следующих видов работ. В летний период - очистка от поросли подъездов к пожарным водоёмам, сбор твердых коммунальных отходов (отходов несортированных, строительного мусора и др.) и прочих коммунальных отходов; их вывоз (транспортировку) на полигон ТБО. В зимний период - расширение подъездов к пожарным водоёмам, сбор твёрдых коммунальных отходов (отходов несортированных, строительного мусора и др.) и прочих коммунальных отходов; их вывоз (транспортировку) на полигон ТБО.

- При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной (ГОСТ, СНиП и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

- В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

- Заказчик в праве в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

- Выполненные работы предъявляются заказчику по факту вывезенного мусора и снега.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения в Дзержинском районе города Перми в рамках долгосрочной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2016 гг» на 2013 год.

Для МКУ «Благоустройство Дзержинского района»

| № пп | Адрес объекта | Объем (кв. м3) | Уборка снега с подходов и заборной горловины (кв.м.) | Уборка мусора с территории пожарного водоема (кв.м.) | Кошение травы с территории водоемов (кв.м.) | Вырубка кустарника (разовая) | Восстановление ограждения из металлической сетки (м) | Установка, восстановление деревянной пирамиды (шт.) | Покраска пирамиды (1 раз в год) | Установка указателя (ед.) | Долив воды в резервуары пожарных водоемов (куб.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обследование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Пригородная, 26 | 5,1 | 16 | 16 | 55 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | пр. Парковый, 24 | 60 | 120 | 120 | 100 | - | 10 | - | 1 | 1 | - |
| 3 | ул. Маяковского-Красина | 11,5 | 36 | 36 | 60 | - | - | - | 1 | - | - |
| 4 | ул. Костычева, 34 | 150 | 38 | 38 | - | - | 10 | - | 1 | 1 | - |
| 5 | ул. Докучаева, 37 | 50 | 30 | 30 | 50 | - | - | - | 1 | - | 50 |
| 6 | ул. Генерала Наумова, 5 | 200 | 45 | 45 | 150 | - | - | - | - | 1 | - |
| Необследованные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Красина, 38 | 120 | - | - | - | - | - | 1/0,1 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | ул. Подлесная, 43 б | 60 | 85 | 85 | 50 | 10 | - | 1/0,1 | 1 | 1 | - |
| 9 | ул. Подлесная, 47 в | 120 | 250 | 250 | 110 | 20 | - | - | 1 | - | - |
| 10 | ул. Спортивная, 17 | 50 | 90 | 90 | 66 | 10 | - | 1/0,1 | 1 | 1 | - |
| 11 | ул. Столбовая, 49 | 100 | 85 | 85 | 46 | - | - | 1/0,1 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | ул. 3-я Водопроводная, 5 | 90 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 10 |
| 13 | ш. Космонавтов, 65 | 600 | - | - | - | - | - | 1/0,1 | 1 | - | - |
| 14 | ул. Красноводская, 6 | 50 | 30 | 30 | 50 | - | - | 1/0,1 | 1 | 1 | - |
| 15 | ул. Машинистов, 45 | 25 | 50 | 50 | 60 | - | - | 1/0,1 | 1 | - | - |
|  | Итого | 1691,6 | 875 | 875 | 747 | 48 | 20 | 7 | 13 | 8 | 72 |

Содержание пожарных водоёмов

Перечень и состав работ по содержанию пожарных водоёмов на 2013 г.

№ п/п; Наименование работ; Объём. Летний период (15.04.2013 г. по 14.10.2013 г.):. 1; Уборка мусора с территории пожарного водоема (1 раз в 22 дня); 875 м2. 2; Уборка территории от случайного мусора (1 раз в 7 дней); 875 м2. 3; Кошение травы с территории пожарного водоема (4 раза); 747м2. 4; Вырубка кустарника (2 раза); 48 м2. 5; Восстановление ограждения из металлической сетки; 20 м2. 6; Установка деревянной пирамиды; 7 шт.. 7; Покраска пирамиды (1 раз в год); 13 шт.. 8; Установка указателя; 8 ед.. 9; Долив воды в резервуары пожарных водоемов; 72 м3. 10; Вывоз мусора; 97т. 11; Расчистка подъездов к пожарным водоемам (1 раз в 26 дней); 301,5 п.м. Зимний период (с момента заключения муниципального контракта по 14.04.2013 г. и с 15.10.2013 г. по 20.12.2013 г.):. 1; Уборка мусора с территории пожарного водоема (1 раз в 7 дней); 875 м2. 2; Расширение подъездов к пожарным водоемам автогрейдером (1 раз в 7 дней); 875 м2. 3; Уборка территории от снега толщиной свыше 2 см в валы и кучи (1 раз в 7 дней); 875 м2. 4; Уборка уплотненного снега (1 раз в 13 дней); 875 м2. 5; Очистка от снега и наледи заборных горловин (1 раз в 7 дней); 15 шт.. 6; Вывоз снега; 93,1 т.. 7; Вывозка мусора; 79 т..

Рис.1. Табличка «Пожарный водоисточник»  400x400 мм (цвет красный)

Установка табличек «пожарный пирс» подразумевает под собой следующие виды работ:

| № п/п | Наименование работ | Объём |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бурение лунки, глубиной 1 м | 8 шт. |
| 2 | Установка металлической стойки (d=76мм) под табличку | 8 шт. |
| 3 | Бетонирование основания стойки | 1,45 м3 |
| 4 | Крепеж таблички к стойке | 8 шт. |

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/                         Подрядчик ____________//

М.п.								М.п

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ __ от «__» _____ 2013 г

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

| на выполнение работ по содержанию бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории г.Перми на 2010-2016 гг." на 2013г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Летний период с 15.04.13 по 14.10.13 (183 сут) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операции | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уборка территории от мусора | 1000м2 | 0,875 | 22008,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уборка территории от случайного мусора | 1000м2 | 0,875 | 7648,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Расчистка площади от кустарника и поросли | 1м2 | 48 | 1108,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Выкашивание газонов | 1м2 | 747 | 9322,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Восстановление ограждения из металлической сетки | 1м2 | 20 | 6483,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка стойки с табличкой "ПВ" | 1 шт | 8 | 27134,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Установка деревянной пирамиды | 1 шт | 7 | 8355,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Покраска пирамиды | 1шт | 13 | 2990,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Долив воды в резервуары | 1 м3 | 72 | 29651,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Расчистка подъездов к водоемам (механизированная) | 1000 м | 0,3015 | 871,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Вывоз мусора | 1т | 97 | 44739,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  | 160 313,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимний период с момента заключения муниципального контракта по 14.04.13 и с 15.10.13 по 20.12.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование операции | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уборка территории от случайного мусора | 1000м2 | 0,875 | 6798,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расширение подъездов к пожарным водоемам (автогрейдером) | 1000м2 | 0,875 | 573,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уборка территории от снега толщиной свыше 2см в валы и кучи | 1000м2 | 0,875 | 79668,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уборка уплотненного снега | 1000 м2 | 0,875 | 85818,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Очистка от снега и наледи заборных горловин | 1 шт | 15 | 10926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Вывоз мусора | 1т | 79 | 36437,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Вывоз снега | 1т | 93,1 | 27620,908 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  | 247 842,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  | 408 156,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для обоснования расчета стоимости использовались следующие нормативные документы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонтом жилищного фонда МДК 2-02.01( 2.2.1.20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Рекомендации по нормированию труда работников предприятий внешнего благоустройства. Часть 1. Рекомендации по нормированию труда работников предприятий по эксплуатиции дорожного, зеленого хозяйства и санитарной очистке городов (утв. приказом МИНСТРОЯ РФ от 06.12.1994 N 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ежеквартальный бюллетень (4кв.2012г) регионального центра по ценообразованию в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительстве НП "Строители Урала" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Письмо №6056-ИП/08 от 17.03.2011г. (в редакции Минрегиона РФ от 09.06.2011 №15127-ИП/08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "О нормативах накладных расходов и сметной прибыли по строительным, монтажным, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонтно-строительным и пусконаладочным работам" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Понижающий коэффициент ____.

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ______.

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/                         Подрядчик ____________//

М.п.								М.п.

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ __ от «__» _____ 2013 г

Оценка качества выполняемых работ по содержанию бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории г.Перми на 2010-2016 гг." на 2013г.

Летнее содержание пожарных водоёмов

| № п/п | Критерии оценки | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мусор убран, поросль срезана с территории, прилегающей к пожарному водоему. Пожарный водоем в нормативном состоянии (нет сколов, трещин). Емкость заполнена водой. | 5 |
| 2 | Мусор не убран, поросль срезана с территории, прилегающей к пожарному водоему. Пожарный водоем в нормативном состоянии (нет сколов, трещин). Емкость заполнена водой. | 4 |
| 3 | Мусор не убран, поросль не срезана с территории, прилегающей к пожарному водоему. Пожарный водоем в нормативном состоянии (нет сколов, трещин). Емкость заполнена водой. | 3 |
| 4 | Мусор не убран, поросль не срезана с территории, прилегающей к пожарному водоему. Пожарный водоем в нормативном состоянии (нет сколов, трещин). Емкость не заполнена водой. | 2 |
| 5 | Мусор не убран, поросль не срезана с территории, прилегающей к пожарному водоему. Пожарный водоем в не нормативном состоянии (присутствуют сколы, трещины). Емкость не заполнена водой. | 1 |

Зимнее содержание пожарных водоёмов

| № п/п | Критерии оценки | Оценка (% снижения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подъезд полностью расширен (расчищен). Мусор отсутствует. | 5 |
| 2 | Подъезд полностью расширен (расчищен). Присутствует единичный мусор | 4 |
| 3 | Подъезд полностью расширен (расчищен). Мусор убран не в полном объеме. | 3 |
| 4 | Подъезд разбит, ямы, мусор. | 2 |

Не ведение журнала производства – работы не оплачиваются.

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик ____________//

М.п.								М.п.

Приложение № 4

К муниципальному контракту

№ __ от «__» _____ 2013 г

Перечень нормативных документов обязательных при выполнении работ

| 1 | СНиП III-10-75 |  | «Благоустройство территории» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ 7473-94 |  | Смеси бетонные. Технические условия |
| 3 | ГОСТ 25192-82 |  | Бетоны. Классификация и общие технические требования |
| 4 | ГОСТ 26633-91 |  | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия |
| 5 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 6 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 7 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| 8 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 9 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 10 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 11 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 12 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 13 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 14 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 15 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 16 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 17 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 18 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 19 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 20 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог |
| 22 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик ____________//

М.п.								М.п.

Приложение № 5

К муниципальному контракту

№ __ от «__» _____ 2013 г

Приказ о назначении ответственного представителя

Наименование организации

Подрядчика

ПРИКАЗ

__________ № ___________

/о назначении ответственного представителя/

В связи с началом производства работ на объекте _________________________________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производством на выполнение работ по ______________________________________________________ с правом подписи документации по исполнению муниципального контракта ____________________________________ (Ф.И.О., должность).

Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на _________________________ (Ф.И.О., должность)

Директор _________________________________________ (Фамилия, инициалы)

(подпись)

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№ __ от «__» _____ 2013 г

график помесячной разбивки выполняемых объемов работ

руб.

| Стоимость работ на 2013 год | 1 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 2 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 3 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 4 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь |

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик _____________//

МП							МП

Приложение № 7

к муниципальному контракту

№ __ от «__» _____ 2013 г

(форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ договора от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные недостатки и нарушения работ по _________, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий договора от ________ № _______, технической документации, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий договора __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/  Подрядчик _____________//

МП							МП

Приложение № 3

к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 20__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20__года заключили настоящий договор залога (далее – Договор залога) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет муниципального контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет  муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора залога

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора залога (далее – Договор залога), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 20__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор залога служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором залога.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора залога, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором залога на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 30 (Тридцати) календарных дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре залога, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего Договора залога.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в договоре.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор залога вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор залога составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором залога, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |