## Лист1
Приложение № 1
к документации об аукционе в электронной форме
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку реактивов для биохимических исследований
№ | Наименование товара | Характеристика | Ед. | Кол-во | Параметры и условия требований к товару
п/п |  | товара | измер | товара
1 | Набор для определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом, IFCC. | Состав набора: 1. Реагент 1, 2×200 мл. 2. Реагент 2, 1×100 мл. Чувствительность не более 7 U/l, коэффициент вариации не более 5%, длина волны (334, 340 или 365) нм, темп. инкубации 37 С (30 С, 25С), фотометрирование против воздуха. Срок годности не менее 1 год. Наличие ISO 9001 | набор | 8 | Указать
2 | Набор для определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом, IFCC | Состав набора: 1. Реагент 1, 2×200 мл. 2. Реагент 2, 1×100 мл. Чувствительность не более 7 U/l, коэффициент вариации не более 5%, длина волны (334, 340 или 365) нм. Срок годности не менее 1 год. Наличие ISO 9001. | набор | 8 | Указать
3 | Набор для определения активности альфа-амилазы в сыворотке (плазме) крови и моче оптимизированным энзиматическим кинетическим методом | Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 1×200 мл. 2. Реагент 2 - субстрат EPS, 5 ммоль/л, 1×50 мл. Чувствительность не более 40 U/l, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 405 нм, темп. инкубации 37 С (30 С, 25 С), фотометрирование против воды или рабочего реагента. Срок годности не менее 18 месяцев. Наличие ISO 9001. | набор | 5 | Указать
4 | Набор для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови биуретовым методом | Состав набора: 1. Реагент 1 - биуретовый реагент, концентрат 2×100 мл. 2. Реагент 2 - калибратор. Чувствительность не более 5 г/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 540 нм, темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. Срок годности не менее 18 месяцев. Наличие ISO 9001 | набор | 3 | Указать
5 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови | Процедура проведения анализа: | набор | 5 | Указать
-двухреагентная
Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С° до конца срока годности.
Состав набора:
-реагент для определения общего билирубина, 1 фл х 100 мл
-О-нитритный реагент,1 фл х 9 мл
-реагент для определения прямого билирубина, 1 фл х 100мл
-П-нитритный реагент, 1 фл х9 мл
Линейность в диапазоне, от 0 до 428 мкмоль/л
6 | Набор для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке и плазме крови оптимизированным энзиматическим кинетическим методом | Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 1×40 мл. 2. Реагент 2 - L-гамма-глутамил-3-карбокси-п-нитроанилид, 1×10 мл. Чувствительность не более 6 U/l, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 405 нм, темп. инкубации 37 С (30 С, 25 С), фотометрирование против воздуха или против рабочего реагента, разведенного водой в соотношении = 10/1. Срок годности не менее 18 месяцев. Наличие ISO 9001. | набор | 2 | Указать
7 | Набор для определения концентрации глюкозы в биологических жидкостях энзиматическим глюкозооксидазным колориметрическим методом без депротеинизации | Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент, 2×250 мл. 2. Реагент 2 - калибратор: глюкоза 10 ммоль/л. Чувствительность не более 0,5 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 505 нм (ФЭК - 490 нм), темп. инкубации 18-25 С (37 С), фотометрирование против холостой пробы. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Наличие ISO 9001. | набор | 1 | Указать
8 | Набор для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом, Nitro-PAPS, без депротеинизации | Состав набора: 1. Реагент 1 -2×95 мл. 2. Реагент 2 - 2×5мл. 3. Реагент 3 - калибратор: железо 30 мкмоль/л. Чувствительность не более 5 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 578 нм (ФЭК - 590 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. Срок годности не менее18 месяцев. Наличие ISO 9001. | набор | 4 | Указать
9 | Набор для определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови турбидиметрическим методом без депротеинизации | Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент, 2×50 мл. 2. Реагент 2 - калибратор: калий 5,0 ммоль/л. Чувствительность не более 1,0 ммоль/л, коэффициент вариации не более 10%, длина волны 578 нм (ФЭК - 590 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. Срок годности не менее 1 год. Наличие ISO 9001. | набор | 1 | Указать
10 | Набор для определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови унифиц. колор. методом с о-крезолфталеинкомплексоном | Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 100 мл. 2. Реагент 2 - хромоген, 100 мл. 3. Реагент 3 - калибратор: кальций 2,5 ммоль/л. Чувствительность не более 0,15 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 570 нм (ФЭК - 540 - 590 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. Срок годности 18 месяцев. Наличие ISO 9001. | набор | 12 | Указать
11 | Набор для определения общей активности креатинкиназы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим UV методом | Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 1×50 мл. 2. Реагент 2 - лиофилизат. Чувствительность не более 20 U/l, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 334, 340 или 365 нм, темп. инкубации 37 С (30 С, 25 С), фотометрирование против воздуха. Срок годности не менее 1 год. Наличие ISO 9001. | набор | 2 | Указать
12 | Набор для определения активности МВ изозима креатинкиназы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим иммунологическим амплифицированным методом | Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 1×50 мл. 2. Реагент 2 - лиофилизат. Чувствительность не более 4,5 U/l, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 334, 340 или 365 нм, темп. инкубации 37 С (30 С, 25 С), фотометрирование против воздуха. Срок годности не менее 1 год. Наличие ISO 9001. | набор | 2 | Указать
13 | Набор для определения концентрации мочевой кислоты в биологических жидкостях энзиматическим колориметрическим методом, уриказа-РАР | Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 2×50 мл. 2. Реагент 2 - лиофилизат. 3. Реагент 3 - калибратор. Чувствительность не более 40 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 520 нм (ФЭК - 490 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. Срок годности не менее 6 месяцев. Наличие ISO 9001. | набор | 3 | Указать
14 | Набор для определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови энзиматическим колориметрическим методом | Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 1×50 мл. 2. Реагент 2 - лиофилизат. 3. Реагент 3 - калибратор: триглицериды 2,85 ммоль/л. Чувствительность не более 0,25 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 505 нм (ФЭК - 490 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. Срок годности 18 месяцев. Наличие ISO 9001. Рабочий реагент стабилен не менее 6 месяцев. | набор | 6 | Указать
15 | Набор для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови оптимизированным кинетическим методом | Состав набора: 1. Реагент 1 - АМР буфер, 2×200 мл. 2. Реагент 2 - п-нитрофенилфосфат, 2×50 мл. Чувствительность не более 25 U/l, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 405 нм, темп. инкубации 37 С (30 С), фотометрирование против рабочего реагента. Срок годности не менее 1 год. Наличие ISO 9001. | набор | 7 | Указать
16 | Набор для определения концентрации общего холестерина в сыворотке и плазме крови энзиматическим колориметрическим методом | Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер,2×250 мл. 2. Реагент 2 - лиофилизат. 3. Реагент 3 - калибратор: холестерин 5,17 ммоль/л. Чувствительность не более 0,3 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 500 нм (ФЭК - 490 нм), темп. инкубации 18-25 С (37 С), фотометрирование против холостой пробы. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Наличие ISO 9001. Рабочий реагент стабилен не менее 6 месяцев. | набор | 5 | Указать
17 | Контрольный материал для рутинного контроля качества в клинической биохимии на основе сыворотки человека с аттестованными значениями в области нормы | Стабильность до разведения при при температуре 2-8 С° до конца срока годности.Стабильность после разведения при при температуре 2-8 С°, не менее 10 дней.Стабильность после разведения при при температуре -20 С°, не менее 90 дней. Аттестованных параметров не менее 64. Состав набора: лиофилизированный контрольный материал, 6 фл х 5 мл | набор | 16 | Указать
18 | Набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови | Количество определений не менее 40. Состав набора: -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, 4 фл х 2 мл. | уп | 5 | Указать
-лиофильно высушенная стандарт-плазма , 1 фл х 1 мл. Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3).
Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности. Линейность определения протромбинового времени от 12 до 110 с
19 | Набор реагентов для определения тромбинового времени свертывания в плазме крови | Количество определений не менее 50. Состав набора: -лиофильно высушеный тромбин (6-8 NIH), 4 фл | уп | 20 | Указать
-лиофильно высушенная стандарт-плазма , 1 фл Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности
20 | Набор реагентов для определения концентрации фибриногена по методу Клаусса в плазме крови | Количество определений не менее 30. Состав набора: -лиофильно высушеный тромбтин, 2 фл х150 ед. NIH -растворитель тромбина, 1 фл х 3,5 мл -лиофильно высушенная стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена, 1 фл х 1 мл. -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), 1 фл х 5 мл Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности | уп | 6 | Указать
21 | Референтная нормальная пулированная плазма | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С° до конца срока годности Стабильность рабочего раствора при температуре 18-25 С , не менее 3 часов | флакон | 25 | Указать
22 | Цитрат-натрия | Состав набора: -лимоннокислый натрий, трехзамещенный, 5,5-водный (на 50 мл 3,8% раствора), 5 фл. | уп | 3 | Указать
23 | Экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения с-реактивного белка в неразведенной сыворотке крови | Метод латексной агглютинации Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С° до конца срока годности. Состав набора: -латексный реагент голубого цвета, не менее 100 тестов Чувствительность, не менее 6 мг/л | уп | 10 | Указать
Объем исследуемого образца, не более 40 мкл Время проведения анализа, не более 2 мин
24 | Экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения антистрептолизина-О в неразведенной сыворотке крови | Метод латексной агглютинации Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С° до конца срока годности. Состав набора: -латексный реагент желтого цвета, не менее 100 тестов Чувствительность,не менее 200 МЕ/мл | уп | 4 | Указать
Объем исследуемого образца, не более 40 мкл Время проведения анализа, не более 2 мин
25 | Экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения ревматоидного фактора в неразведенной сыворотке крови | Метод латексной агглютинации Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С° до конца срока годности. Состав набора: -латексный реагент белого цвета, не менее 100 тестов Чувствительность,не менее 12 МЕ/мл | уп | 3 | Указать
Объем исследуемого образца, не более 40 мкл Время проведения анализа, не более 2 мин
26 | Набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови | Состав набора: | уп | 20 | Указать
-АПТВ-Эл-реагент (раствор содержащий фосфолипиды мозга кролика, эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы) , 2 фл х 5 мл
-кальция хлорид 0,277 % раствор, 2 фл х 10 мл
Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени от 20 до 250с
27 | Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора в сыворотке крови молибдатным UV методом без депротеинизации | Состав набора: 1. Реагент 1 - молибденовый реагент, 2×100 мл. 2. Реагент 2 - детергент, 1×4,5 мл. 3. Реагент 3 - калибратор: фосфат 1,615 ммоль/л. Чувствительность не более 0,15 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 340 нм, темп. инкубации 18-25 С (37 С), фотометрирование против холостой пробы. Срок годности не менее 18 месяцев. Наличие ISO 9001. | набор | 4 | Указать
28 | Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке (плазме) крови и моче колориметрическим методом с ксилидиловым синим, без депротеинизации | Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент, 2×50 мл. 2. Реагент 2 - калибратор: магний 0,82 ммоль/л. Чувствительность не более 0,1 ммоль/л, коэффициент вариации не более 7%, длина волны 520 нм (ФЭК - 540 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. Срок годности не менее 18 месяцев. Наличие ISO 9001. | набор | 2 | Указать
29 | Набор реагентов для определения концентрации мочевины в биологических жидкостях уреазным/глутаматдегидрогеназным кинетическим методом | Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 1×50 мл. 2. Реагент 2 - лиофилизат. 3. Реагент 3 - калибратор: мочевина 13,3 ммоль/л. Чувствительность не более 1 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 340 нм, темп. инкубации 37 С (30 С, 25 С), фотометрирование против воздуха. Срок годности набора не менее 18 месяцев. Наличие ISO 9001. | набор | 6 | Указать
30 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения микроальбумина, креатинина в моче человека. | Количество тестов не менее 50 | уп | 4 | Указать
31 | Набор реагентов для определения содержания гликогемоглобина HbA1 в цельной крови быстрым ионообменным методом | Состав набора: | набор | 1 | Указать
- лизирующий реагент (рН 7 ±0,1), 5 фл х 10мл -ионообменная смола, 100 проб. х 2,5 мл - стандарт (лиофилизированный), 1 фл х 1 мл
- пластиковые пробирки, не менее 100 шт. - сепараторы, не менее 100 шт. Стабильность лизирующего реагента после вскрытия при температуре 2-25 °С, не менее 2 мес.
Стабильность стандарта в лиофилизированном виде при температуре 2-8 °С до конца сроков годности.
32 | Контрольный материал для определения содержания гликогемоглобина HbA1 в цельной крови быстрым ионообменным методом | Состав набора: | набор | 1 | Указать
- контроль гликогемоглобина норма, 1 фл х 1 мл
- контроль гликогемоглобина патология, 1 фл х 1 мл
33 | Холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности), прямой ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина ЛПВП в сыворотке и плазме крови | Процедура проведения анализа: | набор | 2 | Указать
-двухреагентная Стабильность при температуре 2-8 °С до конца сроков годности. Состав набора: -ферментативный реагент, 1 фл х60мл -субстрат, 1 фл х 20 мл -калибратор холестерина, 1 фл х 4 мл Линейность в диапазоне от 0 до 3,9 ммоль/л
34 | Холестерин ЛПНП (липопротеины низкой плотности), прямой ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина ЛПНП в сыворотке и плазме крови | Процедура проведения анализа: | набор | 2 | Указать
-двухреагентная Стабильность при температуре 2-8 °С до конца сроков годности. Состав набора: -ферментативный реагент, 1 фл х60мл -субстрат, 1 фл х 20 мл -калибратор холестерина, 1 фл х 4 мл Линейность в диапазоне от 0 до 25,8 ммоль/л
35 | Набор реагентов для определения тимоловой пробы | Количество определений не менее 300 | набор | 2 | Указать
36 | Набор диагностических реагентов D3-PAC для анализатора гематологического D-3 (DREW Scientific, США) | Количество реагентов в наборе не менее 3 | уп | 51 | Указать
Количество исследований не менее 350
37 | Изотонический разбавитель для автоматического гематологического анализатора "MEK 6410K" (Nihon Kohden, Япония) | Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками. Объем, не менее 20 л Состав (водный раствор веществ): -хлорид натрия,5 г/л -органический буфер, 3 г/л -сульфат натрия, 10 г/л -ЭДТА, 0,5 г/л -консервант, 0,05 г/л Срок годности, не менее 18 мес. | уп | 44 | Указать
38 | Лизирующий раствор (реагент) для автоматического гематологического анализатора "MEK 6410K" (Nihon Kohden, Япония) | Пластиковый флакон. Объем, не менее 1 л Состав (водный раствор веществ): -оксолаты, 25 г/л -четвертичная аммониевая соль, 40 г/л -пав, 4,6 г/л Срок годности, не менее 12 мес. | уп | 10 | Указать
39 | Очищающий раствор (промывающий реагент) для автоматического гематологического анализатора "MEK 6410K" (Nihon Kohden, Япония) | Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками Объем, не менее 5 л Состав (водный раствор веществ): | уп | 5 | Указать
-хлорид натрия, 7 г/л -неорганический фосфатный буфер, 2,5 г/л -алкокси-алкоголь, 2 г/л -красители, 0,05 г/л -неионный пав, 12 г/л -ЭДТА, 0,5 г/л Срок годности, не менее 12 мес.
40 | Реагент для срочной очистки автоматических гематологических анализаторов | Пластиковый флакон Объем,не менее 1 л Состав раствора: -гипохлорид натрия,5 % -гидрооксид натрия, 5 г/л Срок годности, не менее 24 мес. | уп | 8 | Указать
41 | Контрольная кровь (контрольный материал) с нормальными значениями для гематологических исследований | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С°, не менее 6 мес. Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С°, не менее 4 недель. Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С°, не менее 48 часов Аттестованные параметры не менее 12 для анализаторов D-3 (DREW Scientific, США) и "MEK 6410K" (Nihon Kohden, Япония) | фл | 8 | Указать
42 | Раствор по Романовскому для окрашивания форменных элементов крови | Состав набора: -0,76% раствор Азур-эозина в смеси метанола и глицерина, 1 фл х 1 л -концентрированный фосфатный буфер, 1 фл х 10 мл | литр | 16 | Указать
43 | Раствор по Май-Грюнвальду для фиксации и окраски препаратов крови | Состав набора: -0,30% раствор эозин метиленоваго синего, 1 фл х 1000 мл | литр | 12 | Указать
44 | Тест-полоски для анализатора мочи "Clinitek Status" (Bayer, Германия) | Определяемые параметры не менее 10. Количество тест-полосок в упаковке, не менее 100 шт. | уп | 6 | Указать
45 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения глюкозы в моче человека. | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности Цветовых полей на пенале для индикации концентрации глюкозы не менее 6 Фасовка, тест-полосок не менее 100 | уп | 20 | Указать
46 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения белка в моче человека. | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности Цветовых полей на пенале для индикации концентрации глюкозы не менее 6 Фасовка, тест-полосок не менее 100 | уп | 10 | Указать
47 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения кетонов в моче человека. | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности Цветовых полей на пенале для индикации концентрации глюкозы не менее 5 Фасовка, тест-полосок не менее 100 | уп | 10 | Указать
48 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения крови, кетонов, белка, глюкозы в моче человека. | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности Фасовка, тест-полосок не менее 100 | уп | 5 | Указать
49 | Натрий, фотометрический магний-уранилацетатный метод для количественного определения концентрации натрия в сыворотке крови | Процедура проведения анализа: -однореагентная с предварительным осаждением Состав набора: -осаждающий реагент, 1 фл х 60 мл | набор | 9 | Указать
-окрашивающий реагент, 1 фл х 60 мл -стандарт натрия, 1 фл х 2 мл Линейность в диапазоне, от 0 до 300 ммоль/л
50 | Набор для определения ОЖСС сыворотки крови методом с карбонатом магния, TIBC | Состав набора: 1. Реагент 1 - раствор хлорного железа 4,5 ммоль/л. 2. Реагент 2 - карбонат магния. Срок годности не менее 18 месяцев. Наличие ISO 9001. | набор | 2 | Указать
51 | Набор реагентов для определения содержания гликогемоглобина HbA1 в цельной крови быстрым ионообменным методом | Состав набора: | набор | 1 | Указать
- лизирующий реагент (рН 7 ±0,1),
-ионообменная смола, 20проб. х 2,5 мл
- стандарт (лиофилизированный), 1 фл х 1 мл
- пластиковые пробирки, не менее 100 шт.
- сепараторы, не менее 100 шт. Стабильность лизирующего реагента после вскрытия при температуре 2-25 °С, не менее 2 мес.
Стабильность стандарта в лиофилизированном виде при температуре 2-8 °С до конца сроков годности.
52 | Набор реагентов для количественного определения глюкозы и лактата на анализаторах серии Super GL | Состав набора: Системный гемолизирующий раствор “ДДС” 2 фл х 1000 мл. Калибровочный раствор “ДДС” (раствор глюкозы 12 ммоль/л илактата 10 ммоль/л) 1 фл х 100 мл. Контрольные растворы “ДДС” 3 фл х 25 мл | набор | 2 | Указать
53 | Депротеинизирующий раствор для образцов цельной крови | Состав набора: Депротеинизирующий раствор 1 х 1000 мл | набор | 1 | Указать