Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

# Перечень оборудования, подлежащего поверке и метрологическому контролю

| № п/п | Наименование оборудования | Количество, шт. | Межповерочный интервал | Место проведения поверки (калибровки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрокардиографы различных моделей | 125 | 1 год | Помещение Заказчика |
| 2 | Мониторы анестезиолога-реаниматолога различных моделей | 17 | 1 год | Помещение Заказчика |
| 3 | Манометр технический | 1 | 1 год | Помещение Исполнителя |
| 4 | Механический тонометр | 95 | 1 год | Помещение Исполнителя |
| 5 | Мановакуометр МВПЗ-У (для ВК-75) | 1 | 1 год | Помещение Исполнителя |
| 6 | Электроконтактный манометр ЭКМ-1V-4 | 1 | 1 год | Помещение Исполнителя |
| 7 | Гигрометр психометрический ВИТ-2 | 23 | 2 года | Помещение Исполнителя |

2. Основные требования:

- Наличие аттестата аккредитации на право поверки средств измерений с соответствующей областью аккредитации;

- Наличие аттестата аккредитации на право проведения калибровочных работ;

- Исполнитель оказывает услуги своими силами, с помощью собственных материалов и техники.

- Исполнитель гарантирует, что качество инструментов, приборов, инвентаря, применяемых им для оказания услуг будет соответствовать требованиям ГОСТов и иных нормативных актов.

- Риск случайного повреждения (порчи, утраты) оборудования Заказчика, а также результата услуг, составляющего предмет договора, до сдачи оказанных услуг Заказчику несет Исполнитель.

- Исполнитель обеспечивает сохранность оборудования Заказчика во время оказания услуг, а также его прочность, устойчивость и надёжность после сдачи оказанных услуг Заказчику.

- Исполнитель несет ответственность за сохранность имущества Заказчика или иных лиц по пути прохода к месту или на месте оказания услуг, в том числе за возникновение пожара в результате оказания услуг на объектах Заказчика или иных лиц.

- Оказание услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008г. №102-ФЗ  «Об обеспечении единства измерений», ПР50.2.006-94 «Порядок проведения поверки средств измерений», ПР50.2.016-94 «Требования к выполнению калибровочных работ», иными правилами по метрологии и утвержденными методиками поверки.

-  Исполнитель» обеспечивает свой работающий персонал спецодеждой, средствами защиты, исправными инструментами и приспособлениями

По окончании оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику акт выполненных услуг и свидетельства о поверке средств измерений или сертификаты о метрологическом контроле состояния, в соответствии с видом оказанных услуг.

- Исполнитель гарантирует соответствие качества выполняемых работ, оказываемых услуг стандартам и нормам, действующим в Российской Федерации.