| Обоснование средней цены на перчатки медицинские. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Вх. № 01-16-66 от 24.01.2013 | Вх. № 01-16-67 от 24.01.2013 | Вх. № 01-16-68 от 24.01.2013 | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| 1 | ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ (синтетические) нестерильные СМОТРОВЫЕ (без пудры) с валиком, длина перчатки не менее 245 мм. полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, лабораторной посудой, устойчивы к химическим веществам и СПИРТУ (несколько часов не пропускают химические вещества и СПИРТЫ через перчатку) Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, номера Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Размер S | пара | 6000 | 5,14 | 5,40 | 5,67 | 5,40 | 32 400,00 |
| 2 | ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ (синтетические) нестерильные СМОТРОВЫЕ (без пудры) с валиком, длина перчатки не менее 245 мм. полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, лабораторной посудой, устойчивы к химическим веществам и СПИРТУ (несколько часов не пропускают химические вещества и СПИРТЫ через перчатку) Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, номера Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Размер М | пара | 6000 | 5,14 | 5,40 | 5,67 | 5.40 | 32 400,00 |
| 3 | ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ (синтетические) нестерильные СМОТРОВЫЕ (без пудры) с валиком, длина перчатки не менее 245 мм. полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони для удобства работы с инструментом, лабораторной посудой, устойчивы к химическим веществам и СПИРТУ (несколько часов не пропускают химические вещества и СПИРТЫ через перчатку) Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, номера Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы. Размер L | пара | 3000 | 5,14 | 5,40 | 5,67 | 5,40 | 16 200,00 |
| 4 | ПЕРЧАТКИ СМОТРОВЫЕ нестерильные, неопудренные, латексные, с внутренним нитриловым покрытием, гибридные : латекс/смесь латекс-нитрил/нитрил; Длина перчатки не менее 245 мм; усиленная -армированная манжета с валиком. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, номера Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке. Размер S | пара | 500 | 9,81 | 10,30 | 10,82 | 10,31 | 5 155,00 |
| 5 | ПЕРЧАТКИ ВИНИЛОВЫЕ, неопудренные, нестерильные, прозрачные; для диагностических обследований и осмотров. Длина перчатки не менее 240 мм., повышенная комфортность ношения, гипоалергенные, устойчивые к маслам; термопластичные (облегание ладони при согревании до температуры тела), манжета с валиком. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, номера Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке. Размер S | пара | 1000 | 7,52 | 7,90 | 8,30 | 7,91 | 7 910,00 |
| 6 | ПЕРЧАТКИ ВИНИЛОВЫЕ, неопудренные, нестерильные, прозрачные; для диагностических обследований и осмотров. Длина перчатки не менее 240 мм., повышенная комфортность ношения, гипоалергенные, устойчивые к маслам; термопластичные (облегание ладони при согревании до температуры тела), манжета с валиком. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, номера Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке. Размер M | пара | 1000 | 7,52 | 7,90 | 8,30 | 7,91 | 7 910,00 |
| 7 | ПЕРЧАТКИ ВИНИЛОВЫЕ, неопудренные, нестерильные, прозрачные; для диагностических обследований и осмотров. Длина перчатки не менее 240 мм., повышенная комфортность ношения, гипоалергенные, устойчивые к маслам; термопластичные (облегание ладони при согревании до температуры тела), манжета с валиком. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, номера Регистрационного удостоверения Минзрава РФ. Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы производителя на русском языке. Размер L | пара | 500 | 7,52 | 7,90 | 8,30 | 7,91 | 3 955,00 |
| 8 | ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ стерильные хирургические (С ПУДРОЙ) с валиком Низкоаллергенные, полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони, анатомическая форма, внутренняя поверхность опудренная, для всех видов хирургических операций Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, номера Регистрационного удостоверения Минздрава РФ Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы Размер 7 Размер перчатки обозначен на тыльной стороне перчатки в текстуре латекса | пара | 500 | 14,48 | 15,20 | 15,96 | 15,21 | 7 605,00 |
| 9 | ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ стерильные хирургические (С ПУДРОЙ) с валиком Низкоаллергенные, полностью текстурированная поверхность пальцев и ладони, анатомическая форма, внутренняя поверхность опудренная, для всех видов хирургических операций Наличие на упаковке знака ГОСТА Р,РОСТЕСТ, номера Регистрационного удостоверения Минздрава РФ Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы Размер 8 Размер перчатки обозначен на тыльной стороне перчатки в текстуре латекса | пара | 500 | 14,48 | 15,20 | 15,96 | 15,21 | 7 605,00 |
| 10 | ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ латексные нестерильные Неанатомической формы, текстурированы по рабочей поверхности. Опудрены модифицированным кукурузным крахмалом. Длина не менее 280 мм. Манжета облегает запясье и заканчивается валиком Размер 7 | пара | 3 000 | 8,38 | 8,80 | 9,24 | 8,81 | 26 430,00 |
| 11 | Итого: |  |  |  |  |  |  | 147 570,00 |

Поставка товара двумя равными партиями - первая партия- 15.02.2013г., вторая партия- 15.03.2013г.