Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2013 года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет гражданско-правового договора |  |
| Наименование и характеристики оказываемых услуг* |  |
| Согласие исполнить условия гражданско-правового договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена услуги |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет гражданско-правового договора |  |
| Наименование и характеристики оказываемых услуг* |  |
| Согласие исполнить условия гражданско-правового договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена услуги |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

________________________  		    __________________     	    	              ________________

(должность)                                                                (подпись)                                                                                           (ФИО)

МП

*Необходимо предоставить Приложение к Котировочной заявке по форме, указанной в приложении к котировочной заявке

Приложение

- к Котировочной заявке

| Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники МБУЗ "Городская поликлиника №12" в 2013 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень медицинских изделий выбранных видов, находящихся в ЛПУ: |  |  |  |  |  |
| Отделение | Наименование изделия | Марка, модель | Инвентарный номер | Изготовитель | Год выпуска |
| Женская консультация | Анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода | АДМП-01 | 0101041241 | RU, Медицинская техника Производственная компания, ЗАО | 14.01.2008 |
|  | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-150-01 | 0101041348 | RU, Твес, Тулиновский приборостроительный завод, ОАО | 14.01.2008 |
|  | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-150 | 0101041543/5 | RU, Твес, Тулиновский приборостроительный завод, ОАО | 17.01.2011 |
|  | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-150 | 0101041543/6 | RU, Твес, Тулиновский приборостроительный завод, ОАО | 17.01.2011 |
|  | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-150 | 0101041543/4 | RU, Твес, Тулиновский приборостроительный завод, ОАО | 17.01.2011 |
|  | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-150 | 0101041543/3 | RU, Твес, Тулиновский приборостроительный завод, ОАО | 17.01.2011 |
|  | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-150 | 0101041543/2 | RU, Твес, Тулиновский приборостроительный завод, ОАО | 17.01.2011 |
|  | Весы электронные медицинские | ВЭМ-150 М Масса-К | 0101041141 | RU, Медтехника, НТФ, ЗАО | 14.01.2008 |
|  | Весы электронные медицинские | ВЭМ-150 Масса-К | 0101041140 | RU, Масса-К, ЗАО | 14.01.2008 |
|  | Весы электронные медицинские | ВЭМ-150 Масса-К | 0101041144 | RU, Масса-К, ЗАО | 14.01.2008 |
|  | Весы электронные медицинские | ВЭМ-150 Масса-К | 0101041143 | RU, Масса-К, ЗАО | 14.01.2008 |
|  | Весы электронные медицинские | ВЭМ-150 Масса-К | 0101041142 | RU, Масса-К, ЗАО | 14.01.2008 |
|  | Прибор для измерения артериального давления и манжета к нему LD-CUFF | LD-71 | мц110 | JP, Элтем, НПП, ООО (Электронная техника в медицине) | 1995 |
|  | Камера для хранения стерильных материалов | Ультра-Лайт | 0101041159 | RU, Петромедтехсервис | 21.01.2008 |
|  | Камера для хранения стерильных материалов | Ультра-Лайт | 0101041166 | RU, Петромедтехсервис | 14.01.2008 |
|  | Камера для хранения стерильных материалов | Ультра-Лайт | 0101041165 | RU, Петромедтехсервис | 14.01.2008 |
|  | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 0101041322 | RU, Ферропласт Медикал, ООО | 14.01.2008 |
|  | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 0101041343 | RU, Ферропласт Медикал, ООО | 14.01.2008 |
|  | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 0101040991 | RU, Ферропласт Медикал, ООО | 14.01.2008 |
|  | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 0101041321 | RU, Ферропласт Медикал, ООО | 14.01.2008 |
|  | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 0101041323 | RU, Ферропласт Медикал, ООО | 14.01.2008 |
|  | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 0101040990 | RU, Ферропласт Медикал, ООО | 14.01.2008 |
|  | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 0101041342 | RU, Ферропласт Медикал, ООО | 14.01.2008 |
|  | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 0101041341 | RU, Ферропласт Медикал, ООО | 14.01.2008 |
|  | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 0101041344 | RU, Алвик Медэкспресс | 14.01.2008 |
|  | Кардиотокограф | М 1310 А/В | 0101040564 | US, Hewlett-Packard Co Diagnostic Cardiology Business Unit | 1997 |
|  | Кольпоскоп | OCS-500 | 0101041003 | JP, Olympus Corporation | 10.01.2005 |
|  | Кольпоскоп | КС-1 | 0101040570 | RU, Красногвардеец, НПО, ОАО | 2002 |
|  | Кольпоскоп | МК-200 | 0101041328 | UA, Сканер, Научно-инженерный Центр | 19.01.2009 |
|  | Кресло гинекологическое с ручным приводом | КГ-1 | 0101040572 | RU, Ланс, Медицинско-Торговая Компания, ООО | 2005 |
|  | Кресло гинекологическое с ручным приводом | КГ-1 | 0101040888 | RU, Ланс, Медицинско-Торговая Компания, ООО | 2006 |
|  | Кресло гинекологическое | КГ- Горское | 0101041169 | RU, Горское, ООО | 14.01.2008 |
|  | Кресло гинекологическое | КГ- Горское | 0101041015 | RU, Горское, ООО | 15.01.2007 |
|  | Кресло гинекологическое | КГ- Горское | 0101041172 | RU, Горское, ООО | 14.01.2008 |
|  | Кресло гинекологическое | КГ- Горское | 0101041171 | RU, Горское, ООО | 14.01.2008 |
|  | Кресло гинекологическое | КГ- Горское | 0101041170 | RU, Горское, ООО | 14.01.2008 |
|  | Кресло гинекологическое | КГ-409- МСК | 0101041449 | RU, Медстальконструкция, ООО | 11.01.2010 |
|  | Кресло гинекологическое | КГ-6-1 | 0101041297 | RU, Досчатинский завод медицинского оборудования, ОАО | 22.01.2008 |
|  | Кресло гинекологическое | КГ-6-2 | 0101041016 | RU, Досчатинский завод медицинского оборудования, ОАО | 15.01.2007 |
|  | Кресло гинекологическое с ручным приводом | КГ-1 | 0101041358 | RU, Досчатинский завод медицинского оборудования, ОАО | 14.01.2008 |
|  | Кресло гинекологическое с ручным приводом | КГ-1 | 0101041357 | RU, Досчатинский завод медицинского оборудования, ОАО | 14.01.2008 |
|  | Кресло гинекологическое с ручным приводом | КГ-1 | 0101041355 | RU, Досчатинский завод медицинского оборудования, ОАО | 14.01.2008 |
|  | Светильник гинекологический | Унилюкс | 0101040951 | RU, Элтем, НПП, ООО (Электронная техника в медицине) | 15.01.2007 |
|  | Светильник гинекологический | Унилюкс | 0101040952 | RU, Элтем, НПП, ООО (Электронная техника в медицине) | 15.01.2007 |
|  | Светильник гинекологический | Унилюкс | 0101040948 | RU, Элтем, НПП, ООО (Электронная техника в медицине) | 15.01.2007 |
|  | Светильник гинекологический | Унилюкс | 0101040950 | RU, Элтем, НПП, ООО (Электронная техника в медицине) | 15.01.2007 |
|  | Светильник гинекологический | Унилюкс | 0101040953 | RU, Элтем, НПП, ООО (Электронная техника в медицине) | 15.01.2007 |
|  | Светильник гинекологический | ССМ 28-04 | 0101040573 | RU, Элтем, НПП, ООО (Электронная техника в медицине) | 2005 |
|  | Светильник передвижной одноблочный однорефлекторный | П-6 | 0101041363 | RU, Эма, Уральский завод электромедицинской аппаратуры, ОАО | 14.01.2008 |
|  | Светильник передвижной одноблочный однорефлекторный | П-6 | 0101041362 | RU, Эма, Уральский завод электромедицинской аппаратуры, ОАО | 14.01.2008 |
|  | Светильник передвижной одноблочный однорефлекторный | П-6 | 0101041364 | RU, Эма, Уральский завод электромедицинской аппаратуры, ОАО | 14.01.2008 |
| Дневной стационар женской консультации | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-150-01 | 0101041347 | RU, Твес, Тулиновский приборостроительный завод, ОАО | 14.01.2008 |
|  | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-150П | 0101041346 | RU, Твес, Тулиновский приборостроительный завод, ОАО | 14.01.2008 |
|  | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 0101041325 | RU, Ферропласт Медикал, ООО | 14.01.2008 |
|  | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 0101041324 | RU, Ферропласт Медикал, ООО | 14.01.2008 |
|  | Кресло гинекологическое | КГ- Горское | 0101041014 | RU, Горское, ООО | 15.01.2007 |
|  | Кресло гинекологическое с ручным приводом | КГ-1 | 0101041356 | RU, Досчатинский завод медицинского оборудования, ОАО | 14.01.2008 |
|  | Светильник гинекологический | Унилюкс | 0101040949 | RU, Элтем, НПП, ООО (Электронная техника в медицине) | 15.01.2007 |
|  | Светильник гинекологический | Унилюкс | 0101040947 | RU, Элтем, НПП, ООО (Электронная техника в медицине) | 15.01.2007 |
| Операционная | Аппарат для прерывания беременности | АГ-1 Элема-Н | 0101040569 | US, Элема-Н, ООО | 2002 |
|  | Аппарат для прерывания беременности | АПБ-02 | 0101040574 | UA, Точмедприбор, Харьковский завод | 1987 |
|  | Аппарат для прерывания беременности | Элема-Н АМГ1 (ОПГ-01) | 0101041234 | RU, Элема-Н, ООО | 15.01.2007 |
|  | Аппарат криохирургический | Erbokryo Derm | 0101041186 | DE, Erbe Elektromedizin GmbH (ФРГ, Малайзия, Венгрия) | 21.01.2008 |
|  | Аппарат хирургический лазерный ближнего ИК-диапазона | Алод-01-Алком- Хирург | 0101041115 | RU, Алком Медика, ООО | 01.01.2008 |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный с аргонусиленной коагуляцией | ЭХВЧа 140-01-Фотек | 0101041232 | RU, Фотек, ООО | 01.01.2008 |
|  | Прибор портативный для электро-радиохирургии | Surgitron | 0101041183 | RU, НЭМО+, ООО | 14.01.2008 |
|  | Отсасыватель хирургический | Элема-Н АМ2М (ОХИП-1-01М) | 0101041168 | RU, Элема-Н, ООО | 14.01.2008 |
|  | Гистероскоп взрослый | Rudolf | 0101040966 | DE, Rudolf GmbH Medizintechnik | 2006 |
|  | Гистерофиброскоп | HYF-P | 0101040563 | JP, Olympus Optical Co Ltd | 1997 |
|  | Камера для хранения стерильных материалов | Ультра-Лайт | 0101041160 | RU, Петромедтехсервис | 14.01.2008 |
|  | Кольпоскоп | МК-200 | 0101041340 | UA, Сканер, Научно-инженерный Центр | 01.06.2009 |
|  | Кресло гинекологическое | КГ-1 | 0101040575 | RU, Досчатинский завод медицинского оборудования, ОАО | 1987 |
|  | Кресло гинекологическое | КГ-1 | 0101040577 | RU, Досчатинский завод медицинского оборудования, ОАО | 1989 |
|  | Кресло гинекологическое | КГ-409- МСК | 0101041448 | RU, Медстальконструкция, ООО | 18.01.2010 |
|  | Кресло гинекологическое | КГэ-410- МСК | 0101041423 | RU, Медстальконструкция, ООО | 18.01.2010 |
|  | Светильник гинекологический | Унилюкс | 0101040954 | RU, Элтем, НПП, ООО (Электронная техника в медицине) | 15.01.2007 |
|  | Светильник медицинский 4-рефлекторный передвижной | СМ-28 | 0101040583 | RU, Эма, Уральский завод электромедицинской аппаратуры, ОАО | 1991 |
|  | Тележка для перевозки больных с регулируемой высотой платформы и откидными боковыми и торцевыми ограждениями | ТПБР-Диакомс | 0101040908 | RU, Диакомс фирма, ООО | 16.01.2006 |
|  | Электронагреватель полостной гинекологический | ПЭН-01 | 0101040584 | RU, РЭМА, НПО | 1990 |
| Стерилизационная | Аквадистиллятор | ДЭ-25 | 0101040799 | RU, Электромедоборудование, ЗАО | 2001 |
|  | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов | УФК-2 | 0101041544/6 | RU, Касимовский приборный завод, ФГУП | 17.01.2011 |
|  | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов | УФК-2 | 0101041544/5 | RU, Касимовский приборный завод, ФГУП | 17.01.2011 |
|  | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов | УФК-2 | 0101041544/4 | RU, Касимовский приборный завод, ФГУП | 17.01.2011 |
|  | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов | УФК-2 | 0101041544/3 | RU, Касимовский приборный завод, ФГУП | 17.01.2011 |
|  | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов | УФК-2 | 0101041544/2 | RU, Касимовский приборный завод, ФГУП | 17.01.2011 |
|  | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов | УФК-2 | 0101041544/7 | RU, Касимовский приборный завод, ФГУП | 17.01.2011 |
|  | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов | УФК-2 | 0101041544/1 | RU, Касимовский приборный завод, ФГУП | 17.01.2011 |
|  | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 0101040889 | RU, Алвик Медэкспресс | 21.01.2008 |
|  | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-Я-ФП | 0101040890 | RU, Алвик Медэкспресс | 21.01.2008 |
|  | Шкаф сухо-тепловой | ШСТ ГП80-400 | 0101041145 | BY, Витязь, РУПП | 14.01.2008 |
|  | Шкаф сухо-тепловой | ШСТ ГП80-400 | 0101041151 | BY, Витязь, РУПП | 14.01.2008 |
| Доврачебного приема кабинет | Весы медицинские | РП-150 МГ | мц127 | RU, Армед, ТОО | 1985 |
|  | Прибор для измерения артериального давления и манжета к нему LD-CUFF | LD-71 | мц128 | RU, Элтем, НПП, ООО (Электронная техника в медицине) | 1995 |
|  | Термостат электрический суховоздушный | ТС-80-КЗМА | 0101040190 | RU, Казанский завод медицинской аппаратуры, ОАО | 1997 |
| Клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ) | Анализатор биохимический | Stat Fax 3300 | 4101040296 | US, Awareness Technology Inc. | 2008 |
|  | Анализатор биохимический автоматический | Metrolab 2300/2300 Plus | 2101041231 | AR, UV-VIS Metrolab S.A | 2010 |
|  | Анализатор полуавтоматический биохимический | ВS3000Р | 0101041050/5 | RU, БиоХимМак, ЗАО | 2007 |
|  | Анализатор автоматический гематологический | МЕК 6410К | 0101041050/1 | JP, Nihon Kohden Corparation | 2007 |
|  | Анализатор гематологический автоматический | ABACUS Junior B | 1101040316 | DE, Diatron Messtechnik GmbH |  |
|  | Анализатор глюкозы полуавтоматический | Super GL- Easy | 0101041050/2 | RU, Лабовэй НПФ, ООО | 2007 |
|  | Анализатор мочи | Clinitek Status | 0101041050/3 | US, Siemens Medical Solutions Diagnostics | 2007 |
|  | Анализатор мочи | DocUReader | 0101070118 | HU, 77 Elektronika Kft. | 2007 |
|  | Анализатор мочи в комплекте с блоком питания | LabUReader | 0101070112 | HU, 77 Elektronika Kft. | 2007 |
|  | Анализатор мочи в комплекте с блоком питания | LabUReader | 0101070113 | HU, 77 Elektronika Kft. | 2007 |
|  | Анализатор мочи с тест-полосками | Uriscan-Optima | 1101040262 | KR, YD Diagnostics | 2007 |
|  | Дозатор пипеточный | П1 | 4101040224 | UA, Опытно-экспериментальный завод ММТ | 2007 |
|  | Анализатор показателей гемостаза двухканальный | АПГ2-02-НПП-ТМ | 0101041050/4 | RU, Техномедика, Научно-производственное предприятие, ЗАО | 2007 |
|  | Микроскоп бинокулярный | MC 20 | 0101040610 | AT, Micros Handelsgeseiischaft m. b. H. | 1988 |
|  | Микроскоп бинокулярный | MC 20 | 0101040612 | AT, Micros Handelsgeseiischaft m. b. H. | 1983 |
|  | Микроскоп бинокулярный | MC 20 | 0101040627 | AT, Micros Handelsgeseiischaft m. b. H. | 1985 |
|  | Микроскоп бинокулярный | MC 20 | 0101040052 | AT, Micros | 2007 |
|  | Микроскоп бинокулярный | MC 20 | 0101040051 | AT, Micros | 2007 |
|  | Микроскоп бинокулярный | MC 20 | 0101040050 | AT, Micros | 2007 |
|  | Микроскоп бинокулярный | MC 20 | 0101040049 | AT, Micros | 2007 |
|  | Микроскоп монокулярный | MC 10M | 01350198 б | AT, Micros Handelsgeseiischaft m. b. H. | 2003 |
|  | Микродозатор четырехканальный (с фиксированными объемами доз: 25,50,100 мкл) | МДМ-4-01 | 0101040628 | RU, Эмитрон, Завод электровакуумных приборов | 1998 |
|  | Спектрофотометр медицинский | AP-700 | 0101070137 | JP, Apel Co., Ltd (Япония, США) | 2007 |
|  | Термостат суховоздушный лабораторный | ТСвЛ-80-Касимов | 0101040038 | RU, Касимовский приборный завод, ГП | 2007 |
|  | Инкубатор/ шейкер | Stat Fax 2200 | 0101040623 | US, Awareness Technology Inc. | 2004 |
|  | Фотометр биохимический специализированный | ФБС-01-1 | 4101040223 | RU, Эйлитон, ООО | 2007 |
|  | Фотометр биохимический специализированный | ФБС-01-2 | 0101040053 | RU, Эйлитон, ООО | 2009 |
|  | Фотометр биохимический специализированный | ФБС-01-2 | 1101040325 | RU, Эйлитон, ООО | 2009 |
|  | Фотометр биохимический специализированный | ФБС-01-2 | 1101040326 | RU, Эйлитон, ООО | 2009 |
|  | Фотометр лабораторный медицинский | Stat Fax 303+ | 0101040620 | US, Awareness Technology Inc. | 2004 |
|  | Центрифуга медицинская | СМ-6 | 1101040188 | RU, Армед, ТОО | 2007 |
|  | Центрифуга медицинская | СМ-6 | 1101040190 | RU, Армед, ТОО | 2004 |
|  | Центрифуга лабораторная медицинская настольная с ротором на 10 пробирок | ЦЛМН-Р10-01 Элекон | 101040039 | RU, Армед, ТОО | 2007 |
|  | Центрифуга лабораторная медицинская настольная с ротором на 10 пробирок | ЦЛМН-Р10-01 Элекон | 101040040 | RU, Армед, ТОО | 2007 |
|  | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80п | 0101040619 | RU, Казанский завод медицинской аппаратуры, ОАО | 2002 |
| Лечебной физкультуры и массажа отделение (кабинет) | Комплект изделий массажный с эластичным псевдокипящим слоем | КИМ Эпс | 01380383 | RU, Акустмаш, НПО, ЗАО | 2004 |
|  | Динамометр кистевой | ДК-50 | 04 1805 | Нижнетагильский медико-инструментальный завод, ОАО | 2002 |
|  | Степлер для наложения кожных скрепок |  | 01380395 | GB, The Kendall Company UK Ltd | 2004 |
|  | Дорожка беговая нагрузочная | Treadmill | 01380386 | US, Relax International Cо. | 2004 |
|  | Угломер медицинский с линейкой большой |  | 04 1810 | RU, ЦИТО, Федеральное государственное унитарное предприятие (Государственное экспериментальное предприятие) | 2003 |
|  | Ножницы для разрезания гипсовых повязок | Н-28 | 04 1852 | RU, Медтехника, Производственно-техническое объединение, ООО | 2003 |
| Массажный кабинет | Аппарат виброакустического воздействия | Витафон | 1101040207-08 2шт | RU, Витафон, ООО | 2007 |
| Медицинской помощи на дому отделение (пункт) | Спирограф | MasterScope | 101070059 | DE, Erich Jaeger GmbH | 2007 |
| Общей (семейной) практики отделение (кабинет) | Прибор для измерения артериального давления и манжета к нему LD-CUFF | LD-71 | му141 | JP, Элтем, НПП, ООО (Электронная техника в медицине) | 1990 |
|  | Сумка-укладка врача общей практики | СУВОП-Джи-Си Компани | 1101040861 | RU, Джи-Си Компани, ООО | 2010 |
|  | Сумка-укладка врача общей практики | СУВОП-Джи-Си Компани | 1101040862 | RU, Джи-Си Компани, ООО | 2010 |
|  | Сумка-укладка врача общей практики | СУВОП-Джи-Си Компани | 1101040863 | RU, Джи-Си Компани, ООО | 2010 |
|  | Сумка-укладка врача общей практики | СУВОП-Джи-Си Компани | 1101040860 | RU, Джи-Си Компани, ООО | 2010 |
| Отоларинголога кабинет | Отсасыватель медицинский | ОМ-1 | 1101040179 | RU, Утес, ОАО | 2007 |
|  | Отсасыватель медицинский | ОМ-1 | 1101040180 | RU, Утес, ОАО | 2007 |
|  | Аудиометр автоматизированный | АА-01 | 01371331 | RU, Биофизприбор, СКТБ, ФГУП | 1996 |
|  | Отоскоп свето-волоконный | ОСВ-02 | 1101040204-06 3шт | RU, Ланс, Медицинско-Торговая Компания, ООО | 2007 |
|  | Рефлектор лобный | РМО | 1010400003 б | RU, Медико-инструментальный завод имени В.И.Ленина, ОАО | 1988 |
|  | Столик манипуляционный | СМ-3 | 1101040215 | RU, Аура, ООО | 2007 |
|  | Термостат суховоздушный лабораторный | ТСвЛ-80-Касимов | 01350214 | RU, Касимовский приборный завод, ГП | 2004 |
|  | Аудиометр | MA 31 | 0101040178 | DE, Маико Аудиометр ГмбХ | 1989 |
|  | Стерилизатор сухожаровой | мод. 300 | 0101040183 | US, Стеридент | 2004 |
| Офтальмолога кабинет | Набор очковых линз и призм |  | 01371131 | RU, Невская Оптика Холдинг, ЗАО | 1993 |
|  | Набор пробных очковых линз большой | НП-254-УОМЗ | 1101040202 | RU, Ультрамед-1, ООО | 2007 |
|  | Офтальмоскоп ручной |  | 1101040193 | DE, Carl Zeiss Jena GmbH | 2007 |
|  | Периметр автоматический для исследования поля зрения | АР-340 | 1101040191 | RU, Астек, ЗАО | 2007 |
|  | Периметр офтальмологический автоматический | ПАО-Орбита | 01371579 | RU, ОФИ, НЦ | 1992 |
|  | Лампа щелевая | ЩЛ-2Б | 0101040870 | RU, Загорский оптико-механический завод, ОАО | 1986 |
|  | Лампа щелевая | ЩЛ-3Г | 0101040180 | RU, Загорский оптико-механический завод, ОАО | 2001 |
|  | Набор пробных очковых линз и призм средний | НС-277-01- Призма | 0101030155 | RU, Техноаргус, Маркетингово-разработочное предприятие, ООО | 1983 |
|  | Набор пробных очковых линз малый | НМ 81-01 УОМЗ | 0101030154 | RU, Ланс, Медицинско-Торговая Компания, ООО | 1983 |
|  | Негатоскоп | Н-48 | 0101040188 | RU, Биф, ТОО | 1990 |
|  | Офтальмометр | ОФ-3 | 0101040172 | UA, Точмедприбор, Харьковский завод | 1985 |
|  | Офтальмоскоп портативный | ОФТА-2,5 | 0101040181 | RU, Экомед, НПО, ООО | 2001 |
|  | Периметр настольный | ПНР-2 | 0101040187 | UA, Точмедприбор, Харьковский завод | 1982 |
| Процедурный кабинет | Светильник передвижной одноблочный однорефлекторный | П-6 | 0101041365 | RU, Эма, Уральский завод электромедицинской аппаратуры, ОАО | 14.01.2008 |
|  | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80 | 01371486 | RU, Лабораторное оборудование и приборы, ЗАО | 1990 |
| Рентгеновский кабинет | Комплекс рентгеновский диагностический | КРД-Вымпел | 101040150 | RU, Вымпел, Московский машиностроительный завод, ОАО | 2007 |
|  | Комплекс рентгеновский диагностический на 3 рабочих места | РДК 50/6 | 01370736 | RU, Вента 21 век, ООО | 2000 |
|  | Аппарат рентгенографический внутриротовой | Endos ACP | 110104205 | IT, Villa Sistemi Medicali S.p.a. | 2004 |
|  | Автоматизированное рабочее место лаборанта | АРМ-1 | 1101040337 | RU, Электрон, Научно-исследовательская производственная компания, ЗАО | 2006 |
|  | Машина проявочная для медицинской рентгеновской пленки | CP 1000 | 1101040355 | DE, Agfa Gevaert HealthCare GmbH | 2008 |
|  | Машина проявочная для медицинской рентгеновской пленки | CP 1000 | ВА 00650064679 | DE, Agfa Gevaert HealthCare GmbH | 2006 |
|  | Машина проявочная для медицинской рентгеновской пленки | CP 1000 | 101070111 | DE, Agfa Gevaert HealthCare GmbH | 2007 |
|  | Стол-штатив поворотный | СШП | 01371612 | RU, Ренекс, ЗАО | 2004 |
| Флюорографический кабинет | Флюорограф малодозовый цифровой | ФЦ-01-Электрон | 1101042201 | RU, Электрон, Научно-исследовательская производственная компания, ЗАО | 2006 |
|  | Флюорограф цифровой малодозовый беспленочный | ФЦМБ-Ренекс-Флюоро | 1101041111 | RU, Гелпик, Совместное Советско-Французское предприятие, ООО | 2006 |
|  | Флюорограф цифровой малодозовый с автоматическим режимом съемки в прямой и боковой проекциях | ФЦМБарс-Ренекс | 0101041033 | RU, Гелпик СП, ООО | 2007 |
|  | Маммограф рентгеновский компьютеризированный высокочастотный с ручным и автоматическим управлением | Маммо-4-МТ | 0101041022 | RU, Медицинские технологии Лтд, ЗАО | 2007 |
|  | Негатоскоп цельнопластмассовый 415х170х535 мм | Ренекс НЦП-1 | 0101040740 | RU, Гелпик, Совместное Советско-Французское предприятие, ООО | 2004 |
|  | Негатоскоп цельнопластмассовый 755х170х535 мм | Ренекс НЦП-2 | 0101040739 | RU, Гелпик, Совместное Советско-Французское предприятие, ООО | 2004 |
| Смотровой женский кабинет | Кресло гинекологическое | КГ-1 | - | RU, Досчатинский завод медицинского оборудования, ОАО | - |
| Стоматолога-терапевта кабинет | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | Панмед-1 | 042030 | RU, Алвик Медэкспресс | 2005 |
|  | Стерилизатор воздушный | ГП-40-3 | 01371673 | RU, Аура, ООО | 2005 |
|  | Бормашина | БПС-300/20 | 01370483 | RU, Медия-завод медицинского оборудования, ОАО | 1993 |
|  | Бормашина | БПЭ-СТ-КС | 01370488 | RU, Медия-завод медицинского оборудования, ОАО | 2001 |
|  | Установка стоматологическая | Praktik | 01371351 | SK, Chirana Medical a.s. | 1997 |
|  | Установка стоматологическая | Smile Mini | 042022 | SK, Chirana Medical a.s. | 2005 |
|  | Установка стоматологическая | УС-02А | 01370858 | RU, Медия-завод медицинского оборудования, ОАО | 1992 |
|  | Установка стоматологическая | Эскориал | 01371343 | ES, Федеса Текнолоджи Дисено | 1997 |
| Стоматолога-хирурга кабинет | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | Панмед-1 | 042031 | RU, Алвик Медэкспресс | 2005 |
|  | Стерилизатор воздушный | ГП-80 | 042038 | RU, Аура, ООО | 2005 |
|  | Установка стоматологическая | Praktik | 01371352 | SK, Chirana Medical a.s. | 1997 |
| Терапевтический кабинет | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-150 | 0101041543/1 | RU, Твес, Тулиновский приборостроительный завод, ОАО | 17.01.2011 |
|  | Прибор для измерения артериального давления и манжета к нему LD-CUFF | LD-71 | мц125 | JP, Элтем, НПП, ООО (Электронная техника в медицине) | 1995 |
|  | Камера для хранения стерильных материалов | Ультра-Лайт | 0101041158 | RU, Петромедтехсервис | 21.01.2008 |
| Травматологии и ортопедии кабинет | Отсасыватель хирургический | Элема-Н-АМ-3 | 0101040262 | RU, Элема-Н, ООО | 2004 |
|  | Прибор для измерения артериального давления и манжета к нему LD-CUFF | LD-71 | 1234 | JP, Элтем, НПП, ООО (Электронная техника в медицине) | 1995 |
|  | Спирометр | Spirovit SP-1 | 101070056 | CH, Schiller AG | 2001 |
| Ультразвуковой диагностики (УЗИ) кабинет | Аппарат ультразвуковой диагностический | Sonoline G20 | 110104290 | JP, Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | 2006 |
|  | Система ультразвуковая диагностическая | Nemio | 0101041032 | JP, Toshiba Corporation, Medical Systems Company | 2007 |
|  | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | Logiq 100 | 1101041110 | IN, WIPRO GE Medical Systems Ltd | 2006 |
|  | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | Logiq 100 | 1101041109 | IN, WIPRO GE Medical Systems Ltd | 2006 |
|  | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | Logiq 100 | 1101042204 | IN, WIPRO GE Medical Systems Ltd | 2006 |
|  | Система ультразвуковая диагностическая медицинская | Vivid S5 | 1101040744 | IL, GE Medical Systems Israel Ltd., Ultrasound | 2010 |
|  | Аппарат ультразвуковой медицинский диагностический | Sonix SP | 10201041023 | CA, Ultrasonix Medical Corporation | 2006 |
|  | Аппарат ультразвуковой медицинский диагностический | SSI-6000 | 101041266 | CN, SonoScape Company Limited | 2012 |
|  | Сканер ультразвуковой | SIM-5000 D plus | 01371153 | IT, Esaote Biomedica/Esaote S.p.a. | 1992 |
|  | Сканер ультразвуковой | SIM 5000 | 0101040595 | IT, Esaote S.p.a. | 1990 |
|  | Установка ультразвуковая диагностическая | SIM-7000 | 01371587 | IT, Esaote S.p.a. | 2007 |
|  | Спирометр | Spirovit SP-1 | 01371499 | CH, Schiller AG | 2000 |
| Функциональной диагностики кабинет | Спирограф | MasterScope | 101070057 | DE, Erich Jaeger GmbH | 2007 |
|  | Пикфлоуметр |  | 01371116 | GB, Vitalograf Limited | 1992 |
|  | Монитор периодического и непрерывного измерения артериального давления | TM 2541 | 1101040222 | JP, A&D Company Ltd | 2007 |
|  | Монитор периодического и непрерывного измерения артериального давления | TM 2541 | 1101040221 | JP, A&D Company Ltd | 2007 |
|  | Монитор периодического и непрерывного измерения артериального давления | TM 2541 | 1101040219 | JP, A&D Company Ltd | 2007 |
|  | Монитор периодического и непрерывного измерения артериального давления | TM 2541 | 1101040220 | JP, A&D Company Ltd | 2007 |
|  | Комплекс аппаратно-программный носимый суточного мониторирования ЭКГ и АД | Холтеровский анализ-Астрокард | 1101040176 | RU, Медитек, ЗАО | 2007 |
|  | Комплекс аппаратно-программный носимый суточного мониторирования ЭКГ и АД | Холтеровский анализ-Астрокард | 1101040218 | RU, Медитек, ЗАО | 2007 |
|  | Комплекс аппаратно-программный носимый суточного мониторирования ЭКГ и АД | Холтеровский анализ-Астрокард® | 101070156 | RU, Медитек, ЗАО | 2007 |
|  | Система суточного мониторирования ЭКГ и АД | Medilog Prima | 0101030064 | GB, Oxford Instruments Medical | 2001 |
|  | Электрокардиограф | MAC 1200 | 1101041106 | DE, GE Medical Systems Information Technologies GmbH | 2006 |
|  | Электрокардиограф | MAC 1200 | 1101042202 | DE, GE Medical Systems Information Technologies GmbH | 2006 |
|  | Электрокардиограф | MAC 1200 | 1101041105 | DE, GE Medical Systems Information Technologies GmbH | 2006 |
|  | Электрокардиограф | MAC 1200 | 1101041104 | DE, GE Medical Systems Information Technologies GmbH | 2006 |
|  | Электрокардиограф 3-х канальный | MAC 500 | 1101042199 | DE, GE Medical Systems Information Technologies GmbH | 2006 |
|  | Электрокардиограф 3-х канальный | MAC 500 | 1101042198 | DE, GE Medical Systems Information Technologies GmbH | 2006 |
|  | Электрокардиограф трехканальный | ЭК3Т-02 Аксион | 01371528 | RU, Аксион, Концерн, Завод медицинской техники, АО | 2001 |
|  | Электрокардиограф | Schiller | 01371348 | CH, Schiller AG | 1996 |
|  | Электрокардиограф 6-ти канальный | Cardiovit АТ-6 | 0101040597 | RU, Диамед, ЗАО | 1992 |
|  | Электрокардиограф 3-х канальный с автоматическим режимом переносной | Cardiovit AT-101 | 1101040454 | CH, Schiller AG | 2006 |
|  | Электрокардиограф 3-х канальный с автоматическим режимом переносной | Cardiovit AT-101 | 1101040458 | CH, Schiller AG | 2006 |
|  | Электрокардиограф 3-х, 6-, 12-ти канальный | CardioSmart | 0101040600 | RU, Хеллиге ГмбХ | 1994 |
|  | Комплекс аппаратно-программный для проведения исследований функциональной диагностики | Валента | 0101070125 | RU, Компания Нео, ООО | 2007 |
| Физиотерапевтический кабинет | Аппарат для коротковолновой терапии | Курапульс 670 | 01371143 фто | NL, Enraf Nonius International | 1992 |
|  | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза | Гальванизатор Поток-1 | 84792 фто п | RU, Армед, ТОО | 1996 |
|  | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза | Гальванизатор Поток-1 | 90002 фто п | RU, Армед, ТОО | 1985 |
|  | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза | Гальванизатор Поток-1 | 207756 фто п | RU, Армед, ТОО | 1982 |
|  | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза | Гальванизатор Поток-1 | 165692 фто п | RU, Армед, ТОО | 1997 |
|  | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза | Гальванизатор Поток-1 | 83530 фто п | RU, Армед, ТОО | 1997 |
|  | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза | Гальванизатор Поток-1 | 69866 фто п | RU, Армед, ТОО | 1992 |
|  | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза | Гальванизатор Поток-1 | 76117 фто п | RU, Армед, ТОО | 1997 |
|  | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза | Гальванизатор Поток-1 | 29705 фто п | RU, Армед, ТОО | 1983 |
|  | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза | Гальванизатор Поток-1 | 86057 фто п | RU, Армед, ТОО | 1993 |
|  | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза | Гальванизатор Поток-1 | 70382 фто п | RU, Армед, ТОО | 1996 |
|  | Аппарат для гальванизации и проведения лечебного лекарственного электрофореза | Гальванизатор Поток-1 | 70683 фто п | RU, Армед, ТОО | 1992 |
|  | Аппарат физиотерапевтический переносной | ДВМ-20-1 (Ранет) | 0101040658 | RU, Завод им. Масленникова, ПО | 1990 |
|  | Аппарат физиотерапевтический переносной | ДВМ-20-1 Ранет | 01370813 б | RU, Армед, ТОО | 1991 |
|  | Аппарат физиотерапевтический переносной | ДВМ-20-1 Ранет | 0101040706 | RU, Армед, ТОО | 2004 |
|  | Аппарат магнитотерапевтический импульсный | Алимп-1 | 01370425 фто | RU, Аура, ООО | 1990 |
|  | Аппарат для лечения диадинамическими токами | ДТ-50-04 Тонус-2 | 01370993-0042 б | RU, ВНИИМП-ВИТА, ЗАО | 1990 |
|  | Аппарат для лечения диадинамическими токами | ДТ-50-3 Тонус-1 | 01371405 фто | RU, Армед, ТОО | 1995 |
|  | Аппарат для лечения токами надтональной частоты | Ультратон ТНЧ-10-1 | 0101040681 | RU, Ланс, МНТК ООО | 1993 |
|  | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | АМН-1 Полюс-1 | 0101040674 | RU, Эма, Уральский завод электромедицинской аппаратуры, ОАО | 1992 |
|  | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | АМН-1 Полюс-1 | 0101040687 | RU, ВНИИМП-ВИТА, ЗАО | 1997 |
|  | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии | Полюс-2Д | 0101040707 | RU, ВНИИМП-ВИТА, ЗАО | 2004 |
|  | Аппарат для СМВ терапии | СМВ-20-4 Луч-4 | 2-004 | RU, Аура, ООО | 2007 |
|  | Аппарат для СМВ терапии | СМВ-20-4 Луч-4 | 0101040696 | RU, Аура, ООО | 2004 |
|  | Аппарат для УВЧ-терапии | УВЧ-30 | 0101040680 | RU, ЭМА, Государственный Московский завод электронной медицинской аппаратуры | 1993 |
|  | Аппарат магнитоинфракрасный лазерный терапевтический | Милта-01 | 01370910 б | RU, Милта-ПКП ГИТ, ЗАО | 1992 |
|  | Аппарат низкочастотной терапии | Амплипульс-4М | 01370272-7929 фто рп | RU, Символ, МГП | 1978 |
|  | Аппарат низкочастотной физиотерапии | Амплипульс-5 | 01370534-9143 фто п | RU, Радиоприбор, Завод | 1992 |
|  | Аппарат низкочастотной физиотерапии | Амплипульс-5 | 0101040663 | RU, Радиоприбор, Завод | 1991 |
|  | Аппарат ультразвуковой терапевтический | УЗТ-1.01Ф АрсА | 005 | RU, Каскад-ФТО, ООО | 2007 |
|  | Аппарат ультразвуковой терапевтический | УЗТ-1.01Ф АрсА | 2-001 | RU, Каскад-ФТО, ООО | 2007 |
|  | Аппарат ультразвуковой терапевтический | УЗТ-1.01Ф АрсА | 1101040177 | RU, Каскад-ФТО, ООО | 2007 |
|  | Пневмоотсасыватель портативный для скорой медицинской помощи | ПО-01 | 006 | RU, Аврора, Научно-производственное объединение, ФГУП | 2007 |
|  | Ингалятор активный | Махольда | 01371475 | DE, Махольдт | 1985 |
|  | Аппарат ультразвуковой аэрозольный | Туман-1.1 | 0101040691 | RU, ЭМА, Государственный Московский завод электронной медицинской аппаратуры | 2001 |
|  | Аппарат ультразвуковой аэрозольный | Туман-1.1 | 0101040698 | RU, ЭМА, Государственный Московский завод электронной медицинской аппаратуры | 2004 |
|  | Ингалятор ультразвуковой | Вулкан-1 | 2-003 | RU, Армед, ТОО | 2007 |
|  | Ингалятор ультразвуковой | Вулкан-1 | 1101040211-13 3шт | RU, Армед, ТОО | 2007 |
|  | Парафинонагреватель на 7 л | Каскал | 2-005 | RU, Медсервис, ООО | 2007 |
|  | Электропарафинонагреватель | ЭПН-6-01 | 01371000 фто | RU, Электротерм-93, АО | 1992 |
| Хирурга кабинет (с перевязочной) | Спирограф | MasterScope | 101070058 | DE, Erich Jaeger GmbH | 2001 |
|  | Спирограф | MasterScope | 101070124 | DE, Erich Jaeger GmbH | 2006 |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный | ЭХВЧ-200-2 Политом-2 | 0101040208 | RU, Машиностроительный завод им. Ф.Э.Дзержинского, ГП | 1996 |
|  | Аппарат электрохирургический высокочастотный | ЭХВЧ-200-2 Политом-2 | 0101040240 | RU, Машиностроительный завод им. Ф.Э.Дзержинского, ГП | 1996 |
|  | Отсасыватель хирургический | Элема-Н-АМ-1 | 0101040751 | RU, Элема-Н, ООО | 2004 |
|  | Бронхоскоп | FB-15Х | 0101040750 | JP, Asahi Optical Co., Ltd (Pentax) | 2001 |
|  | Ректоскоп с волоконным световодом | Ре-ВС-3 | 0101040746 | RU, Красногвардеец, НПО, ОАО | 1989 |
|  | Светильник медицинский бестеневой передвижной с аварийным питанием | СБПА-15 | 0101040245 | RU, Эма, Уральский завод электромедицинской аппаратуры, ОАО | 2002 |
|  | Стерилизатор суховоздушный | VSH | 0101040752 | HU, Medicor | 2004 |
|  | Стерилизатор паровой (горизонтальный кипятильник, полуавтоматический) | ГК-100-3 | 4101040272 | RU, Алвик Медэкспресс | 2007 |
|  | Стол операционный универсальный | ОУ | 0101040186 | RU, ПроМеТеи, ОАО | 1982 |
|  | Шкаф сушильно-стерилизационный | ШСС-80 | 0101040189 | RU, Казанский завод медицинской аппаратуры, ОАО | 1993 |
| Центр здоровья | Авторефкератометр | HRK-7000 | 101041057 | KR, Huvitz Co.,Ltd | 2011 |
|  | Анализатор крови биохимический портативный | CardioChek PA | 101040684 | US, Polymer Technology Systems, Inc. (PTS) | 2009 |
|  | Спирометр диагностический портативный | Spirolab II | 1101040687 | IT, MIR (Medical International Research) s.r.l. | 2009 |
|  | Анализатор оценки баланса водных секторов организма с программным обеспечением | АВС-01- Медасс | 1101040686 | RU, Медасс, НТЦ, ЗАО | 2009 |
|  | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-150 | TMP50790854 | RU, Твес, Тулиновский приборостроительный завод, ОАО | 2009 |
|  | Динамометр электронный ручной медицинский | ДМЭР-120 | TMP47090324 | RU, Твес, Тулиновский приборостроительный завод, ОАО | 2011 |
|  | Кардиоанализатор 9-ти канальный компьютеризированный | ЭК9Ц-01-КАРД | 1101040700 | RU, Медицинские Компьютерные Системы, ООО | 2009 |
|  | Дорожка беговая электрическая | HouseFit HT-9056HP | 1101060332 |  | 2009 |
|  | Смокелайзер с принадлежностями | SmokeCheck | 0101040701 |  | 2009 |
|  | Набор пробных очковых линз и изделий офтальмологических средний | НПОЛс-139-Орион М | 101041059 | RU, Орион Медик, ЗАО | 2011 |
|  | Проектор знаков | ССР-3100 | 101041058 | KR, Huvitz Co.,Ltd | 2011 |
|  | Пульсоксиметр | Dixion H100B | 11010406891 | CN, Edan Instruments Inc. | 2009 |
|  | Ростомер | РЭП | TMP50546904 | RU, Твес, Тулиновский приборостроительный завод, ОАО | 2009 |
|  | Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измерения артериального давления и частоты пульса | МнСДП-2 | 1101040688 | RU, Петр Телегин, ТОО | 2009 |
|  | Программное обеспечение для анализа вариабельности сердечного ритма | Кардиовизор-6С | 1101040699 | RU, Медицинские Компьютерные Системы, ООО | 2009 |
|  | Тонометр офтальмологический бесконтактный | АТ550 | 101041056 | US, Reichert Ophtalmic Instruments | 2011 |
|  | Комплект оборудования для корригирующей гимнастики и медико-социальной реабилитации |  | 1101040689 | RU, ООО "Аналитика" | 2009 |
|  | Установка стоматологическая | Stomadent IMPULS | 1101040866 | SK, Stomadent SK s.r.o. | 2010 |
| Эндокринолога кабинет | Весы медицинские | РП-150 МГ | мц140 | AT, Армед, ТОО | 1985 |
| Эндоскопический кабинет | Отсасыватель хирургический | Элема-Н-АМ-1 | 0101040184 | RU, Элема-Н, ООО | 2004 |
|  | Гастродуоденоскоп биопсийный с волоконной оптикой герметичный | ГдБ-ВО-Г-10/11,7 ЛОМО | 0101040259 | RU, ЛОМО, ОАО (Ленинградское оптико-механическое объединение) | 2004 |
|  | Гастрофиброскоп с принадлежностями | GIF-XRE | 0101040970 | JP, Olympus Optical Co Ltd | 2006 |
|  | Колонофиброскоп | CF-E3L | 101041267 | JP, Olympus Medical Systems Corp. | 2012 |
|  | Колоноскоп | КЧ-80 | 01370428 | RU, ЛОМО, ОАО (Ленинградское оптико-механическое объединение) | 1989 |
|  | Фиброгастроскоп | GIF-E3 | 042060 | JP, Olympus Optical Co Ltd | 2006 |
| Уролога кабинет | Цистоуретроскоп | мод. 8616 | 101040001 | DE, Rihard Wolf GmbH | 2006 |