УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Муниципального казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми»

А.А. Гагарин    _________________

«___»_______  2013 г.

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

- на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по техническому

обслуживанию (ТО) системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях, расположенных по адресам:

ул. Сибирская, 14, ул. Сибирская, 17а, 17б, ул. Сибирская, 27, ул. Пермская,57, ул. Пермская, 60,                           ул. Пермская, 82, ул. Ленина, 34, ул. Ленина, 85, ул. Щербакова, 24, ул. Транспортная, 2.

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» |  |
| Место нахождения |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |  |
| Почтовый адрес |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |  |
| Адрес электронной почты |  | mku-ueaz@gorodperm.ru |  |
| Контактный телефон |  | +7 (342) 277-06-28 |  |
| Контактное лицо |  | Чеурина Татьяна Юрьевна |  |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет аукциона |  |  | Право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях, расположенных по адресам: ул. Сибирская, 14, ул. Сибирская, 17а, 17б, ул. Сибирская, 27, ул. Пермская,57, ул. Пермская,60, ул. Пермская, 82, ул. Ленина, 34, ул. Ленина, 85, ул. Щербакова 24, ул. Транспортная,2. |
| Предмет контракта |  |  | Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Сибирская, 14, ул. Сибирская, 17а, 17б, ул. Сибирская, 27, ул. Пермская,57, ул. Пермская,60, ул. Пермская, 82, ул. Ленина, 34, ул. Ленина, 85, ул. Щербакова 24, ул. Транспортная,2. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  |  | 400 804 (Четыреста тысяч восемьсот четыре) рубля 48 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  |  | Основанием для установления начальной (максимальной) цены контракта является Локальный сметный расчет (приложением №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ |  |  | В соответствии с техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме), проектом муниципального контракта (приложение № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место выполнения работ |  |  | город Пермь, ул. Сибирская, 14; ул. Сибирская, 17а, 17б; ул. Сибирская, 27; ул. Пермская, 57; ул. Пермская, 60; ул. Пермская, 82; ул. Ленина, 34; ул. Ленина, 85; ул. Щербакова, 24; ул. Транспортная, 2. |
| Сроки (периоды) выполнения работ |  |  | Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 31 декабря 2013 г. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Заказчик производит оплату ежемесячно по факту выполненных работ путем безналичного перечисления денежных средств после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании предоставленных актов выполненных работ, счета, счет – фактуры. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  |  | Цена контракта включает в себя стоимость работ, материалов необходимых для выполнения работ, их транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование (если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  |  | - Не предусмотрено. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
|  | Копию действующей лицензии на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в соответствии Федеральным законом № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»), дающей право на выполнение следующих работ: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: |  |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - 1. Согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
|  | Копию действующей лицензии на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в соответствии Федеральным законом № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»), дающей право на выполнение следующих работ: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 20040 (Двадцать тысяч сорок) рублей 22 копейки. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «28» января 2013года 09:00 часов (местное время) |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «01» февраля 2013г. |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «04» февраля 2013г. |  |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 20040 (Двадцать тысяч сорок) рублей 22 копейки. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: -безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, -передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту - безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом РФ, а также иным законодательством РФ; - в безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта; - безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме как основание заключения контракта; - в безотзывной банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено право заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту в предусмотренные сроки или расторжения контракта. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения исполнения контракта заказчик направляет в банк письменное требование, банковскую гарантию, прочие документы, подтверждающие ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту; - безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. С безотзывной банковской гарантией предоставляется копия лицензии субъекта, выдавшего такую безотзывную банковскую гарантию, на осуществление деятельности по выдаче безотзывной банковской гарантии. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока оказания услуг, выполнения работ. |  |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление их участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель Департамент финансов администрации г. Перми (МКУ «УЭАЗ» л/с 04975018912) Банк РКЦ Пермь г.Пермь ИНН 5902293837 КПП 590201001 Р/с 40302810000005000009 БИК 045744000 Назначение Обеспечение исполнения контракта, извещение платежа от «____» ____________ 201 _ г. №_____ Обеспечение исполнения контракта возвращается исполнителю в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после исполнения Поставщиком (Исполнителем) обязательств по контракту и подписания документа, подтверждающего исполнение Поставщиком (Исполнителем) обязательств по контракту (акта об исполнении Договора). Заказчик осуществляет возврат обеспечения исполнения контракта по реквизитам, указанным в настоящем контракте, за исключением суммы удержания. Сумма удержания удерживается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем) своих обязательств по контракту, денежные средства переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика. |  |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальный сметный расчет на выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях, расположенных по адресам: г. Пермь,    ул. Сибирская, 14, ул. Сибирская, 17а, 17б, ул. Сибирская, 27, ул. Пермская,57,   ул. Пермская,60, ул. Пермская, 82, ул. Ленина, 34, ул. Ленина, 85, ул. Щербакова 24,   ул. Транспортная,2.

- Прикреплен отдельным файлом.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

- Наименование работ:

Техническое обслуживание (ТО) системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях администрации города Перми, расположенных по адресам: ул. Сибирская, 14,    ул. Сибирская, 17а, 17б, ул. Сибирская, 27, ул. Пермская,57, ул. Пермская,60,                           ул. Пермская, 82, ул. Ленина, 34, ул. Ленина, 85, ул. Щербакова 24, ул. Транспортная,2.

| № п/п | Объект | Наличие приборов и систем | Ед. изм. | Кол-во | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Сибирская,14 | Прибор приемно-контрольный на 16 шлейфов, ВЭРС-ПК-16 (пластм.) | шт. | 1 | Один раз в месяц |
|  |  | Блок питания, Скат-1200С | шт. | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ (ДИП-3СУ) | шт. | 22 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ | шт. | 2 |  |
|  |  | Устройство контроля шлейфа, УКШ-А | шт. | 2 |  |
|  |  | Оповещатель звуковой (сирена), Свирель | шт. | 2 |  |
|  |  | Оповещатель световой, НБО-12В-01 "Люкс" | шт. | 3 |  |
|  |  | Лампа аварийного освещения, SKAT LT 886 | шт. | 1 |  |
|  |  | Релейный усилитель на 2 канала, УК-ВК/02 | шт. | 1 |  |
| 2 | ул. Сибирская, 17 А | Пульт контроля и управления, С2000 | шт. | 1 | Один раз в месяц |
|  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20П SMD (2.05) | шт. | 4 |  |
|  |  | Блок индикации, С2000-БИ | шт. | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ (ДИП-3СУ) | шт. | 113 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ | шт. | 5 |  |
|  |  | Оповещатель световой, НБО-12В-01 "Люкс" | шт. | 8 |  |
|  |  | Оповещатель звуковой (сирена), Свирель | шт. | 10 |  |
|  |  | Устройство контроля шлейфа, УКШ-А | шт. | 8 |  |
|  |  | Лампа аварийного освещения, SKAT LT 886 | шт. | 1 |  |
|  |  | Резервный источник питания, РИП-12 (исп.01) | шт. | 2 |  |
|  |  | Резервный источник питания, РИП-12 (исп.01) | шт. | 1 |  |
| 3 | ул. Сибирская, 17 Б | Прибор приемно-контрольный на 16 шлейфов, ВЭРС-ПК-16 (пластм.) | шт. | 1 | Один раз в месяц |
|  |  | Блок питания, Скат-1200С | шт. | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ (ДИП-3СУ) | шт. | 26 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ | шт. | 3 |  |
|  |  | Устройство контроля шлейфа, УКШ-А | шт. | 2 |  |
|  |  | Оповещатель звуковой (сирена), Свирель | шт. | 3 |  |
|  |  | Оповещатель световой, НБО-12В-01 "Люкс" | шт. | 3 |  |
| 4 | ул. Сибирская, 27 | Пульт контроля и управления, С2000 | шт. | 1 | Один раз в месяц |
|  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20П SMD (2.05) | шт. | 2 |  |
|  |  | Блок индикации, С2000-БИ | шт. | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ (ДИП-3СУ) | шт. | 51 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ | шт. | 3 |  |
|  |  | Оповещатель световой, НБО-12В-01 "Люкс" | шт. | 3 |  |
|  |  | Оповещатель звуковой (сирена), Свирель | шт. | 4 |  |
|  |  | Устройство контроля шлейфа, УКШ-А | шт. | 4 |  |
|  |  | Релейный усилитель на 2 канала, УК-ВК/02 | шт. | 1 |  |
|  |  | Лампа аварийного освещения, SKAT LT 886 | шт. | 1 |  |
|  |  | Резервный источник питания, РИП-12 (исп.01) | шт. | 1 |  |
|  |  | Прибор приёмо-контрольный, СПИ "Сокол", Сокол-8748 | комп. | 1 |  |
| 5 | ул. Кирова, 60 | Прибор приемно-контрольный на 1 шлейф, ВЭРС-ПК1-ТМ | шт. | 1 | Один раз в месяц |
|  |  | Блок питания, Скат-1200А | шт. | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ (ДИП-3СУ) | шт. | 10 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ | шт. | 10 |  |
|  |  | Устройство контроля шлейфа, УКШ-А | шт. | 1 |  |
|  |  | Оповещатель звуковой (сирена), Свирель | шт. | 1 |  |
|  |  | Оповещатель световой, НБО-12В-01 "Люкс" | шт. | 1 |  |
|  |  | Лампа аварийного освещения, SKAT LT 886 | шт. | 1 |  |
|  |  | Релейный усилитель на 2 канала, УК-ВК/02 | шт. | 1 |  |
| 6 | ул. Ленина,34 | Оборудование пожарной сигнализации |  |  | Один раз в месяц |
|  |  | Системный блок DELL 19” | шт. | 1 |  |
|  |  | Монитор LCD TFT 180V7FB 19” | шт. | 1 |  |
|  |  | Источник бесперебойного питания UPS 800 | шт. | 1 |  |
|  |  | Программное обеспечение | шт. | 1 |  |
|  |  | Программное обеспечение | шт. | 1 |  |
|  |  | Программное обеспечение | шт. | 1 |  |
|  |  | Резервный источник питания, РИП-12 (исп.01) | шт. | 1 |  |
|  |  | Блок управления ESMIM201E | шт. | 10 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-96 | шт. | 75 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной MCP5ARP01FG-E010-02 | шт. | 14 |  |
|  |  | Шлейфовый расширитель FX/LC(расширитель более 4 групп) | шт. | 1 |  |
|  |  | Лампа аварийного освещения СКАТ LT-886 | шт. | 1 |  |
|  |  | Автоматический выключатель 10А | шт. | 3 |  |
|  |  | Оборудование системы оповещения |  |  |  |
|  |  | Извещатель световой (табло “Выход”) Блик-24С | шт. | 19 |  |
|  |  | Оповещатель звуковой EMA1224FR | шт. | 12 |  |
| 7 | ул. Ленина, 85 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. «ВЭРС-ПК24» ТУ 4372-001-52297721-99» | шт. | 1 | Один раз в месяц |
|  |  | Извещатель пожарный ручной «ИПР-И» ТУ 4371-001-52610914-2002 | шт. | 10 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой «ИП-212-70» ТУ 4371-004-59069151-2003 | шт. | 169 |  |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой «ИП-101-1А» ТУ 4371-002-11858298-99 | шт. | 4 |  |
|  |  | Световой оповещатель «Выход» «НБО-2*1 12В-01 «Люкс» ТУ 4372-004-49518441-01 | шт. | 9 |  |
|  |  | Световой оповещатель «Выход» потолочного исполнения «Молния-2-12» ТУ 4371-001-56433581-2001 | шт. | 3 |  |
|  |  | Сирена «Шмель 12 В» ТУ 4372-022-00226827-98 | шт. | 13 |  |
|  |  | Устройство коммутационное УК-ВК исполнение 02 | шт. | 2 |  |
| 8 | ул. Пермская, 57 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М» | шт. | 1 | Один раз в месяц |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ИП-212-70» | шт. | 108 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной «ИПР-3СУ» | шт. | 5 |  |
|  |  | Источник резервного питания «ИВЭПР-112-5-1» | шт. | 1 |  |
|  |  | Оповещатель световой «Выход» «ЛЮКС-НБО-12В-01» | шт. | 9 |  |
|  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-2 «Иволга» «ПКИ-1 «Иволга» | шт. | 4 |  |
| 9 | ул. Щербакова, 24 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С-2000-М» | шт. | 1 | Один раз в месяц |
|  |  | Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1» | шт. | 1 |  |
|  |  | Контроль двухпроводной линии «С2000-КДЛ» | шт. | 2 |  |
|  |  | Блок индикации | шт. | 1 |  |
|  |  | Блок разветвительно-изолирующий «Бриз» | шт. | 3 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной «ИПР-513-3А» | шт. | 13 |  |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой «С2000-ИП» | шт. | 7 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой «ДИП-34А» | шт. | 105 |  |
|  |  | Оповещатель светозвуковой «Блик-С-12» | шт. | 10 |  |
|  |  | Оповещатель светозвуковой «Блик-3с-12» | шт. | 11 |  |
|  |  | Резервный источник питания «РИП-12» | шт. | 1 |  |
|  |  | Бокс под АКБ «Бокс 2»17А-ч12В» | шт. | 1 |  |
| 10 | ул. Транспортная , 2 | Пульт контроля и управления «С2000М» | шт. | 1 | Один раз в месяц |
|  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М» | шт. | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой «ИП 212-41М»+резерв 10% | шт. | 132 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной «ИПР 513-10»+резерв 10% | шт. | 8 |  |
|  |  | Источник бесперебойного питания «РИП-12(испю 01) | шт. | 1 |  |
|  |  | Звуковой пожарный оповещатель «ОПОП 2-35 | шт. | 16 |  |
|  |  | Световой пожарный оповещатель «Выход» «Молния» | шт. | 9 |  |
|  |  | Лампа аварийного освещения «UN-EL 2*8W» | шт. | 1 |  |
| 11 | ул. Пермская, 82 | Прибор приемно-контрольный на 8 шлейфов, ВЭРС-ПУ-8 (пластм.) | шт. | 1 | Один раз в месяц |
|  |  | Блок питания, Скат-1200А | шт. | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой «ИП-212-3СУ» в т.ч. резерв 6 шт | шт. | 64 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт. | 6 |  |
|  |  | Устройство контроля шлейфа, УКШ-А | шт. | 6 |  |
|  |  | Оповещатель звуковой (сирена), Свирель | шт. | 5 |  |
|  |  | Оповещатель световой, НБО-12В-01, «Люкс» | шт. | 6 |  |
|  |  | Лампа аварийного освещения, SKAT LT886 | шт. | 1 |  |
|  |  | Релийный усилитель на 2 канала, УК-ВК/02 | шт. | 1 |  |
|  |  | Устройства электрические: блок питания и контроля, Скат-1200А | шт. | 1 |  |

2.	Требования к характеристикам работ.

Система комплексного технического обслуживания систем предназначена для обеспечения их текущего функционирования, соблюдения и возможного увеличения установленного (паспортного) срока службы систем пожарной защиты; планирования и максимальной экономии бюджетных средств путем снижения затрат на проведение ремонтов и восстановительных мероприятий.

Систему пожарной защиты в ходе технического обслуживания необходимо привести в соответствии с нормами пожарной безопасности с последующим поддержанием системы в  соответствии с нормами, регламентирующими работу и устройство данных систем.

Для централизованного устранения неисправностей и аварий, возникающих в процессе эксплуатации систем пожарной защиты, исполнитель должен иметь аварийно-техническую службу в                      г. Перми с круглосуточным графиком работы.

Планирование технического обслуживания систем пожарной защиты объекта должно осуществляться путем разработки планов-графиков работ по техническому обслуживанию.

Контроль технического состояния систем следует осуществлять путем проведения систематических плановых и внеплановых технических осмотров с использованием современных средств диагностики.

Плановые технические осмотры должны подразделяться на общие и частичные. При общих осмотрах следует контролировать общее техническое состояние систем, при частичных осмотрах – техническое состояние отдельных видов оборудования или составных частей систем.

Внеплановые осмотры должны проводиться после землетрясений, селевых потоков, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, а также после аварий в системах тепло-, водо- и энергоснабжения, которые могут вызвать повреждения систем объекта, его составных частей и отдельных видов оборудования.

Неисправности, выявленные при проведении осмотров, устраняются в течение времени, выделенного на осмотр.

Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния систем (журналах учета технического состояния, в актах обследования инженерных коммуникаций и др.). В каждом из таких документов должна содержаться оценка технического состояния инженерной системы, ее составных частей и оборудования, выявленные неисправности, места их нахождения, причины возникновения неисправностей, а также разработаны рекомендации, направленные на устранение неисправностей.

Располагать своей материально-технической базой для обеспечения выполнения работ необходимым количеством ремонтных материалов, оборудования, инструментов, приборов, изделий, запасных частей, расходных материалов, а также других предметов, потребность в которых возникает в процессе оказания услуг. Отечественная продукция должна соответствовать ГОСТам.

Подрядчик обязан:

- производить расчеты на ежемесячные затраты, позволяющие оказывать весь комплекс услуг без дополнительного обращения к Заказчику по обеспечению денежными средствами;

- выполнять работы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации и паспортов на оборудование систем круглосуточно и ежедневно;

-   осуществлять выполнение заданий по техническому обслуживанию систем специалистами в соответствии с разработанными и утверждаемыми инструкциями;

-   проводить проверки и контроль качества  по своим внутренним инструкциям;

-  осуществлять плановое техническое обслуживание, а также  работы по заявкам Заказчика в рабочее время:
- осуществлять контроль состояния корпуса, кнопок, выключателей и переключателей, световой индикации, информационных надписей и пломбирование прибора приемно-контрольного (ППК), его крепления (установки), заземления и внешних соединений. 
- осуществлять контроль состояния и крепление шлейфа сигнализации с извещателями, линий связи. 
- осуществлять контроль состояния корпуса, крепления, внешних соединений и заземления извещателей (при необходимости). 
- осуществлять проверку срабатывания системы при имитации (по каждому шлейфу) режимов «Пожар»  (тревога), «неисправность» («короткое замыкание (к.з.), обрыв), а также восстановление дежурного режима» системы. 
- осуществлять проверку выдачи сигналов управления АСПТ, выносными оповещателями, проверку, сдачи на ПЦН, проверку переключения на резервное питание и обратно, проверку работоспособности внутренних контрольных устройств. 
- осуществлять чистку наружных поверхностей корпуса ППК, монтажа, контактов реле, разъемов. Контроль состояния. 
- осуществлять чистку наружных поверхностей извещателей, внутреннего монтажа, контактной группы, розеток извещателей, контроль работоспособности. Контроль состояния мест соединения со шлейфом. Контроль состояния вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов и т.д.). 
- осуществлять чистку наружных поверхностей оповещателей. 
- устранять обрыв (к.з.), восстанавливать прочность крепления шлейфа сигнализации с извещателями, линий связи. 
- восстанавливать прочность крепления, внешних соединений, заземления, оповещателей. 
- измерять электрическое сопротивление шлейфа сигнализации, сопротивление изоляции электрических цепей с выдачей актов замеров. 
- проводить  ТО персоналом соответствующей квалификации, аттестованным по «Правила технической эксплуатации и Правила техники безопасности  при эксплуатации электроустановок  потребителей »

Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту охранных систем и установок противопожарной защиты регламентирован в основном в следующих нормативных документах:
РД 009-01-96 (система руководящих документов по пожарной автоматике установки пожарной автоматики правила технического содержания);
РД 009-02-96 (система руководящих документов по пожарной автоматике, установки пожарной автоматики, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт);
РД 25.964-90 (система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации).

- Требования к участнику размещения заказа:

- Наличие лицензии на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»), дающей право на выполнение следующих работ:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

4.   Требования к безопасности работ.

Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды осуществляется в соответствии с  требованиями СНиП, ТУ, НБП, ГОСТов.

- соблюдать правила техники безопасности, правила  и нормы пожарной безопасности, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), правила внутреннего распорядка, а также требования производственных инструкций;

- проводить первичный, вводный и плановый инструктаж инженерно-технических работников и обслуживающего персонала и вести журналы учета по указанным инструктажам названных работников.

- Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в хоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

- Сроки и условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за техническое обслуживание  производится ежемесячно по безналичному расчету,  на основании:

- актов выполненных работ;

- счетов и счет-фактур.

7.     Срок  оказания услуги:

с момента заключения муниципального контракта  по  31 декабря  2013 г.

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

# Муниципальный контракт №

на выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

- г. Пермь                    	            							 «___»____________ 2013 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Гагарина Александра Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ______________________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № __ от «___» ______ 20   г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнять работы по техническому обслуживанию (ТО) системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях, расположенных по адресам: г. Пермь,  ул. Сибирская, 14, ул. Сибирская, 17а, 17б, ул. Сибирская, 27, ул. Пермская, 57,   ул. Пермская,60, ул. Пермская, 82, ул. Ленина, 34, ул. Ленина, 85, ул. Щербакова 24, ул. Транспортная, 2 в соответствии с техническим заданием (приложение № 1), которое является неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в строгом соответствии с техническим заданием, действующими нормами и правилами.

1.3. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта   по 31 декабря 2013 г.

- Цена контракта и порядок расчетов

  - Цена контракта составляет  ______________________ (___________________) рублей за период его действия, в том числе НДС (без НДС).

  - Цена контракта определена по результатам размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполняемых работ.

  - Цена контракта включает в себя стоимость работ,  материалов необходимых для выполнения работ, их транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование (если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

  - Стоимость работ за истекший месяц рассчитывается путем деления общей цены контракта на количество месяцев выполнения работ.

  - Заказчик производит оплату ежемесячно по факту выполненных работ путем безналичного перечисления денежных средств после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании предоставленных актов выполненных работ, счета, счет – фактуры.

  - В случае применения неустойки в соответствии с условиями контракта, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

В данном случае оплата по контракту осуществляется на основании акта выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта, размер неустойки, подлежащий взысканию, основания применения неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику.

  - Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

3. Срок действия контракта

3.1. Настоящий контракт подписывается в электронной форме электронной цифровой подписью и вступает в силу с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта в соответствии с частью 7 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и действует до исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.

3.2. Контракт может быть расторгнут до истечения срока его действия по соглашению сторон  либо решению суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности сторон

  - Подрядчик вправе:

    - требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта;

    - в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход для осмотра выполняемых работ с привлечением представителя Заказчика.

  - Подрядчик обязан:

    - в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций, обеспечить выполнение работ надлежащего качества в порядке, сроки и объеме определенные условиями настоящего контракта;

    - предоставить Заказчику по окончании выполнения работ подписанный акт выполненных работ и иные необходимые для оплаты документы;

    - вести журнал выполняемых на объекте работ;

    - обеспечить на объекте где выполняются работы выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и соблюдение законодательства об охране окружающей среды и безопасности работ, иных требований законодательства в данной сфере;

    - принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба;

    - в случае приостановки хода выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта;

    - за свой счет  и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок, которые составляются Заказчиком;

4.2.8.  иметь действующую лицензию на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в соответствии Федеральным законом № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»), дающей право на выполнение следующих работ:

- монтаж, техническое  обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. для осуществления контроля над ходом выполнения работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте при выполнении работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества выполняемых работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке хода выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненных работы и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала выполняемых на объекте работ;

- осуществлять проверку и подписание предоставленных Подрядчиком актов выполненных работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля над качеством и ходом выполнения работ.

Ответственным представителем со стороны Заказчика назначается _________________________.

4.3.2. заказчик осуществляет контроль качества выполняемых Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

4.3.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в ходе выполнения Подрядчиком работ, при приемке выполненных работ, Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать от Подрядчика:

- возмещения своих расходов, которые Заказчик должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков;

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной цены.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. своевременно осуществлять приемку выполненных работ, подписывать акты выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента их предоставления Подрядчиком в адрес Заказчика, рассматривать предоставленные Подрядчиком иные документы, связанные с выполнением работ по настоящему контракту;

4.4.2. производить оплату выполненных работ в порядке и в сроки, определенные разделом                2 настоящего контракта;

4.4.3. осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком;

4.4.4. составлять акты контрольных проверок, в которых фиксируются претензии и недостатки выполняемых Подрядчиком работ, которые впоследствии являются основанием для снижения стоимости выполненных работ;

4.4.5. обеспечить доступ работников Подрядчика к месту выполнения работ.

- Порядок приемки выполненных работ

5.1. Подрядчик направляет в адрес Заказчика акт о приёмке фактически выполненных работ, счет, счет-фактуру. Заказчик рассматривает акт выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента  его направления Подрядчиком в адрес Заказчика.

5.2. При обнаружении Заказчиком недостатков в ходе приемки выполненных работ составляется соответствующий акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом.

  - Подписанный сторонами акт  выполненных работ является подтверждением того, что работы выполнены надлежащим образом и приняты Заказчиком.

  - В случае направления Заказчиком мотивированного отказа от принятия выполненных работ, Подрядчик направляет в адрес Заказчика предложение об устранении выявленных недостатков с указанием сроков их устранения. Сроки устранения выявленных недостатков должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Устранение недостатков Подрядчик осуществляет за свой счет. Наличие недостатков и срок устранения фиксируется соответствующим актом Заказчика.

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

6.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного выполнения работ по настоящему контракту, в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения работ, иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

6.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.5. За несвоевременную оплату выполненных работ по настоящему контракту Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 0,2 %  от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки.

6.7. За нарушение, либо невыполнение Подрядчиком условий технического задания (Приложение № 1 к контракту) Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 0,2 % от общей стоимости работ по контракту за каждый случай.

6.8. Основанием для удержания неустойки будет являться акт приемки выполненных работ и акт контрольной проверки с указанием выявленных недостатков.

- Прочие условия

7.1. При возникновении споров и разногласий стороны принимают необходимые меры к урегулированию их путем переговоров. При невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

8. Приложения к муниципальному контракту

8.1. Техническое задание – приложение № 1.

- Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:                                                                Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» Адрес: ул. Ленина, 27, г. Пермь, 614000 ИНН 5902293837 КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, л/с 02563000380 Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми») Р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| /А.А. Гагарин/ _____________________________ м.п. | /_________/_________________________ м.п. Приложение № 1 к муниципальному контракту от «__»________2013 №_________ |  |

Техническое задание

на выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

- Наименование работ:

Техническое обслуживание (ТО) системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях администрации города Перми, расположенных по адресам: ул. Сибирская, 14,    ул. Сибирская, 17а, 17б, ул. Сибирская, 27, ул. Пермская,57, ул. Пермская,60,                           ул. Пермская, 82, ул. Ленина, 34, ул. Ленина, 85, ул. Щербакова 24, ул. Транспортная,2.

| № п/п | Объект | Наличие приборов и систем | Ед. изм. | Кол-во | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Сибирская,14 | Прибор приемно-контрольный на 16 шлейфов, ВЭРС-ПК-16 (пластм.) | шт. | 1 | Один раз в месяц |
|  |  | Блок питания, Скат-1200С | шт. | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ (ДИП-3СУ) | шт. | 22 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ | шт. | 2 |  |
|  |  | Устройство контроля шлейфа, УКШ-А | шт. | 2 |  |
|  |  | Оповещатель звуковой (сирена), Свирель | шт. | 2 |  |
|  |  | Оповещатель световой, НБО-12В-01 "Люкс" | шт. | 3 |  |
|  |  | Лампа аварийного освещения, SKAT LT 886 | шт. | 1 |  |
|  |  | Релейный усилитель на 2 канала, УК-ВК/02 | шт. | 1 |  |
| 2 | ул. Сибирская, 17 А | Пульт контроля и управления, С2000 | шт. | 1 | Один раз в месяц |
|  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20П SMD (2.05) | шт. | 4 |  |
|  |  | Блок индикации, С2000-БИ | шт. | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ (ДИП-3СУ) | шт. | 113 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ | шт. | 5 |  |
|  |  | Оповещатель световой, НБО-12В-01 "Люкс" | шт. | 8 |  |
|  |  | Оповещатель звуковой (сирена), Свирель | шт. | 10 |  |
|  |  | Устройство контроля шлейфа, УКШ-А | шт. | 8 |  |
|  |  | Лампа аварийного освещения, SKAT LT 886 | шт. | 1 |  |
|  |  | Резервный источник питания, РИП-12 (исп.01) | шт. | 2 |  |
|  |  | Резервный источник питания, РИП-12 (исп.01) | шт. | 1 |  |
| 3 | ул. Сибирская, 17 Б | Прибор приемно-контрольный на 16 шлейфов, ВЭРС-ПК-16 (пластм.) | шт. | 1 | Один раз в месяц |
|  |  | Блок питания, Скат-1200С | шт. | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ (ДИП-3СУ) | шт. | 26 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ | шт. | 3 |  |
|  |  | Устройство контроля шлейфа, УКШ-А | шт. | 2 |  |
|  |  | Оповещатель звуковой (сирена), Свирель | шт. | 3 |  |
|  |  | Оповещатель световой, НБО-12В-01 "Люкс" | шт. | 3 |  |
| 4 | ул. Сибирская, 27 | Пульт контроля и управления, С2000 | шт. | 1 | Один раз в месяц |
|  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, Сигнал-20П SMD (2.05) | шт. | 2 |  |
|  |  | Блок индикации, С2000-БИ | шт. | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ (ДИП-3СУ) | шт. | 51 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ | шт. | 3 |  |
|  |  | Оповещатель световой, НБО-12В-01 "Люкс" | шт. | 3 |  |
|  |  | Оповещатель звуковой (сирена), Свирель | шт. | 4 |  |
|  |  | Устройство контроля шлейфа, УКШ-А | шт. | 4 |  |
|  |  | Релейный усилитель на 2 канала, УК-ВК/02 | шт. | 1 |  |
|  |  | Лампа аварийного освещения, SKAT LT 886 | шт. | 1 |  |
|  |  | Резервный источник питания, РИП-12 (исп.01) | шт. | 1 |  |
|  |  | Прибор приёмо-контрольный, СПИ "Сокол", Сокол-8748 | комп. | 1 |  |
| 5 | ул. Кирова, 60 | Прибор приемно-контрольный на 1 шлейф, ВЭРС-ПК1-ТМ | шт. | 1 | Один раз в месяц |
|  |  | Блок питания, Скат-1200А | шт. | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой, ИП-212-3CУ (ДИП-3СУ) | шт. | 10 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной, ИПР-ЗСУ | шт. | 10 |  |
|  |  | Устройство контроля шлейфа, УКШ-А | шт. | 1 |  |
|  |  | Оповещатель звуковой (сирена), Свирель | шт. | 1 |  |
|  |  | Оповещатель световой, НБО-12В-01 "Люкс" | шт. | 1 |  |
|  |  | Лампа аварийного освещения, SKAT LT 886 | шт. | 1 |  |
|  |  | Релейный усилитель на 2 канала, УК-ВК/02 | шт. | 1 |  |
| 6 | ул. Ленина,34 | Оборудование пожарной сигнализации |  |  | Один раз в месяц |
|  |  | Системный блок DELL 19” | шт. | 1 |  |
|  |  | Монитор LCD TFT 180V7FB 19” | шт. | 1 |  |
|  |  | Источник бесперебойного питания UPS 800 | шт. | 1 |  |
|  |  | Программное обеспечение | шт. | 1 |  |
|  |  | Программное обеспечение | шт. | 1 |  |
|  |  | Программное обеспечение | шт. | 1 |  |
|  |  | Резервный источник питания, РИП-12 (исп.01) | шт. | 1 |  |
|  |  | Блок управления ESMIM201E | шт. | 10 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-96 | шт. | 75 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной MCP5ARP01FG-E010-02 | шт. | 14 |  |
|  |  | Шлейфовый расширитель FX/LC(расширитель более 4 групп) | шт. | 1 |  |
|  |  | Лампа аварийного освещения СКАТ LT-886 | шт. | 1 |  |
|  |  | Автоматический выключатель 10А | шт. | 3 |  |
|  |  | Оборудование системы оповещения |  |  |  |
|  |  | Извещатель световой (табло “Выход”) Блик-24С | шт. | 19 |  |
|  |  | Оповещатель звуковой EMA1224FR | шт. | 12 |  |
| 7 | ул. Ленина, 85 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. «ВЭРС-ПК24» ТУ 4372-001-52297721-99» | шт. | 1 | Один раз в месяц |
|  |  | Извещатель пожарный ручной «ИПР-И» ТУ 4371-001-52610914-2002 | шт. | 10 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой «ИП-212-70» ТУ 4371-004-59069151-2003 | шт. | 169 |  |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой «ИП-101-1А» ТУ 4371-002-11858298-99 | шт. | 4 |  |
|  |  | Световой оповещатель «Выход» «НБО-2*1 12В-01 «Люкс» ТУ 4372-004-49518441-01 | шт. | 9 |  |
|  |  | Световой оповещатель «Выход» потолочного исполнения «Молния-2-12» ТУ 4371-001-56433581-2001 | шт. | 3 |  |
|  |  | Сирена «Шмель 12 В» ТУ 4372-022-00226827-98 | шт. | 13 |  |
|  |  | Устройство коммутационное УК-ВК исполнение 02 | шт. | 2 |  |
| 8 | ул. Пермская, 57 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М» | шт. | 1 | Один раз в месяц |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный «ИП-212-70» | шт. | 108 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной «ИПР-3СУ» | шт. | 5 |  |
|  |  | Источник резервного питания «ИВЭПР-112-5-1» | шт. | 1 |  |
|  |  | Оповещатель световой «Выход» «ЛЮКС-НБО-12В-01» | шт. | 9 |  |
|  |  | Оповещатель звуковой ПКИ-2 «Иволга» «ПКИ-1 «Иволга» | шт. | 4 |  |
| 9 | ул. Щербакова, 24 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «С-2000-М» | шт. | 1 | Один раз в месяц |
|  |  | Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1» | шт. | 1 |  |
|  |  | Контроль двухпроводной линии «С2000-КДЛ» | шт. | 2 |  |
|  |  | Блок индикации | шт. | 1 |  |
|  |  | Блок разветвительно-изолирующий «Бриз» | шт. | 3 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной «ИПР-513-3А» | шт. | 13 |  |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой «С2000-ИП» | шт. | 7 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой «ДИП-34А» | шт. | 105 |  |
|  |  | Оповещатель светозвуковой «Блик-С-12» | шт. | 10 |  |
|  |  | Оповещатель светозвуковой «Блик-3с-12» | шт. | 11 |  |
|  |  | Резервный источник питания «РИП-12» | шт. | 1 |  |
|  |  | Бокс под АКБ «Бокс 2»17А-ч12В» | шт. | 1 |  |
| 10 | ул. Транспортная , 2 | Пульт контроля и управления «С2000М» | шт. | 1 | Один раз в месяц |
|  |  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М» | шт. | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой «ИП 212-41М»+резерв 10% | шт. | 132 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной «ИПР 513-10»+резерв 10% | шт. | 8 |  |
|  |  | Источник бесперебойного питания «РИП-12(испю 01) | шт. | 1 |  |
|  |  | Звуковой пожарный оповещатель «ОПОП 2-35 | шт. | 16 |  |
|  |  | Световой пожарный оповещатель «Выход» «Молния» | шт. | 9 |  |
|  |  | Лампа аварийного освещения «UN-EL 2*8W» | шт. | 1 |  |
| 11 | ул. Пермская, 82 | Прибор приемно-контрольный на 8 шлейфов, ВЭРС-ПУ-8 (пластм.) | шт. | 1 | Один раз в месяц |
|  |  | Блок питания, Скат-1200А | шт. | 1 |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой «ИП-212-3СУ» в т.ч. резерв 6 шт | шт. | 64 |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ | шт. | 6 |  |
|  |  | Устройство контроля шлейфа, УКШ-А | шт. | 6 |  |
|  |  | Оповещатель звуковой (сирена), Свирель | шт. | 5 |  |
|  |  | Оповещатель световой, НБО-12В-01, «Люкс» | шт. | 6 |  |
|  |  | Лампа аварийного освещения, SKAT LT886 | шт. | 1 |  |
|  |  | Релийный усилитель на 2 канала, УК-ВК/02 | шт. | 1 |  |
|  |  | Устройства электрические: блок питания и контроля, Скат-1200А | шт. | 1 |  |

2.	Требования к характеристикам работ.

Система комплексного технического обслуживания систем предназначена для обеспечения их текущего функционирования, соблюдения и возможного увеличения установленного (паспортного) срока службы систем пожарной защиты; планирования и максимальной экономии бюджетных средств путем снижения затрат на проведение ремонтов и восстановительных мероприятий.

Систему пожарной защиты в ходе технического обслуживания необходимо привести в соответствии с нормами пожарной безопасности с последующим поддержанием системы в  соответствии с нормами, регламентирующими работу и устройство данных систем.

Для централизованного устранения неисправностей и аварий, возникающих в процессе эксплуатации систем пожарной защиты, исполнитель должен иметь аварийно-техническую службу в                      г. Перми с круглосуточным графиком работы.

Планирование технического обслуживания систем пожарной защиты объекта должно осуществляться путем разработки планов-графиков работ по техническому обслуживанию.

Контроль технического состояния систем следует осуществлять путем проведения систематических плановых и внеплановых технических осмотров с использованием современных средств диагностики.

Плановые технические осмотры должны подразделяться на общие и частичные. При общих осмотрах следует контролировать общее техническое состояние систем, при частичных осмотрах – техническое состояние отдельных видов оборудования или составных частей систем.

Внеплановые осмотры должны проводиться после землетрясений, селевых потоков, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, а также после аварий в системах тепло-, водо- и энергоснабжения, которые могут вызвать повреждения систем объекта, его составных частей и отдельных видов оборудования.

Неисправности, выявленные при проведении осмотров, устраняются в течение времени, выделенного на осмотр.

Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния систем (журналах учета технического состояния, в актах обследования инженерных коммуникаций и др.). В каждом из таких документов должна содержаться оценка технического состояния инженерной системы, ее составных частей и оборудования, выявленные неисправности, места их нахождения, причины возникновения неисправностей, а также разработаны рекомендации, направленные на устранение неисправностей.

Располагать своей материально-технической базой для обеспечения выполнения работ необходимым количеством ремонтных материалов, оборудования, инструментов, приборов, изделий, запасных частей, расходных материалов, а также других предметов, потребность в которых возникает в процессе оказания услуг. Отечественная продукция должна соответствовать ГОСТам.

Подрядчик обязан:

- производить расчеты на ежемесячные затраты, позволяющие оказывать весь комплекс услуг без дополнительного обращения к Заказчику по обеспечению денежными средствами;

- выполнять работы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации и паспортов на оборудование систем круглосуточно и ежедневно;

-   осуществлять выполнение заданий по техническому обслуживанию систем специалистами в соответствии с разработанными и утверждаемыми инструкциями;

-   проводить проверки и контроль качества  по своим внутренним инструкциям;

-  осуществлять плановое техническое обслуживание, а также  работы по заявкам Заказчика в рабочее время:
- осуществлять контроль состояния корпуса, кнопок, выключателей и переключателей, световой индикации, информационных надписей и пломбирование прибора приемно-контрольного (ППК), его крепления (установки), заземления и внешних соединений. 
- осуществлять контроль состояния и крепление шлейфа сигнализации с извещателями, линий связи. 
- осуществлять контроль состояния корпуса, крепления, внешних соединений и заземления извещателей (при необходимости). 
- осуществлять проверку срабатывания системы при имитации (по каждому шлейфу) режимов «Пожар»  (тревога), «неисправность» («короткое замыкание (к.з.), обрыв), а также восстановление дежурного режима» системы. 
- осуществлять проверку выдачи сигналов управления АСПТ, выносными оповещателями, проверку, сдачи на ПЦН, проверку переключения на резервное питание и обратно, проверку работоспособности внутренних контрольных устройств. 
- осуществлять чистку наружных поверхностей корпуса ППК, монтажа, контактов реле, разъемов. Контроль состояния. 
- осуществлять чистку наружных поверхностей извещателей, внутреннего монтажа, контактной группы, розеток извещателей, контроль работоспособности. Контроль состояния мест соединения со шлейфом. Контроль состояния вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов и т.д.). 
- осуществлять чистку наружных поверхностей оповещателей. 
- устранять обрыв (к.з.), восстанавливать прочность крепления шлейфа сигнализации с извещателями, линий связи. 
- восстанавливать прочность крепления, внешних соединений, заземления, оповещателей. 
- измерять электрическое сопротивление шлейфа сигнализации, сопротивление изоляции электрических цепей с выдачей актов замеров. 
- проводить  ТО персоналом соответствующей квалификации, аттестованным по «Правила технической эксплуатации и Правила техники безопасности  при эксплуатации электроустановок  потребителей »

Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту охранных систем и установок противопожарной защиты регламентирован в основном в следующих нормативных документах:
РД 009-01-96 (система руководящих документов по пожарной автоматике установки пожарной автоматики правила технического содержания);
РД 009-02-96 (система руководящих документов по пожарной автоматике, установки пожарной автоматики, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт);
РД 25.964-90 (система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации).

- Требования к участнику размещения заказа:

- Наличие лицензии на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»), дающей право на выполнение следующих работ:

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

4.   Требования к безопасности работ.

Безопасность выполнения работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды осуществляется в соответствии с  требованиями СНиП, ТУ, НБП, ГОСТов.

- соблюдать правила техники безопасности, правила  и нормы пожарной безопасности, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), правила внутреннего распорядка, а также требования производственных инструкций;

- проводить первичный, вводный и плановый инструктаж инженерно-технических работников и обслуживающего персонала и вести журналы учета по указанным инструктажам названных работников.

- Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в хоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

- Сроки и условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за техническое обслуживание  производится ежемесячно по безналичному расчету,  на основании:

- актов выполненных работ;

- счетов и счет-фактур.

7.     Срок  оказания услуги:

с момента заключения муниципального контракта  по  31 декабря  2013 г.