Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок

### ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание

на корректировку проектно-сметной документации по строительству мостового перехода через реку Егошиха главного разгрузочного коллектора в составе объекта «Расширение и реконструкция канализации (II очередь) города Перми. Главный разгрузочный коллектор г.Перми»

| 1 | Основание для проведения работ | Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности г.Перми на 2013 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид строительства | Новое строительство |
| 3 | Назначение и местоположение объекта | Участок строительства расположен в Мотовилихинском районе г. Перми, переход через р.Егошиха около объекта СДЮШОР «Летающий лыжник». Площадь земельного участка – 1052,03 кв.м. |
| 4 | Заказчик | ###### Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства города Перми» |
| 5 | Материалы, предоставляемые Заказчиком (исходные данные) | Акт обследования №9 от 10.09.2008г. Схема расположения участка на кадастровом плане территории. Рабочие чертежи, разработанные ООО «Промстройпроект» ш.15/10 |
| 6 | Стадийность проектирования | 2 стадии: а) стадия «Проектная документация»; б) стадия «Рабочая документация» |
| 7 | Перечень выполняемых работ | - Сбор технических условий. - Разработка проектной документации (в том числе рабочей документации) в объеме, согласно требованиям Постановления РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008г. №87, достаточном для прохождения экспертизы и получения разрешения для строительства: - Разработка рабочей документации. - Разработка сметной документации (стадия «Р»). - Согласование проектной и рабочей документации с Заказчиком, эксплуатирующей организацией, выдавшей технические условия. - Получение заключения экспертизы промышленной безопасности. - Утверждение проектной документации у Заказчика. - Сдача работ Заказчику. - Передача согласований в установленном законодательством порядке документации в собственность Заказчика. - Разработать мероприятия по выполнению работ в зоне прохождения ЛЭП и согласовать с эксплуатирующей организацией |
| 8 | Требования к результатам работ | ##### Передача Заказчику согласованной откорректированной проектно-сметной документации и заключения экспертизы промышленной безопасности, осуществляется на бумажном носителе в 4-х экземплярах и в электронном виде в 2-х экземплярах на электронном носителе (формат PDF, AutoCAD). |
| 9 | Обязательные требования | Проектом предусмотреть следующие работы: - Прокладку главного разгрузочного коллектора (Двн=1500 мм) по мостовому переходу. - Коллектор запроектировать из железобетонных труб диаметром – 1500 мм с внутренней антикоррозионной защитной системой АРГОФ R –ЭП или аналог. - Увязать проектируемый переход коллектора с построенными и (или) запроектированными участками коллектора. - Предусмотреть возможность исключения опор конструкции моста. |
| 10 | Особые условия | - Совместно с Заказчиком согласовать проектное решение по прокладке разгрузочного коллектора с ООО «Новогор-Прикамье» |
| 11 | Срок выполнения работ | В течение 120 (сто двадцать) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Контракта с учетом прохождения экспертизы промышленной безопасности |