Приложение № 1

Техническое задание

| 1.Вытяжной шкаф с мойкой | Наличие |
| --- | --- |
| Вытяжной шкаф на одно рабочее место с наклонным экраном. | Наличие |
| Столешница: керамическая плитка | Наличие |
| Бортик: керамическая плитка | Наличие |
| Экран: стекло триплекс в алюминиевой раме | Наличие |
| Мойка односекционная из нержавеющей стали | Наличие |
| Смеситель локтевой поворотный | Наличие |
| Излив не менее 200 мм | Наличие |
| Комплектация одного вытяжного шкафа: |  |
| Светильник люминисцентный IP65 2х18 Вт | Наличие |
| Розетка IP-44 | Наличие |
| Выключатель | Наличие |
| Фланец диаметром не менее 200 мм из полипропилена | Наличие |
| Наружный вытяжной блок с производительностью не менее 900 м3/ч | Наличие |
| Провод для подключения электричества длиной 2 м с евровилкой | Наличие |
| Размер, мм ШхГхВ не менее - 1200х800х2200 | Наличие |
| Дополнительные условия: | Наличие |
| Доставка до места эксплуатации, ввод в эксплуатацию | Наличие |
| Год выпуска: не ранее 2013г. | Наличие |
| Гарантийный срок обслуживание - не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию | Наличие |
| Количество: | 2 шт. |

| 2. Вытяжной шкаф | Наличие |
| --- | --- |
| Вытяжной шкаф на одно рабочее место с наклонным экраном. | Наличие |
| Столешница: керамическая плитка | Наличие |
| Бортик: керамическая плитка | Наличие |
| Экран: стекло триплекс в алюминиевой раме | Наличие |
| Комплектация одного вытяжного шкафа: |  |
| Светильник люминисцентный IP65 2х18 Вт | Наличие |
| Розетка IP-44 | Наличие |
| Выключатель | Наличие |
| Фланец диаметром не менее 200 мм из полипропилена | Наличие |
| Наружный вытяжной блок с производительностью не менее 900 м3/ч | Наличие |
| Провод для подключения электричества длиной 2 м с евровилкой | Наличие |
| Размер, мм ШхГхВ не менее – 1200х800х2200 | Наличие |
| Дополнительные условия: |  |
| Доставка до места эксплуатации, ввод в эксплуатацию | Наличие |
| Год выпуска: не ранее 2013г. | Наличие |
| Гарантийный срок обслуживание - не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию | Наличие |
| Количество: | 2 шт. |

| 3. Вытяжной шкаф с мойкой | Наличие |
| --- | --- |
| Вытяжной шкаф на одно рабочее место с наклонным экраном. | Наличие |
| Столешница: керамическая плитка | Наличие |
| Бортик: керамическая плитка | Наличие |
| Экран: стекло триплекс в алюминиевой раме | Наличие |
| Мойка двухсекционная из нержавеющей стали | Наличие |
| Смеситель локтевой поворотный | Наличие |
| Излив не менее 200 мм | Наличие |
| Комплектация одного вытяжного шкафа: |  |
| Светильник люминисцентный IP65 2х18 Вт | Наличие |
| Розетка IP-44 | Наличие |
| Выключатель | Наличие |
| Фланец диаметром не менее 200 мм из полипропилена | Наличие |
| Наружный вытяжной блок с производительностью не менее 900 м3/ч | Наличие |
| Провод для подключения электричества длиной 2 м с евровилкой | Наличие |
| Размер, мм ШхГхВ не менее - 1000х800х2200 | Наличие |
| Дополнительные условия: | Наличие |
| Доставка до места эксплуатации, ввод в эксплуатацию | Наличие |
| Год выпуска: не ранее 2013г. | Наличие |
| Гарантийный срок обслуживание - не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию | Наличие |
| Количество: | 1 шт. |

| 4. Вытяжной шкаф | Наличие |
| --- | --- |
| Вытяжной шкаф на одно рабочее место с наклонным экраном. | Наличие |
| Столешница: керамическая плитка | Наличие |
| Бортик: керамическая плитка | Наличие |
| Экран: стекло триплекс в алюминиевой раме | Наличие |
| Комплектация одного вытяжного шкафа: |  |
| Светильник люминисцентный IP65 2х18 Вт | Наличие |
| Розетка IP-44 | Не менее 2х единиц |
| Выключатель | Наличие |
| Фланец диаметром не менее 200 мм из полипропилена | Наличие |
| Тройник воздуховода из полипропилена диаметром не менее 200 мм | Наличие |
| Наружный вытяжной блок с производительностью не менее 900 м3/ч | Наличие |
| Провод для подключения электричества длиной 2 м с евровилкой | Наличие |
| Размер, мм ШхГхВ не менее – 1000х800х2200 | Наличие |
| Дополнительные условия: | Наличие |
| Доставка до места эксплуатации, ввод в эксплуатацию | Наличие |
| Год выпуска: не ранее 2013г. | Наличие |
| Гарантийный срок обслуживание - не менее 1 года с момента ввода в эксплуатацию | Наличие |
| Количество: | 1 шт. |