Приложение № 7

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

(в дальнейшем при заключении договора: Приложение № 2

к гражданско-правовому договору

№ \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_)

|  |
| --- |
| «**Утверждаю»** |
| **Директор МБУ «БГП»** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В.Головин |
| «\_\_\_\_» февраля 2013 г. |

**Требования к составу слоев и атрибутивной информации базы геоданных программногообеспечения «ArcGIS» для схем цифрового плана фактического использования территории**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел** | **Название слоя** | **Тип объекта** | **Атрибутивная информация** | **Пример заполнения** |
| **Система хозяйственно-питьевого водоснабжения** | Водонасосные станции | **Полигон** | Год строительства | *1983* |
|  |  |  | Земельный участок | *59:01:3919037:1 (соответствует материалам межевания)* |
|  |  |  | Зона обслуживания | *м/р "Юбилейный"* |
|  |  |  | Имя собственное, номер (при наличии) | *"Южная старый зал"* |
|  |  |  | Класс объекта | *Станция 2-го подъема* |
|  |  |  | Площадка сооружений | *ВНС "Южная"* |
|  |  |  | Производительность, м3/сут | *2500* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Действующая* |
|  |  |  | Тип объекта | *Насосная станция ХПВ* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *ООО "Новогор-прикамье"* |
|  | Водонасосные станции обозначения | **Текст** | Подпись названия станции | *ВНС "Южная"* |
|  | Зоны водоснабжения | **Полигон** | Источник водоснабжения | *Артезианская скважина №3* |
|  |  |  | Название зоны | *Зона ВНС "Центральная подзона"* |
|  | Объекты водоснабжения | **Полигон** | Адрес | *ул. Ленина, 8* |
|  |  |  | Способ подачи ресурса | *От уличной сети* |
|  |  |  | Среднесуточный объем потребления ресурса, м3/сут | *100* |
|  |  |  | Тип объекта | *Жилой дом* |
|  |  |  | Этажность | *2* |
|  | Объекты водоснабжения обозначения | **Текст** | Подпись номера здания | *12* |
|  | Охранные зоны | **Полигон** | Нормативный документ | *СанПин ….* |
|  |  |  | Объект | *Водозабор №1* |
|  |  |  | Размер, м | *100* |
|  |  |  | Регистрация | *нет* |
|  |  |  | Тип зоны | *1-й пояс охраны* |
|  | Резервуары для хранения воды | **Полигон** | Год строительства | *1974* |
|  |  |  | Емкость, м3 | *1000* |
|  |  |  | Земельный участок | *59:01:3919037:1 (соответствует материалам межевания)* |
|  |  |  | Класс объекта | *Станция 2-го подъема* |
|  |  |  | Материал | *сборный железобетон* |
|  |  |  | Назначение | *Регулирующий* |
|  |  |  | Площадка сооружений | *ВНС "Южная"* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Действующий* |
|  |  |  | Тип | *поземный* |
|  |  |  | Тип объекта | *Резервуар для питьевой воды* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *ООО "Новогор-прикамье"* |
|  | Санитарно-защитная зона сооружений | **Полигон** | Нормативный документ | *СанПин ….* |
|  |  |  | Объект | *Водовод №1* |
|  |  |  | Размер, м | *50* |
|  |  |  | Регистрация | *нет* |
|  |  |  | Тип зоны | *СЗЗ вододовода* |
|  | Сети водоснабжения (колодцы, камеры) | **Точка** | Водоразборная колонка | *Да* |
|  |  |  | Пожарный гидрант | *Да* |
|  |  |  | Тип объекта | *Колодец на магистральном водоводе* |
|  | Сети водоснабжения магистральные | **Линия** | Год строительства | *1953* |
|  |  |  | Диаметр (Dу), мм | *500* |
|  |  |  | Зона обслуживания | *ВНС "Центральная подзона"* |
|  |  |  | Имя собственное, номер (при наличии) | *1-й ЧОС* |
|  |  |  | Количество труб | *1* |
|  |  |  | Материал | *сталь* |
|  |  |  | Расположение (Надземный/подземный) | *Надземный* |
|  |  |  | Сведения о санации | *полиэтилен Dу=300мм, 2005г.* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Не действующий* |
|  |  |  | Способ прокладки | *По эстакаде* |
|  |  |  | Ср. глубина заложения | *-2,3* |
|  |  |  | Тип объекта | *Магистральный водовод* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *ООО "Новогор-прикамье"* |
|  | Сети водоснабжения подписи | **Текст** | Подпись диаметра трубопровода | *Dу=600* |
|  |  |  | Подпись материала трубопровода | *Чугун* |
|  |  |  | Подпись состояния | *Не действующий* |
|  |  |  | Подпись условного обозначения | *В1* |
|  | Сети водоснабжения распределительные | **Линия** | Год строительства | *1988* |
|  |  |  | Диаметр (Dу), мм | *200* |
|  |  |  | Зона побслуживания | *ВНС "Центральная подзона"* |
|  |  |  | Имя собственное, номер (при наличии) | *нет* |
|  |  |  | Количество труб | *1* |
|  |  |  | Материал | *сталь* |
|  |  |  | Расположение (Надземный/подземный) | *Надземный* |
|  |  |  | Сведения о санации | *нет* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Действующий* |
|  |  |  | Способ прокладки | *в земле* |
|  |  |  | Ср. глубина заложения | *-2,3* |
|  |  |  | Тип объекта | *Квартальная сеть* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *ООО "Новогор-прикамье"* |
| **Технический водопровод** | Водонасосные станции обозначения | **Текст** | Подпись названия станции | *ВНС* |
|  | Водонасосные станции технического водоснабжения | **Полигон** | Год строительства | *1960* |
|  |  |  | Земельный участок | *59:01:3919037:1 (соответствует материалам межевания)* |
|  |  |  | Зона обслуживания | *Промузел №1* |
|  |  |  | Имя собственное, номер (при наличии) | *1-й подъем ТЭЦ -6* |
|  |  |  | Класс объекта | *Станция 1-го подъема* |
|  |  |  | Площадка сооружений | *ВНС "Южная"* |
|  |  |  | Производительность, м3/сут | *5000* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Действующая* |
|  |  |  | Тип объекта | *Насосная станция* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *ТЭЦ-6* |
|  | Зоны водоснабжения | **Полигон** | Источник водоснабжения | *водозабор №4* |
|  |  |  | Название зоны | *Зона ВНС "Западная"* |
|  | Объекты технического водоснабжения | **Полигон** | Адрес | *ул. Ленина, 103* |
|  |  |  | Способ подачи ресурса | *От внутренней сети промузла* |
|  |  |  | Среднесуточный объем потребления ресурса, м3/сут | *50* |
|  |  |  | Тип объекта | *Производственное здание* |
|  |  |  | Этажность | *4* |
|  | Охранные зоны | **Полигон** | Нормативный документ | *Рабочий проект* |
|  |  |  | Объект | *Водовод №1* |
|  |  |  | Размер, м | *2* |
|  |  |  | Регистрация | *нет* |
|  |  |  | Тип зоны | *Охранная зона при производстве работ* |
|  | Резервуары для хранения технической воды | **Полигон** | Год строительства | *1960* |
|  |  |  | Емкость, м3 | *2000* |
|  |  |  | Земельный участок | *59:01:3919037:1 (соответствует материалам межевания)* |
|  |  |  | Класс объекта | *Станция 1-го подъема* |
|  |  |  | Материал | *сборный железобетон* |
|  |  |  | Назначение | *Накопительный* |
|  |  |  | Площадка сооружений | *1-й подъем ТЭЦ -6* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Действующий* |
|  |  |  | Тип | *поземный* |
|  |  |  | Тип объекта | *Резервуар для технической воды* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *ТЭЦ-6* |
|  | Сети водоснабжения подписи | **Текст** | Подпись диаметра трубопровода | *Dу=600* |
|  |  |  | Подпись материала трубопровода | *Чугун* |
|  |  |  | Подпись состояния | *Не действующий* |
|  |  |  | Подпись условного обозначения | *Впр* |
|  | Сети технического водопровода | **Линия** | Год строительства | *1987* |
|  |  |  | Диаметр (Dу), мм | *300* |
|  |  |  | Зона обслуживания | *Промузел №1* |
|  |  |  | Имя собственное, номер (при наличии) | *1-я нитка* |
|  |  |  | Количество труб | *1* |
|  |  |  | Материал | *ПВХ* |
|  |  |  | Расположение (Надземный/подземный) | *Подземный* |
|  |  |  | Сведения о санации | *полиэтилен Dу=300мм, 2005г.* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Действующий* |
|  |  |  | Способ прокладки | *в земле* |
|  |  |  | Ср. глубина заложения | *-2,8* |
|  |  |  | Тип объекта | *Магистральный водовод* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *ООО "Новогор-прикамье"* |
|  |  | **Точка** | Водоразборная колонка | *нет* |
|  |  |  | Пожарный гидрант | *нет* |
|  |  |  | Тип объекта | *Камера* |
| **Хозяйственно-фекальная канализация** | Канализационные насосные станции | **Полигон** | Адрес объекта | *ул. Ленина, 10* |
|  |  |  | Год строительства | *1960* |
|  |  |  | Данные по напорным ниткам | *2Dу=250мм, L=1520м* |
|  |  |  | Земельный участок | *59:01:3919037:1 (соответствует материалам межевания)* |
|  |  |  | Зона обслуживания | *ж/р "Вышка"* |
|  |  |  | Имя собственное, номер (при наличии) | *КНС "Шпальный"* |
|  |  |  | Класс объекта | *Районная КНС (РНС)* |
|  |  |  | Количество напорных ниток | *2* |
|  |  |  | Площадка сооружений | *"Шпальный"* |
|  |  |  | Производительность, м3/сут | *18000* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Действующая* |
|  |  |  | Тип объекта | *Канализационная насосная станция* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *ООО "Новогор-прикамье"* |
|  | Охранные зоны | **Полигон** | Нормативный документ | *Рабочий проект* |
|  |  |  | Объект | *Коллектор №1* |
|  |  |  | Размер, м | *2* |
|  |  |  | Регистрация | *нет* |
|  |  |  | Тип зоны | *Охранная зона при производстве работ* |
|  | Очистные сооружения | **Полигон** | Год строительства | *1960* |
|  |  |  | Земельный участок | *59:01:3919037:1 (соответствует материалам межевания)* |
|  |  |  | Класс объекта | *Городские* |
|  |  |  | Назначение | *Очистка бытового стока* |
|  |  |  | Площадка сооружений | *БОС* |
|  |  |  | Производительность, м3/сут | *20000* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Действующий* |
|  |  |  | Тип | *Биологические* |
|  |  |  | Тип объекта | *Очистные сооружения* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *ООО "Новогор-прикамье"* |
|  | Санитарно-защитная зона сооружений | **Полигон** | Нормативный документ | *СанПин ….* |
|  |  |  | Объект | *КНС №1* |
|  |  |  | Размер, м | *25* |
|  |  |  | Регистрация | *нет* |
|  |  |  | Тип зоны | *санитарный разрыв от КНС* |
|  | Сети водоотведения (камеры, колодцы) | **Точка** | Камера гашения напора | *нет* |
|  |  |  | Отметка дна, м | *120* |
|  |  |  | Отметка земли, м | *123,15* |
|  |  |  | Отметка люка, м | *123,25* |
|  |  |  | Отметка трубы, м | *120,16* |
|  |  |  | Перепадной | *нет* |
|  |  |  | Тип объекта | *Колодец* |
|  | Сети водоотведения квартальные | **Линия** | Год строительства | *1987* |
|  |  |  | Диаметр (Dу), мм | *150* |
|  |  |  | Зона обслуживания | *Кварталы 1223,1256* |
|  |  |  | Имя собственное, номер (при наличии) | *нет* |
|  |  |  | Количество труб | *1* |
|  |  |  | Материал | *Керамика* |
|  |  |  | Отметка конца трубы, м | *121,15* |
|  |  |  | Отметка начала трубы, м | *123,16* |
|  |  |  | Расположение (Надземный/подземный) | *Подземный* |
|  |  |  | Сведения о санации | *нет* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Действующий* |
|  |  |  | Способ прокладки | *в земле* |
|  |  |  | Ср. глубина заложения | *-3,8* |
|  |  |  | Тип объекта | *Квартальная сеть* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *ТСЖ "Революции, 13"* |
|  | Сети водоотведения магистральные | **Линия** | Год строительства | *1966* |
|  |  |  | Диаметр (Dу), мм | *600* |
|  |  |  | Зона обслуживания | *Микрорайон №6* |
|  |  |  | Имя собственное, номер (при наличии) | *№ 26* |
|  |  |  | Количество труб | *1* |
|  |  |  | Материал | *Железобетон* |
|  |  |  | Отметка конца трубы, м | *121,15* |
|  |  |  | Отметка начала трубы, м | *123,16* |
|  |  |  | Расположение (Надземный/подземный) | *Подземный* |
|  |  |  | Сведения о санации | *нет* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Действующий* |
|  |  |  | Способ прокладки | *в земле* |
|  |  |  | Ср. глубина заложения | *-3,8* |
|  |  |  | Тип объекта | *Магистральный коллектор* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *ООО "Новогор-прикамье"* |
|  | Сети водоотведения напорные | **Линия** | Год строительства | *1987* |
|  |  |  | Диаметр (Dу), мм | *150* |
|  |  |  | Количество труб | *1* |
|  |  |  | Насосная станция | *КНС "Шпальный"* |
|  |  |  | Отметка конца трубы, м | *145,15* |
|  |  |  | Отметка начала трубы, м | *123,16* |
|  |  |  | Расположение (Надземный/подземный) | *Подземный* |
|  |  |  | Сведения о санации | *нет* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Действующий* |
|  |  |  | Способ прокладки | *в земле* |
|  |  |  | Ср. глубина заложения | *-3,8* |
|  |  |  | Тип объекта | *Напорные коллектора КНС* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *ООО "Новогор-прикамье"* |
|  | Сети водоотведения подписи | **Текст** | Подпись диаметра трубопровода | *Dу=150* |
|  |  |  | Подпись материала трубопровода | *Керамика* |
|  |  |  | Подпись состояния | *(пусто)* |
|  |  |  | Подпись условного обозначения | *К1* |
| **Дождевая канализация и дренаж** | Насосные станции дождевой канализации и дренажа | **Полигон** | Адрес объекта | *ул. Ленина, 10* |
|  |  |  | Год строительства | *1995* |
|  |  |  | Данные по напорным ниткам | *2Dу=250мм, L=1520м* |
|  |  |  | Земельный участок | *нет* |
|  |  |  | Зона обслуживания | *м/р "Центр"* |
|  |  |  | Имя собственное, номер (при наличии) | *КНС №3* |
|  |  |  | Класс объекта | *станция в системе УДС* |
|  |  |  | Количество напорных ниток | *2* |
|  |  |  | Площадка сооружений | *ОС ул. Ленина* |
|  |  |  | Производительность, м3/час | *5* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Действующая* |
|  |  |  | Тип объекта | *Канализационная насосная станция дождевого стока* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *УВБ администрации г.Перми* |
|  | Охранные зоны | **Полигон** | Нормативный документ | *Рабочий проект* |
|  |  |  | Объект | *Коллектор №1* |
|  |  |  | Размер, м | *2* |
|  |  |  | Регистрация | *нет* |
|  |  |  | Тип зоны | *Охранная зона при производстве работ* |
|  | Очистные сооружения | **Полигон** | Год строительства | *1995* |
|  |  |  | Земельный участок | *нет* |
|  |  |  | Класс объекта | *ОС УДС* |
|  |  |  | Назначение | *Очистка дождевого стока* |
|  |  |  | Площадка сооружений | *№3 Центр* |
|  |  |  | Производительность, м3/час | *2* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Не действующий* |
|  |  |  | Тип | *Механическая очистка* |
|  |  |  | Тип объекта | *Очистные сооружения дождевой канализации* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *УВБ администрации г.Перми* |
|  | Санитарно-защитная зона сооружений | **Полигон** | Нормативный документ | *СанПин ….* |
|  |  |  | Объект | *ОС* |
|  |  |  | Размер, м | *25* |
|  |  |  | Регистрация | *нет* |
|  |  |  | Тип зоны | *санитарный разрыв от ОС* |
|  | Сети водоотведения дренажные | **Линия** | Год строительства | *1987* |
|  |  |  | Диаметр (Dу), мм | *150* |
|  |  |  | Зона обслуживания | *Теплосеть И-286* |
|  |  |  | Количество труб | *1* |
|  |  |  | Отметка конца трубы, м | *145,15* |
|  |  |  | Отметка начала трубы, м | *123,16* |
|  |  |  | Расположение (Надземный/подземный) | *Подземный* |
|  |  |  | Сведения о санации | *нет* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Действующий* |
|  |  |  | Способ прокладки | *в земле* |
|  |  |  | Ср. глубина заложения | *-3,8* |
|  |  |  | Тип объекта | *Сопутсвующий дренаж* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *ТГРК 9* |
|  | Сети дождевой канализации | **Линия** | Год строительства | *1993* |
|  |  |  | Диаметр (Dу), мм | *1000* |
|  |  |  | Зона обслуживания | *Улица Ленина* |
|  |  |  | Имя собственное, номер (при наличии) | *нет* |
|  |  |  | Количество труб | *1* |
|  |  |  | Материал | *Железобетон* |
|  |  |  | Отметка конца трубы, м | *121,15* |
|  |  |  | Отметка начала трубы, м | *123,16* |
|  |  |  | Расположение (Надземный/подземный) | *Подземный* |
|  |  |  | Сведения о санации | *нет* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Действующий* |
|  |  |  | Способ прокладки | *в земле* |
|  |  |  | Ср. глубина заложения | *-2,8* |
|  |  |  | Тип объекта | *Магистральный коллектор дождевой канализации* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *УВБ администрации г. Перми* |
|  | Сети дождевой канализации и дренажа (камеры, колодцы) | **Точка** | Камера гашения напора | *нет* |
|  |  |  | Отметка дна, м | *120* |
|  |  |  | Отметка земли, м | *123,15* |
|  |  |  | Отметка люка, м | *123,25* |
|  |  |  | Отметка трубы, м | *120,16* |
|  |  |  | Перепадной | *нет* |
|  |  |  | Тип объекта | *Колодец* |
|  | Сети дождевой канализации и дренажа подписи | **Текст** | Подпись диаметра трубопровода | *Dу=150* |
|  |  |  | Подпись материала трубопровода | *Керамика* |
|  |  |  | Подпись состояния | *Не деств.* |
|  |  |  | Подпись условного обозначения | *К2* |
|  | Сети дождевой канализации напорные | **Линия** | Год строительства | *1987* |
|  |  |  | Диаметр (Dу), мм | *150* |
|  |  |  | Количество труб | *1* |
|  |  |  | Насосная станция | *КНС №3* |
|  |  |  | Отметка конца трубы, м | *145,15* |
|  |  |  | Отметка начала трубы, м | *123,16* |
|  |  |  | Расположение (Надземный/подземный) | *Подземный* |
|  |  |  | Сведения о санации | *нет* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Действующий* |
|  |  |  | Способ прокладки | *в земле* |
|  |  |  | Ср. глубина заложения | *-3,8* |
|  |  |  | Тип объекта | *Напорные коллектора дренажной КНС* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *УВБ администрации г.Перми* |
| **Система электроснабжения** | Охранные зоны | **Полигон** | Нормативный документ | *Правила охраны электрических сетей…* |
|  |  |  | Объект | *ВЛ 110 кВ* |
|  |  |  | Размер, м | *10* |
|  |  |  | Регистрация | *нет* |
|  |  |  | Тип зоны | *Охранная зона при производстве работ* |
|  | Санитарно-защитная зона сооружений | **Полигон** | Нормативный документ | *СанПин..* |
|  |  |  | Объект | *ТП* |
|  |  |  | Размер, м | *15* |
|  |  |  | Регистрация | *нет* |
|  |  |  | Тип зоны | *Санитарный разрыв* |
|  | Сети электроснабжения 0,4кВ | **Линия** | Год строительства | *2005* |
|  |  |  | Зона обслуживания | *ТП 2323* |
|  |  |  | Имя собственное, номер (при наличии) | *нет* |
|  |  |  | Количество проводов | *1* |
|  |  |  | Расположение (Надземный/подземный) | *Подземный* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Действующий* |
|  |  |  | Способ прокладки | *в земле* |
|  |  |  | Тип объекта | *Кабельная линия электроснабжения 0,4 кВ* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *МРСК Урала* |
|  |  | **Точка** | Тип объекта | *Колодец КЛ 0,4 кВ* |
|  | Сети электроснабжения 110кВ | **Линия** | Год строительства | *1993* |
|  |  |  | Зона обслуживания | *ПС Центр-ПС Ива* |
|  |  |  | Имя собственное, номер (при наличии) | *Фидер №3* |
|  |  |  | Количество проводов | *4* |
|  |  |  | Расположение (Надземный/подземный) | *Подземный* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Действующий* |
|  |  |  | Способ прокладки | *в кабельном канале* |
|  |  |  | Тип объекта | *Кабельная линия электроснабжения 110 кВ* |
|  |  |  |  | *Опора ВЛ 110 кВ* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *МРСК Урала* |
|  | Сети электроснабжения 220кВ | **Линия** | Год строительства | *1993* |
|  |  |  | Зона обслуживания | *ПС Южная-ПС Северная* |
|  |  |  | Имя собственное, номер (при наличии) | *Фидер Заозерье* |
|  |  |  | Количество проводов | *4* |
|  |  |  | Расположение (Надземный/подземный) | *Надземный* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Действующий* |
|  |  |  | Способ прокладки | *Надземный на опорах* |
|  |  |  | Тип объекта | *Воздушная линия электроснабжения 220 кВ* |
|  |  |  |  | *Опора ВЛ 220 кВ* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *МРСК Урала* |
|  | Сети электроснабжения 6-10кВ | **Линия** | Год строительства | *2000* |
|  |  |  | Зона обслуживания | *ПС Центр-ПС Ива* |
|  |  |  | Имя собственное, номер (при наличии) | *Фидер №5* |
|  |  |  | Количество проводов | *2* |
|  |  |  | Расположение (Надземный/подземный) | *Подземный* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Действующий* |
|  |  |  | Способ прокладки | *в земле* |
|  |  |  | Тип объекта | *Кабельная линия электроснабжения 10 кВ* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *МРСК Урала* |
|  |  | **Точка** | Тип объекта | *Колодец ВЛ 10 кВ* |
|  | Сети электроснабжения подписи | **Текст** | Подпись количества проводов | *3пр* |
|  |  |  | Подпись напряжения, кВ | *35кВ* |
|  | Транформаторные подстанции(10) 6/0,4кВ | **Полигон** | % загрузки трансформаторов | *1-60%, 2-60%* |
|  |  |  | Адрес объекта | *ул. Ленина, 3* |
|  |  |  | Зарезервированная нагрузка, МВТ | *25* |
|  |  |  | Земельный участок | *59:01:3919037:1 (соответствует материалам межевания)* |
|  |  |  | Имя собственное, номер (при наличии) | *ТП 3698* |
|  |  |  | Инвентарный номер | *33355* |
|  |  |  | Количество трансформаторов | *2* |
|  |  |  | Напряжение, кВ | *6/0,4* |
|  |  |  | Номер на плане | *42* |
|  |  |  | Присоединенная нагрузка, Вт | *200* |
|  |  |  | Резерв мощности, МВт | *100* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Действующая* |
|  |  |  | Тип объекта | *Трансформаторнаяпостанция 6/0,4кВ* |
|  |  |  | Установленная мощность, Вт | *2\*600* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *МРСК Урала* |
|  |  |  | Электро-сетевой комплекс | *Бахаревка* |
|  | Электрические подстанции 220-35 кВ | **Контур** | % загрузки трансформаторов | *1-60%, 2-60%* |
|  |  |  | Адрес объекта | *ул. Ленина, 10* |
|  |  |  | Зарезервированная нагрузка, МВТ | *5* |
|  |  |  | Земельный участок | *59:01:3919037:1 (соответствует материалам межевания)* |
|  |  |  | Имя собственное, номер (при наличии) | *ПС "Соболи" 110/10кВ* |
|  |  |  | Инвентарный номер | *33355* |
|  |  |  | Количество трансформаторов | *2* |
|  |  |  | Напряжение, кВ | *110/10* |
|  |  |  | Номер на плане | *42* |
|  |  |  | Присоединенная нагрузка, МВт | *20* |
|  |  |  | Резерв мощности, МВт | *5* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Действующая* |
|  |  |  | Тип объекта | *Электрическая постанция* |
|  |  |  | Установленная мощность, МВт | *2\*35* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *МРСК Урала* |
|  |  |  | Электро-сетевой комплекс | *Бахаревка* |
|  | Электроподстанции подписи | **Текст** | Подпись названия станции | *ПС "Соболи"* |
|  |  |  | Подпись напряжения, кВ | *100/10кВ* |
| **Система теплоснабжения** | Зоны теплоснабжения | **Полигон** | Источник водоснабжения | *ТЭЦ-6* |
|  |  |  | Название зоны | *Теплорайон №3* |
|  | Источники теплоснабжения | **Полигон** | Адрес объекта | *ул. Героев Хасана, 12* |
|  |  |  | Вид основного топлива | *Газ* |
|  |  |  | Высота трубы, м | *25* |
|  |  |  | Год строительства | *1983* |
|  |  |  | Годовой расход топлива, тыс. т. Усл. Топл. | *1200* |
|  |  |  | Земельный участок | *59:01:3919037:1 (соответствует материалам межевания)* |
|  |  |  | Зона обслуживания | *Теплорайон №3* |
|  |  |  | Имя собственное, номер (при наличии) | *ВК-5* |
|  |  |  | Класс объекта | *Водогрейная районная котельная* |
|  |  |  | Площадка сооружений | *ВК-5* |
|  |  |  | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | *35* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Действующая* |
|  |  |  | Тип объекта | *Водогрейная котельная* |
|  |  |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | *60* |
|  |  |  | Установленная электрическая мощность, МВт | *40* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *Пермгазэнерглосервис* |
|  | Источники теплоснабжения обозначения | **Текст** | Подпись названия источника | *ТЭЦ-6* |
|  | Объекты теплоснабжения | **Полигон** | Адрес | *ул. Ленина, 8* |
|  |  |  | Источкик тепла | *ЦТП №3* |
|  |  |  | Нагрузка, Гкал/час | *0,5* |
|  |  |  | Способ подачи ресурса | *от ТЭЦ-6 через ЦТП №3* |
|  |  |  | Тип объекта | *Жилой дом* |
|  |  |  | Этажность | *2* |
|  | Объекты теплоснабжения обозначения | **Текст** | Подпись номера здания | *12* |
|  | Охранные зоны | **Полигон** | Нормативный документ | *Правила эксплуатации…* |
|  |  |  | Объект | *Магистральный тепловод №12-ТТ6* |
|  |  |  | Размер, м | *2* |
|  |  |  | Регистрация | *нет* |
|  |  |  | Тип зоны | *Охранная зона при производстве работ* |
|  | Санитарно-защитная зона сооружений | **Полигон** | Нормативный документ | *СанПин ….* |
|  |  |  | Объект | *ТЭЦ-6* |
|  |  |  | Размер, м | *500* |
|  |  |  | Регистрация | *нет* |
|  |  |  | Тип зоны | *СЗЗ источника* |
|  | Сети теплоснабжения (колодцы, камеры) | **Точка** | Дренаж | *Да* |
|  |  |  | Тип объекта | *Колодец на магистральномтепловоде* |
|  | Сети теплоснабжения магистральные | **Линия** | Год строительства | *1953* |
|  |  |  | Диаметр (Dу), мм | *500* |
|  |  |  | Зона обслуживания | *ТЭЦ-9* |
|  |  |  | Имя собственное, номер (при наличии) | *12ТТ-12* |
|  |  |  | Количество труб | *2* |
|  |  |  | Материал | *сталь* |
|  |  |  | Расположение (Надземный/подземный) | *Подземный* |
|  |  |  | Сведения о санации | *нет* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Не действующий* |
|  |  |  | Способ прокладки | *в канале* |
|  |  |  | Ср. глубина заложения | *-2,3* |
|  |  |  | Тип объекта | *Магистральный тепловод* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *ТГК-9* |
|  | Сети теплоснабжения подписи | **Текст** | Подпись диаметра трубопровода | *2Dу=600* |
|  |  |  | Подпись материала трубопровода | *сталь* |
|  |  |  | Подпись состояния | *(пусто)* |
|  |  |  | Подпись условного обозначения | *Т1* |
|  | Сети теплоснабжения распределительные | **Линия** | Год строительства | *1988* |
|  |  |  | Диаметр (Dу), мм | *200* |
|  |  |  | Зона побслуживания | *Квартал 16* |
|  |  |  | Имя собственное, номер (при наличии) | *нет* |
|  |  |  | Количество труб | *2* |
|  |  |  | Материал | *сталь* |
|  |  |  | Расположение (Надземный/подземный) | *Подземный* |
|  |  |  | Сведения о санации | *нет* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Действующий* |
|  |  |  | Способ прокладки | *в земле* |
|  |  |  | Ср. глубина заложения | *-2,3* |
|  |  |  | Тип объекта | *Распределительная тепловая сеть* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *ТГК-9* |
|  | Центральные тепловые пункты | **Полигон** | Адрес | *ул. Ленина, 8* |
|  |  |  | Год строительства | *1974* |
|  |  |  | Земельный участок | *59:01:3919037:1 (соответствует материалам межевания)* |
|  |  |  | Имя собственное, номер (при наличии) | *ЦТП №5* |
|  |  |  | Источник теплоснабжения | *ТЭЦ-6* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Действующий* |
|  |  |  | Теплорайон | *№3* |
|  |  |  | Тип объекта | *Центральный тепловой пункт* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *ООО "ПСК"* |
| **Система газоснабжения** | Газорегуляторные пункты | **Полигон** | Адрес объекта | *ул. Ленина, 8* |
|  |  |  | Год строительства | *1974* |
|  |  |  | Земельный участок | *59:01:3919037:1 (соответствует материалам межевания)* |
|  |  |  | Имя собственное, номер (при наличии) | *Висимский* |
|  |  |  | Пропускная способность, м3/час | *500* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Действующий* |
|  |  |  | Тип объекта | *ГРП* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *Уралгазсервис* |
|  | Газорегуляторные пункты подписи | **Текст** | Подпись названия пункта | *ГГРП-1 Северный* |
|  | Зоны теплоснабжения | **Полигон** | Источник водоснабжения | *ТЭЦ-6* |
|  |  |  | Название зоны | *Теплорайон №3* |
|  | Объекты газоснабжения | **Полигон** | Адрес | *ул. Ленина, 8* |
|  |  |  | Источкик тепла | *Локальный (газовый котел)* |
|  |  |  | Нагрузка, м3/час | *0,5* |
|  |  |  | Способ подачи ресурса | *От уличной сети* |
|  |  |  | Тип объекта | *Жилой дом* |
|  |  |  | Этажность | *2* |
|  | Объекты газоснабжения обозначения | **Текст** | Подпись номера здания | *12* |
|  | Охранные зоны | **Полигон** | Нормативный документ | *Правила эксплуатации…* |
|  |  |  | Объект | *Газопровод высокого давления* |
|  |  |  | Размер, м | *50* |
|  |  |  | Регистрация | *нет* |
|  |  |  | Тип зоны | *Охранная зона при производстве работ* |
|  | Санитарно-защитная зона сооружений | **Полигон** | Нормативный документ | *СанПин ….* |
|  |  |  | Объект | *ГГРП №3* |
|  |  |  | Размер, м | *25* |
|  |  |  | Регистрация | *нет* |
|  |  |  | Тип зоны | *СЗЗ источника* |
|  | Сети газоснабжения (колодцы, камеры) | **Точка** | Тип объекта | *Колодец на газопроводе* |
|  | Сети газоснабжения высокого давления | **Линия** | Год строительства | *1953* |
|  |  |  | Диаметр (Dу), мм | *500* |
|  |  |  | Имя собственное, номер (при наличии) | *Ярино-Пермь* |
|  |  |  | Категория | *1-я категория* |
|  |  |  | Количество труб | *1* |
|  |  |  | Материал | *сталь* |
|  |  |  | Расположение (Надземный/подземный) | *Подземный* |
|  |  |  | Сведения о санации | *нет* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Не действующий* |
|  |  |  | Способ прокладки | *в земле* |
|  |  |  | Ср. глубина заложения | *-2,3* |
|  |  |  | Тип объекта | *Газопровод высокого давления* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *Уралгазсервис* |
|  | Сети газоснабжения низкого давления | **Линия** | Год строительства | *2005* |
|  |  |  | Диаметр (Dу), мм | *50* |
|  |  |  | Имя собственное, номер (при наличии) | *нет* |
|  |  |  | Категория | *(пусто)* |
|  |  |  | Количество труб | *1* |
|  |  |  | Материал | *сталь* |
|  |  |  | Расположение (Надземный/подземный) | *Подземный* |
|  |  |  | Сведения о санации | *нет* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Действующий* |
|  |  |  | Способ прокладки | *в земле* |
|  |  |  | Ср. глубина заложения | *-2,3* |
|  |  |  | Тип объекта | *Газопровод низкого давления* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *ТСЖ Ива* |
|  | Сети газоснабжения подписи | **Текст** | Подпись диаметра трубопровода | *2Dу=600* |
|  |  |  | Подпись материала трубопровода | *сталь* |
|  |  |  | Подпись состояния | *недейств.* |
|  |  |  | Подпись условного обозначения | *Г1* |
|  | Сети газоснабжения среднего давления | **Линия** | Год строительства | *1988* |
|  |  |  | Диаметр (Dу), мм | *200* |
|  |  |  | Имя собственное, номер (при наличии) | *нет* |
|  |  |  | Категория | *(пусто)* |
|  |  |  | Количество труб | *1* |
|  |  |  | Материал | *сталь* |
|  |  |  | Расположение (Надземный/подземный) | *Подземный* |
|  |  |  | Сведения о санации | *нет* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Действующий* |
|  |  |  | Способ прокладки | *в земле* |
|  |  |  | Ср. глубина заложения | *-2,3* |
|  |  |  | Тип объекта | *Газопровод среднего давления* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *Уралгазсервис* |
| **Система сетей связи** | Охранные зоны | **Полигон** | Нормативный документ | *Правила эксплуатации…* |
|  |  |  | Объект | *Сеть связи* |
|  |  |  | Размер, м | *2* |
|  |  |  | Регистрация | *нет* |
|  |  |  | Тип зоны | *Охранная зона при производстве работ* |
|  | Сети связи | **Линия** | Год строительства | *1953* |
|  |  |  | Имя собственное, номер (при наличии) | *(пусто)* |
|  |  |  | Категория | *(пусто)* |
|  |  |  | Количество кабелей | *10* |
|  |  |  | Расположение (Надземный/подземный) | *Подземный* |
|  |  |  | Состояние объекта | *Не действующий* |
|  |  |  | Способ прокладки | *в земле* |
|  |  |  | Ср. глубина заложения | *-0,7* |
|  |  |  | Тип объекта | *Кабель связи* |
|  |  |  | Эксплуатирующая организация | *Уралсвязьинформ* |
|  | Сети связи (колодцы, камеры) | **Точка** | Тип объекта | *Колодец связи* |
|  | Сети связи обозначения | **Текст** | Подпись состояния | *недейств.* |
|  |  |  | Подпись условного обозначения | *w* |
| **Здания и сооружения** | Здания и сооружения | **Полигон** | Адрес | *Ленина, 12* |
|  |  |  | Газифицированные (подключенные к сети газоснабжения) | *Комментарии* |
|  |  |  | Жилые | *Комментарии* |
|  |  |  | Материал стен | *Кирпич* |
|  |  |  | Не подключенные к сетям водоотведения | *Комментарии* |
|  |  |  | Не подключенные к сетям электроснабжения | *Комментарии* |
|  |  |  | Нежилые | *Комментарии* |
|  |  |  | Площадь в плане, кв. м | *1200* |
|  |  |  | Подключенные к источникам теплоснабжения (кроме индивидуальных, обслуживающих одно здание) | *Комментарии* |
|  |  |  | Подключенные к сетям водоснабжения | *Комментарии* |
|  |  |  | Подключенные к центральным тепловым пунктам (ЦТП) | *Комментарии* |
|  |  |  | Строительный объем, м3 | *6000* |
|  |  |  | Тип объекта | *Здание жилое* |
|  |  |  | Этажность | *5* |
| **Состояние землепользования** | Земельные участки | **Полигон** | В собственности физических и юридических лиц | *Комментарии* |
|  |  |  | Государственной собственности под объектами капитального строительства, находящейся в государственной собственности | *Комментарии* |
|  |  |  | Данные отсутствуют | *Комментарии* |
|  |  |  | Земли неразграниченной государственной собственности | *Комментарии* |
|  |  |  | Муниципальной собственности | *Комментарии* |
|  | Земельные участки ГКУ (декларативно) | **Полигон** | № на плане | *(пусто)* |
|  |  |  | Адрес земельного участка | *(пусто)* |
|  |  |  | Землепользователь | *(пусто)* |
|  |  |  | Кадастровый номер земельного участка | *(пусто)* |
|  |  |  | Площадь по документам, м2 | *(пусто)* |
|  |  |  | Площадь по плану отвода, м2 | *(пусто)* |
|  |  |  | Правовое положение | *(пусто)* |
|  |  |  | Правоустанавливающие документы | *(пусто)* |
|  |  |  | Разрешенное использование | *(пусто)* |
|  |  |  | Статус | *(пусто)* |
|  | Земельные участки ГКУ по результатам межевания | **Полигон** | № на плане | *1* |
|  |  |  | Адрес земельного участка | *ул. Красноуральская, 6* |
|  |  |  | Землепользователь | *Попов Александр Анатольевич* |
|  |  |  | Кадастровый номер земельного участка | *59:01:3919035:3* |
|  |  |  | Площадь по документам, м2 | *8872,8* |
|  |  |  | Площадь по плану отвода, м2 | *8872,8* |
|  |  |  | Правовое положение | *Индивидуальная собственность* |
|  |  |  | Правоустанавливающие документы | *Приказ управления земельных отношений от 15.11.2007 №2634-з* |
|  |  |  | Разрешенное использование | *под станцию технического обслуживания лит. А,В,Б,Б1,Б2* |
|  |  |  | Статус | *(соответствует материалам межевания)* |
|  | Номер земельного участка | **Текст** | № на плане | *1* |
| **Улично-дорожная сеть** | Улично-дорожная сеть | **Линия** | Асфальтированные улицы и дороги | *Комментарии* |
|  |  |  | Не асфальтированные улицы и дороги | *Комментарии* |
|  |  |  | Тротуары | *Комментарии* |