Приложение №1

К Документации открытого аукциона в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расходных материалов для биохимической лаборатории

МБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4»

| Техническое задание на реактивы для БХЛ МБУЗ "ГКП №4" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Креатинин, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 18-25 С0 | до конца срока годности | Указать |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0, часов | не более 8 | Указать |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | -пикриновая кислота (13 ммоль/л), фл х мл | 3 х 100 | Указать |
|  | 12 | -гидроксид натрия (0,368 моль/л), фл х мл | 3 х 100 | Указать |
|  | 13 | -стандарт креатинина (177 мкмоль/л), фл х мл | 2 х 3,0 | Указать |
|  | 14 | Линейность в сыворотке и плазме в диапазоне, мкмоль/л | от 35,4 до 885 | Указать |
|  | 15 | Количество, набор | 2 | Указать |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Холестерин ЛПНП (липопротеины низкой плотности), прямой ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина ЛПНП в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности | Указать |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30 | Указать |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 60 | Указать |
|  | 12 | -субстрат, фл х мл | 1 х 20 | Указать |
|  | 13 | -калибратор холестерина, фл х мл | 1 х 4 | Указать |
|  | 14 | Состав ферментативного реагента: |  |  |
|  | 15 | -буфер Гудса (рН=7,0 при температуре 25 С0), ммоль/л | 50,0 | Указать |
|  | 16 | -хлорид магния, ммоль/л | 20,0 | Указать |
|  | 17 | -холестеринэстераза, Ед/л | 600,0 | Указать |
|  | 18 | -холестериноксидаза, Ед/л | 500,00 | Указать |
|  | 19 | -каталаза, кЕд/л | 600,0 | Указать |
|  | 20 | -N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3-метилаланин (TOOS), ммоль/л | 2,0 | Указать |
|  | 21 | -детергенты, % | 0,3 | Указать |
|  | 22 | -консервант, % | не более 0,1 | Указать |
|  | 23 | Состав субстрата: |  |  |
|  | 24 | -пероксидаза, Ед/л | 5000,0 | Указать |
|  | 25 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 4,0 | Указать |
|  | 26 | -буфер Гудса (рН=7,0 при температуре 25 С0), ммоль/л | 50 | Указать |
|  | 27 | -азид натрия, % | 0,05 | Указать |
|  | 28 | -консервант, % | не более 0,1 | Указать |
|  | 29 | -детергенты, % | 1,00 | Указать |
|  | 30 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 25,8 | Указать |
|  | 31 | Количество, набор | 1 | Указать |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | С-реактивный белок, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения с-реактивного белка в неразведенной сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | -латексный реагент голубого цвета, тестов | не менее 100 | Указать |
|  | 9 | Состав латесного реагента: |  |  |
|  | 10 | -суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых высокоспецифичными антителами козы к СРБ человека, % | не более 1 | Указать |
|  | 11 | Чувствительность, мг/л | не менее 6 | Указать |
|  | 12 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 40 | Указать |
|  | 13 | Время проведения анализа, мин | не более 2 | Указать |
|  | 14 | Количество, уп. | 3 | Указать |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Холинэстераза, кинетический колометрический метод для количественного определения концентрации фруктозамина в сыворотке и плазмы крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия при температуре 2-8 С0, дней | не менее 90 | Указать |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | -реагент 1, фл х мл | 2 х 50 | Указать |
|  | 10 | -реагнт 2, фл х мл | 1 х 20 | Указать |
|  | 11 | Состав реагента 1: |  |  |
|  | 12 | -фосфатный буфер (рН 7,6), ммоль/л | 92 | Указать |
|  | 13 | -гексацианоферрат, ммоль/л | 2,5 | Указать |
|  | 14 | Состав реагента 2: |  |  |
|  | 15 | -бутирилтиохолин, ммоль/л | 91 | Указать |
|  | 16 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 160 до 25000 | Указать |
|  | 17 | Количество, уп. | 1 | Указать |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Набор реагентов для количественного определения глюкозы и лактата на анализаторах серии Super GL | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -реагент 1 (системный гемолизирующий раствор), фл х л | 2 х 1,0 | Указать |
|  | 7 | -реагент 2 (калибровочный раствор: раствор глюкозы 12 ммоль/л и лактата 10 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100,0 | Указать |
|  | 8 | -реагент 3 (контрольный раствор: 4 ммоль/л глюкоза, 2 ммоль/л лактат), фл х мл | 1 х 25,0 | Указать |
|  | 9 | -реагент 4 (контрольный раствор: 12 ммоль/л глюкоза, 10 ммоль/л лактат), фл х мл | 1 х 25,0 | Указать |
|  | 10 | -реагент 5 (контрольный раствор: 30 ммоль/л глюкоза, 25 ммоль/л лактат), фл х мл | 1 х 25,0 | Указать |
|  | 11 | Количество, шт. | 1 | Указать |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Набор реагентов ежедневной промывки для анализаторов электролитов и газов крови серии EasyLyte (Medica Corp., США) | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разбавитель (HCl 0,1 N), фл х мл | 1 х 90,0 | Указать |
|  | 7 | -реагент для ежедневной очистки (пепсин), фл х гр. | 6 х 0,5 | Указать |
|  | 8 | Стабильность после разведения, недель | не менее 4 | Указать |
|  | 9 | Количество, уп. | 1 | Указать |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Стандартизированный по Международному Индексу Чувствительности реагент для определения протромбинового времени | Наличие |  |
|  | 5 | Реагент - ренампластин, фл х мл | 10 х 8,0 | Указать |
|  | 6 | Стабильность реагента после вскрытия флакона: |  |  |
|  | 7 | -при температуре 37оС, часов | не менее 8 | Указать |
|  | 8 | -при температуре 18-22оС, дней | не менее 2 | Указать |
|  | 9 | -при температуре 2-8оС, дней | не менее 7 | Указать |
|  | 10 | -при температуре -18-20оС, месяцев | не менее 3 | Указать |
|  | 11 | Количество, набор | 2 | Указать |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения содержания фибриногена в плазме человека по методу Клаусса | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -тромбин для определения фибриногена, фл х мл | 8 х 2,0 | Указать |
|  | 7 | -плазма калибратор, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 8 | -буфер имидазоловый концентрированный, фл х мл | 1 х 5,0 | Указать |
|  | 9 | Количество, набор | 2 | Указать |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Препарат для определения титра антител к стрептокиназе в крови больных с целью диагностики ревматизма и других заболеваний стрептококковой этиологии | Наличие |  |
|  | 5 | Упаковка, амп. х мл | 5 х 1,0 | Указать |
|  | 6 | Количество, уп. | 10 | Указать |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Антетела к нДНК, экспресс-тест для качественного определения антител к ДНК, ассоциированных с системной красной волчанкой , в сыворотке крови человека | Наличие |  |
|  | 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | -латексный реагент, суспензия латексных частиц, покрытых н-ДНК из тимуса теленка, тестов | не менее 50 | Указать |
|  | 9 | -положительный контроль, фл х мл | 1 х 0,5 | Указать |
|  | 10 | -отрицательный контроль, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать |
|  | 11 | Слайд с 6-ти тестовыми ячейками | Наличие |  |
|  | 12 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 100 | Указать |
|  | 13 | Время проведения анализа, мин | не более 2 | Указать |
|  | 14 | Количество, уп. | 2 | Указать |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Раствор желатина 10% для лабораторных работ | Наличие |  |
|  | 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 5 | Количество, фл | 10 | Указать |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Антитела моноклональные анти-В диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО | Наличие |  |
|  | 5 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В (III) по ТУ 9398-001-27575295-2004 | не менее 1: 32 | Указать |
|  | 6 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10 | Указать |
|  | 7 | Количество, фл | 10 | Указать |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Антитела моноклональные анти-АВ диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО | Наличие |  |
|  | 5 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В (III) по ТУ 9398-001-27575295-2004 | не менее 1: 32 | Указать |
|  | 6 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А (II) по ТУ 9398-001-27575295-2004 | не менее 1: 32 | Указать |
|  | 7 | Фасовка, фл х мл | 1 х 5,0 | Указать |
|  | 8 | Количество, фл | 10 | Указать |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Анти-Rho(D) IgM моноклональный реагент для определения резус-принадлежности крови человека | Наличие |  |
|  | 5 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с резус-положительными эритроцитами по ТУ 9398-002-27575295-2004 | не менее 1: 256 | Указать |
|  | 6 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10 | Указать |
|  | 7 | Количество, фл | 10 | Указать |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Рагент для дифференциации эритроцитов А1 и более слабых форм А антигена (А2) по силе агглютинации | Наличие |  |
|  | 5 | Титр в реакции агглютинации в микроплате с эритроцитами группы А1 (II) по ТУ 9398-271-27575295-2003 | не менее 1: 4 | Указать |
|  | 6 | Фасовка, фл х мл | 1 х 5,0 | Указать |
|  | 7 | Количество, фл | 5 | Указать |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Реагент для определения слабых вариантов А-антигена эритроцитов | Наличие |  |
|  | 5 | Титр в реакции агглютинации в микроплате с эритроцитами группы А1 (II) по ТУ 9398-271-27575295-2003 | не менее 1: 256 | Указать |
|  | 6 | Фасовка, фл х мл | 1 х 5,0 | Указать |
|  | 7 | Количество, фл | 3 | Указать |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, человеческая с высоким титром антител LGM, клон RUM- 1/Р3Х61 (АНТИ-Д) | Наличие |  |
|  | 4 | Определение резус принадлежности на плоскости, в пробирке, в гелевых картах, микроплатах | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка, фл х мл | Не менее 1 х 10 | Указать |
|  | 6 | Количество, фл. | 3 | Указать |
| 18 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Комплект стандартных эритроцитов для иммунологических исследований | Наличие |  |
|  | 5 | Состав: |  |  |
|  | 6 | -О(1) гр. СсDЕеКкМNFуа, фл х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 7 | -О(1) гр. резус-отрицат., фл х мл | 1 х 5,0 | Указать |
|  | 8 | -А(II) гр. резус-положит., фл х мл | 1 х 5,0 | Указать |
|  | 9 | -В(III) гр. резус-положит., фл х мл | 1 х 5,0 | Указать |
|  | 10 | Количество, компл. | 2 | Указать |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Набор реагентов диагностических жидких для определения антител к антигенам эритроцитов |  |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -тест-эритроциты ID-DiaCell I, фл х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 7 | -тест-эритроциты ID-DiaCell II, фл х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 8 | -тест-эритроциты ID-DiaCell III, фл х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 9 | Количество, уп. | 1 | Указать |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | ХГЧ, набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации хорионического гонадотропина человека | Наличие |  |
|  | 5 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50 | Указать |
|  | 6 | Количество определений в дублях | не менее 40 | Указать |
|  | 7 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к ХГ, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 | Указать |
|  | 10 | -калибровочные образцы, содержащие известные количества ХГ, фл. х мл | не менее 6 х 0,5 | Указать |
|  | 11 | -коньюгат (анти-ХГ-пероксидаза), готов к применению, фл х мл | 1 х 18,0 | Указать |
|  | 12 | -концентрированный буферный раствор для промывки лунок, фл х мл | 1 х 14,0 | Указать |
|  | 13 | -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению, фл. х мл | 1 х 14,0 | Указать |
|  | 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 14,0 | Указать |
|  | 15 | -буфер для разведения образцов, фл. х мл | 1 х 20,0 | Указать |
|  | 16 | -контрольная сыворотка с известным содержанием ХГ, фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать |
|  | 17 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 18 | -первый калибратор, МЕ/л | 0,00 | Указать |
|  | 19 | -второй калибратор, МЕ/л | 15,00 | Указать |
|  | 20 | -третий калибратор, МЕ/л | 50,00 | Указать |
|  | 21 | -четвертый калибратор, МЕ/л | 125,00 | Указать |
|  | 22 | -пятый калибратор, МЕ/л | 250,00 | Указать |
|  | 23 | -шестой калибратор, МЕ/л | 500,00 | Указать |
|  | 24 | Чувствительность, МЕ/л | не более 5 | Указать |
|  | 25 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 26 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 27 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 90 | Указать |
|  | 28 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 5 | Указать |
|  | 29 | Количество, шт. | 4 | Указать |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | АФП, набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации альфа-фетопротеина | Наличие |  |
|  | 5 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 20 | Указать |
|  | 6 | Количество определений в дублях | не менее 40 | Указать |
|  | 7 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к АФП, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 | Указать |
|  | 10 | -калибровочные образцы, содержащие известные количества АФП, фл. х мл | 6 х 0,5 | Указать |
|  | 11 | -коньюгат (анти-АФП-пероксидаза), готов к применению, фл х мл | 1 х 14,0 | Указать |
|  | 12 | -буфер для разведения образцов, фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 13 | -концентрированный буферный раствор для промывки лунок, фл х мл | 1 х 14,0 | Указать |
|  | 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению, фл. х мл | 1 х 14,0 | Указать |
|  | 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 14,0 | Указать |
|  | 16 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать |
|  | 17 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 18 | -первый калибратор, МЕ/мл | 0,00 | Указать |
|  | 19 | -второй калибратор, МЕ/мл | 10,00 | Указать |
|  | 20 | -третий калибратор, МЕ/мл | 50,00 | Указать |
|  | 21 | -четвертый калибратор, МЕ/мл | 100,00 | Указать |
|  | 22 | -пятый калибратор, МЕ/мл | 200,00 | Указать |
|  | 23 | -шестой калибратор, МЕ/мл | 300,00 | Указать |
|  | 24 | Чувствительность, МЕ/мл | не более 0,9 | Указать |
|  | 25 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 26 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 27 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 90 | Указать |
|  | 28 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 5 | Указать |
|  | 29 | Количество, шт. | 4 | Указать |
| 22 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Буфер для разведения образцов сыворотки крови | Наличие |  |
|  | 4 | Используется совместно с набором реагентов для иммуноферментного определения концентрации хорионического гонадотропина человека | Наличие |  |
|  | 5 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10,0 | Указать |
|  | 6 | Количество, фл. | 3 | Указать |
| 23 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Общий ПСА, тест-система иммуноферментная для количественного определения общего простатспецифического антигена | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -разборный планшет с сорбированными анти-обПСА антителами, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 | Указать |
|  | 7 | -контрольная сыворотка, фл. х мл | 1 х 0,8 | Указать |
|  | 8 | -калибровочные растворы, фл. х мл | 4 х 0,8 | Указать |
|  | 9 | -калибровочная проба, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать |
|  | 10 | -концентрат отмывочного раствора, фл. х мл | 1 х 22,0 | Указать |
|  | 11 | -коньюгат мышиных моноклональных антител к обПСА с пероксидазой, фл. х мл | 1 х 11,0 | Указать |
|  | 12 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 11,0 | Указать |
|  | 13 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 11,0 | Указать |
|  | 14 | -пленка для заклеивания планшета , шт | не менее 2 | Указать |
|  | 15 | -паспорт контроля качества обПСА, шт. | 1 | Указать |
|  | 16 | Состав контрольного образца: |  |  |
|  | 17 | -известное содержание обПСА в диапазоне концентраций , нг/мл | от 0 до 30 | Указать |
|  | 18 | Концентрация калибраторов: |  |  |
|  | 19 | -первый калибратор, нг/мл | 0,0 | Указать |
|  | 20 | -второй калибратор, нг/мл | 1,5 | Указать |
|  | 21 | -третий калибратор, нг/мл | 5,0 | Указать |
|  | 22 | -четвертый калибратор, нг/мл | 10,0 | Указать |
|  | 23 | -пятый калибратор, нг/мл | 30,0 | Указать |
|  | 24 | Цветовая кодировка реагентов | Наличие |  |
|  | 25 | Исследуемый образец: |  |  |
|  | 26 | -сыворотка | Наличие |  |
|  | 27 | -плазма | Наличие |  |
|  | 28 | Объем исследуемого образца , мкл | не более 50 | Указать |
|  | 29 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 | Указать |
|  | 30 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5 | Указать |
|  | 31 | Чувствительность, нг/мл | не более 0,1 | Указать |
|  | 32 | Количество, шт. | 3 | Указать |
| 24 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения белковых фракций сыворотки крови методом электрофореза на мембранах из ацетатцеллюлозы | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -концентрат буферного раствора, фл х мл | 1 х 200,0 | Указать |
|  | 7 | -краситель Пунцовый С, фл х мл | 1 х 250,0 | Указать |
|  | 8 | -контрольная сыворотка лиофилизированная, фл. | 1 | Указать |
|  | 9 | -растворитель, фл х мл | 1 х 3,0 | Указать |
|  | 14 | Количество, уп. | 1 | Указать |
| Остаточный срок годности - не менее 70 % от срока, указанного производителем |  |  | Указать |  |