Приложение  № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от ______________ 2013 года  № 03563001659130000__

- Техническое задание

| № п/п | Наименование | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- |
|  | Анализатор скорости кровотока ультразвуковой | Указать |
|  | Модель | Указать |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Технические характеристики: |  |
|  | Монитор, дюймов, не менее | 17 |
|  | Количество одновременно отображаемых окон (допплерограмм), не менее | 10 |
|  | Допплеровский модуль |  |
|  | Набор датчиков: - 4 МГц (непрерывное излучение) - 8 МГц (непрерывное излучение) | Наличие |
|  | Интенсивность излучения - 4 МГц – не более 0.4 мВт/мм2 - 8 МГц – не более 0.4 мВт/мм2 | Указать |
|  | Спектроанализатор: |  |
|  | БПФ в реальном времени | Наличие |
|  | Количество выборок | 128/256 |
|  | Отображение: |  |
|  | Программируемое количество выборок в зависимости от размера окна (минимальное – 512 выборок по 256 отсчетов) | Наличие |
|  | Количество отображаемых цветов/оттенков спектрограммы, не менее | 32 |
|  | Палитры допплерограммы цветные, монохромные | Наличие |
|  | Вычисление в реальном времени индексов | RI, PI, ISD, STI, HR |
|  | Вычисление в реальном времени кривых | Vs, Vd, Vave |
|  | Работа с допплерограммами |  |
|  | Кинопетля, с, не менее | 13 |
|  | Архивация допплерограмм: Встроенная база данных на жестком диске | Наличие |
|  | Архивация кинопетли | Наличие |
|  | Допплеровская кинопетля – со звуковым сопровождением | Наличие |
|  | Возможность изменения полосы и скорости развертки спектрограммы, загруженной из архива | Наличие |
|  | Память допплерограмм, не менее | 20 000 |
|  | Возможность одновременного вывода на экран/печать допплерограмм из обследований, проведенных в разное время (динамическое наблюдение) | Наличие |
|  | Встроенные шаблоны отчетов/заключений | Наличие |
|  | Пользовательские шаблоны отчетов/заключений | Наличие |
|  | Печать на лазерном принтере | Наличие |
|  | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |
|  | Потребляемая электрическая мощность, Вт, не более | 300 |
|  | Одноканальный пневмокомпрессор с комплектом манжет | Возможность |
|  | ПО для обследования маточно-плацентарного и плодового кровотока. | Наличие |
|  | Тележка | Наличие |
|  | Количество, шт. | 1 |
|  | Дополнительные условия |  |
|  | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие |
|  | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 12 |
|  | Все предлагаемое оборудование должно быть выпущено, года, не ранее | 2012 |
|  | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |

_____________________________________                 __________________________                       ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП